ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

# Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru

# 2. Муниципальный заказчик:

Место нахождение:   ММУ «Стоматологическая поликлиника № 3»

Почтовый адрес: 410012, г. Саратов, ул.Емлютина, 44д

Номер контактного телефона: 72-21-23, 26-14-67

3. Источник финансирования заказа с указанием кода бюджетной классификации.

Средства от предпринимательской деятельности.  ЭКР- 225

4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

Текущий ремонт рентгеновского кабинета.

5. Количество и  объем выполняемых работ: ремонт рентгеновского кабинета в соответствии с дефектной ведомостью

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников | м2 | 10,5 |  |
| 2 | Устройство плинтусов потолочных | п.м. | 15 |  |
| 3 | Облицовка стен гипсокартонными листами по деревянной обрешетке (без стоимости облицовочного материала) | м2 | 40,25 |  |
| 4 | Стоимость листов гипсокартонных для перегородок толщ. 12 мм | м2 | 40,6525 |  |
| 5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов ( без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по дереву | м2 | 26 |  |
| 6 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям потолков | м2 | 10,5 |  |
| 7 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен | м2 | 14,25 |  |
| 8 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | м2 | 10,5 |  |
| 9 | Устройство плинтусов деревянных | п. м. | 15 |  |
| 10 | Установка решеток на отопительные приборы | м2 деталей | 8 |  |
| 11 | Установка решеток под вытяжку | м2 поверхнос ти | 0,25 |  |
| 12 | Монтаж щита распределительного (со стоимостью щита) | шт | 1 |  |
| 13 | Монтаж выключателя установочного автоматического (со стоимостью автомата 10А) | шт | 8 |  |
| 14 | Монтаж провода ПУНП 3х2,5 мм за подвесным потолком ( со стоимостью) | м | 60 |  |
| 15 | Монтаж провода ПУНП 3х1,5 мм за подвесным потолком ( со стоимостью) | м | 40 |  |
| 16 | Монтаж розетки штепсельной трехполюсной со стоимостью | шт. | 6 |  |
| 17 | Монтаж выключателя с заземляющим контактом со стоимостью | шт. | 5 |  |
| 18 | Монтаж светильника для ламп накаливания в подвесных потолках (со стоимостью светильников) | шт. | 5 |  |

6. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:

ММУ «Стоматологическая поликлиника № 3» , ул.Емлютина, 44д

7. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: с момента подписания контракта по 20.11.2006г.

8. Сведения о включенных в (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Стоимость материалов, перевозка, разгрузка, уплата налогов, сборов и др. обязательных платежей.

9. Максимальная цена контракта:  105 967,42 руб.

10. Срок и условия оплаты  выполненных работ, оказания услуг: предоплата 30%, окончательный расчет после подписания акта выполненных работ.

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 4 дней.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 327, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «18» октября  2006г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                       М.П.

____________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.