Утверждаю:

Директор МОУ «СОШ № 6»

________________________

А.Н. Пажитнев

«_____»  ______________  2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 2375

I часть: Запрос котировок

Дата: 30.11.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» 410017, г.Саратов, ул. Симбирцева, 34 Адрес электронной почты: ecopim @ mail. ru |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет муниципального образования «Город Саратов» |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Выполнение работ по монтажу системы оповещения о пожаре в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Выполнение работ осуществляется подрядчиком лично, силами, материалами и средствами подрядчика. Все материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ производителя, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Качество и безопасность работ должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ Результатом выполненных работ является, достижение объектом указанных в технической документации показателей в соответствии со СНиПами и другими действующими нормативными документами. Срок предоставления гарантии качества на все виды выполненных подрядчиком работ - 24 месяца с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта о приемке выполненных работ формы КС-2. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов ул. Симбирцева, 34, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Начало выполнения работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание выполнения работ – в течение 5 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов и оборудования, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 312 921,00 рублей (триста двенадцать тысяч девятьсот двадцать один рубль 00 копеек) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 01.12.2010 г. по 13.12.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок 13.12.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. Оплата производится заказчиком по факту выполненных подрядчиком работ с требуемым качеством после подписания сторонами муниципального контракта Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 с отсрочкой платежа до 31.12.2010 г. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 8 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | установлено |

- Ведомость объемов работ (Приложение №1)

Приложение № 1 к запросу котировок

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № пп | Наименование видов работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| 1 | Оборудование радиотрансляционных узлов. Аппаратура настольная, масса, до, кг 20 (аварийная панель, аварийный селектор каналов, многофункциональный блок реле, блок контроля целостности линии) | шт. | 4 | Аварийная панель : возможность трансляции аварийного сигнала в ручном и автоматическом режиме. Запуск от тревожных сигналов аварийного сигнала. Встроенный микрофон с выключателем для подачи речевых сообщений. Работа от источника постоянного напряжения 24В. Полоса частот: 200 Гц-10 кГц. Размеры: 483х88х200 мм-1шт; Аварийный селектор каналов : возможность управления 20 зонами оповещения в ручном и автоматическом режиме с наивысшим приоритетом. Напряжение питания: DC 24В.Размеры: 483х44х200 мм-1шт; Многофункциональный блок реле на 20 каналов : возможность подключения усилителей мощности к трансляционным линиям в различных схемах оповещения, программирования зон оповещения, управления зонами от микрофонных консолей или блоков управления. Программирование зон аварийного и общего оповещения с помощью матрицы. Возможность прямого подключения микрофонов с селектором зон. Напряжение питания: DC 24В.Размеры: 483х133х350 мм -1шт; Блок контроля целостности линий громкоговорителей : возможность контроля линий громкоговорителей в системах трансляции, звукового и пожарного оповещения. Контроль параметров линии: - Измерение сопротивления линии. - Утечка на землю. - Обрыв линии громкоговорителей. - Перегрузка линии громкоговорителей. - Недогрузка линии громкоговорителей. - Диагностика короткого замыкания в линии. Контроль до 32 линий громкоговорителей с напряжением 70/100В. Контроль линий через заданные интервалы времени в диапазоне от 1 минуты до 24 часов. Питание: AC 220В/50 Гц, DC 24В. Размеры: 483х44х200 мм.-1шт. |  |  |  |
| 2 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки (блок аварийных сообщений, релейно-коммутационная панель) | шт. | 2 | Блок аварийных сообщений : источник цифровых сообщений предназначенный для записи и воспроизведения в автоматическом режиме речевых сообщений. Возможность установки в аварийную панель. Полоса частот: 200 Гц-6.4 кГц. Время записи сообщений: 16 сек. -1шт, Карта расширения для блока контроля целостности линий : возможность подключения до 8 линий громкоговорителей к блоку контроля целостности линий громкоговорителей-1шт |  |  |  |
| 3 | Конструкции для установки приборов, масса, кг, до: 1 | шт. | 1 | Панель для установки плат для монтажа в шкаф 19". Возможность установки до 2-х карт расширения. - 1шт |  |  |  |
| 4 | Отдельно устанавливаемый усилитель дуплексный или абонентский | шт. | 1 | Усилитель мощности : возможность трансляции звуковых сигналов и программ в системах оповещения, проводного вещания, системах озвучивания. Выходное напряжение на трансляционную линию 25, 50 или 100В. Выходная мощность усилителя мощности 240 Вт.-1шт |  |  |  |
| 5 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса, кг до 100 | шт. | 1 | Шкаф со стеклянной дверью для установки 19" оборудования в комплекте с набором крепежных элементов -1шт |  |  |  |
| 6 | Угольник настенный (уголок) отдельный | шт. (1 уголок) | 2 | Уголки (комплект - 2шт), рассчитанные на поддержку тяжелой аппаратуры |  |  |  |
| 7 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | шт. | 28 |  |  |  |  |
| 8 | Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством, емкость 5 номеров | 1 номер | 4 | Центральный пульт громкой связи на 4 абонента |  |  |  |
| 9 | Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством, емкость 5 номеров | 1 номер | 4 | Абонентский аппарат |  |  |  |
| 10 | Транспарант световой (табло) | шт. | 25 | Табло "Выход" |  |  |  |
| 11 | Прибор ПС на 1 луч | шт. | 1 | Пульт контроля и управления |  |  |  |
| 12 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | шт. | 5 | Блок питания с автоматическим включением: возможность подключения оборудования к сети переменного тока 220В/50 Гц и обеспечения оборудования стабилизированным напряжением 24В в штатном режиме. Напряжение питания: AC 220В/50 Гц Размеры: 175х125х166 мм-1шт; Блок автономного аварийного питания / зарядное устройство: возможность обеспечения оборудования резервным питанием 24В при пропадании напряжения питающей сети 220В/50 Гц. Автоматическое переключение на резервное питание от аккумуляторных батарей при нарушении питания сети переменного тока 220В. Использование внутренних аккумуляторов 2 х 12В (26 А/ч) или внешних аккумуляторов. Монтаж в телекоммуникационный шкаф 19". Напряжение питания: AC 220В/50 Гц. Размеры: 483х133х200 мм-1шт; Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/5 средний корпус-3шт, Блок питания с автоматическим включением -1шт, Блок автономного аварийного питания / зарядное устройство -1шт, |  |  |  |
| 13 | Устройства промежуточные на количество лучей 5 | шт. | 1 | Блок сигнально-пусковой |  |  |  |
| 15 | Труба гофрированная по основанию пола, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 4,9 | Труба гофрированная D=25мм , Коробка соединительная КС-4 -56шт |  |  |  |
| 16 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0,3 | Труба винипластовая D=25мм |  |  |  |
| 17 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 5,2 | Кабель КПКВнг-FRLS или эквивалент Сеч.1*2*0.75 -500м ( Электрическая емкость пары на 1 км длины кабеля от 105 до 125 нФ/км; Рабочее напряжение, не более 300 В; Сопротивление изоляции не менее 150 мОм*км; Диапазон рабочих температур -40 °С до +70 °С; Диапазон температур при прокладки кабеля -10 °С до +50 °С; Минимальный радиус изгиба: 10 диаметров кабеля); Кабель ВВГнг-FRLS или эквивалент Сеч. 3*1,5 -20м ( токопроводящая жила – медная однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, Термический барьер – обмотка из двух слюдосодержащих лент, Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки). Скрутка - изолированные жилы двухжильных, трехжильных, четырехжильных и пятижильных кабелей скручены. Внутренняя оболочка - из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Наружная оболочка - из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности.) |  |  |  |
| 18 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 5,75 | Кабель КПКВнг-FRLS или эквивалент сеч. 1*2*0.75 -495м, ( Электрическая емкость пары на 1 км длины кабеля от 105 до 125 нФ/км; Рабочее напряжение, не более 300 В; Сопротивление изоляции не менее 150 мОм*км; Диапазон рабочих температур -40 °С до +70 °С; Диапазон температур при прокладки кабеля -10 °С до +50 °С; Минимальный радиус изгиба: 10 диаметров кабеля); Кабель ВВГнг-FRLS или эквивалент сеч. 3*1,5 -30м ( токопроводящая жила – медная однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, Термический барьер – обмотка из двух слюдосодержащих лент, Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки). Скрутка - изолированные жилы двухжильных, трехжильных, четырехжильных и пятижильных кабелей скручены. Внутренняя оболочка - из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Наружная оболочка - из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности.) Кабель UTP или эквивалент 4х2х0,5 -50м (Медный проводник диаметром 0,52 мм (24 AWG). 2. Полиэтиленовая изоляция. 3. Сепаратор. 4. Полимерная оболочка). |  |  |  |
| 19 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 1,65 | Кабель-канал 20*10 -155м, Кабель-канал 40*20 -10м |  |  |  |
| 20 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 4,05 | Кабель КПКВнг-FRLS или эквивалент сеч. 1*2*0.2 -405м ( Электрическая емкость пары на 1 км длины кабеля от 105 до 125 нФ/км; Рабочее напряжение, не более 300 В; Сопротивление изоляции не менее 150 мОм*км; Диапазон рабочих температур -40 °С до +70 °С; Диапазон температур при прокладки кабеля -10 °С до +50 °С; Минимальный радиус изгиба: 10 диаметров кабеля); |  |  |  |
| 21 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 3 | Выключатель автоматический 6А – 3 шт, Бокс электропитания на 2 автоматических выключателя -2шт |  |  |  |

II часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

На выполнение работ для муниципальных нужд 	                                                 №___________

г. Саратов                                                                                        «____» __________2010 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6», именуемая  в дальнейшем «Заказчик», в лице директора школы Пажитнева Александра Николаевича, действующего на основании Устава, и___________________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1.Подрядчик обязан по заданию Заказчика выполнить работы по монтажу системы оповещения о пожаре, указанные в Смете (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, и сдать результат работ Заказчику.

1.2.Заказчик обязан принять и оплатить результат работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2. Основные условия.

2.1.Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1 настоящего Контракта, лично, своими силами, материалами и средствами. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ производителя  иметь соответствующие  сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. По требованию  Заказчика Подрядчик обязан в течение двух дней предоставить указанные документы.

Объем и виды работ определяются по Смете.

2.2.Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ - с момента заключения настоящего Контракта, закончить выполнение работ - в течение 5 дней с момента заключения настоящего Контракта.

2.3. Место выполнения работ: г. Саратов ул. Симбирцева, 34, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6».

2.4.Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

2.5. Подрядчик до начала выполнения работ обязан предъявить Заказчику следующие документы на право Подрядчика выполнять предусмотренные настоящим Контрактом работы и передать Заказчику копии таких документов:

- лицензия на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

2.6. Заказчик вправе проверять ход и качество выполняемых работ в любое время, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, для этих целей Заказчиком, может быть привлечена организация, имеющая соответствующие документы, предусмотренные законодательством РФ, на право оказания указанных работ (услуг).

2.7.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта, что влечет нарушение сроков, указанных в Контракте.

2.8.Заказчик в случаях, предусмотренных действующим законодательством, вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта. Приемка незавершенной работы оформляется соответствующим Актом.

2.9.Подрядчик гарантирует качество и безопасность работ и соответствие их требованиям,  установленным  действующим законодательством РФ.

2.10. Результатом выполненных работ является достижение объектом указанных в технической документации  показателей  в соответствии со СНиПами и другими действующими нормативными документами.

2.11. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности и прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.12. Приемка выполненных Подрядчиком работ оформляется Актом о приемке выполненных работ формы КС-2 путем его подписания Сторонами настоящего муниципального Контракта.

2.13.При завершении работы Подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ формы КС-2. Заказчик в течение 5 дней со дня получения Акта о приемке выполненных работ формы КС-2, обязан его  подписать либо предоставить мотивированный отказ от приемки работ.

2.14. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем недостатков и сроком их исправления Подрядчиком. Выполнение работ по устранению недостатков производятся Подрядчиком  за его счет.

2.15. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим муниципальным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.16. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику гарантии качества на все виды выполненных работ сроком на 24 месяца с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ формы КС-2.

2.17.Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком технической документации.

2.18. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до приемки ее Заказчиком несет Подрядчик.

## 3.Цена Контракта. Условия платежа.

3.1.Цена Контракта, определяется в соответствии со Сметой (Приложение № 1) представленной Подрядчиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет ___________ (______________________________________________________) рублей, в том числе НДС __%, что составляет _____________(________________________________________) рублей.

Смета считается согласованной с момента ее утверждения  Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена муниципального Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов и оборудования, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4.Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту выполненных Подрядчиком работ с требуемым качеством после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 с отсрочкой платежа до 31.12.2010 г.

4.Ответственность Сторон и порядок разрешения споров.

4.1. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным Контрактом, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения,  с Подрядчика взыскивается  неустойка в виде пени в размере 0.1% цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

4.2. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Подрядчик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

4.3. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную  действующим законодательством РФ.

4.4.Претензионный порядок рассмотрения споров между Сторонами обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в 15-дневный срок с момента получения. Споры, не урегулированные Сторонами, разрешаются Арбитражным судом  Саратовской области.

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения обязательств по настоящему Контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий, изменения законодательства или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательства соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6.Заключительные положения.

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

6.2. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой  частью Контракта.

6.3. Расторжение настоящего муниципального Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7. Особые условия.

7.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

7.2. Подрядчик обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия Заказчика.

7.3. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения  в юридических реквизитах  в трехдневный срок  с момента изменения.

7.4. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Контракта. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ, Саратовской области и г. Саратова.

7.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

- Смета (Приложение №1)

8.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

#### Заказчик: ________________________________________________________________

________________________________________________________________

Подрядчик:______________________________________________________________

______________________________________________________________

Заказчик:						              Подрядчик:

_________________/_____________/		    _________________/______________/

м.п.	м.п.

III часть.

форма котировочной  заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г

В орган, уполномоченный на осуществление функций по  размещению заказов для муниципальных  заказчиков МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса котировок № 2375, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку, выполнение, оказание _____________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _____________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 4 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 5 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов и оборудования, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.