ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

# Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru

2. Муниципальный заказчик: МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 159»

Место нахождения: г. Саратов, Бардина, 8

Почтовый адрес: 410053, г. Саратов, Бардина, 8

Номер контактного телефона: 31-41-27

3. Источник финансирования заказа с указанием кода бюджетной классификации:  бюджет г. Саратова, 225 код

4. Наименование, характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

Ремонт помещений бассейна в МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 159»

5. Количество и  объем выполняемых работ: ремонт помещений бассейна в соответствии с дефектной ведомостью

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Общестроительные работы |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Разборка облицовки стен из плиток керамических глазурованных | 100 м2 поверхности облицовки | 0,56 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,7 |  |
| 3 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен | 100 м2 | 0,56 |  |
| 4 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,03 |  |
| 5 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,0936 |  |
| 6 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | 100 м2 | 0,0156 |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |
| 7 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,56 |  |
| 8 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,04 |  |
| 9 | Заделка оконных проемов кирпичем | 100 м3 кладки | 0,048 |  |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,15 |  |
| 11 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |  |
| 12 | Ремонт оконных переплетов | 100 створок или глухих переплетов | 0,03 |  |
| 13 | Смена стекол в деревянных переплетах | 100 м2 остекления | 0,065 |  |
| 14 | Стекло листовое матовое | м2 | 6,7 |  |
| 15 | Улучшенная масляная окраска откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  |
| 16 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,207 |  |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 |  |
| 18 | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук | 100 плиток | 0,45 |  |
| 19 | Гладкая облицовка стен глазурованной плиткой на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,56 |  |
| 20 | Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм | 100 м2 стяжки | 0,7 |  |
| 22 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита | 100 м2 покрытия | 0,7 |  |
| 23 | Облицовка потолков бумажно-слоистым пластиком по деревянному каркасу | 100 м2 поверхности облицовки | 0,63 |  |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 25 | Демонтаж осветительных приборов светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,1 |  |
| 26 | Установка светильников для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью | 100 шт. | 0,1 |  |
| 28 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 0,3 |  |
| 30 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,02 |  |
| Раздел 3. Прочие работы |  |  |  |
| 31 | Отвозка строительного мусора | 1 тонна | 4,8 |  |

6. Место  выполнения работ:  г. Саратов, Бардина, 8

7. Сроки  выполнения работ: с момента подписания контракта  и  до 10 ноября  2006 г.

8. Сведения о включенных в (невключенных) в цену  работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: цена должна быть указана с учетом затрат на материалы, страхование, перевозку и разгрузку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

9. Максимальная цена контракта: 250000 рублей.

10. Срок и условия оплаты  выполненных работ, оказания услуг: расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Заказчик в течение 20 дней с момента заключения контракта производит аванс в размере 30 % от стоимости выполненных работ. Остальная часть оплачивается в течение 20 дней с даты подписания Акта выполненных работ.

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 10 дней.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 327, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «18» октября  2006г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                       М.П.

____________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.