ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

I часть: Запрос котировок.

Дата: 17.10.06 г.

| 1. | Наименование заказчика и уполномоченного органа по размещению заказа. Почтовый адрес Адрес электронной почты (при его наличии) | 1.1.Уполномоченный орган – Комитет по экономике администрации г. Саратова. Адрес: 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru 1.2. Заказчик – МОУ «Лицей прикладных наук» Волжского района г. Саратова. Адрес: 140031, г. Саратов, ул Комсомольская, 39. Адрес электронной почтыlpnsqu@mail.ru |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Городской бюджет, код бюджетной классификации 225 |
| 3. | Форма котировочной заявки, в т.ч. подаваемой в форме электронного документа | Заявка подается в письменной форме и в форме электронного документа. Форма заявки представлена ниже. |
| 5. | Место выполнения работ, место оказания услуг | ул. Комсомольская, 39, МОУ «Лицей прикладных наук» |
| 6. | Сроки выполнения работ, оказания услуг | С момента подписания контракта до 10.11.2006 г. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | В цену включены стоимость материалов, доставка, разгрузка и установка, уплата налогов, сборов и другие обязательные платежи |
| 8. | Максимальная цена контракта, руб. | 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | Заявки принимаются с 17.10.06 г. ( дата) по 23.10.06 г. __(дата) по адресу: 413031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 с 9-00 до 17-00. Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru.Тел. Для справок: 74-86-78, 27-74-32 |
| 10. | Срок и условия оплаты выполненных работ | Оплата после подписания обеими сторонами акта выполненных работ в течение 10 банковских дней |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | 10 дней |

| 4 | Наименование и объем выполняемых работ | Ремонт лицевого и торцевых фасадов |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| Лицевой фасад |
| Очистка поверхности фасадов от красок с земли и лесов | 100 кв.м расчищенной поверхности | 1.5 |
| Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 кв.м протравленной поверхности | 1.5 |
| Ремонт штукатурки откосов с земли и лесов | 100 кв.м отремонтированной поверхности | 0.186 |
| Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов | 100 кв. м отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 0.368 |
| Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов | 100 кв. м перетертой поверхности | 0.8 |
| Шпатлевка фасадов сложных с земли и лесов | 100 кв.м обработанной поверхности | 1.5 |
| Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности | 100 кв.м окрашиваемой поверхности | 1.5 |
| Торцевой фасад |
| Очистка поверхности фасадов от красок с земли и лесов | 100 кв.м расчищенной поверхности | 0.58 |
| Штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников прямолинейных | 100 кв.м проекции на стену | 0.08 |
| Штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких | 100 кв.м оштукатуриваемой поверхности | 0.525 |
| Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности | 100 кв.м окрашиваемой поверхности | 0.576 |
| Карнизы и цоколь |
| Перекладка кирпичного карниза при высоте (рядах) в 6 кирпичей | 1 м карниза | 1 |
| Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 кв.м | 100 кв.м отремонтированной поверхности | 0.06 |
| Разборка облицовка поверхности фасадными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе стен | 100 кв.м облицованной поверхности | 0.37 |
| Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен с прорезными рустами | 100 кв.м оштукатуриваемой поверхности | 0.37 |
| Окраска фасадов с подготовкой поверхности | 100 кв.м окрашиваемой поверхности | 0.37 |
| Разные работы |
| Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 кв.м вертикальной проекции для наружных лесов | 2.85 |
| Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 100 кв.м вертикальной проекции | 0.8 |

II часть. Форма котировочной заявки.

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА (заполняется участником размещения заказа)

Дата: «___» _____________ 2006 г.

Кому: в уполномоченный орган по размещению заказов администрации г. Саратова.

От кого:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица): _______________________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку (выполнение, оказание)_______________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _______________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

на общую сумму ________________  (_________________________) руб.

(сумма прописью)

Мы принимаем на себя

обязательство, в случае победы нашей заявки в запросе котировок, заключить и исполнить муниципальный контракт со следующими обязательными условиями:

| 1 | Наименование и объем выполняемых работ | Ремонт лицевого и торцевых фасадов |
| --- | --- | --- |

| Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Лицевой фасад |
| Очистка поверхности фасадов от красок с земли и лесов | 100 кв.м расчищенной поверхности | 1.5 |
| Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 кв.м протравленной поверхности | 1.5 |
| Ремонт штукатурки откосов с земли и лесов | 100 кв.м отремонтированной поверхности | 0.186 |
| Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов | 100 кв. м отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 0.368 |
| Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов | 100 кв. м перетертой поверхности | 0.8 |
| Шпатлевка фасадов сложных с земли и лесов | 100 кв.м обработанной поверхности | 1.5 |
| Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности | 100 кв.м окрашиваемой поверхности | 1.5 |
| Торцевой фасад |
| Очистка поверхности фасадов от красок с земли и лесов | 100 кв.м расчищенной поверхности | 0.58 |
| Штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников прямолинейных | 100 кв.м проекции на стену | 0.08 |
| Штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких | 100 кв.м оштукатуриваемой поверхности | 0.525 |
| Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности | 100 кв.м окрашиваемой поверхности | 0.576 |
| Карнизы и цоколь |
| Перекладка кирпичного карниза при высоте (рядах) в 6 кирпичей | 1 м карниза | 1 |
| Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 кв.м | 100 кв.м отремонтированной поверхности | 0.06 |
| Разборка облицовка поверхности фасадными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе стен | 100 кв.м облицованной поверхности | 0.37 |
| Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен с прорезными рустами | 100 кв.м оштукатуриваемой поверхности | 0.37 |
| Окраска фасадов с подготовкой поверхности | 100 кв.м окрашиваемой поверхности | 0.37 |
| Разные работы |
| Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 кв.м вертикальной проекции для наружных лесов | 2.85 |
| Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 100 кв.м вертикальной проекции | 0.8 |

| 2. | Место выполнения работ, оказания услуг | ул. Комсомольская, 39, МОУ «Лицей прикладных наук» |
| --- | --- | --- |
| 3. | Сроки выполнения работ, оказания услуг | С момента подписания контракта до 10.11.2006 г. |
| 4. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | В цену включены стоимость материалов, доставка, разгрузка и установка, уплата налогов, сборов и другие обязательные платежи |
| 5. | Срок и условия оплаты выполнения работ, оказания услуг | Оплата после подписания обеими сторонами акта выполненных работ в течение 10 банковских дней |
| 6. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | 10 дней |

Примечание:

1.	Указанная таблица заполняется муниципальным заказчиком на стадии подготовки запроса котировок, одновременно с составлением I части – «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа ставит только:

-	наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица;

-	место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица);

-	банковские реквизиты;

-	сумма контракта;

-	дата, подпись, печать.

2.	Все данные, указанные в таблице (II часть – «Котировочная заявка») должны обязательно быть идентичными данным, указанным заказчиком в аналогичных разделах  I части - «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа не имеет права вносить какие-либо изменения в данную таблицу и форму котировочной заявки.

3.	В случае, если заявка содержит более 1 страницы, участник размещения заказа обязан подписать и поставить печать на каждой странице.

Подпись, печать участника размещения заказа.