ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

I часть: Запрос котировок № 124  .

Дата: _21.02.07 г._

| 1. | Наименование заказчика и уполномоченного органа по размещению заказа. Почтовый адрес Адрес электронной почты (при его наличии) | 1.1.Уполномоченный орган – Комитет по экономике администрации г. Саратова. Адрес: 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru 1.2. Заказчик – МДОУ «Детский сад №236 «Лукоморье», 410056, г. Саратов, ул. Мичурина, 2/12, тел.51-02-17 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет города |
| 3. | Форма котировочной заявки, в т.ч. подаваемой в форме электронного документа | Заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена ниже |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Общестроительные работы согласно ведомости объемов работ ( приложение №1) |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг) | МДОУ «Детский сад №236 «Лукоморье» г. Саратов, ул. Мичурина, 2/12 |
| 6. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | С момента заключения муниципального контракта по 30.06.2007 г. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | В сумму работ включаются стоимость материалов, расходы на перевозку, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и других обязательных платежей. |
| 8. | Максимальная цена контракта, руб. | 100 000 рублей |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | Заявки принимаются с _21.02.07 г. __( дата) по _28.02.07 г.____(дата) по адресу: 413031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 с 9-00 до 16-00. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93, 74-87-04 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Аванс отсутствует. Заказчик оплачивает выполненные работы после подписания акта выполненных работ с отсрочкой платежа до четырех месяцев. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Не менее 10 дней, не более 20 дней. |

II часть. Форма котировочной заявки.

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА (заполняется участником размещения заказа)

Дата: «___» _____________ 2006 г.

Кому: в уполномоченный орган по размещению заказов администрации г. Саратова.

От кого:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица): _____________________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

тел. ________________________________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 124, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку (выполнение, оказание)____________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _____________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

на общую сумму ________________  (_________________________) руб. Мы принимаем на себя

(сумма прописью)

обязательство, в случае победы нашей заявки в запросе котировок, заключить и исполнить муниципальный контракт со следующими обязательными условиями:

| 1. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Общестроительные работы согласно ведомости объемов работ ( приложение №1) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | МДОУ «Детский сад №236 «Лукоморье» г. Саратов, ул. Мичурина, 2/12 |
| 3. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | С момента заключения муниципального контракта по 30.06.2007 г. |
| 4. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | В сумму работ включаются стоимость материалов, расходы на перевозку, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и других обязательных платежей. |
| 5. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Аванс отсутствует. Заказчик оплачивает выполненные работы после подписания акта выполненных работ с отсрочкой платежа до четырех месяцев. |
| 6. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Не менее 10 дней, не более 20 дней. |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт фасада в МДОУ"Детский сад №236" |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Общестроительные работы |
| 1 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 1,16 |  |
| 2 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,16 |  |
| 3 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,46 |  |
| 3,1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,3 |  |
| 4 | Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень цоколя | 100 м2 отделываемой поверхности | 4,6 |  |
| 5 | Окраска перхлорвиниловой краской | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,8 |  |
| 6 | Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,8 |  |
| 7 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (Код 400052) расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 | 1 тонна | 2,33 |  |

Примечание:

1.	Указанная таблица заполняется муниципальным заказчиком на стадии подготовки запроса котировок, одновременно с составлением I части – «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа ставит только:

-	наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица;

-	место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица);

-	банковские реквизиты;

-	сумма контракта;

-	дата, подпись, печать.

2.	Все данные, указанные в таблице (II часть – «Котировочная заявка») должны обязательно быть идентичными данным, указанным заказчиком в аналогичных разделах  I части - «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа не имеет права вносить какие-либо изменения в данную таблицу и форму котировочной заявки.

3.	В случае, если заявка содержит более 1 страницы, участник размещения заказа обязан подписать и поставить печать на каждой странице.

4. Приложение №1 является неотъемлемой частью котировочной заявки.

Подпись, печать участника размещения заказа.