«Утверждаю»

Главный врач МУЗ "Городская клиническая больница № 7"

___________________ Н.В. Островский

«_____»__________________2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 1034

I часть: Запрос котировок

Дата: 28.06.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «Городская клиническая больница № 7» 410005, г. Саратов, ул. Соколовая, 306 gb7@list.ru |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства обязательного медицинского страхования. |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка изделий медицинского назначения и медицинского инструментария в соответствии c наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Доставка и отгрузка товара осуществляются силами и за счет поставщика. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Остаточный срок годности поставляемого товара должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки. Поставляемый товар должен иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке товара с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. Соколовая, 306, МУЗ «Городская клиническая больница № 7». |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | С момента заключения муниципального контракта по 31.12.2010 г. по заявкам заказчика. Поставка товара осуществляется поставщиком в течение 1 дня со дня получения поставщиком заявки заказчика. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 221 340,00 руб. (двести двадцать одна тысяча триста сорок рублей 00 коп.). |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 29.06.2010 г. по 05.07.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 05.07.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика путем перечисления на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение 90 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (Приложение № 1).

Приложение № 1

к запросу котировок

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № | Наименование поставляемых товаров | Характеристики поставляемых товаров | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зонд желудочный | Предназначен для зондирования желудка с лечебной или диагностической целью. Изделие стерильно, апирогенно, нетоксично. Нестираемые лазерные маркировки для контроля глубины введения зонда (не содержат краски). Изготовлены из термочувствительного прозрачного поливинилхлорида. Атравматичный закрытый дистальный конец. 4 последовательно расположенных боковых отверстия. Цветная кодировка коннектора. Стерилизован оксидом этилена. размер: 14 СН, внешний диаметр 4,7 мм, длина 1200мм. | шт | 50 |
|  | Зонд желудочный | Предназначен для зондирования желудка с лечебной или диагностической целью. Изделие стерильно, апирогенно, нетоксично. Нестираемые лазерные маркировки для контроля глубины введения зонда (не содержат краски). Изготовлен из термочувствительного прозрачного поливинилхлорида. Атавматичный закрытый дистальный конец. 4 последовательно расположенных боковых отверстия. Цветная кодировка коннектора. Стерилизованы оксидом этилена. размер: 16 СН, внешний диаметр 5,3 мм, длина 1200мм. | шт | 50 |
|  | Маска анестезиологическая | Маска анестезиологическая, одноразовая, Размер 3, взрослая малая, с портом для раздувания манжеты, нестерильная, желтое кольцо маскодержателя. Наружный диаметр отверстия маски 22 мм. Индивидуально упакованная. Полностью прозрачное тело маски, включая место присоединения манжеты. | шт | 10 |
|  | Маска анестезиологическая | Маска анестезиологическая, одноразовая, Размер 4, взрослая, с портом для раздувания манжеты, нестерильная, желтое кольцо маскодержателя. Наружный диаметр отверстия маски 22 мм. Индивидуально упакованная. Полностью прозрачное тело маски, включая место присоединения манжеты. | шт | 10 |
|  | Маска анестезиологическая | Маска анестезиологическая, одноразовая, Размер 5, взрослая большая, с портом для раздувания манжеты, нестерильная, желтое кольцо маскодержателя. Наружный диаметр отверстия маски 22 мм. Индивидуально упакованная. Полностью прозрачное тело маски, включая место присоединения манжеты. | шт | 10 |
|  | Кружка Эсмарха | Объем 2 л | шт | 99 |
|  | Наконечник для кружки Эсмарха | Наконечник для кружки Эсмарха, взрослый, одноразовый, пластиковый | шт | 2000 |
|  | Катетер аспирационный | Изготовлен из высокоэластичного прозрачного термочувствительного медицинского поливинилхлорида. Изделие стерильно, апирогенно, нетоксично. Атравматичный открытый дистальный конец. Два боковых отверстия с гладкими краями, уменьшающими вероятность обтурации. Цветная кодировка коннектора. Коннектор обеспечивает надежное соединение со стандартным отсасывающим оборудованием. Стерилизован оксидом этилена. Размер Fr 8, внешний диаметр 2,7 мм, длина 530мм. Нет рентгеноконтрастной линии. | шт | 9 |
|  | Катетер аспирационный | Изготовлен из высокоэластичного прозрачного термочувствительного медицинского поливинилхлорида. Изделие стерильно, апирогенно, нетоксично. Атравматичный открытый дистальный конец. Два боковых отверстия с гладкими краями, уменьшающими вероятность обтурации. Цветная кодировка коннектора. Коннектор обеспечивает надежное соединение со стандартным отсасывающим оборудованием. Стерилизован оксидом этилена. Размер Fr 10, внешний диаметр 3,3 мм, длина 530 мм. Нет рентгеноконтрастной линии. | шт | 10 |
|  | Катетер аспирационный | Изготовлен из высокоэластичного прозрачного термочувствительного медицинского поливинилхлорида. Изделие стерильно, апирогенно, нетоксично. Атравматичный открытый дистальный конец. Два боковых отверстия с гладкими краями, уменьшающими вероятность обтурации. Цветная кодировка коннектора. Коннектор обеспечивает надежное соединение со стандартным отсасывающим оборудованием. Стерилизован оксидом этилена. Размер Fr 12, внешний диаметр 4,0 мм, длина 530 мм. Нет рентгеноконтрастной линии. | шт | 10 |
|  | Катетер аспирационный | Изготовлен из высокоэластичного прозрачного термочувствительного медицинского поливинилхлорида. Изделие стерильно, апирогенно, нетоксично. Атравматичный открытый дистальный конец. Два боковых отверстия с гладкими краями, уменьшающими вероятность обтурации. Цветная кодировка коннектора. Коннектор обеспечивает надежное соединение со стандартным отсасывающим оборудованием. Стерилизован оксидом этилена. Размер Fr 14, внешний диаметр 4,7 мм, длина 530 мм. Нет рентгеноконтрастной линии. | шт | 20 |
|  | Катетер аспирационный | Изготовлен из высокоэластичного прозрачного термочувствительного медицинского поливинилхлорида. Изделие стерильно, апирогенно, нетоксично. Атравматичный открытый дистальный конец. Два боковых отверстия с гладкими краями, уменьшающими вероятность обтурации. Цветная кодировка коннектора. Коннектор обеспечивает надежное соединение со стандартным отсасывающим оборудованием. Стерилизован оксидом этилена. Размер Fr 16, внешний диаметр 5,3 мм, длина 530 мм. Нет рентгеноконтрастной линии. | шт | 20 |
|  | Катетер аспирационный | Изготовлен из высокоэластичного прозрачного термочувствительного медицинского поливинилхлорида. Изделие стерильно, апирогенно, нетоксично. Атравматичный открытый дистальный конец. Два боковых отверстия с гладкими краями, уменьшающими вероятность обтурации. Цветная кодировка коннектора. Коннектор обеспечивает надежное соединение со стандартным отсасывающим оборудованием. Стерилизован оксидом этилена. Размер Fr 18, внешний диаметр 6,0 мм, длина 530 мм. Нет рентгеноконтрастной линии. | шт | 20 |
|  | Катетер аспирационный | Изготовлен из высокоэластичного прозрачного термочувствительного медицинского поливинилхлорида. Изделие стерильно, апирогенно, нетоксично. Атравматичный открытый дистальный конец. Два боковых отверстия с гладкими краями, уменьшающими вероятность обтурации. Цветная кодировка коннектора. Коннектор обеспечивает надежное соединение со стандартным отсасывающим оборудованием. Стерилизован оксидом этилена. Размер Fr 20, внешний диаметр 6,7 мм, длина 530 мм. Нет рентгеноконтрастной линии. | шт | 20 |
|  | Воздуховод | Одноразовый воздуховод, для детей. Из прозрачного поливинилхлорида. Размер 00, Индивидуально упакован. | шт | 10 |
|  | Зонд желудочный | Предназначен для зондирования желудка с лечебной или диагностической целью. Изделие стерильно, апирогенно, нетоксично. Нестираемые лазерные маркировки для контроля глубины введения зонда (не содержат краски). Изготовлен из термочувствительного прозрачного поливинилхлорида. Атавматичный закрытый дистальный конец. 4 последовательно расположенных боковых отверстия. Цветная кодировка коннектора. Стерилизованы оксидом этилена. размер: 18 СН, внешний диаметр 6 мм, длина 1200мм. | шт | 30 |
|  | Зонд желудочный | Предназначен для зондирования желудка с лечебной или диагностической целью. Изделие стерильно, апирогенно, нетоксично. Нестираемые лазерные маркировки для контроля глубины введения зонда (не содержат краски). Изготовлен из термочувствительного прозрачного поливинилхлорида. Атавматичный закрытый дистальный конец. 4 последовательно расположенных боковых отверстия. Цветная кодировка коннектора. Стерилизованы оксидом этилена. размер: 12 СН, внешний диаметр 4 мм, длина 1200мм. | шт | 30 |
|  | Трубка эндотрахеальная | Изделие стерильно, апирогенно, нетоксично. Изготовлено из высокоэластичного термочувствительного прозрачного поливинилхлорида, который размягчается при температуре тела и принимает форму воздухоносных путей. Маркировка диаметра трубки (мм) и разметка глубины установки (см). Снабжена рентгенконтрастной полоской, встроенной в стенку трубки. Атравматичный дистальный конец трубки. Глазок Мерфи с гладкими краями. Коннектор снабжен ушками для фиксации. Стерилизована оксидом этилена. Внутренний диаметр 3,0 мм. Длина 190мм. без манжеты. | шт | 5 |
|  | Трубка эндотрахеальная | Изделие стерильно, апирогенно, нетоксично. Изготовлено из высокоэластичного термочувствительного прозрачного поливинилхлорида, который размягчается при температуре тела и принимает форму воздухоносных путей. Маркировка диаметра трубки (мм) и разметка глубины установки (см). Снабжена рентгенконтрастной полоской, встроенной в стенку трубки. Атравматичный дистальный конец трубки. Глазок Мерфи с гладкими краями. Коннектор снабжен ушками для фиксации. Стерилизована оксидом Этилена. Внутренний диаметр 4,0 мм. Длина 230мм. без манжеты. | шт | 5 |
|  | Трубка эндотрахеальная | Изделие стерильно, апирогенно, нетоксично. Изготовлено из высокоэластичного термочувствительного прозрачного поливинилхлорида, который размягчается при температуре тела и принимает форму воздухоносных путей. Маркировка диаметра трубки (мм) и разметка глубины установки (см). Снабжена рентгенконтрастной полоской, встроенной в стенку трубки. Атравматичный дистальный конец трубки. Глазок Мерфи с гладкими краями. Коннектор снабжен ушками для фиксации. Стерилизована оксидом Этилена. Внутренний диаметр 5,0 мм. Длина 270мм. без манжеты. | шт. | 5 |
|  | Трубка эндотрахеальная | Изделие стерильно, апирогенно, нетоксично. Изготовлено из высокоэластичного термочувствительного прозрачного поливинилхлорида, который размягчается при температуре тела и принимает форму воздухоносных путей. Маркировка диаметра трубки (мм) и разметка глубины установки (см). Снабжена рентгенконтрастной полоской, встроенной в стенку трубки. Атравматичный дистальный конец трубки. Глазок Мерфи с гладкими краями. Коннектор снабжен ушками для фиксации. Стерилизована оксидом Этилена. Внутренний диаметр 5,5 мм. Длина 300мм. с манжетой. | шт. | 20 |
|  | Трубка эндотрахеальная | Изделие стерильно, апирогенно, нетоксично. Изготовлено из высокоэластичного термочувствительного прозрачного поливинилхлорида, который размягчается при температуре тела и принимает форму воздухоносных путей. Маркировка диаметра трубки (мм) и разметка глубины установки (см). Снабжена рентгенконтрастной полоской, встроенной в стенку трубки. Атравматичный дистальный конец трубки. Глазок Мерфи с гладкими краями. Коннектор снабжен ушками для фиксации. Стерилизована оксидом Этилена. Внутренний диаметр 7,5 мм. Длина 320мм. | шт. | 20 |
|  | Трубка эндотрахеальная | Изделия стерильно, апирогенно, нетоксично. Изготовлено из высокоэластичного термочувствительного прозрачного поливинилхлорида, который размягчается при температуре тела и принимает форму воздухоносных путей. Маркировка диаметра трубки (мм) и разметка глубины установки (см). Снабжена рентгенконтрастной полоской, встроенной в стенку трубки. Атравматичный дистальный конец трубки. Глазок Мерфи с гладкими краями. Коннектор снабжен ушками для фиксации. Стерилизована оксидом Этилена. Внутренний диаметр 6,5 мм. Длина 300мм. с манжетой. | шт. | 20 |
|  | Трубка эндотрахеальная | Изделие стерильно, апирогенно, нетоксично. Изготовлено из высокоэластичного термочувствительного прозрачного поливинилхлорида, который размягчается при температуре тела и принимает форму воздухоносных путей. Маркировка диаметра трубки (мм) и разметка глубины установки (см). Снабжена рентгенконтрастной полоской, встроенной в стенку трубки. Атравматичный дистальный конец трубки. Глазок Мерфи с гладкими краями. Коннектор снабжен ушками для фиксации. Стерилизована оксидом Этилена. Внутренний диаметр 7,0 мм. Длина 310мм. с манжетой. | шт. | 20 |
|  | Трубка эндотрахеальная | Изделие стерильно, апирогенно, нетоксично. Изготовлено из высокоэластичного термочувствительного прозрачного поливинилхлорида, который размягчается при температуре тела и принимает форму воздухоносных путей. Маркировка диаметра трубки (мм) и разметка глубины установки (см). Снабжена рентгенконтрастной полоской, встроенной в стенку трубки. Атравматичный дистальный конец трубки. Глазок Мерфи с гладкими краями. Коннектор снабжен ушками для фиксации. Стерилизована оксидом Этилена. Внутренний диаметр 7,5 мм. Длина 320мм. с манжетой. | шт. | 20 |
|  | Трубка эндотрахеальная | Изделие стерильно, апирогенно, нетоксично. Изготовлено из высокоэластичного термочувствительного прозрачного поливинилхлорида, который размягчается при температуре тела и принимает форму воздухоносных путей. Маркировка диаметра трубки (мм) и разметка глубины установки (см). Снабжена рентгенконтрастной полоской, встроенной в стенку трубки. Атравматичный дистальный конец трубки. Глазок Мерфи с гладкими краями. Коннектор снабжен ушками для фиксации. Стерилизована оксидом этилена. Внутренний диаметр 8,0 мм. Длина 320мм. С манжетой. | шт. | 20 |
|  | Трубка эндотрахеальная | Изделие стерильно, апирогенно, нетоксично. Изготовлено из высокоэластичного термочувствительного прозрачного поливинилхлорида, который размягчается при температуре тела и принимает форму воздухоносных путей. Маркировка диаметра трубки (мм) и разметка глубины установки (см). Снабжена рентгенконтрастной полоской, встроенной в стенку трубки. Атравматичный дистальный конец трубки. Глазок Мерфи с гладкими краями. Коннектор снабжен ушками для фиксации. Стерилизована оксидом Этилена. Внутренний диаметр 8,5 мм. Длина 320мм. с манжетой. | шт. | 20 |
|  | Клип-аппликатор | Одноразовый стерильный степлер сшивающий кожный, 35 скрепок из полимерного материала для закрытия кожной раны максимальной длиной 25 см, путем наложения скоб. Наличие индикаторной линии на корпусе, определяющей середину скобы при наложении. Не требует позиционирования в пространстве, рабочий угол определяется рабочим положением руки хирурга и равен 60о. Степлер имеет несъемный прозрачный катридж с 35 прямоугольными скобами с нанесенной по краю градуировкой для определения оставшегося количества скоб. Скоба матовая, серого цвета, изготовлена из высоколегированной (никеля менее 12,63%) нержавеющей стали с тефлоновым покрытием. В закрытом состоянии скоба образует не замкнутое кольцо, размер скобы 6,9 х 3,6 мм. Стерилизация оксидом этилена. Стерильная индивидуальная упаковка. | шт. | 43 |
|  | Лезвие Парагон или эквивалент* | Из стали с уровнем прочности, превосходящим 32 ньютон. Подвергаются стерилизации гамма-излучением на сертифицированной установке и имеют гарантированный срок стерильности – 5 лет. Размер №10. Упаковка: индивидуальная блистерная, с указанием номера лота и даты истечения срока стерильности. Производятся в условиях единого производственного цикла (включая цикл стерилизации), сквозного контроля качества, в едином пространстве. | шт | 100 |
|  | Лезвие Парагон или эквивалент* | Из стали с уровнем прочности, превосходящим 32 ньютон. Подвергаются стерилизации гамма-излучением на сертифицированной установке и имеют гарантированный срок стерильности – 5 лет. Размер №24. Упаковка: индивидуальная блистерная, с указанием номера лота и датой истечения срока стерильности. Производятся в условиях единого производственного цикла (включая цикл стерилизации), сквозного контроля качества, в едином пространстве. | шт | 100 |
|  | Лезвие Парагон или эквивалент* | Из стали с уровнем прочности, превосходящим 32 ньютон. Подвергаются стерилизации гамма-излучением на сертифицированной установке и имеют гарантированный срок стерильности – 5 лет. Размер №15. Упаковка: индивидуальная блистерная, с указанием номера лота и датой истечения срока стерильности. Производятся в условиях единого производственного цикла (включая цикл стерилизации), сквозного контроля качества, в едином пространстве. | шт | 200 |
|  | Ручка-держатель для лезвия | Ручки для лезвий с салазочным типом крепления. Материал: серебряно-никелевый сплав. Наличие линейки. №4 | шт | 5 |
|  | Зажим гемостатический | Зажим гемостатический с кремальерами конструкции MICRO-ADSON изогнутый с кремальерами, насечка в верхней 1/2 изогнутой части бранши, соединение не разьемное "boxlock", общая длина инструмента 140 мм. Инструмент изготовлен из высококачественной медицинской стали марки x20Cr13 , имеет матовую поверхность и проходит химическую пассивацию для создания защитного слоя. Каждая единица инструмента имеет на своей поверхности лазерную матрицу учета инструмента, упакован в прозрачную пластиковую упаковку. | шт | 1 |
|  | Зажим лигатурный | Зажим артериальный с кремальерами конструкции BABY-MIXTER изогнутый с кремальерами, насечка в верхней 1/2 изогнутой части бранши, соединение не разьемное "boxlock", общая длина инструмента 140 мм. Инструмент изготовлен из высококачественной медицинской стали марки x20Cr13, имеет матовую поверхность и проходит химическую пассивацию для создания защитного слоя. Каждая единица инструмента имеет на своей поверхности лазерную матрицу учета инструмента, упакован в прозрачную пластиковую упаковку. | шт | 1 |
|  | Зажим лигатурный | Зажим артериальный с кремальерами модели BABY-ADSON, с сильно изогнутыми браншами по плоскости, ширина кончика бранши 2 мм, общая длина 140 мм. Инструмент изготовлен из высококачественной медицинской стали марки x20Cr13, имеет матовую поверхность и проходит химическую пассивацию для создания защитного слоя. Каждая единица инструмента имеет на своей поверхности лазерную матрицу учета инструмента, поставляется поштучно в герметичной пластиковой упаковке. | шт | 1 |
|  | Зажим захватывающий | Зажим детский для брюшины конструкции BABY-MIKULICZ, изогнутый с кремальерами, атравматическая насечка в верхней изогнутой части бранши с фиксированным "зубом" на концах, соединение не разъемное типа "boxlock", общая длина инструмента 140 мм. Инструмент изготовлен из высококачественной медицинской стали марки x20Cr13, имеет матовую поверхность и проходит химическую пассивацию для создания защитного слоя. Каждая единица инструмента имеет на своей поверхности лазерную матрицу учета инструмента. Инструмент упакован в индивидуальную прозрачную упаковку. | шт | 1 |
|  | Ножницы | Ножницы деликатные, препаровальные, изогнутые, тупоконечные с увеличенными кольцами для пальцев в виде скругленного квадрата. Общая длина ножниц 115 мм. Инструмент изготовлен из высококачественной стали марки х50CrMoV15, имеет матовую поверхность и проходит химическую пассивацию для создания защитного слоя. Каждая единица инструмента имеет на своей поверхности лазерную матрицу учета инструмента, поставляется поштучно в герметичной пластиковой упаковке. | шт | 1 |
|  | Ножницы | Ножницы глазные деликатные, остроконечные, прямые. Общая длина 110 мм .Инструмент изготовлен из высококачественной стали марки х50CrMoV15, имеет матовую поверхность и проходит химическую пассивацию для создания защитного слоя. Каждая единица инструмента имеет на своей поверхности лазерную матрицу учета инструмента, поставляется поштучно в герметичной прозрачной пластиковой упаковке. | шт | 1 |
|  | Ножницы | Ножницы глазные деликатные, тупо- остроконечные, изогнутые. Общая длина 110 мм. Инструмент изготовлен из высококачественной стали марки х50CrMoV15, имеет матовую поверхность и проходит химическую пассивацию для создания защитного слоя. Каждая единица инструмента имеет на своей поверхности лазерную матрицу учета инструмента, поставляется поштучно в герметичной прозрачной пластиковой упаковке. | шт | 1 |
|  | Ножницы препаровальные | Ножницы деликатные для пластической хирургии конструкции COTTLE, изогнутые, тупоконечные. Общая длина ножниц 105 мм. Инструмент изготовлен из высококачественной медицинской стали марки х50CrMoV15, имеет матовую поверхность и проходит химическую пассивацию для создания защитного слоя. Каждая единица инструмента имеет на своей поверхности лазерную матрицу учета инструмента, поставляется поштучно в герметичной пластиковой упаковке. | шт | 1 |
|  | Ножницы препаровальные | Ножницы препаравальные специальные конструкции KILNER, тупоконечные, изогнутые со специальной конструкцией носиков рабочей части. Общая длина 125 мм. Инструмент изготовлен из высококачественной стали марки х50CrMoV15, имеет матовую поверхность и проходит химическую пассивацию для создания защитного слоя. Каждая единица инструмента имеет на своей поверхности лазерную матрицу учета инструмента, поставляется поштучно в герметичной прозрачной пластиковой упаковке. | шт | 1 |
|  | Пинцет анатомический | Пинцет анатомически деликатный, прямой. Длина 105 мм. Инструмент изготовлен из высококачественной стали марки x20Cr13, имеет матовую поверхность и проходит химическую пассивацию для создания защитного слоя. Каждая единица инструмента имеет на своей поверхности лазерную матрицу учета инструмента. | шт | 1 |
|  | Пинцет анатомический | Пинцет анатомически деликатный, изогнутый. Длина 105 мм. Инструмент изготовлен из высококачественной стали марки x20Cr13, имеет матовую поверхность и проходит химическую пассивацию для создания защитного слоя. Каждая единица инструмента имеет на своей поверхности лазерную матрицу учета инструмента. | шт | 1 |
|  | Пинцет хирургический | Пинцет деликатный анатомический конструкции ADSON-BROWN, тонкий для удержания тканей с атравматической насечкой, тупоконечный с шириной рабочей части бранш 3 мм и имеющих специальную желобоватую выемку. Общая длина 120 мм. Инструмент изготовлен из высококачественной стали марки x20Cr13, имеет матовую поверхность и проходит химическую пассивацию для создания защитного слоя. Каждая единица инструмента имеет на своей поверхности лазерную матрицу учета инструмента, упакован в прозрачную пластиковую упаковку. | шт | 1 |
|  | Пинцет хирургический | Пинцет хирургический с направителем, конструкции GRAEFE бранши на концах расширены и имеют насечку. Общая длина инструмента 110 мм. Инструмент изготовлен из высококачественной медицинской стали марки x20Cr13, имеет матовую поверхность и проходит химическую пассивацию для создания защитного слоя. Каждая единица инструмента имеет на своей поверхности лазерную матрицу учета инструмента, поставляется поштучно в герметичной пластиковой упаковке. | шт | 1 |
|  | Пинцет хирургический | Пинцет хирургический с направителем, 1х2 зуба, очень тонкий, ширина рабоче части 1 мм. Общая длина 100 мм. Инструмент изготовлен из высококачественной стали марки x20Cr13, имеет матовую поверхность и проходит химическую пассивацию для создания защитного слоя. Каждая единица инструмента имеет на своей поверхности лазерную матрицу учета инструмента, инструмент упакован в прозрачную пластиковую упаковку. | шт | 1 |
|  | Пинцет хирургический | Пинцет глазной анатомический с направителем, очень деликатный, 1х2 зуба, бранши округло изогнуты. Общая длина инструмента 100 мм. Инструмент изготовлен из высококачественной стали марки x20Cr13, имеет матовую поверхность и проходит химическую пассивацию для создания защитного слоя. Каждая единица инструмента имеет на своей поверхности лазерную матрицу учета инструмента. | шт | 1 |
|  | Иглодержатель | Иглодержатель с кремальерами конструкции DERF, со специальной алмазной крошкой типа DURATUP, насечка на браншах 0,4 мм для нитей 4/0-6/0. Общая длина 115 мм. Кольца ручек маркированы золотом. Инструмент изготовлен из высококачественной медицинской стали марки x20Cr13, имеет матовую поверхность и проходит химическую пассивацию для создания защитного слоя. Каждая единица инструмента имеет на своей поверхности лазерную матрицу учета инструмента. Инструмент упакован в индивидуальную прозрачную упаковку с логотипом компании. | шт | 1 |
|  | Расширитель самоудерживающийся | Ретрактор с кремальерами самоудерживающийся, большой, рабочая часть- 3X3 зубый, острый. Общая длина 52 мм. Инструмент изготовлен из высококачественной медицинской стали марки x20Cr13 , имеет матовую поверхность и проходит химическую пассивацию для создания защитного слоя. Каждая единица инструмента имеет на своей поверхности лазерную матрицу учета инструмента, поставляется поштучно в герметичной пластиковой упаковке. | шт | 1 |
|  | Иглодержатель | Комбинированный инструмент с кремальерами, сочетающий в себе иглодержатель с насечкой на кончиках бранш 0,4 мм, и режущей поверхностью на браншах в виде ножниц, зажимная и режущая кромка имеет алмазное напыление типа DURAGRIP. соединение бранш не разъемное типа "boxlock", общая длина 125 мм. Кольца инструмента маркированы золотом. Инструмент изготовлен из высококачественной медицинской стали марки х50CrMoV15, имеет матовую поверхность и проходит химическую пассивацию для создания защитного слоя. Каждая единица инструмента имеет на своей поверхности лазерную матрицу учета инструмента, поставляется поштучно в герметичной прозрачной пластиковой упаковке. | шт | 1 |
|  | Ножницы | С одним острым концом, прямые, 140 мм. | шт | 245 |
|  | Нож | Ампутационный большой, длина 315 мм, длина рабочей части - 180 мм | шт | 3 |
|  | Нож | Ампутационный малый, длина 250 мм, длина рабочей части - 120 мм | шт | 3 |
|  | Пила | Анатомическая, листовая, с металлической ручкой, материал - нерж. сталь, длина лезвия -27-30 см. | шт | 3 |
|  | Долото | С шестигранной ручкой, желобоватое, 10 мм | шт | 3 |
|  | Долото | С шестигранной ручкой, плоское с одной стороны | шт | 3 |
|  | Пила | Хирургическая для распиливания костей, проволочная, витая, 400 мм, материал - нерж.сталь | шт | 700 |
|  | Ножницы | Тупоконечные, прямые, 170 мм | шт | 10 |
|  | Лоток | Хирургический, металлический, почкообразный 260 мм (V=0,5 л.) | шт | 203 |

*Информация о товаре российского происхождения, являющегося эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

II часть. Проект муниципального Контракта

# Муниципальный Контракт

на поставку товара для муниципальных нужд

№____

г. Саратов                                                                                              		       « __ »____________ 2010 г.

МУЗ "Городская клиническая больница № 7", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Островского Н.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ___________________________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __________ от «__» ___________ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения и медицинский инструментарий (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый Поставщиком товар в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товара в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3 Сроки поставки товара: с момента заключения настоящего Контракта по 31.12.2010 г. по заявкам Заказчика. Поставка товара осуществляется Поставщиком в течение 1 дня со дня получения Поставщиком заявки Заказчика.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. Соколовая, 306, МУЗ "Городская клиническая больница № 7".

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар: товарную накладную и счет-фактуру, сертификаты качества.

2.6. Доставка и отгрузка товара осуществляются силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11. Поставщик осуществляет поставку товара по заявке Заказчика, которая должна содержать дату, время поставки товара, наименование, характеристику и количество поставляемого товара.

2.12. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.13. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом п. 2.6-2.8 настоящего Контракта).

2.14. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 3 дней с момента обнаружения недопоставки.

2.15. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

2.16. Поставка товаров осуществляется в полном объеме согласно поданной Заказчиком заявке, частичная поставка товаров допускается только по предварительному согласованию Сторон.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет ________________ (__________________________________________________________________________________) рублей, в том числе НДС __ %, что составляет ________(______________)руб.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товара и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п.3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемого товара осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. . Расчеты между Сторонами осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования при наличии денежных средств у Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 90 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.

4.2. Подтверждением качества поставляемого товара являются сертификаты, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством. Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 2 дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя.

4.5. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 10 дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных  (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.6. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 3 дней с момента его получения от Заказчика.

4.7. Остаточный срок годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки.

4.8. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 2-х дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,3 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.14, 4.3, 4.5, 4.6, 4.8 настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, в части поставки - по «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1.  Спецификация (Приложение № 1)

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: МУЗ "Городская клиническая больница №7"

Адрес: 410005, г. Саратов, ул. Соколовая, д. 306

КПП  645201001 	БИК  046311001

тел.: 72-63-40, 64-74-72

Банковские реквизиты

Наименование получателя: МУЗ  "Городская клиническая больница №7"

ИНН  6452048947  КПП 645201001

т/с 404 048 106 000 000 300 44

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской обл. г. Саратов

Поставщик:___________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Заказчик                                                                                                 Поставщик

____________/___________________/                              	______________/_____________________/

М.П.                                                                                                                 М.П.

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 1034 в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для ________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

В случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка изделий медицинского назначения и медицинского инструментария в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке.) |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара,, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1. Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1).

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение № 1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

в случае предложения эквивалента товара участник указывает наименование предлагаемого эквивалента.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.