Утверждаю:

Главный врач

МУЗ «Городская поликлиника № 7»

___________Бобков Н.М

«__»______ 2009 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 779

для субъектов малого  предпринимательства

I часть: Запрос котировок

Дата: 29.07.2009г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов» 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «Городская поликлиника № 7» 410600 г. Саратов, ул. М.Горького, 34 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства бюджета города Саратова |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка медицинского оборудования в соответствии с наименованиями, характеристиками и количеством поставляемого товара (Приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок) Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Поставляемый товар должен иметь упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Доставка и отгрузка товара осуществляются силами и за счет поставщика. Срок предоставления гарантии качества на поставляемый товар - 12 месяцев с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта приема-передачи товара. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов ул. М.Горького, 34, МУЗ «Городская поликлиника № 7» |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течении 30 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на погрузку, разгрузку, доставку, страхование товара, упаковочную тару и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 500000,00 руб. (Пятьсот тысяч рублей 00 копеек) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 30.07.2009 г. по 10.08.2009 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 10.08.2009 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение 60 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта приема-передачи товара. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

Приложение № 1

Наименование, характеристика и количество поставляемого товара

| № п/п | Наименование и Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Физиотерапевтический прибор HiToP 181-H-1-канальный аппарат высокотоновой биорезонансной терапии (или эквивалент) тип дисплея – LCD (ЖК), рабочие частоты 4069-32768 Гц, модуляция 0,1-200 Гц, количество каналов - 1, процедурный таймер 0-90минут, питающее напряжение 230/115 В50/60Гц, потребляемая мощность максимум 80 ВА, класс защиты I/BF(согласно IEC 601-1), класс оборудования IIa (согласно MDD), габаритные размеры см (В х Ш х Д) : 6х23х32; | Шт. | 1 |
| 2 | Универсальный аппарат для магнитотерапии с «бегущим» магнитным полем «АМО-АТОС» с приставкой «Оголовье» для транскраниальной магнитотерапии (или эквивалент). Величина магнитной идукции на поверхности БМП - круглый 33(+ -) 10% мТл; - призматический 43(+ -) 10% мТл; - «Оголовье» 45(+ -) 10% мТл. Диапазон частот модуляции магнитного поля - 1-16 Гц, режимы переменного поля F-50Гц, пульсирующего поля F-100Гц; Мощность, потребляемая аппаратом от сети (220В, 50 Гц) | Шт. | 1 |
| 3 | Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ-1,01Ф (или эквивалент). Номинальное значение частоты ультразвуковых колебаний, генерируемых аппаратом 0,88МГц, эффективная площадь излучателей 1)ИУТ 0,88-1,03 Ф - 1 см2 2)ИУТ 0,88-4,04 Ф – 4 см2. Режим работы непрерывный, импульсивный, Таймер, мин (2,4,6,8,10,12). | Шт. | 1 |
| 4 | Аппарат для гальванизации и для электрофореза «Поток - 1» (или эквивалент). Напряжение питающей сети переменного тока -220В, частота 50Гц, мощность, потребляемая аппаратом из сети ВА не более 11,коэффициент пульсаций тока в цепи пациента не более 0,5%, габариты мм(270х180х100) | Шт. | 1 |
| 5 | Аппарат для местной дарсонвализации ламповый «Искра - 1» (или эквивалент). Частота высокочастотных импульсно-модулированных колебаний 110 кГц, потребляемая мощность 80 ВА, длительность модулирующих импульсов 100мкс,число рабочих электродов- 8шт, габаритные размеры, мм (390х345х152), масса не более 9 кг. | Шт. | 1 |
| 6 | Аппарат для лечения диадинамическими токами «ТОНУС-1» (или эквивалент) Частота сети переменного тока 50 Гц, номинальное напряжение сети 220 В, мощность, потребляемая аппаратом из сети 60 В, число форм тока-9, максимальная величина среднего значения тока мА при нагрузке 500 Ом-50, при нагрузке 4 кОм-25, при нагрузке 6 кОм-10, габаритные размеры мм (430х160х380) | Шт | 1 |
| 7 | Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80п (или эквивалент). Размеры рабочей камеры шкафа мм,400х 400х500, работа от сети переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 220В, диапазон автоматически поддерживаемых температур в рабочей камере от +50 до +200 С. | Шт | 1 |
| 8 | Периметр ПНФ-2 для измерения поля зрения ( или эквивалент) Пределы измерения поля зрения в обе стороны от середины дуги -90градусов.Поворот дуги вокруг горизонтальной оси с умеренной фиксацией в основных меридианах (0,45,90,135 градусов) Предел допустимой погрешности при измерении угла по дуге периметра не более (+)(-) 3 градуса Поворот дуги вокруг горизонтальной оси не менее 360 градусов. | Шт | 1 |
| 9 | Светильник передвижной SD 200 ( или эквивалент) Оснащенность рабочего поля 40000 Лк, диаметр светового поля 130мм, мощность ламы 50Вт, напряжение на лампе 24В, частота тока 50Гц, мощность 75ВА,высота от пола до отражателя 1000-1900 мм. | Шт | 1 |
| 10 | Облучатель –рециркулятор воздуха Дезар-4 (ОРУБн-3-3-«КРОНТ» передвижной ( или эквивалент) Производительность 100 кв.м, бактерицидная эффективность 99,0%, источник излучения бактерицидная безозоновая ультрафиолетовая лампа TUV15 W, Philips 3шт, длина волны у/ф излучения 253,7нм, цифровой четырехразрядный счетчик часов, обнуление при замене ламп, индивидуальная сигнализация выхода из строя ультрафиолетовых ламп и вентиляторов, решетки съемные автоклавируемые (121градус С), фильтрующий элемент из синтетических волокон, обеспечивающий очистку воздуха от частиц размером 10 мкм(микрон) с годовым запасом фильтров, напряжение сети 220В, потребляемая мощность 200Вт,габаритные размеры мм (1220х370х638) | Шт | 2 |

II часть.

Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________200 _г.

__________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________, действующего на основании __________________________________________, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 200_ г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику медицинское  оборудование (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: в течении 30 дней с момента заключения настоящего Контракта.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов ул. М.Горького, 34 МУЗ «Городская поликлиника № 7»

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

Акт приема - передачи товара

Счет – фактура

Сертификат качества

2.6. Доставка и отгрузка товара осуществляются силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется Актом приема-передачи товара, подписываемым уполномоченными представителями Сторон настоящего Контракта.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим муниципальным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11.Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 3 дней с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе НДС __ % __________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на погрузку, разгрузку, доставку, страхование товара, упаковочную тару и другие расходы, связанные с исполнением настоящего муниципального Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами настоящего Контракта производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств бюджета города Саратова Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 60 дней с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи товара.

4. Качество товара и гарантийный срок.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ, и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Подтверждением качества поставляемого товара со стороны Поставщика являются сертификаты качества на поставляемый товар.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 3 (трех) дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока предоставления гарантии качества на поставляемый товар.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 3 (трех) дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 3 (трех) дней с момента его получения от Заказчика.

4.6. Поставщик обязуется предоставить гарантии качества на поставляемый Заказчику товар на срок 12 месяцев с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи товара.

4.7. В период срока предоставления гарантии качества на поставляемый товар Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 3 (трех) дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 3 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.13, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7 настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2009 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего муниципального Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложения:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                          ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2009 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков города

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 779, для субъектов малого  предпринимательства,  том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

Подтверждаем наше соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого  и среднего  предпринимательства Российской Федерации».

В случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка медицинского оборудования в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемого товара (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке) |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на погрузку, разгрузку, доставку, страхование товара, упаковочную тару и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

- Наименование и характеристики поставляемого товара (Приложение №1)

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

- Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г №209-ФЗ «О  развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым  к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в  единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также  физические лица, внесенные  в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования  юридического лица (далее- индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские ) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц – суммарная  доля  участия  Российской  Федерации, субъектов  Российской Федерации, муниципальных  образований , иностранных  юридических лиц, иностранных граждан, общественных и  религиозных  организаций (объединений), благотворительных  и  иных  фондов в  уставном (складочном) капитале (паевом  фонде) указанных  юридических  лиц не должна  превышать двадцать пять процентов (за исключением  активов  акционерных инвестиционных фондов и закрытых  паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая  одному или нескольким юридическим  лицам, не являющимся субъектами  малого  предпринимательства, не должна  превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий  календарный год не должна  превышать следующего предельного  значения средней  численности работников для субъектов малого предпринимательства – сто человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ ,услуг) без учета налога на добавленную стоимость  или балансовая  стоимость активов (остаточная  стоимость основных  средств и нематериальных  активов) за предыдущий календарный год не должна превышать  предельного  значения,  установленного Правительством Российской Федерации для субъектов  малого предпринимательства (Постановлением  Правительства  Российской Федерации от  22 июля 2008 года №556  установлено предельное значение – 400 млн. рублей).

- Участник  размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемого товара в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок;

в  случае предложения эквивалента товара указывает  наименование  предлагаемого эквивалента.

3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

4. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.