«УТВЕРЖДАЮ»

Главный  врач

МУЗ «Родильный дом №2»

____________/М.М. Клечан/

«____»___________ 2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№1043

Для субъектов малого предпринимательства

I часть: Запрос котировок

Дата: 28.06.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «Родильный дом №2». 410022, г. Саратов, ул.Брянская, 9 Адрес электронной почты: rod-dom2@bk.ru |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства обязательного медицинского страхования. |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка химических реактивов и расходных материалов для лаборатории для МУЗ «Родильный дом №2» в соответствии c наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Доставка товара осуществляется силами и за счет поставщика. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Остаточный срок годности поставляемого товара должен составлять не менее 80% от установленного срока годности на момент поставки. Поставляемый товар должен иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке товара с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. Брянская, 9, аптечный склад МУЗ «Родильный дом №2» |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | С момента заключения муниципального контракта по 31.12.2010 года. Поставка товара осуществляется по заявкам, представленным заказчиком за 2 (два) дня до дня поставки товара поставщиком. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 233 200,00 руб. (Двести тридцать три тысячи двести рублей 00 копеек) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 29.06.2010г. по 05.07.2010г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 05.07.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение 90 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола. |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | установлено |

1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров  (Приложение №1).

Приложение 1

к запросу котировок_________

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Альбумин ФС "ДДС" или эквивалент | Набор реагентов для количественного определения альбумина в сыворотке и плазме крови человека колориметрическим методом. Состав набора: реагент 1: буферный раствор, рН 4,2, содержащий цитрат натрия, 30 ммоль/л; бромкрезоловый зеленый, 0,26 ммоль/л – 1 флакон (100 мл); реагент 2: калибратор (калибровочный раствор сывороточного человеческого альбумина, 50 г/л, в растворе хлористого натрия, 0,9 % и азида натрия, 0,095 %) - 1 флакон (1,0 мл). | УП | 6 |
| 2 | Билирубин "ДДС" или эквивалент | Набор реагентов для количественного определения содержания общего и прямого билирубина в сыворотке крови колометрическим методом. Состав набора: реагент 1: раствор, содержащий 2,4-дихлоранилин, 0,75 ммоль/л; соляную кислоту, 20 ммоль/л; тезит, 15 г/л - 3 флакона (по 100мл); реагент 2: нитрит натрия, 75 ммоль/л - 3 флакона (по 3,0 мл); реагент 3: раствор, содержащий сульфаниловую кислоту, 29 ммоль/л; соляную кислоту, 17 ммоль/л - 3 флакона (по 100 мл); реагент 4: калибратор-лиофилизат билирубина (концентрация билирубина «а», мкмоль/л, в калибраторе указана на этикетке флакона) - 1 флакон (1,0 мл). | УП | 5 |
| 3 | Железо ФС "ДДС" или эквивалент | Набор реагентов для количественного определения железа в сыворотке крови колометрическим методом (без депротеинизации). Состав набора: реагент 1: буферный раствор, содержащий pH 4,5, содержащий ацетат натрия, 320 ммоль/л; тиомочевину, 90 ммоль/л - 5 флаконов (по 80мл); реагент 2: аскорбиновая кислота, 45 ммоль/л, ферен 0,6ммоль/л, тиомочевина 20 ммоль/л - 1 флакон (100 мл); реагент 3: калибратор (калибровочный раствор двухвалентного железа, 17,9 мкмоль/л, в растворе азида натрия, 0,095%) - 2 флакона (3,0 мл). | УП | 2 |
| 4 | Общий белок ФС "ДДС" или эквивалент | Набор реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке или плазме крови человека биуретовым методом. Состав набора: реагент 1: раствор, содержащий гидроокись натрия, 100 ммоль/л; калий-натрий виннокислый, 16 ммоль/л, сульфат меди, 6 ммоль/л; йодид калия, 15 ммоль/л - 1 флакон (1000 мл); реагент 2: калибратор (калибровочный раствор сывороточного альбумина, 50 г/л, в растворе хлористого натрия, 0,9% и азида натрия, 0,095%) - 1 флакон (10 мл). | УП | 3 |
| 5 | Глюкоза ФС "ДДС" или эквивалент | Набор реагентов для количественного определения глюкозы в сыворотке или плазме крови человека глюкозооксидазным методом. Состав набора: реагент: буферно-ферментный раствор, содержащий калий фосфорнокислый – 250 ммоль/л, фенол – 5 ммоль/л, 4-аминоантипирин – 0,5 ммоль/л, глюкозооксидазу – 10000 Е/л, пероксидазу – 1000 Е/л – 1 флакон (1000 мл); калибратор: калибровочный раствор глюкозы, 5,55 ммоль/л, в растворе азида натрия, 0,095% - 1 флакон (10 мл). | УП | 2 |
| 6 | Кальций ОКФ ФС "ДДС" или эквивалент | Набор реагентов для количественного определения содержани кальция в сыворотке крови и моче человека о-крезолфталеиновым методом. Состав набора: реагент 1: этаноламиновый буфер, 1,0 моль/л, рН 10,7 – 4 флакона (по 20 мл); реагент 2: раствор содержащий о–крезолфталеиновый комплексон, 0,3 ммоль/л; 8–оксихинолин, 35 ммоль/л; соляную кислоту, 100 мл/л – 1 флакон (20 мл); реагент 3: калибратор (калибровочный раствор хлористого кальция, 2,5 ммоль/л, в растворе азида натрия, 0,095 %) – 1 флакон (3,0 мл). | УП | 1 |
| 7 | Щелочная фосфатаза ФС "ДДС" или эквивалент | Набор реагентов для количественного определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови человека кинетическим методом. Состав набора: реагент 1: буферный раствор, содержащий диэтаноламин, pH 9,8 - 1000 ммоль/л, магний хлористый - 0,5 ммоль/л, азид натрия - 0,095% - 5 флаконов (по 20 мл); реагент 2: раствор субстрата, содержащий п-нитрофенилфосфат - 50 ммоль/л, азид натрия - 0,095% - 1 флакон (25 мл). | УП | 2 |
| 8 | Аланинаминотрансфераза ФС "ДДС" или эквивалент | Набор реагентов для количественного определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови человека кинетическим методом. Состав набора: реагент 1: буферно-ферментный раствор, содержащий трис - 100 ммоль/л, L-аланин -500 ммоль/л, лактатдегидрогеназу -1200 Е/л, азид натрия - 0,095% - 5 флаконов (по 80мл); реагент 2: раствор кофактора и субстрата, содержащий НАДН - 0,18 ммоль/л, α-кетоглутарат- 15 ммоль/л, азид натрия - 0,095% - 1 флакон (100 мл). | УП | 2 |
| 9 | Аспартаминотрансфераза ФС "ДДС" или эквивалент | Набор реагентов для количественного определения активности аспартаминотрансферазы в сыворотке крови человека кинетическим методом. Состав набора: реагент 1: буферно- ферментный раствор, содержащий трис - 80 ммоль/л, L-аспартат - 240 ммоль/л, малатдегидрогенезу -600 Е/л, лактатдегидрогенезу -600 Е/л, азид натрия - 0,095 % - 5 флаконов (по 80 мл); реагент 2: раствор кофактора и субстрата, содержащий НАДН - 0,18 ммоль/л, α-кетоглутарат-12 ммоль/л, азид натрия -0,095 % - 1 флакон (100 мл). | УП | 2 |
| 10 | Гамма-глутамилтрансфераза ФС "ДДС" или эквивалент | Набор реагентов для количественного определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке крови человека кинетическим методом. Состав набора: реагент 1: раствор, содержащий трис, 125 ммоль/л; глицил-глицин, 125 ммоль/л; азид натрия - 0,095% - 5 флаконов (по 20мл); реагент 2: раствор, содержащий L-γ-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид, 20 ммоль/л; азид натрия, 0,095% - 1 флакон (25 мл). | УП | 1 |
| 11 | Креатинин ФС "ДДС" или эквивалент | Набор реагентов для количественного определения содержания креатинина сыворотке крови и моче человека кинетическим методом. Состав набора: реагент 1: пикриновая кислота, 13 ммоль/л - 3 флакона (по 100мл); реагент 2: гидроокись натрия, 0,368 моль/л - 3 флакона (по 100мл); реагент 3: калибратор (калибровочный раствор креатинина, 177 мкмоль/л, азид натрия, 0,095%) - 2 флакона (по 3мл). | УП | 1 |
| 12 | Белок в моче с пирогаллоловым красным "КлиниТест-БМ ПГК" или эквивалент | Набор реагентов для фотометрического количественного определения содержания белка в моче и ликворе. Набор рассчитан на 500 определений при конечном объёме реакционной смеси 1 мл. Состав набора: 1. рабочий реагент 4х125 мл(раствор пирогаллолового красного и молибдата натрия в сукцинатном буфере); 2. калибратор белка, 1,0 г/л 5 мл (альбумин – 70 %, глобулины – 30 %); калибратор белка, 0,2 г/л 5 мл (альбумин – 70 %, глобулины – 30%). | УП | 2 |
| 13 | Набор реагентов "АЧТВ–тест" или эквивалент | Набор реагентов для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ), на основе лиофильно высушенной смеси фосфолипидов сои и эллаговой кислоты. Возможность работы ручным методом и на всех типах коагулометров. Чувствителен к дефициту факторов внутреннего пути свертывания, гепарину и волчаночному антикоагулянту. (280-560 опр.). Состав набора: АЧТВ-реагент (4 мл) - 7фл., кальция хлорид (10 мл) - 3 фл. | УП | 4 |
| 14 | Набор реагентов "Тромбо-тест" или эквивалент | Набор реагентов для определения тромбинового времени при диагностике нарушений конечного этапа свертывания крови. (на 50 опр). Состав набора: тромбин (лиофильно высушенный, 6-8 ед NIH во фл.) - 4 фл.; контрольная плазма (нормальная, лиофильно высушенная) - 1 фл. | УП | 6 |
| 15 | Набор реагентов "Фибриноген - тест" или эквивалент | Набор реагентов для определения содержания фибриногена в плазме человека по методу Клаусса. (160-320 опр.) Состав набора: Состав набора: тромбин (2мл) – 8 фл., имидазоловый буфер (5мл) – 1 фл., плазма-калибратор (1мл) – 1 фл. | УП | 8 |
| 16 | Набор реагентов Ренампластин МИЧ 1,1 -1,2 или эквивалент | Тромбопластин-кальциевый реагент, водорастворимый, полученный из мозга кроликов, предназначенный для определения протромбинового времени в плазме венозной крови. Результаты определения могут быть выражены в значениях Международного Нормализованного Отношения (МНО), протромбина по Квику, и протромбинового индекса. Готовая к употреблению лиофильно высушенная смесь с кальция хлоридом, аттестованная по МИЧ (1.1-1.2). Для определения МНО, протромбина по Квику и протромбинового индекса в плазме. Контроль за лечением непрямыми антикоагулянтами. (1фл. – 40-80 опр). | УП | 80 |
| 17 | Набор реагентов "Магний-11-Витал" или эквивалент | Набор реагентов для определения концентрации магния в сыворотке (плазме) крови и моче колориметрическим методом без депротеинизации. Состав набора: монореагент: трис буфер, pH 11,3 - 200ммоль/л; ксилидиловый синий, 0,1ммоль/л; ГДТА, 0,04ммоль/л; детергенты, стабилизаторы; калибратор: магний, 0,82ммоль/л (2мг/100мл). | УП | 1 |
| 18 | Кальция хлорида 0,025М раствор | Для запуска реакций свертывания при проведении таких коагулологических тестов, как протромбиновое время (ПВ), активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), активированное время рекальцификации плазмы, кефалиновое время, при коагулологическом тестировании активности всех факторов свертывания, анализе ингибиторов свертывания и т.п. Состав набора: 0,025М раствор 10 мл во флаконе - 6 флаконов. | УП | 2 |
| 19 | Плазма контрольная (нормальная) | Плазма контрольная с нормальным уровнем системы гемостаза - пулированная, стабилизирована цитратным буфером и лиофильно высушена. Флаконы силиконированы для предотвращения контактной активации. Аттестована по 4 параметрам в патологической области: протромбиновому времени, АЧТВ, тромбиновому времени и фибриногену. | ФЛ | 8 |
| 20 | Плазма контрольная (патологическая) | Плазма контрольная с патологическим уровнем системы гемостаза - пулированная, стабилизирована цитратным буфером и лиофильно высушена. Флаконы силиконированы для предотвращения контактной активации. Аттестована по 4 параметрам в патологической области: протромбиновому времени, АЧТВ, тромбиновому времени и фибриногену. | ФЛ | 8 |
| 21 | Буфер Г рН 6,8 – 7,2 | Смесь реактивов для разведения буферного раствора на 3л | ФЛ | 2 |
| 22 | Краситель Азур-Эозин по Романовскому, Диахим-Геми Стейн-Р «Профессионал» или эквивалент | Реагент применяется для окраски мазков крови, 1л/фл | ФЛ | 5 |
| 23 | Фиксатор-краситель Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду, Диахим-Геми-Стейн-МГ или эквивалент | Реагент применяется для фиксации мазков крови, 1л/фл | ФЛ | 8 |
| 24 | Набор реагентов для определения гемоглобина | Набор реактивов для количественного определения гемоглобина в крови человека гемиглобинцианидным методом. Набор рассчитан на проведение 600 определений гемоглобина при расходе 5,0 мл трансформирующего раствора на один анализ. Состав набора: реагент 1: трансформирующая смесь (калий железосинеродистый - 0,2 г, натрий углекислый кислый - 1,0 г) – 3 флакона (по 1,2 г); реагент 2: ацетонциангидрин – 3 ампулы (по 0,5 мл); калибратор: калибровочный раствор гемиглобинцианида – 1 ампула (5,0 мл). | УП | 55 |
| 25 | Набор реагентов для анализа спинномозговой жидкости | Набор реагентов для определения цитоза, качественного и количественного определения общего белка и качественного определения глобулинов в спинномозговой жидкости. Набор рассчитан на анализ 200 проб спинномозговой жидкости. Состав набора: реагент 1: реактив Самсона (кислота уксусная, 5,3 моль/л, фенол, 0,22 моль/л, фуксин основной, 2 г/л, спирт этиловый, 18 г/л) – 1 флакон (10 мл); реагент 2: фенол – 1 флакон (2,5 г); реагент 3: кислота сульфосалициловая 2-водная – п/э пакет (30 г); реагент 4: натрий сернокислый или натрий сернокислый 10-водный – п/э пакет (70 г или 160 г); реагент 5: калибровочный раствор общего белка,10 г/л – 1 флакон (5,0 мл); реагент 6: аммоний сернокислый – п/э пакет (85 г). | УП | 1 |
| 26 | Набор реагентов для обнаружения яиц гельминтов методом толстого мазка (метод Като) | Набор реагентов для обнаружения в фекалиях гельминтов и их яиц. Набор рассчитан на анализ 500 проб. Состав набора: реактив Като (малахитовый зеленый, 0,18 г/л, фенол, 30 г/л в 50 % растворе глицерина - 1 флакон (50 мл); целлофановые покровные пластинки (размер 20×40 мм) - 500 шт. | УП | 1 |
| 27 | Набор реагентов для клинического анализа кала | Набор реагентов для обнаружения скрытой крови, стеркобилина и билирубина в кале и приготовления препаратов для микроскопического исследования кала. Набор рассчитан на анализ 1000 проб для обнаружения скрытой крови, 50 проб – для качественного определения стеркобилина, 200 проб – для качественного определения билирубина и 2000 проб – для проведения микроскопического анализа кала. Состав набора: бензидин - 1 флакон (1,0 г); кислота уксусная, 50% раствор - 1 флакон (100 мл); гидроперит, таблетки – 1 упаковка (6 шт); цинк уксуснокислый, 100 г/л, в спирте этиловом ректификованном - 1 флакон (100 мл); раствор Люголя (йод – 40 г/л, калий йодистый – 80 г/л) – 1 флакон (50 мл); реактив Фуше (кислота трихлоруксусная – 227 г/л, железо (III) хлорид 6-водный – 9,1 г/л) - 1 флакон (100 мл); кислота уксусная, 30% раствор - 1 флакон (100 мл); судан III, 2 % раствор (спирт этиловый ректификованный – 10 %, кислота уксусная ледяная – 90 %) - 1 флакон (100 мл); метиленовый синий, 2% раствор - 1 флакон (20 мл); глицерин - 1 флакон (130 г). | УП | 1 |
| 28 | Набор реагентов для окраски по Граму | Набор для окраски препаратов-мазков при проведении бактериоскопических исследований и дифференцирования бактерий по биохимическим свойствам их клеточной стенки на грамположительные и грамотрицательные. Состав набора: бумага, красящая генцианвиолетом - 100шт; раствор Люголя, 50 мл - 2 фл.; раствор сафранина, 50 мл - 2 фл. | УП | 1 |
| 29 | Сульфасалициловая кислота | 2-водная. Чистая для анализа (ч.д.а.) | КГ | 1 |
| 30 | Цоликлон анти А, 10мл | Реагент для определения группы крови человека в системе АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяется взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками (100 доз). | ФЛ | 30 |
| 31 | Цоликлон анти В, 10мл | Реагент для определения группы крови человека в системе АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяется взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками (100 доз). | ФЛ | 30 |
| 32 | Цоликлон анти D - cупер, 10мл | Реагент для определения группы крови человека в системе АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяется взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками (100 доз). | ФЛ | 30 |
| 33 | Желатин | Используется при определении неполных антител. Форма выпуска: амп. 10% 10 мл №10. | УП | 2 |
| 34 | Контрольная кровь (норма и патология) BouleCon-Diff или эквивалент | Гематологический материал используемый для контроля качества работы гематологического анализатора «Granis 3» (6*3 мл), 10 параметров | УП | 1 |
| 35 | Набор контрольных растворов белков мочи + глюкоза + pH БМ-контроль «+» или эквивалент | Набор предназначен для контроля правильности и воспроизводимости результатов определения в моче: белков по их реакции с сульфосалициловой кислотой, с помощью диагностических полосок; глюкозы ферментативными гексокиназным и глюкозооксидазным методами, качественным методом по реакции Бенедикта и с помощью диагностических полосок; рН с помощью диагностических полосок. Состав набора: 8 флаконов контрольных растворов: 4 флакона (первый уровень) и 4 флакона (второй уровень). Контрольные растворы расфасованы в стеклянные флаконы по 10,0 мл. | УП | 1 |
| 36 | Набор контрольных суспензий эритроцитов «Эр-контроль» или эквивалент | Набор контрольных суспензий эритроцитов для контроля правильности и воспроизводимости подсчета эритроцитов на гематологических анализаторах и в счетной камере Горяева. Набор содержит: 5 фл.- норма и 5 фл.- патология. | УП | 1 |
| 37 | Набор контрольных суспензий лейкоцитов «Л-контроль» или эквивалент | Набор контрольных суспензий лейкоцитов для контроля правильности и воспроизводимости подсчета лейкоцитов на гематологических анализаторах и в счетной камере Горяева. Набор содержит: 5 фл.- норма и 5 фл.- патология. | УП | 1 |
| 38 | Контрольная сыворотка «TruLab N» или эквивалент | Лиофилизированная, универсальная сыворотка, во флаконах по 5мл, изготовленная на основе человеческой сыворотки. Значения параметров аналитов находятся или в нормальных пределах, или на границе патологических значений. | ФЛ | 12 |
| 39 | Контрольная сыворотка «TruLab P» или эквивалент | Лиофилизированная, универсальная сыворотка, во флаконах по 5мл, изготовленная на основе человеческой сыворотки. Значения параметров аналитов находятся или вне нормальных пределов, или на границе патологических значений. | ФЛ | 12 |
| 40 | Набор контрольных растворов гемоглобина «Диагем-К» или эквивалент | Набор для контроля правильности и воспроизводимости определения концентрации гемоглобина при проведении унифицированного гемиглобинцианидного метода с использованием спектрофотометров, фотоэлектроколориметров или гемоглобинометров. Состав набора: 3 флакона c водными растворами гемоглобина с концентрацией в пределах 70-90, 110-130 и 140-180 г/л. | ШТ | 1 |
| 41 | Полоски индикаторные | для определения в моче рН. Диапазон определяемых величин рН мочи составляет 5,0 - 9,0 рН. 100 шт/уп | УП | 1 |
| 42 | Полоски индикаторные | для определения в моче уробилиногена и билирубина. 50 шт/уп | УП | 1 |
| 43 | Полоски индикаторные | для определения в моче белка, глюкозы и рН. Диапазон определяемых концентраций белка в моче составляет 0,0 - 10,0 г/л. Диапазон определяемых концентраций глюкозы в моче составляет 0,0 - 2,0 % (0,0 - 112,0 ммоль/л). Диапазон определяемых величин рН мочи составляет 5,0 - 9,0 рН. 100 шт/уп | УП | 16 |
| 44 | Полоски индикаторные | для определения в моче кетонов. Диапазон определяемых концентраций кетонов в моче: 0,0-10,0 ммоль/л. 100 шт/уп. | УП | 1 |
| 45 | Тест -полоски | возможность применения с анализатором «СL-50/500» . 10 параметров, 100 шт/уп. | УП | 178 |
| 46 | Тест-полоски | для качественного и полуколичественного определения алкоголя в слюне. 25 шт/уп. | УП | 1 |
| 47 | C-реактивный белок | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания С-реактивного белка в сыворотке крови методом латекс-агглютинации. 100 определений. Состав набора: реагент 1: антиСРБ-латекс суспензия (2 мл); реагент 2: разбавитель (10 мл); реагент 3: положительный контроль (0,1 мл) - ([СРБ] > 6 мг/л); реагент 4: отрицательный контроль (0,2 мл) - ([СРБ] < 6 мг/л); реагент 5: слабоположительный контроль (0,2 мл) - ([СРБ] ~ 6 мг/л). | УП | 1 |
| 48 | Реактив для пробы Апта-Даунера | (амп.) 10 мл №10. Состав: оксид натрия (Na2O). | УП | 1 |
| 49 | Тест-полоски «Glucose Test Strips» или эквивалент | 25 тестов, для определения содержания глюкозы, для биохимического анализатора крови «CardioChek» | уп | 3 |
| 50 | Пипетка для забора крови | 25 шт./уп 15мкл с индикатором наполнения для анализатора «CardioChek» | уп | 6 |
| 51 | Тест-полоски «Ketones Test Strips» или эквивалент | 25 тестов, для определения содержания кетонов, для биохимического анализатора крови «CardioChek» | уп | 3 |

II часть.

Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________2010г.

МУЗ «Родильный дом №2», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Клечана Михаила Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» ___________ 20_ г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику химические реактивы и расходные материалов для лаборатории (далее – товар) для МУЗ «Родильный дом №2» в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: с момента заключения настоящего Контракта по 31.12.2010г. Поставка товара осуществляется по заявкам, представленным Заказчиком за 2 (два) дня до дня поставки товара Поставщиком.

2.4. Место поставки товара:  г. Саратов, ул. Брянская, 9,  аптечный склад МУЗ «Родильный дом №2».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

-Товарная накладная.

-Счет – фактура.

-Сертификат качества установленного образца.

2.6.Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика .

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке товара с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66.г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон настоящего Контракта.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим  Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11.Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение двух дней с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

2.15. Поставка товаров осуществляется в полном объеме согласно поданной Заказчиком заявке, которая должна содержать наименование, характеристики и количество поставляемого товара. Заявка подается Заказчиком с использованием любого вида связи (почта, телефон, факс, электронная почта). Частичная поставка товаров допускается только по предварительному согласованию Сторон.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе НДС __%, что составляет __________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами настоящего Контракта производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования, при наличии денежных средств у Заказчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 90 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификаты качества на поставляемый товар. Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии  по количеству, комплектности поставленного товара  не позднее 2 дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя.

4.5. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 10 дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных  (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.6. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара  в течение  3 дней с момента его получения от Заказчика.

4.7. Остаточный срок годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должен составлять не менее 80% от установленного срока годности на момент поставки.

4.8. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 2-х дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,3 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5,0 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.13, 4.3, 4.5, 4.6, 4.8 настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой  частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения  в юридических реквизитах  в трехдневный срок  с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего муниципального Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация  (Приложение №1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                          ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

III часть.

форма котировочной  заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по  размещению заказов для муниципальных  заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 1043, для субъектов малого предпринимательства, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

подтверждаем наше соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

В случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка химических реактивов и расходных материалов для лаборатории для МУЗ «Родильный дом №2» в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке). |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1. Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1)

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельного значения, установленного Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства (Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года N 556 установлено предельное значение - 400 млн. рублей).

2. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение № 1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента.

3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

4. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.