ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

I часть: Запрос котировок № 107

Дата: _13.02.07 г._

| 1. | Наименование заказчика и уполномоченного органа по размещению заказа. Почтовый адрес Адрес электронной почты (при его наличии) | 1.1.Уполномоченный орган – Комитет по экономике администрации г. Саратова. Адрес: 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru, 1.2.Заказчик – Комитет по капитальному строительству администрации г. Саратова. Адрес: 410002 г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., дом 160/164 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет города, код бюджетной классификации - 0502 |
| 3. | Форма котировочной заявки, в т.ч. подаваемой в форме электронного документа | Заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена ниже. |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Выполнение строительно-монтажных работ для временного электроснабжения строительной площадки шахты № 6 на объекте: «Коллектор №1А». Согласно «Технической части» |
| 5. | Место выполнения работ | г. Саратов, Октябрьский район, пересечение улиц Радищева и Чернышевского |
| 6. | Сроки выполнения работ | Начало работ: дата заключения контракта Окончание работ: Один месяц с даты заключения контракта |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | В цену контракта входит стоимость материалов, необходимых для производства работ. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену работ. |
| 8. | Максимальная цена контракта, руб. | 84 953,37 рубля (Восемьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят три рубля 37 копеек) в ценах 2007 года с учетом НДС – 18 %. |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | Заявки принимаются с 13.02.07 г. ___( дата) по _19.02.07 г. _____(дата) по адресу: 413031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 с 9-00 до 16-00. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru. тел. для справок: 74-86-78, 27-74-32, 28-5993 |
| 10. | Срок и условия оплаты выполнения работ | Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Порядок и срок оплаты. Заказчик обязуется перечислить Подрядчику аванс в размере 30 % от цены контракта в течение 10 дней после подписания контракта, с последующим удержанием. Окончательная оплата выполненных работ производится на основании предоставленного Подрядчиком и подписанного обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 5-ти рабочих дней после поступления денежных средств на лицевой счет Заказчика. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | не ранее 10 и не позднее 20 дней, со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |

II часть. Форма котировочной заявки.

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА

(заполняется участником размещения заказа)

Дата: «___» _____________ 2007 г.

Кому: в уполномоченный орган по размещению заказов администрации г. Саратова.

От кого:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица): _____________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), телефон:______________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 107, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку (выполнение, оказание)_____________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для Комитета по капитальному строительству администрации города на общую сумму ________________(_______________________) руб. Мы принимаем на себя обязательство,

(сумма прописью)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, заключить и исполнить муниципальный контракт со следующими обязательными условиями:

| 1. | Наименование и объем выполняемых работ, | Выполнение строительно-монтажных работ для временного электроснабжения строительной площадки шахты № 6 на объекте: «Коллектор №1А». Согласно «Технической части» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место выполнения работ | г. Саратов, Октябрьский район, пересечение улиц Радищева и Чернышевского |
| 3. | Сроки выполнения работ | Начало работ: дата заключения контракта Окончание работ: Один месяц с даты заключения контракта |
| 4. | Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | В цену контракта входит стоимость материалов, необходимых для производства работ. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену работ. |
| 5. | Срок и условия оплаты выполнения работ | Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Порядок и срок оплаты. Заказчик обязуется перечислить Подрядчику аванс в размере 30 % от цены контракта в течение 10 дней после подписания контракта, с последующим удержанием. Окончательная оплата выполненных работ производится на основании предоставленного Подрядчиком и подписанного обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 5-ти рабочих дней после поступления денежных средств на лицевой счет Заказчика. |
| 6. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | не ранее 10 и не позднее 20 дней, со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |

Техническая часть.

| № поз. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Земляные работы (производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи) |
| 1. | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 | 0,014 |
| 2. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,053 |
| 3. | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100м кабеля | 0,06 |
| 4. | Песок для строительных работ | м3 | 1,2 |
| 5. | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом одного кабеля | 100м кабеля | 0,06 |
| 6. | Кирпич и камни керамические (ГОСТ-530-80), М-100 | 100 штук | 0,048 |
| 7. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,04 |
| 8. | Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка | 1 тонна | 2,34 |
| 9. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (Код 400052) расстояние перевозки 6 км; нормативное время пробега 0,701 час; класс груза 1 | 1 тонна | 2,34 |
| Монтажные работы (производство работ в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта) |
| 1. | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2 м, группа грунтов 1 | 100 ям | 0,02 |
| 2. | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр, мм, до 100 | 100 м | 0,18 |
| 3. | Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 0,24 |
| 4. | Кабели до 35 кв с креплением накладн-ми скобами, масса 1 м кабеля, кг, до 1 | 100 м кабеля | 0,16 |
| 5. | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 0,06 |
| 6. | Кабели до 35 кв, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 0,12 |
| 7. | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | шт. | 1 |
| 8. | Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением 1 кВ, сечение, мм2, до 35 | шт. | 2 |
| 9. | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина, мм, до 1700х1100 | шт. | 1 |
| 10. | Провод с креплением накладными скобами | 100 м | 0,24 |
| 11. | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5 | 10 шт. | 0,4 |
| 12. | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2 160 | 100 м | 0,12 |
| 13. | Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2 | шт. | 2 |
| 14. | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до 35 | 100 жил | 0,32 |
| 15. | Металлические конструкции под оборудование | т | 0,015 |
| Материалы не учтённые ценником |
| 16. | Кабель марки АВВГ напряжение 1кВт сечением 4х25мм2 | м | 58 |
| 17. | труба стальная диаметром 159мм | м | 18 |
| 18. | Муфта концевая КВТпН-1/4/16-25 | к-т | 2 |
| 19. | водно-распределительное устройство ВРУ-1-21-10 | шт | 1 |
| 20. | Подставка под ВРУ (из уголка 63х63х6) | шт | 1 |
| 21. | Счётчик «Энергомера» ЦЭ6803 3ф 5-50А | шт | 1 |
| 22. | Провод марки ПВ1 сечением 2,5 | м | 24 |
| 23. | Катанки даметром 4 | м | 40 |
| 24. | Уголок 50х50х5 | м | 10,5 |
| 25. | Полоса 40х4 | м | 12 |
| 26. | Патрубок вводной (из трубы д=32мм) | шт | 2 |
| 27. | Металлоконструкции | кг | 15 |

| Пуско-наладочные работы |
| --- |
| 1. | Выключатель трехполюсный: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток, А, до: 50 | шт. | 3 |
| 2. | Выключатель трехполюсный: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток, А, до: 200 | шт. | 1 |
| 3. | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | токоприемник | 12 |
| 4. | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 500 м | измерение | 1 |
| 5. | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,2 |
| 6. | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | линия | 24 |
| 7. | Кабель силовой длиной до 500 м, напряжением до 1 кВ | 1 испытание | 1 |
| 8. | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением, кВ: до 1 | фазировка | 1 |

Примечание:

1.	Указанная таблица заполняется муниципальным заказчиком на стадии подготовки запроса котировок, одновременно с составлением I части – «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа ставит только:

-	наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица;

-	место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица);

-	банковские реквизиты;

-	сумма контракта;

-	дата, подпись, печать.

2.	Все данные, указанные в таблице (II часть – «Котировочная заявка») должны обязательно быть идентичными данным, указанным заказчиком в аналогичных разделах  I части - «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа не имеет права вносить какие-либо изменения в данную таблицу и форму котировочной заявки.

3.	В случае, если заявка содержит более 1 страницы, участник размещения заказа обязан подписать и поставить печать на каждой странице.

Подпись, печать участника размещения заказа.