ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

I часть: Запрос котировок.

Дата: _05.12.06 г._

| 1. | Наименование заказчика и уполномоченного органа по размещению заказа. Почтовый адрес Адрес электронной почты (при его наличии) | 1.1.Уполномоченный орган – Комитет по экономике администрации г. Саратова. Адрес: 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru 1.2. Заказчик – комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации г.Саратова. Адрес: г.Саратов, 410600, ул. М.Горького 48 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет города Саратова |
| 3. | Форма котировочной заявки, в т.ч. подаваемой в форме электронного документа | Заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена ниже |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | « Ремонт системы канализации» жилого дома № 25 по ул. Пензенской согласно дефектной ведомости. Приложение № 1 |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг) | ул. Пензенская, 25 в Заводском районе |
| 6. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | до 25 декабря 2006 года |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | В цену включены стоимость материалов ,налоги, сборы, страхование и другие обязательные платежи |
| 8. | Максимальная цена контракта, руб. | 230216 руб. |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | Заявки принимаются с _05.12.06 г.____( дата) по _11.12.06 г.____(дата) по адресу: 413031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 с 9-00 до 17-00. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93, 74-87-04 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 30%аванс, 70 % производится после выполнения полного объема работ с требуемым качеством |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | 10 дней |

Приложение №1

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

На ремонт  системы канализации

жилого дома № 25 по ул. Пензенской

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Водоотлив из подвала электрическими (механическими) насосами | 100м3 | 14,5 |
| 2 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100мм | 100м | 4,06 |
| 3 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм | 100м | 0,875 |

II часть. Форма  котировочной  заявки.

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА

на выполнение  работ  по « Ремонту системы канализации» жилого дома  № 25 по ул. Пензенской согласно дефектной ведомости. Приложение № 1

Дата: «___» _____________ 2006 г.

Кому: в уполномоченный орган по размещению заказов администрации г. Саратова.

От кого:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица): _______________________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

тел. __________________________________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить выполнение работ по«  Ремонту системы канализации» жилого дома № 25 по ул. Пензенской согласно дефектной ведомости. Приложение № 1

для  комитета по ЖКХ администрации города Саратова Адрес: г.Саратов 410600, ул. М.Горького  48

на общую сумму ________________  (_________________________) руб.  Мы принимаем на себя

(сумма прописью)

обязательство, в случае победы нашей заявки в запросе котировок, заключить и исполнить муниципальный контракт со следующими обязательными условиями:

| 1. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | « Ремонту системы канализации» жилого дома № 25 по ул. Пензенской согласно дефектной ведомости. Приложение № 1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | ул.Пензенская, 25 в Заводском районе. |
| 3. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | до 25 декабря 2006 года |
| 4. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | В цену включены стоимость материалов ,налоги, сборы, страхование и другие обязательные платежи |
| 5. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 30%аванс, 70 % производится после выполнения полного объема работ с требуемым качеством |
| 6. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | 10 дней |

Приложение №1

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

На ремонт  системы канализации

жилого дома № 25 по ул. Пензенской

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Водоотлив из подвала электрическими (механическими) насосами | 100м3 | 14,5 |
| 2 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100мм | 100м | 4,06 |
| 3 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм | 100м | 0,875 |

Примечание:

1.	Указанная таблица заполняется муниципальным заказчиком на стадии подготовки запроса котировок, одновременно с составлением I части – «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа ставит только:

-	наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица;

-	место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица);

-	банковские реквизиты;

-	сумма контракта;

-	дата, подпись, печать.

2.	Все данные, указанные в таблице (II часть – «Котировочная заявка») должны обязательно быть идентичными данным, указанным заказчиком в аналогичных разделах  I части - «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа не имеет права вносить какие-либо изменения в данную таблицу и форму котировочной заявки.

3.	В случае, если заявка содержит более 1 страницы, участник размещения заказа обязан подписать и поставить печать на каждой странице.

Подпись, печать участника размещения заказа.