«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. главного врача МУЗ «1-я Городская клиническая больница

им. Ю.Я. Гордеева»

___________________ Тома В. И.

«______» _______2010 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на проведение открытого аукциона

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОСТАВЩИКА ДЛЯ ПОСТАВКИ

расходных материалов для хирургии сосудов, анестезии, реанимации и аппаратной диагностики; расходных материалов для хирургии, эндоскопии и родовспоможения

для МУЗ «1-я Городская клиническая больница им. Ю.Я. Гордеева»

г. Саратов, 2010 год.

Часть I

Общая информация

1. Извещение о проведении открытого аукциона № 620

по определению поставщика для поставки расходных материалов для хирургии сосудов, анестезии, реанимации и аппаратной диагностики; расходных материалов для хирургии, эндоскопии и родовспоможения

для МУЗ «1-я Городская клиническая больница им. Ю. Я. Гордеева»

дата: 30.12.2010 г.

| 1. | Форма торгов | Открытый аукцион |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Сведения о заказчике: | Х |
| 2.1.1. | наименование | МУЗ «1-я Городская клиническая больница им. Ю.Я.Гордеева» |
| 2.1.2. | место нахождения | г. Саратов, ул. им.Хользунова А.И., д. № 19 |
| 2.1.3. | почтовый адрес | 410017 г. Саратов, ул.им.Хользунова А.И., д. № 19 |
| 2.1.4. | адрес электронной почты | sarhosр1@mail.ru |
| 2.1.5. | номер контактного телефона | (8452) 20-12-50, 20-16-80 |
| 2.2 | Сведения об уполномоченном органе | Х |
| 2.2.1. | наименование | Администрация муниципального образования «Город Саратов» |
| 2.2.2. | место нахождения | г. Саратов ул. Первомайская, 78. |
| 2.2.3. | почтовый адрес | 410031, г. Саратов ул. Первомайская, 78. |
| 2.2.4. | адрес электронной почты | mupzakaz@admsaratov.ru, |
| 2.2.5. | номер контактного телефона | (8452) 74-86-78, 27-74-32 |
| 3. | Сведения о контракте (в отношении каждого лота): | X |
| 3.1. | предмет государственного (муниципального) контракта | Лот № 1-поставка расходных материалов для хирургии сосудов, анестезии, реанимации и аппаратной диагностики; Лот № 2-поставка расходных материалов для хирургии, эндоскопии и родовспоможения. |
| 3.2. | количество поставляемого товара (объем выполняемых работ, оказываемых услуг) | Для всех лотов: В соответствии с Технической частью (Часть II) документации об аукционе |
| 3.3. | место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) | Для всех лотов: г. Саратов, ул. им. Хользунова А.И., д. №19, МУЗ «1-я Городская клиническая больница им. Ю.Я. Гордеева» (аптечный склад) |
| 4. | Начальная (максимальная) цена контракта (цена каждого лота) | Лот № 1 – 4 670 761,50 рублей (четыре миллиона шестьсот семьдесят тысяч семьсот шестьдесят один рубль 50 копеек) Лот № 2 – 2 273 570,65 рублей (два миллиона двести семьдесят три тысячи пятьсот семьдесят рублей 65 копеек) |
| 5. | Сведения о предоставлении документации об аукционе: | X |
| 5.1. | срок | ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское), начиная с момента выхода извещения о проведении торгов и до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе |
| 5.2. | место | г. Саратов, Первомайская, 78 к. 327. |
| 5.3. | порядок | документация об аукционе представляется на основании заявления любого заинтересованного лица поданного в письменной форме. Документация представляется в письменной форме (в форме электронного документа) |
| 6. | Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе | www.saratovmer.ru |
| 7. | Сведения о плате за предоставление документации об аукционе, если такая установлена: | X |
| 7.1. | размер платы | не установлен |
| 7.2. | порядок внесения денежных средств | не установлен |
| 7.3. | сроки внесения денежных средств | не установлены |
| 8. | начало рассмотрения заявок на участие в аукционе | 21.01.2011 года в 16-00 (время московское) |
| 9. | Сведения о проведении аукциона: | X |
| 9.1. | место | г. Саратов, ул. Первомайская 78 к. 326 |
| 9.2. | дата | 01.02.2011 года |
| 9.3 | время | 14-30 (время московское) |
| 10. | Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов (если они установлены) | Для всех лотов: Не установлены. |
| 11. | Особенности участия субъектов малого предпринимательства в размещении заказа (в отношении каждого лота) | Для всех лотов: Не установлены. |

2. Общие положения

Предполагается, что Участник размещения заказа до подачи заявки на участие в аукционе изучит все инструкции, формы, условия и технические требования, содержащиеся в документации об аукционе. Неполное представление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же подача Заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, представляют собой риск Участника, и дают Комиссии по размещению заказов право отклонить Заявку на участие в аукционе.

2.1. Термины и сокращения.

Федеральный Закон - Федеральный закон от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

официальный сайт - www.saratovmer.ru - официальный сайт муниципального образования "Город Саратов" в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов;

официальное печатное издание - газета "Саратовская панорама" - официальное печатное издание муниципального образования "Город Саратов" для опубликования информации о размещении заказов для муниципальных нужд города;

участники размещения заказов (далее – участники) – лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

комиссия по размещению заказов (далее – комиссия) – конкурсная, аукционная, котировочная комиссия – Единая постоянно действующая комиссия по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд (МО «Город Саратов);

уполномоченный орган – орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков МО «Город Саратов» (в соответствии с Решением Саратовской городской думы от 28.02.2007 № 15-130 «О порядке формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа в городе Саратове»), за исключением подписания муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд – администрация муниципального образования «Город Саратов».

муниципальные заказчики (далее также – заказчики) – органы местного самоуправления МО «Город Саратов», а также бюджетные учреждения, иные получатели средств местных бюджетов при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования;

муниципальные нужды - обеспечиваемые за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования потребности муниципальных образований, муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и (или) законами субъектов Российской Федерации, функций и полномочий муниципальных заказчиков.

размещение заказов для муниципальных нужд – осуществляемые в порядке, предусмотренном Федеральным законом, действия заказчиков, уполномоченного органа по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

аукцион – размещение заказа путем проведения торгов – торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта, за исключением случаев, установленных частями 6.1 и 6.2 статьи 37 Федерального закона;

документация об аукционе – документация, разработанная и утвержденная муниципальным заказчиком, содержащая установленные муниципальным заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика;

заявка на участие в аукционе (далее – Заявка) – подтверждение участника размещения заказа (в письменной форме или в форме электронного документа) его согласия участвовать в аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе.

муниципальный контракт – договор, заключенный заказчиком от имени муниципального образования «Город Саратов» в целях обеспечения муниципальных нужд МО «Город Саратов»;

предмет аукциона – определение поставщика, подрядчика, исполнителя в целях заключения с ними муниципального контракта на поставку требуемого заказчиком товара, выполнение требуемых заказчиком работ или оказание требуемых заказчиком услуг для муниципальных нужд;

лот – выделенный предмет аукциона, путем проведения которого в порядке, предусмотренным законодательством о размещении муниципальных заказов определяется лицо, получающее право на заключение отдельного муниципального контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

2.2. Содержание документации об аукционе.

2.2.1. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе, в том числе заявки, подаваемой в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – электронный документ) и инструкцию по ее заполнению.

Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в аукционе.

- Опись документов – форма № 1 в части III документации об аукционе;

- Заявка участника  – форма № 2 с приложением – в части III документации об аукционе;

- Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона –  в форме № 2 части III документации об аукционе;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящего абзаца - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

- Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации требуемые документы передаются вместе с товаром) – по форме № 3 части III документации об аукционе.

5. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения);

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона (соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов), в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукциона, и такие требования предусмотрены документацией об аукционе.

Требования к оформлению, форме заявки и инструкция по ее заполнению.

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме или в форме электронного документа. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного документа, уполномоченный орган обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены настоящей документацией об аукционе.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

Документы, для которых в документации об аукционе установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с установленными в настоящей документации формами.

Сведения могут быть впечатаны в формы, а также допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

В случае, если в аукционе содержится два и более лотов и участник размещения заказа подает заявку в отношении нескольких лотов, то он вправе:

- сформировать заявки в виде одного тома, в котором содержится один комплект документов для всех заявок (форма № 1, документы, указанные в подпунктах б), в), г) пункта 3 части 2.2.1 настоящей документации и другие документы, прикладываемые по усмотрению (желанию) участника) и документы для каждого лота (форма №2, форма № 3, документы, указанные в подпунктах а), д) пункта 3, пункте 4, пункте 5 части 2.2.1 настоящей документации);

- сформировать заявки  на каждый лот отдельно. При этом такая заявка должна содержать все формы, документы (копии документов), предусмотренные Федеральным Законом и частью 2.2.1 настоящей документации (необходимые для настоящего аукциона).

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.

Заявка должна соответствовать формальным требованиям документации об аукционе.

Если в тексте заявки участника размещения заказа будет выявлено несоответствие между цифровым значением и прописью, то принимается к рассмотрению значение, указанное прописью.

Участник размещения заказа в приложении формы № 2 части III настоящей документации указывает страну происхождения поставляемого товара.

2.2.2. Требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара, который является предметом аукциона, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом аукциона, их количественных и качественных характеристик

Предметом аукциона является: определение поставщика для поставки расходных материалов для хирургии сосудов, анестезии, реанимации и аппаратной диагностики; расходных материалов для хирургии, эндоскопии и родовспоможения для МУЗ «1-я Городская клиническая больница им. Ю. Я. Гордеева».

Предметом муниципального контракта является:

Лот № 1-поставка расходных материалов для хирургии сосудов, анестезии, реанимации и аппаратной диагностики;

Лот № 2-поставка расходных материалов для хирургии, эндоскопии и родовспоможения.

Для всех лотов:

Участник размещения заказа представляет описание товаров, их количественные характеристики согласно Технической части (Часть II) документации об аукционе в Описании количественных характеристик и страны происхождения товаров (Приложение № 1 к форме № 2 части III документации об аукционе)  по установленной в документации об аукционе форме.

Участник размещения заказа представляет описание товаров, их качественные характеристики в столбце 4 таблицы формы № 3 согласно сведениям, указанным заказчиком в столбце 3 таблицы формы № 3 части III документации об аукционе.

В случае если участник размещения заказа предлагает поставку товара, указанного заказчиком в Технической части (часть II) документации об аукционе, слово «или эквивалент» в заявке участника (Приложение  № 1 к форме № 2 части III документации об аукционе) указывать не следует. В случае предложения эквивалента товара участник размещения заказа должен указать в своей заявке  (Приложение  № 1 к форме № 2 части III документации об аукционе) наименование, торговое название предлагаемого эквивалента, страны происхождения поставляемых товаров. Функциональные и качественные характеристики предлагаемого эквивалента следует указать в столбце 4 таблицы формы № 3 части III документации об аукционе в соответствии с требованиями настоящего пункта.

2.2.3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

Для всех лотов:

Остаточный срок годности поставляемых товаров должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки товара.

2.2.4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Для всех лотов:

г. Саратов, ул. им. Хользунова А.И., д. №19, МУЗ «1-я Городская клиническая больница им. Ю.Я. Гордеева» (аптечный склад).

Сроки поставки товара: с момента заключения муниципального контракта по 31.03.2011 г. по заявкам заказчика.

Поставка товара осуществляется поставщиком в течение 2 дней со дня подачи заявки заказчиком. Поставка осуществляется с 7.00 часов до 9.00 часов (время московское), включая выходные и праздничные дни.

Поставка товара осуществляется силами и за счет поставщика.

2.2.5. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)

Лот № 1 – 4 670 761,50 руб. (четыре миллиона шестьсот семьдесят тысяч семьсот шестьдесят один рубль 50 коп.)

Лот № 2 – 2 273 570,65 руб.(два миллиона двести семьдесят три тысячи пятьсот семьдесят рублей 65 коп.)

2.2.5.1. Общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (с указанием начальной (максимальной) цены каждой запасной части) и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе по замене указанных запасных частей (в случае, если при проведении аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования заказчик не может определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ)

Для всех лотов:

не предусмотрена

2.2.5.2. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию в случае, если при проведении аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ

Для всех лотов:

не предусмотрен

2.2.5.3. Начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг)

Для всех лотов:

не предусмотрена

2.2.6. Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»)

Для всех лотов:

"Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, "шаг аукциона" снижается на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

2.2.7. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг

Для всех лотов:

Расчеты производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика.

Оплата производится заказчиком по факту поставки товара надлежащего качества поставщиком в течение 90 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной.

2.2.8. Источник финансирования заказа

Для всех лотов:

Средства обязательного медицинского страхования.

2.2.9. Порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

Для всех лотов:

Предложение о цене контракта не должно превышать начальную цену контракта.

Цена контракта определяется на основании ценовых предложений участника.

В цену контракта включены расходы на упаковку, перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта

2.2.10. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)

Для всех лотов:

Валютой муниципального контракта является рубль РФ.

2.2.11. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта

Для всех лотов:

не предусмотрен

2.2.12. Возможность заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров (в соответствии с частью 6 статьи 9 Федерального закона)

Для всех лотов:

Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренные контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт.

При поставке дополнительного количества таких товаров, заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

2.2.13. Уменьшение заказчиком цены муниципального контракта, предложенной физическим лицом (за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой), на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта.

Для всех лотов:

предусмотрено

2.2.14. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта (в соответствии с частью 6.5 статьи 9 Федерального закона).

Для всех лотов:

При заключении муниципального контракта заказчик по согласованию с участником, с которым в соответствии с Федеральным законом заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона.

2.2.15. Требование о соответствии поставляемых товаров образцу или макету товара либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (в случае проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции)

Для всех лотов:

не установлено

2.2.16. Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого размещается заказ, в соответствии с приложенным к документации об аукционе образцом (макетом) товара, который является неотъемлемой частью документации об аукционе

Для всех лотов:

не установлено

2.2.16.1. Образец или макет поставляемого товара

Для всех лотов:

не приложен

2.2.17. Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении;

Для всех лотов:

не установлено

2.2.17.1. Изображение товара на поставку которого размещается заказ в трехмерном измерении

Для всех лотов:

не предусмотрено

2.2.18. Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого размещается заказ (в связи с тем, что такой образец или макет не может быть приложен к документации об аукционе)

Для всех лотов:

не установлено

2.2.18.1. Изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении

Для всех лотов:

не предусмотрено

2.2.18.2. Место, даты начала и окончания, порядок и график осмотра участниками размещения заказа образца или макета товара, на поставку которого размещается заказ

Для всех лотов:

не установлены

2.2.19. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе.

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей Заявки на участие в аукционе. Уполномоченный орган, комиссия, муниципальные заказчики не отвечают и не несут обязательств по этим расходам, независимо от результатов Аукциона.

Дата и время начала приема заявок: 31.12.2010 года с 10-00 по московскому времени.

Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 10-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 16-00 часов (время московское) по адресу: 410031,  г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327.

Прием заявок на участие в аукционе 31.12.2010 года осуществляется с 10-00 до 12-00 часов (время московское) по адресу: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327.

Дата и время окончания приема заявок: 21.01.2011 года 16-00 по московскому времени (совпадает с днем рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона).

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме или в форме электронного документа. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного документа, уполномоченный орган обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется уполномоченным органом. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, уполномоченный орган выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним и тем же участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

## 2.2.20. Требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии со статьей 11 Федерального закона

При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования ко всем участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов:

Для всех лотов:

наличие действующих лицензий: не требуется.

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

2.2.21. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Отзыв заявки на участие в аукционе подается в письменной форме или в форме электронного документа (с обязательным указанием номера и наименования аукциона, наименования участника размещения заказа, регистрационного номера заявки) в соответствии с законодательством РФ в сфере размещения заказов и положениями настоящей документации об аукционе.

2.2.22. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме уполномоченному органу запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченный орган обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

Даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе: c 31.12.2010 года по 14.01.2011 года ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское).

2.2.23. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

г. Саратов, ул. Первомайская, 78, к. 330 		21.01.2011 г. 16-00 (время московское).

2.2.24. Место, дата и время проведения аукциона.

Проведение аукциона состоится по адресу: г. Саратов, ул. Первомайская, 78, к. 326 		    01.02.2011 года в 14-30 (время московское).

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона".

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, установленных частями 6.1 и 6.2  статьи 37 Федерального закона.

При проведении аукциона уполномоченный орган в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Протокол подписывается заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона и размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить в уполномоченный орган в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

Любой участник аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в порядке, предусмотренном главой 8 Федерального закона.

2.2.25. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств (если указанное требование установлено).

Для всех лотов:

не установлен

2.2.26. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его предоставления (если указанное требование установлено).

Для всех лотов:

не установлен

2.2.27. Срок в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта.

Для всех лотов:

Срок подписания победителем аукциона проекта муниципального контракта – не ранее, чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, но не позднее, чем 20 дней со дня проведения торгов.

2.2.28.  Сведения о предоставлении преференции участникам размещения заказа

Для всех лотов:

Установлен приоритет товарам российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства.

Участникам размещения заказа, заявки на участие которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15 процентов.

В случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, указанного в настоящей документации, происходящего из иностранных государств, муниципальный контракт с таким победителем аукциона заключается по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 процентов от предложенной цены муниципального контракта*.

*Настоящий порядок не применяется в случаях, если:

# а) в рамках одного аукциона (лота) предполагается поставка нескольких видов товаров (работ, услуг), часть из которых не указана в пункте 1 приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 5 декабря 2008 г. № 427 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для государственных или муниципальных нужд» (с изменениями внесенными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. N 123 «О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 5 декабря 2008 г. № 427»);

б) в случае, если аукцион признан несостоявшимся и муниципальный заказчик в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным Законом, размещает заказ у единственного поставщика.

в) в случае, если в заявках на участие в аукционе не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения.

Часть II

Техническая часть

ЛОТ № 1

| Наименование товара | Расходные материалы для хирургии сосудов, анестезии, реанимации и аппаратной диагностики |
| --- | --- |

| № | Наименование видов товара | Характеристики товара | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баллонный катетер | из латекса предназначен для артериальной эмболектомии, венозной тромбоэктомии, артериальной и венозной окклюзии; рентгеноконтрастный, имеет короткий гладкий кончик, постепенное и регулируемое наполнение баллона, сменный стилет по всей длине катетера для придания жёсткости, отметки через каждые 10см, цветовая маркировка для распознавания калибра и размера каждого катетера, внутренний просвет для промывания артерии, маркировка объёма баллона на упаковке катетера; диаметр баллона 8,0 мм; Объем 0,20 мл; размер (диаметр) катетера 3F; длина катетера 80см | шт. | 2 |
| 2 | Баллонный катетер | из латекса предназначен для артериальной эмболектомии, венозной тромбоэктомии, артериальной и венозной окклюзии; рентгеноконтрастный, имеет короткий гладкий кончик, постепенное и регулируемое наполнение баллона, сменный стилет по всей длине катетера для придания жёсткости, отметки через каждые 10см, цветовая маркировка для распознавания калибра и размера каждого катетера, внутренний просвет для промывания артерии, маркировка объёма баллона на упаковке катетера; диаметр баллона 10,5 мм; Объем 0,75 мл; размер (диаметр) катетера 4F; длина катетера 80см | шт. | 2 |
| 3 | Бинт липкий повышенной мягкости | предназначен для закрытия послеоперационных ран, фиксации повязок, игл, катетеров, дренажных трубок. Изготовлен из покрытого гипоаллергенным акрилатным клеем нетканого материала повышенной мягкости, эластичности и драпируемости, идеален для фиксации повязок на локте, колене, других местах сгиба. Благодаря своей воздухо- и паропроницаемости создает комфортные условия для раны и кожи вокруг нее, позволяя коже «дышать», используемый клей снижает до минимума вероятность раздражения кожи. Клеевой слой закрыт антиадгезионной бумагой, которую необходимо снять перед наклеиванием бинта. Длина 2м ширина 10 см, в индивидуальной упаковке. | шт. | 10 |
| 4 | Бинт липкий | предназначен для закрытия послеоперационных ран, фиксации повязок, игл, катетеров, дренажных трубок. Изготовлен из покрытого гипоаллергенным акрилатным клеем нетканого материала c тиснением. Благодаря своей воздухо- и паропроницаемости создает комфортные условия для раны и кожи вокруг нее, позволяя коже «дышать», используемый клей снижает до минимума вероятность раздражения кожи. Клеевой слой закрыт антиадгезионной бумагой, которую необходимо снять перед наклеиванием бинта. Длина 2м ширина 10 см, в индивидуальной упаковке. | шт. | 10 |
| 5 | Бумага диаграммная для ЭКГ | термобумага с сеткой для тепловой записи в пачках, размер 90мм х 90мм, 400 листов | уп. | 600 |
| 6 | Бумага для видеопринтера УЗИ MITSUBISHI | Бумага для видеопринтера УЗИ MITSUBISHI в рулоне, размер 110мм х 21м | рул. | 8 |
| 7 | Вальвулотом расширяющийся | предназначен для разрушения венозных клапанов; используется система с самоподстраивающимся механизмом раскрытия упругой эластичной корзинки и ее автоцентрированием непосредственно внутри сосуда, что позволяет более «чисто» разрушать венозные клапаны, уменьшая риск посттравматического некроза; технические характеристики: автоматическое определение диаметра вены и необходимой степени расширения универсальной режущей кромки, максимальный диаметр корзинки – 9,0 мм, диапазон расширения лезвия от 1,8 до 6 мм, длина – 1100 мм, наружный диаметр защитной оболочки – 1,3 мм, внутренний канал для промывания вены; материалы: металлические части – нержавеющая сталь, защитная оболочка – тефлон, не содержит латекс; стерилен, стерильность сохраняется в течение 5 (пяти) лет с момента стерилизации. | шт. | 2 |
| 8 | Восстановитель | сухой порошок в двойных герметично запаянных пакетах, основные компоненты запаяны раздельно; для приготовления 15 литров готового раствора. | уп. | 6 |
| 9 | Гель для УЗИ | бесцветный средней вязкости, 5 кг в канистре | канистра | 18 |
| 10 | Зонд для остановки кровотечения из вен пищевода | зонд-обтуратор резиновый пищеводно-желудочный № 18, тип - Блэкмора, назначение - остановка кровотечения из расширенных вен пищевода, нестерильный. | шт. | 20 |
| 11 | Зонд для тотальной декомпрессии ЖКТ | силиконовый с наконечником в виде оливы, не стерильный, d=8мм, длина - 3000 мм | шт. | 60 |
| 12 | Зонд для удаления эмболов и тромбов | тип зонда - Фогарти № 6; зонд предназначен для удаления эмболов и тромбов из аорты, артерий, а в некоторых случаях из крупных вен; состоит из трубки, представляющей собой стальную пружину, оплетенную полиэфирной нитью и покрытую уретановым лаком, с одной стороны которой прикреплен раздувной баллон, а с другой стороны наконечник; | шт. | 80 |
| 13 | Зонд желудочный | латексный, два отверстия на дистальном конце, р-р по шкалеи Шарьера - 36. | шт. | 120 |
| 14 | Зонд желудочный | из поливинилхлорида, стерильный, одноразовый, длина – 110мм, СН 16 | шт. | 175 |
| 15 | Зонд желудочный | из поливинилхлорида, стерильный, одноразовый, длина – 110мм, СН 18 | шт. | 300 |
| 16 | Зонд желудочный | из поливинилхлорида, стерильный, одноразовый, длина – 76мм, СН 20 | шт. | 200 |
| 17 | Игла Атраукан или эквивалент * | 26G в наборе с проводниковой иглой. Тонкостенная атравматическая спинальная игла с оригинальной двухплоскостной заточкой для цитологической биопсии, диагностической люмбальной пункции и спинномозговой анестезии. Особое строение среза снижает частоту послепункционной головной боли. Длина иглы 88 мм. Диаметр иглы 0,47 мм. Прозрачный пластиковый рифленый павильон. Обтуратор с цветовой кодировкой ручки (коричневый) и указателем положения среза иглы. В наборе с направляющей проводниковой иглой G20 - 35 мм. Стерильно, непирогененно, индивидуально упакованно. | шт. | 50 |
| 18 | Игла Пенкан или эквивалент * | 25G в наборе с проводниковой иглой Тонкостенная игла для цитологической биопсии, диагностической люмбальной пункции и спинномозговой анестезии в наборе с проводниковой иглой. Длина иглы 88 мм. Диаметр иглы 0,53 мм. Карандашная заточка - небольшое боковое отверстие (расстояние от кончика иглы до конца отверстия не более 1,7 мм). Прозрачный пластиковый рифленый павильон. Обтуратор с цветовой кодировкой ручки (оранжевый) и указателем положения бокового отверстия. В комплекте тонкостенная проводниковая игла для тонких спинальных игл (макс. до 0,53 мм - 25G) с прозрачным пластиковым рифленым павильоном. Длина иглы 35 мм. Диаметр иглы 0,9 мм. Стерилен, непирогенен, индивидуально упакован. | шт. | 100 |
| 19 | Игла Сельдингера | предназначена для пункции и доступа центральных вен по методике Сельдингера; G16, диаметр 1,60 мм, длина 100 мм. Стерильно, непирогенно, индивидуально упаковано. | шт. | 300 |
| 20 | Игла Спинокан или эквивалент * | Тонкостенная игла для цитологической биопсии, диагностической люмбальной пункции и спинномозговой анестезии. Длина иглы 88 мм. Диаметр иглы 0,7 мм (22G). Срез иглы трехгранный, типа Квинке. Прозрачный пластиковый рифленый павильон. Обтуратор с цветовой кодировкой ручки (черный) и указателем положения среза. Стерильно, непирогенно, индивидуально упаковано. | шт. | 400 |
| 21 | Игла Спинокан или эквивалент * | Тонкостенная игла для цитологической биопсии, диагностической люмбальной пункции и спинномозговой анестезии. Длина иглы 88 мм. Диаметр иглы 0,53 мм (25G). Срез иглы трехгранный, типа Квинке. Прозрачный пластиковый рифленый павильон. Обтуратор с цветовой кодировкой ручки (оранжевый) и указателем положения среза. Стерильно, непирогенно, индивидуально упаковано. | шт. | 200 |
| 22 | Канюля Вазофикс Сэйфти или эквивалент * | Периферический внутривенный катетер с портом и защитной клипсой, 18G, 45 мм (1,3 x 45 мм.) изготовленный из термоэластичного, атромбогенного полиуретана (ПУР) с инъекционным портом. Четыре встроенные в стенку Rg-контрастные полоски. Тонкостенная трубка обеспечивает высокую скорость потока - 96 мл/мин. Особая форма кончика катетера и иглы уменьшают пункционную травму. Самозакрывающийся инъекционный клапан. Фиксирующие крылья с наклоном, компенсирующим угол пункции. Удобный захват для выполнения пункции одной рукой. Гидрофобная заглушка, съемный винтовой колпачок, герметичное винтовое соединение. Самоактивирующаяся клипса предотвращает случайный укол иглой, благодаря автоматическому закрытию кончика иглы при ее извлечении из катетера (не требуется активация системы пользователем, исключен риск непреднамеренной активации; срабатывание защитного механизма неизбежно). Цветовая кодировка зелёная. | шт. | 6 100 |
| 23 | Канюля Вазофикс Сэйфти или эквивалент * | Периферический внутривенный катетер с портом и защитной клипсой, 20G, 33 мм (1,1 x 33 мм), изготовленный из термоэластичного, атромбогенного полиуретана (ПУР) с инъекционным портом. Четыре встроенные в стенку Rg-контрастные полоски. Тонкостенная трубка обеспечивает скорость потока - 61 мл/мин. Особая форма кончика катетера и иглы уменьшают пункционную травму. Самозакрывающийся инъекционный клапан. Фиксирующие крылья с наклоном, компенсирующим угол пункции. Удобный захват для выполнения пункции одной рукой. Гидрофобная заглушка, съемный винтовой колпачок, герметичное винтовое соединение. Самоактивирующаяся клипса предотвращает случайный укол иглой, благодаря автоматическому закрытию кончика иглы при ее извлечении из катетера (не требуется активация системы пользователем, исключен риск непреднамеренной активации; срабатывание защитного механизма неизбежно). Цветовая кодировка розовая. | шт. | 200 |
| 24 | Капрон хирургический | нить капроновая крученая нестерильная, длина - 130м, размер USP 1, метрический 4 | шт. | 108 |
| 25 | Капрон хирургический | нить капроновая крученая нестерильная, длина - 80м, размер USP 2, метрический 5 | шт. | 144 |
| 26 | Капрон хирургический | нить капроновая крученая нестерильная, длина - 80м, размер USP 3, метрический 6 | шт. | 84 |
| 27 | Катетер аспирационный | из поливинилхлорида, стерильный, одноразовый, с вакуум-контролем, порт типа Vakon, длина – 45+2см, СН 06 | шт. | 100 |
| 28 | Катетер аспирационный | из поливинилхлорида, стерильный, одноразовый, с вакуум-контролем, порт типа Vakon, длина – 45+2см, СН 08 | шт. | 700 |
| 29 | Катетер аспирационный | из поливинилхлорида, стерильный, одноразовый, с вакуум-контролем, порт типа Vakon, длина – 45+2см, СН 16 | шт. | 150 |
| 30 | Катетер аспирационный | из поливинилхлорида, стерильный, одноразовый, с вакуум-контролем, порт типа Vakon, длина – 45+2см, СН 18 | шт. | 500 |
| 31 | Катетер мочеточниковый | полимерный рентгеноконтрастный однократного применения стерильный предназначен для введения в мочеточники и почки через катетеризационные цитоскопы с целью диагностики и лечения. Катетер изготовлен из рентгеноконтрастного термолабильного биологически инертного полимера. Конец катетера имеет сферический профиль, исключающий травмирование тканей при его введении. Боковые отверстия обеспечивают беспрепятственный вывод жидкости из организма и введение лекарственных средств. Кольцевые метки на катетере позволяют контролировать глубину его введения. В катетер вставлен мандрен из упругой проволоки. С целью сохранения прямолинейности катетер упакован в жёсткий футляр (чехол с колпачком). Катетер, предназначенный для катетеризации правого мочеточника красного цвета. Диаметр – 1,33 мм, длина – 710 мм, номер катетера (по шкале Шарьера) – 4. | шт. | 15 |
| 32 | Катетер мочеточниковый | полимерный рентгеноконтрастный однократного применения стерильные предназначены для введения в мочеточники и почки через катетеризационные цитоскопы с целью диагностики и лечения. Катетер изготовлен из рентгеноконтрастного термолабильного биологически инертного полимера. Конец катетера имеет сферический профиль, исключающий травмирование тканей при его введении. Боковые отверстия обеспечивают беспрепятственный вывод жидкости из организма и введение лекарственных средств. Кольцевые метки на катетерах позволяют контролировать глубину его введения. В катетер вставлен мандрен из упругой проволоки. С целью сохранения прямолинейности катетер упакован в жёсткий футляр (чехол с колпачком). Катетер, предназначенный для катетеризации правого мочеточника красного цвета. Диаметр – 1,66 мм, длина – 710 мм, номер катетера (по шкале Шарьера) – 5. | шт. | 15 |
| 33 | Катетер мочеточниковый | полимерный рентгеноконтрастный однократного применения стерильный предназначен для введения в мочеточники и почки через катетеризационные цитоскопы с целью диагностики и лечения. Катетеры изготовлены из рентгеноконтрастного термолабильного биологически инертного полимера. Конец катетера имеет сферический профиль, исключающий травмирование тканей при его введении. Боковые отверстия обеспечивают беспрепятственный вывод жидкости из организма и введение лекарственных средств. Кольцевые метки на катетере позволяют контролировать глубину его введения. В катетер вставлен мандрен из упругой проволоки. С целью сохранения прямолинейности катетер упакован в жёсткий футляр (чехол с колпачком). Катетер, предназначенный для катетеризации правого мочеточника красного цвета. Диаметр – 2,00 мм, длина – 710 мм, номер катетера (по шкале Шарьера) – 6. | шт. | 15 |
| 34 | Катетер мочеточниковый | полимерный рентгеноконтрастный однократного применения стерильный предназначен для введения в мочеточники и почки через катетеризационные цитоскопы с целью диагностики и лечения. Катетер изготовлен из рентгеноконтрастного термолабильного биологически инертного полимера. Конец катетера имеет сферический профиль, исключающий травмирование тканей при его введении. Боковые отверстия обеспечивают беспрепятственный вывод жидкости из организма и введение лекарственных средств. Кольцевые метки на катетерах позволяют контролировать глубину его введения. В катетер вставлен мандрен из упругой проволоки. С целью сохранения прямолинейности катетер упакован в жёсткий футляр (чехол с колпачком). Катетер, предназначенный для катетеризации левого мочеточника синего цвета. Диаметр – 1,33 мм, длина – 710 мм, номер катетера (по шкале Шарьера) – 4. | шт. | 15 |
| 35 | Катетер мочеточниковый | полимерный рентгеноконтрастный однократного применения стерильный предназначен для введения в мочеточники и почки через катетеризационные цитоскопы с целью диагностики и лечения. Катетер изготовлен рентгеноконтрастного термолабильного биологически инертного полимера. Конец катетера имеет сферический профиль, исключающий травмирование тканей при его введении. Боковые отверстия обеспечивают беспрепятственный вывод жидкости из организма и введение лекарственных средств. Кольцевые метки на катетерах позволяют контролировать глубину его введения. В катетер вставлен мандрен из упругой проволоки. С целью сохранения прямолинейности катетер упакован в жёсткий футляр (чехол с колпачком). Катетер, предназначенный для катетеризации левого мочеточника синего цвета. Диаметр – 1,66 мм, длина – 710 мм, номер катетера (по шкале Шарьера) – 5. | шт. | 15 |
| 36 | Катетер мочеточниковый | Полимерный рентгеноконтрастный однократного применения стерильный предназначен для введения в мочеточники и почки через катетеризационные цитоскопы с целью диагностики и лечения. Катетер изготовлен из рентгеноконтрастного термолабильного биологически инертного полимера. Конец катетера имеет сферический профиль, исключающий травмирование тканей при его введении. Боковые отверстия обеспечивают беспрепятственный вывод жидкости из организма и введение лекарственных средств. Кольцевые метки на катетерах позволяют контролировать глубину его введения. В катетер вставлен мандрен из упругой проволоки. С целью сохранения прямолинейности катетер упакован в жёсткий футляр (чехол с колпачком). Катетер, предназначенный для катетеризации левого мочеточника синего цвета. Диаметр – 2,00 мм, длина – 710 мм, номер катетера (по шкале Шарьера) – 6. | шт. | 15 |
| 37 | Катетер Нелатона "Berocath" или эквивалент * | изготовлен из прозрачного, термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, гладкая, специально обработанная поверхность, обеспечивает легкое введение, при котором практически отсутствует необходимость в дополнительной смазке; закрытый, закругленной формы конец обеспечивает безболезненное введение; два латеральных отверстия большого диаметра, расположенных уступом, обеспечивают эффективный дренаж без риска обтурации катетера, коннектор конической формы подходит к любому типу мочеприемника, имеет цветовую кодировку; общая длина изделия 20 см, наружный диаметр 4,0 мм, размер 12; стерильно, нетоксично, апирогенно | шт. | 120 |
| 38 | Катетер Нелатона "Berocath" или эквивалент * | изготовлен из прозрачного, термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, гладкая, специально обработанная поверхность, обеспечивает легкое введение, при котором практически отсутствует необходимость в дополнительной смазке; закрытый, закругленной формы конец обеспечивает безболезненное введение; два латеральных отверстия большого диаметра, расположенных уступом, обеспечивают эффективный дренаж без риска обтурации катетера, коннектор конической формы подходит к любому типу мочеприемника, имеет цветовую кодировку; общая длина изделия 20 см, наружный диаметр 4,7 мм, размер 14; стерильно, нетоксично, апирогенно | шт. | 120 |
| 39 | Катетер Нелатона "Berocath" или эквивалент * | изготовлен из прозрачного, термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, гладкая, специально обработанная поверхность, обеспечивает легкое введение, при котором практически отсутствует необходимость в дополнительной смазке; закрытый, закругленной формы конец обеспечивает безболезненное введение; два латеральных отверстия большого диаметра, расположенных уступом, обеспечивают эффективный дренаж без риска обтурации катетера, коннектор конической формы подходит к любому типу мочеприемника, имеет цветовую кодировку; общая длина изделия 40 см, наружный диаметр 5,3 мм, размер 16; стерильно, нетоксично, апирогенно | шт. | 500 |
| 40 | Катетер Нелатона "Berocath" или эквивалент * | изготовлен из прозрачного, термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, гладкая, специально обработанная поверхность, обеспечивает легкое введение, при котором практически отсутствует необходимость в дополнительной смазке; закрытый, закругленной формы конец обеспечивает безболезненное введение; два латеральных отверстия большого диаметра, расположенных уступом, обеспечивают эффективный дренаж без риска обтурации катетера, коннектор конической формы подходит к любому типу мочеприемника, имеет цветовую кодировку; общая длина изделия 40 см, наружный диаметр 6,0 мм, размер 18; стерильно, нетоксично, апирогенно | шт. | 500 |
| 41 | Катетер Нелатона "Berocath" или эквивалент * | изготовлен из прозрачного, термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, гладкая, специально обработанная поверхность, обеспечивает легкое введение, при котором практически отсутствует необходимость в дополнительной смазке; закрытый, закругленной формы конец обеспечивает безболезненное введение; два латеральных отверстия большого диаметра, расположенных уступом, обеспечивают эффективный дренаж без риска обтурации катетера, коннектор конической формы подходит к любому типу мочеприемника, имеет цветовую кодировку; общая длина изделия 40 см, наружный диаметр 6,7 мм, размер 20; стерильно, нетоксично, апирогенно | шт. | 30 |
| 42 | Катетер Нелатона | из поливинилхлорида, стерильный, одноразовый, длина – 40см, СН 22 | шт. | 30 |
| 43 | Катетер Пеццера | самоудерживающийся крупноголовчатый латексный типа “Пеццера” для дренажа надлобкового свища при урологических операциях, размер 22 | шт. | 30 |
| 44 | Катетер питательный | изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного термопластичного ПВХ, рентгеноконтрастная линия, атравматичный дистальный открытый конец с 2-мя боковыми отверстиями, расположение меток: 15см, 16см, 17см от дистального конца, длина 400мм, размер СН 06, стерилен, предназначен для однократного применения, упакован в блистер в развернутом виде | шт. | 100 |
| 45 | Катетер питательный | изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного термопластичного ПВХ, рентгеноконтрастная линия, атравматичный дистальный открытый конец с 2-мя боковыми отверстиями, расположение меток: 15см, 16см, 17см от дистального конца, длина 400мм, размер СН 08, стерилен, предназначен для однократного применения, упакован в блистер в развернутом виде | шт. | 300 |
| 46 | Катетер подключичный | стерильный, одноразовый, укомплектован проводником с закругленным кончиком соответствующего размера и двумя резиновыми пробками, диаметр - 1,4 мм, длина – 200мм | шт. | 400 |
| 47 | Катетер Фолея "Berocath" или эквивалент * | 2-х ходовой, стерильный, одноразовый, длина 40см, СН 16. Назначение: длительная катетеризация мочевого пузыря Характеристики: абсолютно гладкая поверхность, обеспечивающая легкое введение; жёсткий до введения, термолабильный после введения; большие латеральные отверстия, обеспечивающие эффективный дренаж; наконечник типа Нелатон; прочный и симметричный баллон; невозвратный клапан для наполнения баллона исключает самопроизвольное сдутие; изготовлен из натурального латекса с силиконовым покрытием; цветной коннектор, позволяет быстро определить размер катетера; универсальная форма коннектора позволяет использовать катетер с мочеприемными устройствами любого типа; специальная двойная упаковка позволяет вводить катетер прямо из пакета не нарушая стерильности; стерилизован оксидом этилена; | шт. | 300 |
| 48 | Катетер Фолея "Berocath" или эквивалент * | 2-х ходовой, стерильный, одноразовый, длина 40см, СН 18. Назначение: длительная катетеризация мочевого пузыря Характеристики: абсолютно гладкая поверхность, обеспечивающая легкое введение; жёсткий до введения, термолабильный после введения; большие латеральные отверстия, обеспечивающие эффективный дренаж; наконечник типа Нелатон; прочный и симметричный баллон; невозвратный клапан для наполнения баллона исключает самопроизвольное сдутие; изготовлен из натурального латекса с силиконовым покрытием; цветной коннектор, позволяет быстро определить размер катетера; универсальная форма коннектора позволяет использовать катетер с мочеприемными устройствами любого типа; специальная двойная упаковка позволяет вводить катетер прямо из пакета не нарушая стерильности; стерилизован оксидом этилена; | шт. | 250 |
| 49 | Катетер Фолея "Berocath" или эквивалент | 2-х ходовой, стерильный, одноразовый, длина 40см, СН 22. Назначение: длительная катетеризация мочевого пузыря Характеристики: абсолютно гладкая поверхность, обеспечивающая легкое введение; жёсткий до введения, термолабильный после введения; большие латеральные отверстия, обеспечивающие эффективный дренаж; наконечник типа Нелатон; прочный и симметричный баллон; невозвратный клапан для наполнения баллона исключает самопроизвольное сдутие; изготовлен из натурального латекса с силиконовым покрытием; цветной коннектор, позволяет быстро определить размер катетера; универсальная форма коннектора позволяет использовать катетер с мочеприемными устройствами любого типа; специальная двойная упаковка позволяет вводить катетер прямо из пакета не нарушая стерильности; стерилизован оксидом этилена; | шт. | 30 |
| 50 | Катетер Фолея "Berocath или эквивалент * | 2-х ходовой, стерильный, одноразовый, длина 40см, СН 24. Назначение: длительная катетеризация мочевого пузыря Характеристики: абсолютно гладкая поверхность, обеспечивающая легкое введение; жёсткий до введения, термолабильный после введения; большие латеральные отверстия, обеспечивающие эффективный дренаж; наконечник типа Нелатон; прочный и симметричный баллон; невозвратный клапан для наполнения баллона исключает самопроизвольное сдутие; изготовлен из натурального латекса с силиконовым покрытием; цветной коннектор, позволяет быстро определить размер катетера; универсальная форма коннектора позволяет использовать катетер с мочеприемными устройствами любого типа; специальная двойная упаковка позволяет вводить катетер прямо из пакета не нарушая стерильности; стерилизован оксидом этилена; | шт. | 30 |
| 51 | Кетгут | полированный, стерильный, р-р USP 0 (Metric 4) с иглой 30мм, колющая, 1/2 окр, длина 75 см | шт. | 432 |
| 52 | Кетгут | полированный, стерильный, р-р USP 1 (Metric 5) с иглой 40мм, колющая, 1/2 окр., длина 75 см | шт. | 540 |
| 53 | Кетгут | полированный, стерильный, р-р USP 2 (Metric 6) с иглой 45мм, колющая, 1/2 окр., длина 75 см | шт. | 576 |
| 54 | Клей медицинский «Сульфакрилат» или эквивалент | предназначен для склеивания различных тканей человеческого организма и выполнения гемостаза. Обладает бактерицидным действием в отношении возбудителей хирургических инфекций. Бактерицидная активность позволяет выполнять оперативные вмешательства в уже заведомо инфицированной зоне. Высокая прочность, эластичность и герметичность клеевой пленки, которая не деформируется в процессе движения склеенных органов, механически не травмирует близлежащие ткани. Гемостатическое действие: клей способен выполнять эффективный гемостаз при капиллярном кровотечении различной локализации, когда затруднительным является выполнение другого вида гемостаза. Биодиградируемость: полное рассасывание клея происходит через 30 - 45 дней от момента его нанесения на ткань. Скорость полимеризации: 10-120 секунд в зависимости от объема клея и количества жидкой среды. Высокая текучесть позволяет использовать небольшие порции клея для образования равномерной тонкой пленки клея и применять его в труднодоступных местах. Форма выпуска: 1 мл клея в полимерной ампуле, 5 ампул в картонной пачке. Стерильно. | уп. | 40 |
| 55 | Контур дыхательный | многократного применения, автоклавируемый, длина 1.6м, диаметр коннекторов 22 мм, транспарентный, в комплекте с переходником Y-образным, автоклавируемым, транспарентным | шт. | 100 |
| 56 | Концентрат проявителя и пополнителя тип Kodak X-Omat EX-II или эквивалент | Трехкомпонентный высококачественный проявитель, обладающий улучшенными экологическими характеристиками, предназначен для обработки медицинских радиографических пленок в автоматических проявочных машинах в стандартном (90 сек.), ускоренном (45 сек.) и удлиненном (135 сек.) режимах проявки. Химический состав проявителя позволяет применять его для проявки медицинских пленок, используемых в общей рентгенологии, маммографии, лазерных мультиформатных камерах. Проявитель обладает пониженной интенсивностью кристаллизации и осаждения, тем самым сокращая расходы на техническое обслуживание. Проявитель выпускается в упаковке для приготовления 40 л раствора (2 х 20 л), которая содержит: - канистру с концентратом раствора А (2 шт.), - флакон с раствором В (2 шт.), - флакон с раствором С (2 шт.). | уп. | 6 |
| 57 | Концентрат фиксажа и пополнителя тип Kodak RP X-Omat LO или эквивалент | Двухкомпонентный фиксаж, обладающий улучшенными экологическими характеристиками и рекомендуется фиксирования радиографических пленок. Высокая дубящая способность фиксажа обеспечивает оптимальные результаты при обработке пленок в автоматических проявочных машинах, в том числе с ускоренным рабочим циклом. Фиксаж выпускается в упаковке для приготовления 40 л раствора (2 х 20 л), которая содержит: - канистру с концентратом раствора А (2 шт.), - флакон с раствором В (2 шт.). | уп. | 6 |
| 58 | Ложка Фолькмана | предназначена для взятия биологического материала с поверхности шейки матки; изготовлена из медицинского ПВХ; длина 210 мм; стерильная, одноразовая. | шт. | 5000 |
| 59 | Маска наркозная | прозрачная с клапаном большая детская (№3) с нераздуваемой манжетой и кольцом для маскодержателя. | шт. | 10 |
| 60 | Маска наркозная | прозрачная с клапаном взрослая (№4) с нераздуваемой манжетой и кольцом для маскодержателя. | шт. | 200 |
| 61 | Маска наркозная | прозрачная с клапаном большая взрослая (№5) с нераздуваемой манжетой и кольцом для маскодержателя. | шт. | 60 |
| 62 | Мочеприемник | прикроватный применяется для сбор мочи в стационарных и амбулаторных условиях; объем 2000 мл; изготовлен из мягкого прозрачного поливинилхлорида медицинского назначения с укрепленными двойными швами; снабжен невозвратным клапаном, исключающим обратный ток мочи; крестообразный сливной кран на дне мешка удобен при манипуляции и позволяет использовать мочеприёмник в течение более длительного времени (легко опорожнять его по мере необходимости); трубка устойчивая к перегибам (длина 90), снабженная универсальным коннектором; цена деления градуировки - 100 мл; армированные отверстия, позволяющие зафиксировать мочеприемник; имеет маркировку позволяющую определить срок изготовления и годности изделия | шт. | 120 |
| 63 | Набор для венепункции, кратковременной инфузии и трансфузии Венофикс или эквивалент * | Пункционная игла G23, 0,65 мм х 20 мм из хромо-никелевой стали с кремниевым напылением, гибкие крылышки обеспечивают надежную фиксацию. Гибкая, прозрачная, устойчивая к перегибам линия длиной 30 см, цветовая кодировка - синия, герметичное винтовое соединение, съемная винтовая заглушка; стерильно, предназначено для однократного применения | шт. | 400 |
| 64 | Набор Перификс 421 или эквивалент * | полный для продленной эпидуральной анестезии: эпидуральная игла типа Туохи G 18-1,3 х 80мм с разметкой по длине иглы, мандрен с указанием положения среза иглы, несъемные крылья. Катетер из полиамида 20G, длина 1000 мм, закрытый кончик, 3 боковых отверстия, с направителем и коннектором. Фильтр с диаметром пор 0,2 мкм, резистентностью до 4 бар. Адаптер для соединения катетера с фильтром тип Снеп Лок (защелкивающийся). Шприц 2 мл типа Луер-Лок. Шприц 20 мл типа Луер-Лок. Инъекционные иглы 18, 21 и 25 G. Шприц 10 мл "утраты сопротивления" с параболической разметкой. | шт. | 130 |
| 65 | Набор с одноканальным катетером для катетеризации центральных вен Цертофикс Моно или эквивалент * | Назначение: катетеризация центральных вен по Сельдингеру для инфузии и измерения ЦВД. Состав набора: катетер из термолабильного антитромбогенного R-контрастного полиуретана, 14G х 30 см, с 1 каналом, с несмываемой разметкой в см, мягким скругленным кончиком с выходным отверстием, встроенными крыльями; прозрачная удлинительная трубка разъемом Луер Лок, маркировкой канала и зажимом. Пункционная игла - 1,3х70мм, тонкостенная, с овальным срезом; профилированный прозрачный павильон, Луер Лок. Дилататор - пластиковый, цельнолитой. Проводник 0,89мм x 70см - металлический гибкий, маркированный, с J-образным кончиком, в круглом футляре с направителем и пальцевым упором. Дополнительные передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой. Кабель для контроля положения катетера по внутрипредсердной ЭКГ; стерильно, индивидуально упаковано, для одноразового использования. | шт. | 40 |
| 66 | Переходник гофрированный прямой с портом | моделируемый, предназначен для соединения дыхательного контура с эндотрахеальной трубкой или наркозной маской. Материал гофрированной трубки изготовлен из медицинского ПВХ, устойчивого к перегибам и изломам. Длина переходника 150мм, Внутреннее покрытие гофрированной трубки минимизирует сопротивление потоку воздушно-дыхательной смеси и турбулентность. Для однократного применения. | шт | 15 |
| 67 | Перчатки Comfit или эквивалент * | хирургические нестерильные из натурального резинового латекса, опудренные, анатомической формы с изогнутыми пальцами (обеспечивает повышенную конфортность ношения), с микрошероховатой поверхностью (обеспечивает улучшенный захват инструментов) и валикообразной манжетой; возможна повторная стерилизация; размеры (типичное среднее значение): длина – 285 мм, ширина ладони – 89 мм, толщина двойная (средний палец в 15 мм от верхнего кончика) не менее 0.48 мм.; упакованы по 100 шт. (50 пар) в блоке, перчатки на правую и левую руки хранятся в блоке раздельно, блок имеет 1 порт для извлечения перчаток на правую руку и 1 порт для извлечения перчаток на левую руку (исключает возможность формирования пар только из "левых" или "правых" перчаток), размер 7 | пара | 30000 |
| 68 | Перчатки Comfit или эквивалент * | хирургические нестерильные из натурального резинового латекса, опудренные, анатомической формы с изогнутыми пальцами (обеспечивает повышенную конфортность ношения), с микрошероховатой поверхностью (обеспечивает улучшенный захват инструментов) и валикообразной манжетой; возможна повторная стерилизация; размеры (типичное среднее значение): длина – 285 мм, ширина ладони – 103 мм, толщина двойная (средний палец в 15 мм от верхнего кончика) не менее 0.48 мм.; упакованы по 100 шт. (50 пар) в блоке, перчатки на правую и левую руки хранятся в блоке раздельно, блок имеет 1 порт для извлечения перчаток на правую руку и 1 порт для извлечения перчаток на левую руку (исключает возможность формирования пар только из "левых" или "правых" перчаток), размер 8 | пара | 10 000 |
| 69 | Перчатки Comfit или эквивалент * | хирургические нестерильные из натурального резинового латекса, опудренные, анатомической формы с изогнутыми пальцами (обеспечивает повышенную конфортность ношения), с микрошероховатой поверхностью (обеспечивает улучшенный захват инструментов) и валикообразной манжетой; возможна повторная стерилизация; размеры (типичное среднее значение): длина – 290 мм, ширина ладони – 115 мм, толщина двойная (средний палец в 15 мм от верхнего кончика) не менее 0.48 мм.; упакованы по 100 шт. (50 пар) в блоке, перчатки на правую и левую руки хранятся в блоке раздельно, блок имеет 1 порт для извлечения перчаток на правую руку и 1 порт для извлечения перчаток на левую руку (исключает возможность формирования пар только из "левых" или "правых" перчаток), размер 9 | пара | 1 000 |
| 70 | Перчатки Dermagrip high risk или эквивалент * | смотровые для продолжительных манипуляций повышенного риска в условиях агрессивных сред (в т.ч. в паталогоанатомии), повышенная прочность к повреждениям (в т.ч. на разрыв); нестерильные, латексные неопудренные, текстурированные только на пальцах, длина не менее 290 мм, толщина (средний палец) не менее 0,38 мм, размер L | пара | 100 |
| 71 | Перчатки Dermagrip high risk или эквивалент * | смотровые для продолжительных манипуляций повышенного риска в условиях агрессивных сред (в т.ч. в паталогоанатомии), повышенная прочность к повреждениям (в т.ч. на разрыв); нестерильные, латексные неопудренные, текстурированные только на пальцах, длина не менее 290 мм, толщина (средний палец) не менее 0,38 мм, размер М | пара | 100 |
| 72 | Перчатки Medi-Grip или эквивалент * | хирургические для всех видов хирургических операций, стерильные, латексные; содержание протеинов - менее 50 мкг/г массы перчатки (гипоаллергенные); опудрены модифицированным кукурузным крахмалом (легкое надевание на руку и надевание двух пар перчаток); микротекстурированные (улучшенный захват инструментов); длинная конусообразная усиленная манжета без валика (надежное крепление на рукаве халата хирурга без сдавливания сосудов предплечья); значение AQL 0,065 при испытании на воздухопроницаемость, значение AQL 1,5 при испытании на водопроницаемость; цвет белый; форма анатомическая; типичные средние значения: длина 325 мм, ширина ладони 110 мм, толщина: палец – 0,22 мм, ладонь – 0,21 мм, манжета – 0,24 мм; двойная стерильная упаковка: внутренняя - в виде бумажника, защищает перчатки до момента использования, внешняя - легко снимаемая непроницаемая, сохраняет стерильность содержимого и защищает перчатки от повреждения; размер 8,5 | пара | 600 |
| 73 | Перчатки Medi-Grip или эквивалент * | хирургические для всех видов хирургических операций, стерильные, латексные; содержание протеинов - менее 50 мкг/г массы перчатки (гипоаллергенные); опудрены модифицированным кукурузным крахмалом (легкое надевание на руку и надевание двух пар перчаток); микротекстурированные (улучшенный захват инструментов); длинная конусообразная усиленная манжета без валика (надежное крепление на рукаве халата хирурга без сдавливания сосудов предплечья); значение AQL 0,065 при испытании на воздухопроницаемость, значение AQL 1,5 при испытании на водопроницаемость; цвет белый; форма анатомическая; типичные средние значения: длина 317 мм, ширина ладони 103 мм, толщина: палец – 0,22 мм, ладонь – 0,21 мм, манжета – 0,24 мм; двойная стерильная упаковка: внутренняя - в виде бумажника, защищает перчатки до момента использования, внешняя - легко снимаемая непроницаемая, сохраняет стерильность содержимого и защищает перчатки от повреждения; размер 8 | пара | 10000 |
| 74 | Перчатки Medi-Grip или эквивалент * | хирургические для всех видов хирургических операций, стерильные, латексные; содержание протеинов - менее 50 мкг/г массы перчатки (гипоаллергенные); опудрены модифицированным кукурузным крахмалом (легкое надевание на руку и надевание двух пар перчаток); микротекстурированные (улучшенный захват инструментов); длинная конусообразная усиленная манжета без валика (надежное крепление на рукаве халата хирурга без сдавливания сосудов предплечья); значение AQL 0,065 при испытании на воздухопроницаемость, значение AQL 1,5 при испытании на водопроницаемость; цвет белый; форма анатомическая; типичные средние значения: длина 317 мм, ширина ладони 89 мм, толщина: палец – 0,22 мм, ладонь – 0,21 мм, манжета – 0,24 мм; двойная стерильная упаковка: внутренняя - в виде бумажника, защищает перчатки до момента использования, внешняя - легко снимаемая непроницаемая, сохраняет стерильность содержимого и защищает перчатки от повреждения; размер 7 | пара | 15000 |
| 75 | Перчатки хирургические | анатомической формы, неопреновые стерильные неопудреные (гипоалергенные); для хирургических операций повышенного риска инфицирования, поверхность обработана силиконом, внутренняя поверхность –полиуретан (повышенная комфортность ношения), возможность использования в качестве внутренней перчатки при операциях в двойных перчатках, с индикацией проколов, текстурированные (улучшенный захват инструментов), манжета без валика (защита от скатывания манжеты и пережимания предплечья), размер 8 | пара | 100 |
| 76 | Перчатки смотровые SensiMed или эквивалент | Стерильные, латексные опудренные для непродолжительных диагностических обследований и процедур, требующих стерильности, в том числе для перевязок, размер М | пара | 18000 |
| 77 | Перчатки хирургические Кольчужные или эквивалент | стерильные предназначены для защиты рук от порезов при работе с инфицированными пациентами; произведены из высокопрочного синтетического материала; вязанные, бесшовные, манжета связана двойной резинкой; эластичные, сохраняют чувствительность пальцев; длина не менее 270 мм; надеваются вместе с латексными хирургическими перчатками; возможно многократное использование после стерилизации; размер M | пара | 30 |
| 78 | Перчатки хирургические | латексные стерильные опудренные неанатомической формы, длина не менее 270 мм, манжета с валиком; размер 8 № 50 | уп. | 80 |
| 79 | Пленка рентгеновская RETINA или эквивалент * | медицинская рентгеновская синечувствительная плёнка для использованием в обычной и специализированной рентгеновской диагностике, в комбинации с кальций-вольфраматными усиливающими экранами испускающими свет в синей и ультрафиолетовой области спектра используется в классах чувствительности от 50 до 800; высокочувствительная, двустороннего полива на окрашенной в синий цвет полиэфирной подложке; высокий контраст, незначительная вуаль, хорошее воспроизведение деталей, хорошая плоскостность и стабильность, специальная антистатическая обработка поверхности при хорошей способности к скольжению; обрабатывается при стандартном зеленом и красном лабораторном освещении; пригодна для ручной и машинной обрабатывается и имеет стабильные сенситометрические характеристики: автоматическая фотообработка, цикл – 90 сек., температура – 35°С, чувствительность – 1300 Р-1, средний градиент – 3,2; ручная обработка: проявитель Рентген-2, время проявления – 4 ÷ 8 минут, температура – 20°С, чувствительность – 1000 ÷ 1300 Р-1, средний градиент – 2,45; оптическая плотность основы – 0,18; размер 13 х 18, в упаковке 100 листов | уп. | 10 |
| 80 | Пленка рентгеновская RETINA или эквивалент * | медицинская рентгеновская синечувствительная плёнка для использованием в обычной и специализированной рентгеновской диагностике, в комбинации с кальций-вольфраматными усиливающими экранами испускающими свет в синей и ультрафиолетовой области спектра используется в классах чувствительности от 50 до 800; высокочувствительная, двустороннего полива на окрашенной в синий цвет полиэфирной подложке; высокий контраст, незначительная вуаль, хорошее воспроизведение деталей, хорошая плоскостность и стабильность, специальная антистатическая обработка поверхности при хорошей способности к скольжению; обрабатывается при стандартном зеленом и красном лабораторном освещении; пригодна для ручной и машинной обрабатывается и имеет стабильные сенситометрические характеристики: автоматическая фотообработка: цикл – 90 сек., температура – 35°С, чувствительность – 1300 Р-1, средний градиент – 3,2; ручная обработка: проявитель Рентген-2, время проявления – 4 ÷ 8 минут, температура – 20°С, чувствительность – 1000 ÷ 1300 Р-1, средний градиент – 2,45; оптическая плотность основы – 0,18; размер 18 х 24, в упаковке 100 листов | уп. | 6 |
| 81 | Пленка рентгеновская RETINA или эквивалент * | медицинская рентгеновская синечувствительная плёнка для использованием в обычной и специализированной рентгеновской диагностике, в комбинации с кальций-вольфраматными усиливающими экранами испускающими свет в синей и ультрафиолетовой области спектра используется в классах чувствительности от 50 до 800; высокочувствительная, двустороннего полива на окрашенной в синий цвет полиэфирной подложке; высокий контраст, незначительная вуаль, хорошее воспроизведение деталей, хорошая плоскостность и стабильность, специальная антистатическая обработка поверхности при хорошей способности к скольжению; обрабатывается при стандартном зеленом и красном лабораторном освещении; пригодна для ручной и машинной обрабатывается и имеет стабильные сенситометрические характеристики: автоматическая фотообработка: цикл – 90 сек., температура – 35°С, чувствительность – 1300 Р-1, средний градиент – 3,2; ручная обработка: проявитель Рентген-2, время проявления – 4 ÷ 8 минут, температура – 20°С, чувствительность – 1000 ÷ 1300 Р-1, средний градиент – 2,45; оптическая плотность основы – 0,18; размер 24 х 30, в упаковке 100 листов | уп. | 50 |
| 82 | Пленка рентгеновская RETINA или эквивалент * | медицинская рентгеновская синечувствительная плёнка для использованием в обычной и специализированной рентгеновской диагностике, в комбинации с кальций-вольфраматными усиливающими экранами испускающими свет в синей и ультрафиолетовой области спектра используется в классах чувствительности от 50 до 800; высокочувствительная, двустороннего полива на окрашенной в синий цвет полиэфирной подложке; высокий контраст, незначительная вуаль, хорошее воспроизведение деталей, хорошая плоскостность и стабильность, специальная антистатическая обработка поверхности при хорошей способности к скольжению; обрабатывается при стандартном зеленом и красном лабораторном освещении; пригодна для ручной и машинной обрабатывается и имеет стабильные сенситометрические характеристики: автоматическая фотообработка цикл – 90 сек., температура – 35°С, чувствительность – 1300 Р-1, средний градиент – 3,2; ручная обработка: проявитель Рентген-2, время проявления – 4 ÷ 8 минут, температура – 20°С, чувствительность – 1000 ÷ 1300 Р-1, средний градиент – 2,45; оптическая плотность основы – 0,18; размер 30 х 40, в упаковке 100 листов | уп. | 30 |
| 83 | Подгузник | для взрослых. Впитывающий слой подгузника имеет форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Наружный слой из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Размер L (100 – 150см) № 1 | шт. | 100 |
| 84 | ПОЛИСОРБ или эквивалент * | Синтетический рассасывающийся шовный материал из смеси производных гликолевой (90%) и молочной (10%) кислот, нить плетеная, с рассасывающимся покрытием из кополимера капролактон/гликолид и стеароил-лактилата кальция со сроками эффективной поддержки раны в течении 3 недель (остаточная прочность на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней; игла изготовлена из особо прочного коррозионно-стойкого сплава (с повышенным содержанием хрома и никеля), имеет утонченный профиль заточки для лучшего проведения через измененные ткани; полный ресурс- не менее 50 проколов; толщина нити (USP) - 1, длина нити 90 см, цвет - фиолетовый; игла колющая 40 мм, 1/2 круга; 36 штук в упаковке. | уп. | 20 |
| 85 | ПОЛИСОРБ или эквивалент * | Синтетический рассасывающийся шовный материал из смеси производных гликолевой (90%) и молочной (10%) кислот, нить плетеная, с рассасывающимся покрытием из кополимера капролактон/гликолид и стеароил-лактилата кальция со сроками эффективной поддержки раны в течении 3 недель (остаточная прочность на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней; игла изготовлена из особо прочного коррозионно-стойкого сплава (с повышенным содержанием хрома и никеля), имеет утонченный профиль заточки для лучшего проведения через измененные ткани; полный ресурс- не менее 50 проколов; толщина нити (USP) - 2, длина нити 90 см, цвет - фиолетовый; игла колющая 40 мм, 1/2 круга; 36 штук в упаковке. | уп. | 8 |
| 86 | ПОЛИСОРБ или эквивалент * | Синтетический рассасывающийся шовный материал из смеси производных гликолевой (90%) и молочной (10%) кислот, нить плетеная, с рассасывающимся покрытием из кополимера капролактон/гликолид и стеароил-лактилата кальция со сроками эффективной поддержки раны в течении 3 недель (остаточная прочность на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней; игла изготовлена из особо прочного коррозионно-стойкого сплава (с повышенным содержанием хрома и никеля), имеет утонченный профиль заточки для лучшего проведения через измененные ткани; полный ресурс- не менее 50 проколов; толщина нити (USP) - 3/0, длина нити 75 см, цвет - фиолетовый; игла колющая 22 мм, 1/2 круга; 36 штук в упаковке. | уп. | 8 |
| 87 | Протез кровеносного сосуда бифуркационный | из ПТФЭ бифуркационный с внешней спиралью из ПТФЭ. Биосовместим, изготовлен из фторопласта-4Д. Бифуркационный шов протеза должен выдерживать усилие на разрыв не менее 120 H (12 кгс). Пористость не менее 68 %. Толщина стенок браншей до 1,0 мм. Устойчивы к сгибу и скручиванию. Стерилизация методом автоклавирования водяным насыщенным паром. Общая длина 40 см, диаметр магистральной части 18 мм, с двумя ответвлениями диаметром 9 мм. Ответвления усилены спиралью из фторопласта-4Д. | шт. | 4 |
| 88 | Протез кровеносного сосуда бифуркационный | из ПТФЭ бифуркационный с внешней спиралью из ПТФЭ. Биосовместим, изготовлен из фторопласта-4Д. Бифуркационный шов протеза должен выдерживать усилие на разрыв не менее 120 H (12 кгс). Пористость не менее 68 %. Толщина стенок браншей до 1,0 мм. Устойчивы к сгибу и скручиванию. Стерилизация методом автоклавирования водяным насыщенным паром. Общая длина 40 см, диаметр магистральной части 20 мм, с двумя ответвлениями диаметром 10 мм. Ответвления усилены спиралью из фторопласта-4Д. | шт. | 4 |
| 89 | Протез кровеносного сосуда линейный | из ПТФЭ линейный с внешней спиралью из ПТФЭ. Биосовместим, изготовлен из фторопласта-4Д. Прочность при разрыве не менее: - 9,5 МПа – в продольном направлении; - 5,0 МПа – в радиальном направлении. Пористость не менее 68 %. Толщина стенки 0,7±0,05 мм. Устойчивы к сгибу и скручиванию. Стерилизация методом автоклавирования водяным насыщенным паром. Внутренний диаметр от 8,0 мм. Длина протеза до 30 см. Длина усиленной части протеза спиралью из фторопласта-4Д – 20 см. | шт. | 4 |
| 90 | Протез кровеносного сосуда линейный специальный | из ПТФЭ линейный с внешней спиралью из ПТФЭ. Биосовместим, изготовлен из фторопласта-4Д. Прочность при разрыве не менее: 9,5 МПа – в продольном направлении, 5,0 МПа – в радиальном направлении. Пористость не менее 68 %. Толщина стенки 0,7±0,05 мм. Устойчивы к сгибу и скручиванию. Стерилизация методом автоклавирования водяным насыщенным паром. Внутренний диаметр от 6,0 мм. Длина протеза до 50 см. Длина усиленной части протеза спиралью из фторопласта-4Д – 30см. Участки без спирали имеют длину 3 и 17 см | шт. | 4 |
| 91 | Проявитель | сухой порошок в двойных герметично запаянных пакетах, основные компоненты запаяны раздельно; для приготовления 15 литров готового раствора. | уп. | 6 |
| 92 | Сетка хирургическая полипропиленовая | стерильная, одноразовая, 1 штука в индивидуальной упаковке, размер 11 х 6см | шт. | 2 |
| 93 | Сетка хирургическая полипропиленовая | стерильная, одноразовая, 1 штука в индивидуальной упаковке, размер 15 х 10см . | шт. | 2 |
| 94 | Сетка хирургическая полипропиленовая | стерильная, одноразовая, 1 штука в индивидуальной упаковке, размер 15 х 15см | шт. | 2 |
| 95 | Сетка хирургическая полипропиленовая | сетка полипропиленовая стерильная, одноразовая, 1 штука в индивидуальной упаковке, размер 30 х 30см | шт. | 2 |
| 96 | СУРГИПРО II или эквивалент * | Синтетический нерассасывающийся монофиламентный шовный материал из композиции изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена (синтетического линейного полиолефина) и полиэтилена; окрашен в голубой цвет красителем в концентрации, не превышающей 0.5% веса нити; нить быстро и легко вынимается не перекручиваясь и не перегибаясь; иглы изготовлены из особо прочного коррозионно-стойкого сплава (с повышенным содержанием хрома и никеля) и имеют утонченный профиль заточки для лучшего проведения через фиброзно- измененные и кальцифицированные ткани (иглы с заточкой Cardiopoint); для лучшей визуализации иглы выполняются из черненой стали, полный ресурс – не менее 50 проколов; толщина нити (USP) 3/0, длина нити 90 см, цвет - синий; 2 колющих иглы по 17 мм, 1/2 круга; 36 нитей в двойной упаковке: внешняя - содержит прозрачную пленку для визуализации информации о продукте на внутренней упаковке и порт с обозначенными, легко отслаивающимися лепестками для безопасного вскрытия упаковки; внутренняя с полной информацией о шовном материале и удобным доступом для захвата иглодержателем или зажимом. Стерильно. | уп. | 6 |
| 97 | СУРГИПРО II или эквивалент * | Синтетический нерассасывающийся монофиламентный шовный материал из композиции изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена (синтетического линейного полиолефина) и полиэтилена; окрашен в голубой цвет красителем в концентрации, не превышающей 0.5% веса нити; нить быстро и легко вынимается не перекручиваясь и не перегибаясь; иглы изготовлены из особо прочного коррозионно-стойкого сплава (с повышенным содержанием хрома и никеля) и имеют утонченный профиль заточки для лучшего проведения через фиброзно- измененные и кальцифицированные ткани (иглы с заточкой Cardiopoint); для лучшей визуализации иглы выполняются из черненой стали, полный ресурс – не менее 50 проколов; толщина нити (USP) 4/0, длина нити 90 см, цвет - синий; 2 колющих иглы по 17 мм, 1/2 круга; 36 нитей в двойной упаковке: внешняя - содержит прозрачную пленку для визуализации информации о продукте на внутренней упаковке и порт с обозначенными, легко отслаивающимися лепестками для безопасного вскрытия упаковки; внутренняя с полной информацией о шовном материале и удобным доступом для захвата иглодержателем или зажимом. Стерильно. | уп. | 6 |
| 98 | СУРГИПРО II или эквивалент * | Синтетический нерассасывающийся монофиламентный шовный материал из композиции изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена (синтетического линейного полиолефина) и полиэтилена; окрашен в голубой цвет красителем в концентрации, не превышающей 0.5% веса нити; нить быстро и легко вынимается не перекручиваясь и не перегибаясь; иглы изготовлены из особо прочного коррозионно-стойкого сплава (с повышенным содержанием хрома и никеля) и имеют утонченный профиль заточки для лучшего проведения через фиброзно- измененные и кальцифицированные ткани (иглы с заточкой Cardiopoint); для лучшей визуализации иглы выполняются из черненой стали полный ресурс – не менее 50 проколов; толщина нити (USP) 5/0, длина нити 90 см, цвет - синий; 2 колющих иглы по 17 мм, 1/2 круга; 36 нитей в двойной упаковке: внешняя - содержит прозрачную пленку для визуализации информации о продукте на внутренней упаковке и порт с обозначенными, легко отслаивающимися лепестками для безопасного вскрытия упаковки; внутренняя с полной информацией о шовном материале и удобным доступом для захвата иглодержателем или зажимом. Стерильно. | уп. | 6 |
| 99 | СУРГИПРО или эквивалент * | Синтетический нерассасывающийся монофиламентный шовный материал из композиции изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена (синтетического линейного полиолефина) и полиэтилена; окрашен в голубой цвет красителем в концентрации, не превышающей 0.5% веса нити; нить быстро и легко вынимается не перекручиваясь и не перегибаясь; иглы изготовлены из особо прочного коррозионно-стойкого сплава (с повышенным содержанием хрома и никеля) и имеют утонченный профиль заточки для лучшего проведения через фиброзно- измененные и кальцифицированные ткани (иглы с заточкой Cardiopoint); для лучшей визуализации иглы выполняются из черненой стали, полный ресурс – не менее 50 проколов; толщина нити (USP) 2/0, длина нити 90 см, цвет - синий; 2 колющих иглы по 26 мм, 1/2 круга; 36 нитей в двойной упаковке: внешняя - содержит прозрачную пленку для визуализации информации о продукте на внутренней упаковке и порт с обозначенными, легко отслаивающимися лепестками для безопасного вскрытия упаковки; внутренняя с полной информацией о шовном материале и удобным доступом для захвата иглодержателем или зажимом. Стерильно. | уп. | 6 |
| 100 | Тройник Y-образный взрослый, автоклавируемый | с температурным портом и портом давления. Предназначен для подсоединений линий вдоха и выдоха. Для многократного применения. | шт | 12 |
| 101 | Трубка резиновая медицинская | для дренажей различного назначения, нестерильная; внутр. диаметр 4,5 мм, толщина стенки 1,5 мм. | кг | 15 |
| 102 | Трубка силиконовая медицинская | для переливания крови и дренажей различного назначения, нестерильная; внутр. диаметр 4 мм, толщина стенки 1,5 мм. | кг | 18 |
| 103 | Трубка силиконовая медицинская | для переливания крови и дренажей различного назначения, нестерильная; внутр. диаметр 8 мм, толщина стенки 1,5 мм. | кг | 12 |
| 104 | Трубка силиконовая медицинская | для переливания крови и дренажей различного назначения, нестерильная; внутр. диаметр 6 мм, толщина стенки 1,5 мм. | кг | 6 |
| 105 | Трубка эндотрахеальная тип "Мерфи" | изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного термопластичного ПВХ, имеет рентгеноконтрастную линию, дистальный конец трубки гладкий, закругленной формы, имеет окошко «Мерфи», коннектор с ушками для фиксации, просвет трубки стоек к слипанию при обратных перегибах, цветовая маркировка пилотного баллона, градуировка от 4 см; не содержит фталатов; стерильна, предназначена для однократного применения; длина – 145 мм, внутренний диаметр - 2,5 мм. | шт. | 50 |
| 106 | Трубка эндотрахеальная тип Мерфи | изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного термопластичного ПВХ, имеет рентгеноконтрастную линию, дистальный конец трубки гладкий, закругленной формы, имеет окошко «Мерфи», коннектор с ушками для фиксации, просвет трубки стоек к слипанию при обратных перегибах, цветовая маркировка пилотного баллона, градуировка от 4 см; не содержит фталатов; стерильна, предназначена для однократного применения; длина – 165 мм, внутренний диаметр - 3 мм. | шт. | 100 |
| 107 | Трубка эндотрахеальная тип Мерфи | изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного термопластичного ПВХ, имеет рентгеноконтрастную линию, дистальный конец трубки гладкий, закругленной формы, имеет окошко «Мерфи», коннектор с ушками для фиксации, просвет трубки стоек к слипанию при обратных перегибах, цветовая маркировка пилотного баллона, градуировка от 4 см; не содержит фталатов; стерильна, предназначена для однократного применения; длина – 185 мм, внутренний диаметр - 3,5 мм. | шт. | 100 |
| 108 | Трубка эндотрахеальная тип Мерфи | изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного термопластичного ПВХ, имеет рентгеноконтрастную линию, дистальный конец трубки гладкий, закругленной формы, имеет окошко «Мерфи», коннектор с ушками для фиксации, просвет трубки стоек к слипанию при обратных перегибах, цветовая маркировка пилотного баллона, градуировка от 4 см; не содержит фталатов; стерильна, предназначена для однократного применения; длина – 210 мм, внутренний диаметр - 4 мм. | шт. | 50 |
| 109 | Трубка эндотрахеальная тип Мерфи | изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного термопластичного ПВХ, имеет рентгеноконтрастную линию, дистальный конец трубки гладкий, закругленной формы, имеет окошко «Мерфи», целиндрическая манжета большого объема низкого давления (32 см водного столба), коннектор с ушками для фиксации, просвет трубки стоек к слипанию при обратных перегибах, цветовая маркировка пилотного баллона; не содержит фталатов; стерильна, предназначена для однократного применения; длина – 295 мм, внутренний диаметр - 6,0 мм. | шт. | 60 |
| 110 | Трубка эндотрахеальная тип Мерфи | изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного термопластичного ПВХ, имеет рентгеноконтрастную линию, дистальный конец трубки гладкий, закругленной формы, имеет окошко «Мерфи», целиндрическая манжета большого объема низкого давления (32 см водного столба), коннектор с ушками для фиксации, просвет трубки стоек к слипанию при обратных перегибах, цветовая маркировка пилотного баллона; не содержит фталатов; стерильна, предназначена для однократного применения; длина – 295 мм, внутренний диаметр - 6,5 мм. | шт. | 60 |
| 111 | Трубка эндотрахеальная тип Мерфи | изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного термопластичного ПВХ, имеет рентгеноконтрастную линию, дистальный конец трубки гладкий, закругленной формы, имеет окошко «Мерфи», целиндрическая манжета большого объема низкого давления (32 см водного столба), коннектор с ушками для фиксации, просвет трубки стоек к слипанию при обратных перегибах, цветовая маркировка пилотного баллона; не содержит фталатов; стерильна, предназначена для однократного применения; длина – 310 мм, внутренний диаметр - 7 мм. | шт. | 250 |
| 112 | Трубка эндотрахеальная тип Мерфи | изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного термопластичного ПВХ, имеет рентгеноконтрастную линию, дистальный конец трубки гладкий, закругленной формы, имеет окошко «Мерфи», целиндрическая манжета большого объема низкого давления (32 см водного столба), коннектор с ушками для фиксации, просвет трубки стоек к слипанию при обратных перегибах, цветовая маркировка пилотного баллона; не содержит фталатов; стерильна, предназначена для однократного применения; длина – 315 мм, внутренний диаметр - 7,5 мм. | шт. | 550 |
| 113 | Трубка эндотрахеальная тип Мерфи | изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного термопластичного ПВХ, имеет рентгеноконтрастную линию, дистальный конец трубки гладкий, закругленной формы, имеет окошко «Мерфи», целиндрическая манжета большого объема низкого давления (32 см водного столба), коннектор с ушками для фиксации, просвет трубки стоек к слипанию при обратных перегибах, цветовая маркировка пилотного баллона; не содержит фталатов; стерильна, предназначена для однократного применения; длина – 330 мм, внутренний диаметр - 8 мм. | шт. | 300 |
| 114 | Удлинитель | высокого давления для шприцевых насосов, материал - ПВХ, соединители Луер Лок, тип male / female; длина 150 см, устойчивость к давлению до 4 бар, объём заполнения 1,0 мл, внутренний диаметр 0,9 мм; стерильна, предназначена для однократного применения | шт. | 600 |
| 115 | Устройство для переливания крови и компонентов крови из контейнеров с лейкофильтром ПК 22-03 (госпитальный тип) | предназначено для удаления лейкоцитов из одной/двух доз цельной крови, эритроцитарной среды (эритроцитной массы или эритровзвеси) в процессе ее переливания, применяется в условиях клиник и больниц. Изготовлено из прозрачного медицинского ПВХ. Состоит из каплеобразующей камеры с пластиковой иглой и фильтром крови, соединительных трубок, лейкоцитарного фильтра с полупрозрачным кожухом, роликового зажима, инъекционного узла, конннектора Луер, дополнительного малого зажима и инъекционной иглы 18G х 1 1/2”. Фильтра крови обеспечивает задержку микроагрегатов размером до 175 мкм. Инъекционный узел изготовлен из искусственного латекса, что снижает возможность возникновения аллергических реакций. Комплектуется лейкоцитарным фильтром. Изделие изготовлено из биосовместимых материалов и не вызывает тромбообразования. Характеристики лейкоцитарного фильтра: удаляет лейкоциты более 99,99%; послефильтрационное число лейкоцитов в дозе не более 2х105; удаляет нити фибрина и микроагрегаты до 100%. адсорбирует до 95% анафилотоксинов, до 35% β-тромбоглобулина, до 85% хемокинов; не активирует провоспалительные цитоксины лейкоцитов – интерлейкин-1β и туморонекротический фактор; не требует предварительной подготовки фильтра промывающим раствором. Стерильно, нетоксично, апирогенно, индивидуально упаковано. | шт. | 20 |
| 116 | Фиксаж | сухой порошок в двойных герметично запаянных пакетах, основные компоненты запаяны раздельно; для приготовления 15 литров готового раствора. | уп. | 6 |
| 117 | Фильтр лейкоцитарный с системой для переливания плазмы | Трансфузионная система с капельницей и интегрированным лейкоцитарным фильтром для удаления лейкоцитов и микроагрегатов из 1,6 л нативной или свежезамороженной плазмы в процессе их переливания (госпитальный тип). Фильтр предназначен для получения бесклеточной плазмы, не требует предварительного промывания, заполняемость фильтра – 33 мл, фильтрующая мембрана круглая с равномерным распределением фильтруемой среды, материал мембраны - многослойный модифицированный полиэстер с пространственной структурой; удаление лейкоцитов - более 99,99%, остаточное количество лейкоцитов менее чем 2 х 104, удаление нитей фибрина и микроагрегатов – 100%, ресурс фильтра – 1600 мл плазмы | шт. | 10 |
| 118 | Шпатель гинекологический двусторонний | предназначен для взятия мазка на цитологические исследование из цервикального канала и с поверхности шейки матки; атравматичный конец исключает риск повреждения тканей, при соприкосновении с телом быстро приобретает его температуру; изготовлен из нетоксичного полистирола, размер: 204 х 16 мм; формы концов специально созданы для облегчения поворота инструмента при заборе мазков и оптимального контакта со слизистой; стерилен, для однократного применения. | шт | 2000 |
| 119 | Шунт каротидный с баллонами безопасности | Каротидный шунт с баллонами безопасности применяется при каротидной эндартериоэктомии в качестве временного контура с целью обеспечения тока крови между общей и внутренней сонной артериями; представляет собой прозрачный, пластиковый, стерильный контур; внутренний диаметр – 8F (2,7мм), длина – 25см, выдерживаемое давление не менее 400 Hg; двухпросветный, эластичный; имеет баллоны, заполняемые жидкостью, как на дистальном (внутренняя сонная артерия), так и проксимальном (общая сонная артерия) концах, Т-порт, наличие механизма, предохраняющего от перераздувания баллона; внутренний каротидный баллон снабжен проксимальным "баллоном безопасности"; съемный клипс на баллоне безопасности предотвращает внезапное открытие клапана. | шт. | 2 |
| 120 | Щетка "ДиаТест" или эквивалент | одноразовая стерильная полимерная. Длина 200 мм, рабочая часть 20 мм. Рабочая часть в виде конической щетки со спирально расположенными инертными щетинками, изготовлена из стальной проволоки и нейлоновой нити имеет атравматический закругленный конец, исключающий риск повреждения тканей.Предназначена для взятия мазков на цитологическое исследование из цервикального канала. | шт. | 3000 |
| 121 | ЭКГ-электроды | для длительного мониторинга (более 24 часов), однократного использования, твердый гель, перфорированная нетканая дышащая основа, запрессованный коннектор, сенсор покрыт Ag/AgCl, низкий профиль, d=55мм, в упаковке 30шт. | уп. | 10 |
| 122 | Электроды грудные для ЭКГ | взрослые с резиновой чашкой с винтом и зажимом. Диаметр чашки - 24мм - (Ag – AgCl); количество в упаковке 6 шт. | уп. | 5 |
| 123 | Салфетка | Спиртовая прединъекционная 60*60 мм. Салфетки пропитаны 70% раствором изопропилового спирта. 1 штука в уп. | уп. | 336900 |

* информация о товаре российского происхождения, являющегося эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

ЛОТ № 2

| Наименование товара | Расходные материалы для хирургии, эндоскопии и родовспоможения |
| --- | --- |

| № № п/п | Наименование видов товара | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система инфузионная для внутривенных вливаний растворов SFM или эквивалент * | Система для переливания растворов с пластиковым шипом. Имеет два инъекционных порта; толщина инъекционного порта для введения доп.инъекций 2,2мм, длина 42мм; длина трубки 155+/-5см; дисковый фильтр внутри колбы диметром 10мм, длина колбы 50мм; длина роликового зажима 56мм с дополнительным устройством фиксации трубки; игла в вену 0,8*40мм; возможность работы роликового зажима в режиме 6капель в минуту; двухступенчатый пластмассовый щуп в пробку - длина щупа 35мм. Внутри полиэтиленовой стерильной упаковке находится полоска мед.бумаги для выхода токсичных газов шириной 15мм. | шт | 45000 |
| 2 | Трансфузионные системы SFM или эквивалент * | Система переливания крови с пластиковым шипом. Имеет два инъекционных порта; толщина инъекционного порта для введения доп.инъекций 2,2мм, длина 42мм; длина трубки 155+/-5см; цилиндрический фильтр внтури колбы с двумя ребрами жесткости, сетка фильтра 0,35, длина фильтра 64мм; длина роликового зажима 56мм с дополнительным устройством фиксации трубки; игла в вену 1,2*40мм; возможность работы роликового зажима в режиме 6капель в минуту; двухступенчатый пластмассовый щуп в пробку - длина щупа 46мм. Внутри полиэтиленовой стерильной упаковке находится полоска мед.бумаги для выхода токсичных газов шириной 15мм. | шт | 500 |
| 3 | Устройство для активного дренирования ран | одноразового применения предназначено для активного (с помощью вакуума) дренирования ран, которое обеспечивается за счет присоединения узла для дренирования к сжатому гофрированному баллону (для взрослых и детей). Состоит из гофрированного баллона и трех узлов для дренирования, представляющих собой головки с дренажными трубками различного диаметра и длины. Объем баллона 250 куб.см , длина дренажных трубок 380мм и 500мм, наружный диаметр трубок 5,5 мм. Изделие упаковано в индивидуальный герметичный пакет . Нетоксично, апирогенно. Стерилизация радиационная. | шт | 50 |
| 4 | Устройство для активного дренирования ран | одноразового применения предназначено для активного (с помощью вакуума) дренирования ран, которое обеспечивается за счет присоединения узла для дренирования к сжатому гофрированному баллону (для взрослых и детей). Состоит из гофрированного баллона и трех узлов для дренирования, представляющих собой головки с дренажными трубками различного диаметра и длины. Объем баллона 500 куб.см , длина дренажных трубок 380мм и 500мм, 700мм , наружный диаметр трубок 5,5 мм и 12,0 мм. Изделие упаковано в индивидуальный герметичный пакет . Нетоксично, апирогенно. Стерилизация радиационная. | шт | 50 |
| 5 | Игла хирургическая | Игла хирургическая ОА 1 0,6х22 | шт | 100 |
| 6 | Игла хирургическая | Игла хирургическая ОА 1 0,6х30 | шт | 100 |
| 7 | Игла хирургическая | Игла хирургическая ОА 1 0,6х36 | шт | 100 |
| 8 | Игла хирургическая | Игла хирургическая ОА 1 0,7х45 | шт | 100 |
| 9 | Игла хирургическая | Игла хирургическая ОА 1 0,7х55 | шт | 100 |
| 10 | Игла хирургическая | Игла хирургическая ОА 1 0,8х65 | шт | 100 |
| 11 | Игла хирургическая | Игла хирургическая ОА 1 0,8х75 | шт | 100 |
| 12 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 3А1 0,6х20 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 250 |
| 13 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 3А1 0,6х36 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 600 |
| 14 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 3А1 0,7х45 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 400 |
| 15 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 3А1 0,8х32 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 600 |
| 16 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 3А1 0,8х65 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 100 |
| 17 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 3А1 0,9х36 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 600 |
| 18 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 3А1 1,0х45 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 100 |
| 19 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 3А1 1,1х50 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 150 |
| 20 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 3А1 1,2х60 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 150 |
| 21 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 3А1 1,3х70 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 100 |
| 22 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 3А1 1,8х90 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 100 |
| 23 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 3А1 1,4х75 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 100 |
| 24 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 2В1 0,6х20 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 100 |
| 25 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 2В1 0,8х32 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 100 |
| 26 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 3В1 0,6х20 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 300 |
| 27 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 3В11,1х50 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 800 |
| 28 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 3В1 1,1х36 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 800 |
| 29 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 3В1 1,2х55 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 600 |
| 30 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 3В1 1,2х60 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 100 |
| 31 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 3В2 0,5х25 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 200 |
| 32 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 3В1 0,7х28 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 400 |
| 33 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4А1 0,6х20 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 400 |
| 34 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4А1 0,6х30 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 700 |
| 35 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4А1 0,6х36 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 600 |
| 36 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4А1 0,7х25 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 200 |
| 37 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4А1 0,7х45 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 600 |
| 38 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4А1 0,7х50 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 100 |
| 39 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4А1 0,7х55 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 100 |
| 40 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4А1 0,8х32 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 700 |
| 41 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4А1 0,8х65 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 100 |
| 42 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4А1 0,9х22 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 100 |
| 43 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4А1 0,9х36 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 150 |
| 44 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4А1 1,0х45 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 300 |
| 45 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4А1 1,1х30 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 650 |
| 46 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4А1 1,2х35 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 50 |
| 47 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4А1 1,2х60 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 50 |
| 48 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4А1 1,3х40 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 250 |
| 49 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4А1 1,5х50 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 250 |
| 50 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4А2 0,4х18 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 200 |
| 51 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4А2 0,4х22 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 200 |
| 52 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4А2 0,4х25 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 200 |
| 53 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4В1 0,5х18 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 100 |
| 54 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4В1 0,5х22 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 200 |
| 55 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4В1 0,6х20 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 300 |
| 56 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4В1 0,6х30 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 200 |
| 57 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4В1 0,7х28 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 400 |
| 58 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4В1 0,9х22 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 400 |
| 59 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4В1 0,9х36 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 400 |
| 60 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4В1 1,0х25 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 100 |
| 61 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4В1 1,0х45 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 900 |
| 62 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4В1 1,1х30 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 700 |
| 63 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4В1 1,1х50 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 200 |
| 64 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4В1 1,2х35 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 200 |
| 65 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4В1 1,3х40 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 600 |
| 66 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4В1 1,2х55 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 100 |
| 67 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 5А1 1,2х36 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 150 |
| 68 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 5А1 1,3х50 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 150 |
| 69 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 5А1 1,4х60 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 100 |
| 70 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 5А1 0,9х22 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 300 |
| 71 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 5А1 1,1х30 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 200 |
| 72 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 5В1 0,9х22 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 300 |
| 73 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 5В1 1,0х25 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 300 |
| 74 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 5В1 1,1х30 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 200 |
| 75 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 5В1 1,2х36 из стойкой к коррозии нержавеющей стали | шт | 600 |
| 76 | Жгут венозный для взрослых | состоит из: 1) мягкой упругой резинотканевой ленты с наконечником и защелкой, 2) пластмассового корпуса, замыкающего при манипуляциях ленту в петлю. Диаметр свободной петли около 135 мм, растянутой - до 250 мм. Степень сдавливания петлей легко регулируется от легкого касания до усилия 8 кгс. Петля жгута ослабляется или разрывается однократным нажатием на разные стороны кнопки зажимного устройства. Вес жгута 100г . | шт | 200 |
| 77 | Клеенка | медицинская подкладная резинотканевая, рулонная , нелипкая, водонепроницаемая; жесткость - не более 0,038Н; массса 1кв.м - не более 0,465 кг; ширина рулона 0,8м, дина 45м. Клеенка медицинская резинотканевая подкладная - предназначена для санитарно-гигиенических целей в качестве подкладочного, непроницаемого материала, а также для нужд народного хозяйства. Клеенка подкладная изготавливается путем нанесения резины на хлопчатобумажную основу с применением различных пигментных оттенков (салатного, белого, абрикосового, серого, зеленого и др.), имеющей соответствующее разрешения органов здравоохранения. Свойства клеенки: эластичная, не липкая, водонепроницаемая, стойкая к автоклавированию, к многократной дезинфекции 1%-ного раствора хлорамина, к многократной стерилизации паром с предварительной предстерилизационной очисткой. Поверхность клеенки ровная без складок, оголений, шероховатостей, механических повреждений. Клеенка подкладная резинотканевая выдерживает климатические воздействия при транспортировке - диапазон температур от -50 С° до +50 С° | рулон | 15 |
| 78 | Наконечник для кружки Эсмарха | поливинилхлоридный однократного применения для кружки Эсмарха, стерильный, для взрослых 8,0х165 | шт. | 2000 |
| 79 | Презервативы | из латекса с силиконовой смазкой № 3, усиление при разрыве 79-64 Н, относительное удлинение при разрыве 742-766 %. Удобная и компактная упаковка-конверт - 3 шт. 100% электронный контроль качества. Длина 190 мм, внутренний диаметр 55 мм. Презервативы гладкие со смазкой . Презервативы данного вида прекрасно подходят для датчиков УЗИ при гинекологических обследованиях. | уп | 800 |
| 80 | Скальпель | одноразовый, стерильный, с ручкой из полистирола, лезвие - углеродистая сталь. Скальпель индивидуально упакован в фольгу и ориентированны в одну сторону в коробке. Размер лезвия №11 | шт | 300 |
| 81 | Скальпель | одноразовый, стерильный, с ручкой из полистирола, лезвие - углеродистая сталь. Скальпель индивидуально упакован в фольгу и ориентированны в одну сторону в коробке. Размер лезвия №15 | шт | 300 |
| 82 | Скальпель | одноразовый, стерильный, с ручкой из полистирола, лезвие - углеродистая сталь. Скальпель индивидуально упакован в фольгу и ориентированны в одну сторону в коробке. Размер лезвия №21 | шт | 1500 |
| 83 | Скальпель | одноразовый, стерильный, с ручкой из полистирола, лезвие - углеродистая сталь. Скальпель индивидуально упакован в фольгу и ориентированны в одну сторону в коробке. Размер лезвия №22 | шт | 1500 |
| 84 | Скальпель | одноразовый, стерильный, с ручкой из полистирола, лезвие - углеродистая сталь. Скальпель индивидуально упакован в фольгу и ориентированны в одну сторону в коробке. Размер лезвия №23 | шт | 1500 |
| 85 | Тест на беременность Be Sure-S или эквивалент | Чувствительность 20мМЕ/ml, точность результата 99%, время определения 3-5 минут. Минимальная достоверно определяемая Полоской концентрация ХГЧ составляет 20 мМЕ/мл. Специфичность. Не обнаружено перекрестных реакций с лютеинизирующим гормоном (до 300 мМЕ/мл), фолликулостимулирующим гормоном (до 1000 мМЕ/мл) и тиреотропным гормоном (до 1000 мМЕ/мл); их наличие в моче не приводит к ложноположительным результатам. Состав: Полоска, индивидуально герметично упакованная в пакет из ламинированной алюминиевой фольги с осушителем. | шт | 60 |
| 86 | Шприц инсулиновый | 1 мл инсулиновый одноразовый инъекционный 3-х компонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне с иглой 26G. У шприца цилиндр - абсолютно прозрачный для хорошей видимости содержимого. Поршень имеет удобный упор для пальцев, что обеспечивает комфорт и удобство для проведения процедуры инъекции одной рукой. Стопорное кольцо на нижней юбке цилиндра - препятствует случайному выскальзыванию поршня из цилиндра. Маркировка шкалы точная, четкая и несмываемая выполнена синей или черной краской. Упаковка индивидуальная типа "блистер" (медицинская бумага/пленка) Стерилизация газовая (этиленоксид) или радиационная. | шт | 1000 |
| 87 | Шприц туберкулиновый с иглой | 1 мл туберкулиновый с иглой одноразовый инъекционный 3-х компонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне с иглой 26G. У шприца цилиндр - абсолютно прозрачный для хорошей видимости содержимого. Поршень имеет удобный упор для пальцев, что обеспечивает комфорт и удобство для проведения процедуры инъекции одной рукой. Стопорное кольцо на нижней юбке цилиндра - препятствует случайному выскальзыванию поршня из цилиндра. Маркировка шкалы точная, четкая и несмываемая выполнена синей или черной краской. Упаковка индивидуальная типа "блистер" (медицинская бумага/пленка) Стерилизация газовая (этиленоксид) или радиационная. | шт | 500 |
| 88 | Шприц одноразовый | 10мл одноразовый стерильный с иглой Характеристики: 2-х компонентный, игла G21 (0,8 – 40 мм, тонкостенная игла из хромоникелевой стали, трехгранная заточка с длинным срезом, прозрачный павильон Луэр Лок с цветовой кодировкой – зеленый) , дополнительная градуировка и наполнение до 12мл, положение канюли – краевое, абсолютно прозрачный цилиндр шприца, черная контрастная градуировка – 0,5мл, ограничитель хода поршня, зеленый поршень для удобства определения объема, детали шприца не содержат силикон и латекс, цветовая кодировка упаковки. | шт | 27000 |
| 89 | Шприц одноразовый | 20мл одноразовый стерильный с иглой Характеристики: 2-х компонентный, игла G21 (0,8 – 40 мм, тонкостенная игла из хромоникелевой стали, трехгранная заточка с длинным срезом, прозрачный павильон Луэр Лок с цветовой кодировкой – зеленый), дополнительная градуировка и наполнение до 24мл, положение канюли – краевое, абсолютно прозрачный цилиндр шприца, черная контрастная градуировка – 1,0мл, ограничитель хода поршня, зеленый поршень для удобства определения объема, детали шприца не содержат силикон и латекс, цветовая кодировка упаковки. Количество штук в уп.80 | шт | 18000 |
| 90 | Шприц одноразовый | 5мл одноразовый стерильный с иглой Характеристики: 2-х компонентный, игла G22 (0,7 – 30 мм, тонкостенная игла из хромоникелевой стали, трехгранная заточка с длинным срезом, прозрачный павильон Луэр Лок с цветовой кодировкой – черный), дополнительная градуировка и наполнение до 6мл, положение канюли – краевое, абсолютно прозрачный цилиндр шприца, черная контрастная градуировка – 0,2мл, ограничитель хода поршня, зеленый поршень для удобства определения объема, детали шприца не содержат силикон и латекс, цветовая кодировка упаковки. Количество штук в уп.100 | шт | 135000 |
| 91 | Шприц Жане | инъекционный одноразовый ,3-х компонентный, 150мл, с наконечником типа "Луер". Предназначены для промывания полостей, введения питательных сред, отсасывания гноя и других жидкостей . Трёхкомпонентные шприцы состоят - соответственно из цилиндра, поршня и уплотнителя, с помощью которого обеспечивается большая плавность хода. Стерилизуются оксидом этилена (газовая стерилизация) и радиационно. Упакованы в герметичную потребительскую тару - прозрачную пленку и газопроницаемую бумагу. | шт | 800 |
| 92 | Бинт марлевый | нестерильный 7м х 14 см в индивидуальной упаковке, плотность 30 г/м2. Бинты марлевые медицинские нестерильные изготавливаются из сертифицированной медицинской марли по ГОСТ 9412-93 или техническим условия производителя, методом намотки, нарезки, упаковки. Отбеливаются без использования хлора. Являются высоко впитывающим материалом, что особенно важно при применении в хирургии и других областях медицины. Стандартная плотность марли, используемой в производстве бинта 30-32,0 г/кв.м. Бинты имеют вид марлевого рулона с обрезанной кромкой. Бинты подпрессованы с краев, что предотвращает их размотку при выпадении из руки в момент наложения повязки. Медицинские бинты должны храниться в помещениях, оборудованных для хранения медицинских изделий, при нормальной температуре и влажности. Не рекомендуется подвергать изделия длительному воздействию отрицательных температур, прямых солнечных лучей и чрезмерному физическому давлению. | шт | 9600 |
| 93 | Бинт гипсовый | 3 м х 15 см на марлевой основе, содержание в гипсе СaSO4 2H2O более 95%. Бинт гипсовый марлевый медицинский с пластификатором - предназначен для наложения внешних шин при переломах, для изготовления лангет, иммобилизации при лечении болезней костей и суставов, при травмах мягких тканей и в других случаях, когда требуется наложение фиксирующей повязки, а также для изготовления слепков конечностей в ортопедии. Представляет собой полосы марли с зафиксированным с помощью пластификатора (обычно импортного пр-ва или ПВА) медицинским гипсом, шириной 10,15 и 20 см, длиной 3,0 м, которые свернуты в рулончики и герметично упакованы в полиэтиленовую пленку по одному бинту в пакете. На каждом пакете нанесен трафарет с указанием инструкции по применению, условием и сроком хранения продукции | шт | 500 |
| 94 | Бинт эластичный средней растяжимости | 3м*10см . Состав бинта : хлопок, полипропилен модифицированный с ионами серебра, латекс.Ионы серебра , входящие в состав эластичного бинта оказывают бактериостатическое действие, улучшают состояние кожи, предупреждают развитие аллергических реакций, положительно действуют на микротравмы кожного покрова. Без застёжки. | шт | 1000 |
| 95 | Вата | хирургическая нестерильная фасованная по 250 гр. Хирургическая вата белая, легко расслаивается, употребляется как материал, впитывающий жидкие выделения (гной), при перевязке ран поверх слоев бинта. При контакте с кожей и слизистой раздражающего действия не вызывает. Имеет равномерную структуру, без посторонних включений, мягкий гриф. Легко распределяется на параллельные слои. Вата обладает высокой сорбционной способностью, достаточно эффективно впитывает и удерживает раневое отделяемое, хорошо смачивается как раневым экссудатом, так и растворами лекарственных препаратов. | уп. | 500 |
| 96 | Лейкопластырь | Катушечный 3 см х 500 см , в индивидуальной упаковке. Лейкопластырь предназначен для фиксации катетеров, канюлей, зондов, трубок, эндотрахейных или горловых трубок, других медицинских устройств. Может использоваться для фиксации поврежденных пальцев и суставов, при оказании первой помощи в случае мелких ран; после снятия хирургических швов для временного укрепления сросшихся краев разреза или ранения. Лейкопластырь медицинский используется также для фиксации компрессов, тампонов, объемных и плотно прилегающих послеоперационных повязок и покрытий. Основа: 100% хлопковая ткань Клеевая масса: оксид цинка и натуральная каучуковая смола Степень адгезии: высокая. Срок годности: 5лет. | шт | 2000 |
| 97 | Марля медицинская | в рулонах 90 см х 1000 м, плотность 30 ( + /- 3) г/м2, Марля медицинская фасуется в рулоны по 1000 метров, (ширина 90 см.), затем упаковывается в двойной слой бумаги по ГОСТу и зашивается в полипропиленовый мешок. Марля медицинская употребляется, как основа для перевязочного материала, для ватно-марлевых повязок (бинты, салфетки, повязки, тампоны, маски) предостерегающих от инфекций. Марля медицинская выпускается отбеленная. | м/п | 29000 |
| 98 | Повязка послеоперационная стерильная COSMOPOR E или эквивалент* | 15 х 8 см.Самоклеящаяся повязка на рану из мягкого нетканого материала полиэстер со специальной не приклеивающейся к ране впитывающей подушечкой из абсорбирующей вискозы, покрытой тонкой сеткой из полиэтилена. Обладает хорошей сорбционной способность и защитными свойствами, гипоаллергена, стерильна, упаковано по штучно | шт | 200 |
| 99 | Повязка послеоперационная стерильная COSMOPOR E или эквивалент* | 25 х 10см.Самоклеящаяся повязка на рану из мягкого нетканого материала полиэстер со специальной не приклеивающейся к ране впитывающей подушечкой из абсорбирующей вискозы, покрытой тонкой сеткой из полиэтилена. Обладает хорошей сорбционной способность и защитными свойствами, гипоаллергена, стерильна, упаковано по штучно | шт | 200 |
| 100 | Повязка послеоперационная стерильная COSMOPOR E или эквивалент* | 20 х 10см. Самоклеящаяся повязка на рану из мягкого нетканого материала полиэстер со специальной не приклеивающейся к ране впитывающей подушечкой из абсорбирующей вискозы, покрытой тонкой сеткой из полиэтилена. Обладает хорошей сорбционной способность и защитными свойствами, гипоаллергена, стерильна, упаковано по штучно. | шт | 200 |
| 101 | Повязка послеоперационная стерил. COSMOPOR E или эквивалент* | 7,2 х 5см.Самоклеящаяся повязка на рану из мягкого нетканого материала полиэстер со специальной не приклеивающейся к ране впитывающей подушечкой из абсорбирующей вискозы, покрытой тонкой сеткой из полиэтилена. Обладает хорошей сорбционной способность и защитными свойствами, гипоаллергена, стерильна, упаковано по штучно. | шт | 300 |
| 102 | Термобумага для прибора Sonicaid Team | к медицинскому диагностическому прибору для оценки функционального состояния плода Sonicaid Team | пачка | 50 |
| 103 | Бахилы медицинские | одноразовые, полиэтиленовые, текстурированные, низкие, вес - 2,5 г, ручная вязка, толщина п/э 18 мкр . Упаковка по 100 шт. бахилы изготовлены из поливинилхлорида, имеют синий цвет, и цельную резинку хорошего качества. Упаковка : по 50 пар (100 штук) в транспортной коробке от 1000 до 3000 пар. | уп | 50 |
| 104 | Маски одноразовые медицинские | 3-х слойная на резинках, с фиксатором, материал спанбонд размер 18см*9см (взрослая), в упаковке. В коробке по 50 штук. Внешние слои - спанбонд, внутренний слой -специальный фильтрующий. Обеспечивает повышенную защиту от микробов и бактерий. Обладает воздухопроницаемостью, достаточной для свободного дыхания. Увеличенная глубина складок маски позволяет удобно расположить её на лице. Плотное прилегание маски к лицу. Вшитые, носовые фиксаторы и мягкие круглые резинки. Не оказывает давления на голову. | коробка | 200 |
| 105 | Простынь | хирургическая одноразовая, нестерильная из трехслойного нетканного материала, с гидрофобной обработкой с повышенными барьерными свойствами, плотность 42 г/кв.м, размер 210*140см | шт | 700 |
| 106 | Простынь | хирургическая одноразовая, стерильная из трехслойного нетканного материала, с гидрофобной обработкой с повышенными барьерными свойствами, плотность 42 г/кв.м, размер 210*140см | шт | 1000 |
| 107 | Халат | стерильный, на завязках из трехслойного нетканного материала, с гидрофобной обработкой с повышенными барьерными свойствами, пл. 42 г/кв.м, длина халата 110 см, рукав на х/б манжете, в индивидуальной упаковке | шт | 400 |
| 108 | Шапочка-берет хирургическая тип Шарлотта | гофрированная должна иметь два защипа для создания объема, по краю шапочки должна быть приварена резинка. Иметь хорошую воздухопроницаемость, отличные пылезащитные свойства, обладать гидрофобными свойствами, должна быть антистатична, не вызывать аллергию . Полипропилен. 100 шт. в упаковке. | уп | 50 |
| 109 | Катетер | СН-8 (2,6 мм) длиной 160 см ( для промывки ) Катетер предназначен для рутинной промывки различных полостей при проведении гастроинтестинальных эндоскопических вмешательств. | шт | 6 |
| 110 | Петля Редера "Олимпас" или эквивалент | Лигатура, синтетика, адсорбционные, стерильные. Предназначены для проведения малоинвазивных опер№ 12 | уп | 1 |
| 111 | Комплект белья хирургический | Состав: халат хирургический пл. 42 г/м2 – 1 , шапочка-колпак высотой 18см, пл. 42 г/м2 – 1 шт, бахилы высокие, пл. 42 г/м2 – 1 пара, маска медицинская на резинке – 1 шт, стерильный,одноразовый | уп | 3000 |
| 112 | Комплект белья акушерский | стерильный,одноразовый, в составе: простыня большая операционная 140х80 см, простыня большая операционная впитывающая влагонепроницаемая (3-слойная) 140х70 см, подстилка 60х60 см, рубашка для роженицы, шапочка-берет хирургическая "Шарлотта", бахилы хирургические высокие 520 мм на резинке | уп | 800 |
| 113 | Молокоотсос | ручной одноразовый однодневный стерильный 30шт/уп.обеспечивает бережное, удобное ручное сцеживание, хорошо подходит для эпизодического применения. | уп | 30 |
| 114 | Литотриптор | для литотрипсии под контролем эндоскопа стерильный диаметр 2,8 мм длина 160 см. В набор входят: Литотриптор механический протяжной, корзина -2 шт,ромбовидной формы, количество двойных струн не менее 4-х их диаметр 2,6 мм и длина 400 см. Тубус тефлоновый с портом для контрастного вещества высотой 50 или 60 или 70 мм. Металлический тубус-спираль длиной 195 см. Петля-сачок Easy-Collect в сборе с несъёмной трёхколленчатой ручкой (1 шт). Размеры сачка высота= 20мм, глубина сачка= 10 мм, ширина раскрытия сачка= 35 мм, диаметр = 2,3 мм. Сачок изготовлен из полимерного материала, который не содержит латекс, 1 шт. | набор | 1 |
| 115 | Чулки эластичные | одноразовые 1 класса компрессии. Хирургические (антиэмболические) чулки 1 класса компрессии (давление в мм рт ст =18-22)изготовленные по стандарту RAL-GZ 387 (белый цвет, силиконовая резинка, 4 размера). Обладают РАСПРЕДЕЛЁННОЙ компрессией трикотажа, что способствует оттоку застоявшейся крови. Компрессионые свойства трикотажа созданы за счёт эластичной лайкры с двойным обкручиванием полиамидом. | пара | 200 |
| 116 | Назальная канюля | взрослая с мягкими изогнутыми зубцами+ кислородный шланг 2,1 м. Кислородная канюля (трубка) представляет собой специальную магистраль, выполненную из мягкого пластика с отводами для ноздрей пациента. Изготовлены из мягкого эластичного медицинского ПВХ без применения латекса, что исключает любые аллергические реакции. Размер: взрослый, детский, неонатальный. Все размеры канюль выполнены с мягкими изогнутыми зубцами, исключающими любую травматичность, особенно для детей и новорожденных, и оснащены кислородным шлангом, звездчатая структура которого позволяет сохранять его функциональность даже при сильном перегибе или зажиме. Для однократного применения. | шт | 200 |

* информация о товаре российского происхождения, являющегося эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

Часть III.

«Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа».

Форма №1

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом аукционе  № _______________________________

(указать номер аукциона)

на  определение поставщика _______________________________________________________________________________.

(наименование предмета аукциона)

Настоящим ___________________________________________________________________ подтверждает, что для участия

(наименование участника размещения заказа)

в открытом аукционе на право заключения Муниципального контракта  с  ________________________________________

(наименование заказчика)

на поставку товаров /выполнение работ /оказание услуг _______________________________________________________

(наименование предмета муниципального контракта)

направляются нижеперечисленные документы.

| № п\п | Наименование документов | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Форма №1 «Опись представленных документов» |  |
| 2 | Форма №2 «Заявка участника» с приложением |  |
| 3 | Форма №3 «Сведения о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)» |  |
| 4 | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц) или нотариально заверенная копия. |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия. |  |
|  | копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица) |  |
| 5 | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящего пункта - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (в случае необходимости) |  |
| 6 | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |
| 7 | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц) |  |
| 8 | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; |  |
| 9 | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника аукциона |  |

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

МП

Форма №2

На фирменном бланке

Дата, исх. номер

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА

На лот № ____

На право заключения   с ___________________________________________________________________________________

(Наименование заказчика)

муниципального контракта на поставку товаров /выполнение работ /оказание услуг ______________________________.

(Предмет контракта)

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеуказанного контракта, _______________________________________________________________________________________________________/

(Фирменное наименование (наименование) участника размещения заказа – для юридического лица, индивидуального предпринимателя)

________________________________________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество – для физического лица)

в лице, __________________________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Сведения об участнике размещения заказа

| 2.1. Для юридического лица: |  |
| --- | --- |
| 2.1.1. Сведения об организационно-правовой форме |  |
| 2.1.2. Сведения о месте нахождения, почтовый адрес |  |
| 2.1.3. Номер контактного телефона |  |
| 2.2. Для физического лица: |  |
| 2.2.1. Паспортные данные |  |
| 2.2.2. Сведения о месте жительства |  |
| 2.2.3. Номер контактного телефона |  |

3. Мы согласны осуществить поставку товаров /выполнение работ /оказание услуг в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке.

Если в тексте заявки будет выявлено несоответствие между цифровым значением и прописью, то принимается к рассмотрению значение, указанное прописью.

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части документации об аукционе влияющими на стоимость поставки товаров  /выполнения  работ /оказания услуг.

5. Заявка имеет следующие приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящей заявки:

Описание количественных характеристик и страна происхождения товаров (Приложение № 1) на ________ стр.;

6. Если наши предложения, изложенные в настоящей заявке, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить поставку товаров /выполнение работ /оказание услуг в соответствии с требованиями документации об аукционе и согласно нашим предложениям, представленным в заявке, которые мы просим включить в контракт.

7. Настоящей заявкой подтверждаем, что

в отношении ____________________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа – юридического лица)

не проводится процедура ликвидации,

отсутствует решение арбитражного суда

о признании  _____________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа – юридического лица,  индивидуального предпринимателя)

банкротом и об открытии в отношении ______________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа – юридического лица,  индивидуального предпринимателя)

конкурсного производства,

деятельность _____________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа – юридического лица,  индивидуального предпринимателя)

не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе,

и, размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов _________________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа – юридического лица,  индивидуального предпринимателя)

по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право уполномоченного органа, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

9. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт на поставку товаров /выполнение работ /оказание услуг в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями настоящей заявки, в срок  не ранее, чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона (а в случае, если аукцион признан несостоявшимся – протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе) и не позднее 20 дней со дня проведения торгов.

10. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать контракт на поставку товаров /выполнение работ /оказание услуг в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения, представленными в настоящей заявке.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом, нами уполномочен __________________________________________ (Ф.И.О., должность, контактная информация уполномоченного лица).

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

12. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контракта на условиях, указанных в документации об аукционе и представленных нами  предложений в настоящей заявке.

13.Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________________________________________________________________________________________________

14. Мы ознакомлены с проектом Контракта и согласны заключить его на условиях, предусмотренных проектом контракта, путем включения в него условий, представленных нами в настоящей заявке.

15. Также сообщаем о себе следующие сведения (заполняется по желанию участника размещения заказа):

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

МП

Приложение № 1 к форме № 2

Описание количественных характеристик и страна происхождения товаров

Установлен приоритет товарам российского происхождения  по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства.

Участникам размещения заказа, заявки на участие которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15 процентов.

В случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, указанного в настоящей документации, происходящего из иностранных государств, муниципальный контракт с таким победителем аукциона заключается по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 процентов от предложенной цены муниципального контракта.

Участник размещения заказа несет ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товаров, указанных в настоящей заявке.

| Наименование товара |  |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование видов товара | Единица измерения | Количество | Страна происхождения товаров* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

*В случае, если участник размещения заказа не указал страну происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в аукционе такой участник не допускается Комиссией к участию в аукционе.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

МП

Форма №3

«СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ (КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ)»

На ЛОТ № 1

участника размещения заказа_____________ (наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа) ________________

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право заключения с _______________________________________________________________ муниципального контракта на поставку товаров / выполнение работ /оказание услуг для муниципальных нужд, в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

в лице __________________________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя участника размещения заказа – юридического лица, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона, согласны подписать контракт и выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

| № п/п | Наименование товара и его видов ( заполняется заказчиком) | Требуемое значение сведений о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров ( заполняется заказчиком) | Данные участника размещения заказа (участник размещения заказа указывает сведения о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров в соответствии с требуемым значением заказчика) | Примечание (заполняется участником размещения заказа при необходимости указать дополнительную информацию о товарах) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Расходные материалы для хирургии сосудов, анестезии, реанимации и аппаратной диагностики | В соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара. |  |  |
| 1 | Баллонный катетер | из латекса предназначен для артериальной эмболектомии, венозной тромбоэктомии, артериальной и венозной окклюзии; рентгеноконтрастный, имеет короткий гладкий кончик, постепенное и регулируемое наполнение баллона, сменный стилет по всей длине катетера для придания жёсткости, отметки через каждые 10см, цветовая маркировка для распознавания калибра и размера каждого катетера, внутренний просвет для промывания артерии, маркировка объёма баллона на упаковке катетера; диаметр баллона 8,0 мм; Объем 0,20 мл; размер (диаметр) катетера 3F; длина катетера 80см |  |  |
| 2 | Баллонный катетер | из латекса предназначен для артериальной эмболектомии, венозной тромбоэктомии, артериальной и венозной окклюзии; рентгеноконтрастный, имеет короткий гладкий кончик, постепенное и регулируемое наполнение баллона, сменный стилет по всей длине катетера для придания жёсткости, отметки через каждые 10см, цветовая маркировка для распознавания калибра и размера каждого катетера, внутренний просвет для промывания артерии, маркировка объёма баллона на упаковке катетера; диаметр баллона 10,5 мм; Объем 0,75 мл; размер (диаметр) катетера 4F; длина катетера 80см |  |  |
| 3 | Бинт липкий повышенной мягкости | предназначен для закрытия послеоперационных ран, фиксации повязок, игл, катетеров, дренажных трубок. Изготовлен из покрытого гипоаллергенным акрилатным клеем нетканого материала повышенной мягкости, эластичности и драпируемости, идеален для фиксации повязок на локте, колене, других местах сгиба. Благодаря своей воздухо- и паропроницаемости создает комфортные условия для раны и кожи вокруг нее, позволяя коже «дышать», используемый клей снижает до минимума вероятность раздражения кожи. Клеевой слой закрыт антиадгезионной бумагой, которую необходимо снять перед наклеиванием бинта. Длина 2м ширина 10 см, в индивидуальной упаковке. |  |  |
| 4 | Бинт липкий | предназначен для закрытия послеоперационных ран, фиксации повязок, игл, катетеров, дренажных трубок. Изготовлен из покрытого гипоаллергенным акрилатным клеем нетканого материала c тиснением. Благодаря своей воздухо- и паропроницаемости создает комфортные условия для раны и кожи вокруг нее, позволяя коже «дышать», используемый клей снижает до минимума вероятность раздражения кожи. Клеевой слой закрыт антиадгезионной бумагой, которую необходимо снять перед наклеиванием бинта. Длина 2м ширина 10 см, в индивидуальной упаковке. |  |  |
| 5 | Бумага диаграммная для ЭКГ | термобумага с сеткой для тепловой записи в пачках, размер 90мм х 90мм, 400 листов |  |  |
| 6 | Бумага для видеопринтера УЗИ MITSUBISHI | Бумага для видеопринтера УЗИ MITSUBISHI в рулоне, размер 110мм х 21м |  |  |
| 7 | Вальвулотом расширяющийся | предназначен для разрушения венозных клапанов; используется система с самоподстраивающимся механизмом раскрытия упругой эластичной корзинки и ее автоцентрированием непосредственно внутри сосуда, что позволяет более «чисто» разрушать венозные клапаны, уменьшая риск посттравматического некроза; технические характеристики: автоматическое определение диаметра вены и необходимой степени расширения универсальной режущей кромки, максимальный диаметр корзинки – 9,0 мм, диапазон расширения лезвия от 1,8 до 6 мм, длина – 1100 мм, наружный диаметр защитной оболочки – 1,3 мм, внутренний канал для промывания вены; материалы: металлические части – нержавеющая сталь, защитная оболочка – тефлон, не содержит латекс; стерилен, стерильность сохраняется в течение 5 (пяти) лет с момента стерилизации. |  |  |
| 8 | Восстановитель | сухой порошок в двойных герметично запаянных пакетах, основные компоненты запаяны раздельно; для приготовления 15 литров готового раствора. |  |  |
| 9 | Гель для УЗИ | бесцветный средней вязкости, 5 кг в канистре |  |  |
| 10 | Зонд для остановки кровотечения из вен пищевода | зонд-обтуратор резиновый пищеводно-желудочный № 18, тип - Блэкмора, назначение - остановка кровотечения из расширенных вен пищевода, нестерильный. |  |  |
| 11 | Зонд для тотальной декомпрессии ЖКТ | силиконовый с наконечником в виде оливы, не стерильный, d=8мм, длина - 3000 мм |  |  |
| 12 | Зонд для удаления эмболов и тромбов | тип зонда - Фогарти № 6; зонд предназначен для удаления эмболов и тромбов из аорты, артерий, а в некоторых случаях из крупных вен; состоит из трубки, представляющей собой стальную пружину, оплетенную полиэфирной нитью и покрытую уретановым лаком, с одной стороны которой прикреплен раздувной баллон, а с другой стороны наконечник; |  |  |
| 13 | Зонд желудочный | латексный, два отверстия на дистальном конце, р-р по шкалеи Шарьера - 36. |  |  |
| 14 | Зонд желудочный | из поливинилхлорида, стерильный, одноразовый, длина – 110мм, СН 16 |  |  |
| 15 | Зонд желудочный | из поливинилхлорида, стерильный, одноразовый, длина – 110мм, СН 18 |  |  |
| 16 | Зонд желудочный | из поливинилхлорида, стерильный, одноразовый, длина – 76мм, СН 20 |  |  |
| 17 | Игла Атраукан или эквивалент * | 26G в наборе с проводниковой иглой. Тонкостенная атравматическая спинальная игла с оригинальной двухплоскостной заточкой для цитологической биопсии, диагностической люмбальной пункции и спинномозговой анестезии. Особое строение среза снижает частоту послепункционной головной боли. Длина иглы 88 мм. Диаметр иглы 0,47 мм. Прозрачный пластиковый рифленый павильон. Обтуратор с цветовой кодировкой ручки (коричневый) и указателем положения среза иглы. В наборе с направляющей проводниковой иглой G20 - 35 мм. Стерильно, непирогененно, индивидуально упакованно. |  |  |
| 18 | Игла Пенкан или эквивалент * | 25G в наборе с проводниковой иглой Тонкостенная игла для цитологической биопсии, диагностической люмбальной пункции и спинномозговой анестезии в наборе с проводниковой иглой. Длина иглы 88 мм. Диаметр иглы 0,53 мм. Карандашная заточка - небольшое боковое отверстие (расстояние от кончика иглы до конца отверстия не более 1,7 мм). Прозрачный пластиковый рифленый павильон. Обтуратор с цветовой кодировкой ручки (оранжевый) и указателем положения бокового отверстия. В комплекте тонкостенная проводниковая игла для тонких спинальных игл (макс. до 0,53 мм - 25G) с прозрачным пластиковым рифленым павильоном. Длина иглы 35 мм. Диаметр иглы 0,9 мм. Стерилен, непирогенен, индивидуально упакован. |  |  |
| 19 | Игла Сельдингера | предназначена для пункции и доступа центральных вен по методике Сельдингера; G16, диаметр 1,60 мм, длина 100 мм. Стерильно, непирогенно, индивидуально упаковано. |  |  |
| 20 | Игла Спинокан или эквивалент * | Тонкостенная игла для цитологической биопсии, диагностической люмбальной пункции и спинномозговой анестезии. Длина иглы 88 мм. Диаметр иглы 0,7 мм (22G). Срез иглы трехгранный, типа Квинке. Прозрачный пластиковый рифленый павильон. Обтуратор с цветовой кодировкой ручки (черный) и указателем положения среза. Стерильно, непирогенно, индивидуально упаковано. |  |  |
| 21 | Игла Спинокан или эквивалент * | Тонкостенная игла для цитологической биопсии, диагностической люмбальной пункции и спинномозговой анестезии. Длина иглы 88 мм. Диаметр иглы 0,53 мм (25G). Срез иглы трехгранный, типа Квинке. Прозрачный пластиковый рифленый павильон. Обтуратор с цветовой кодировкой ручки (оранжевый) и указателем положения среза. Стерильно, непирогенно, индивидуально упаковано. |  |  |
| 22 | Канюля Вазофикс Сэйфти или эквивалент * | Периферический внутривенный катетер с портом и защитной клипсой, 18G, 45 мм (1,3 x 45 мм.) изготовленный из термоэластичного, атромбогенного полиуретана (ПУР) с инъекционным портом. Четыре встроенные в стенку Rg-контрастные полоски. Тонкостенная трубка обеспечивает высокую скорость потока - 96 мл/мин. Особая форма кончика катетера и иглы уменьшают пункционную травму. Самозакрывающийся инъекционный клапан. Фиксирующие крылья с наклоном, компенсирующим угол пункции. Удобный захват для выполнения пункции одной рукой. Гидрофобная заглушка, съемный винтовой колпачок, герметичное винтовое соединение. Самоактивирующаяся клипса предотвращает случайный укол иглой, благодаря автоматическому закрытию кончика иглы при ее извлечении из катетера (не требуется активация системы пользователем, исключен риск непреднамеренной активации; срабатывание защитного механизма неизбежно). Цветовая кодировка зелёная. |  |  |
| 23 | Канюля Вазофикс Сэйфти или эквивалент * | Периферический внутривенный катетер с портом и защитной клипсой, 20G, 33 мм (1,1 x 33 мм), изготовленный из термоэластичного, атромбогенного полиуретана (ПУР) с инъекционным портом. Четыре встроенные в стенку Rg-контрастные полоски. Тонкостенная трубка обеспечивает скорость потока - 61 мл/мин. Особая форма кончика катетера и иглы уменьшают пункционную травму. Самозакрывающийся инъекционный клапан. Фиксирующие крылья с наклоном, компенсирующим угол пункции. Удобный захват для выполнения пункции одной рукой. Гидрофобная заглушка, съемный винтовой колпачок, герметичное винтовое соединение. Самоактивирующаяся клипса предотвращает случайный укол иглой, благодаря автоматическому закрытию кончика иглы при ее извлечении из катетера (не требуется активация системы пользователем, исключен риск непреднамеренной активации; срабатывание защитного механизма неизбежно). Цветовая кодировка розовая. |  |  |
| 24 | Капрон хирургический | нить капроновая крученая нестерильная, длина - 130м, размер USP 1, метрический 4 |  |  |
| 25 | Капрон хирургический | нить капроновая крученая нестерильная, длина - 80м, размер USP 2, метрический 5 |  |  |
| 26 | Капрон хирургический | нить капроновая крученая нестерильная, длина - 80м, размер USP 3, метрический 6 |  |  |
| 27 | Катетер аспирационный | из поливинилхлорида, стерильный, одноразовый, с вакуум-контролем, порт типа Vakon, длина – 45+2см, СН 06 |  |  |
| 28 | Катетер аспирационный | из поливинилхлорида, стерильный, одноразовый, с вакуум-контролем, порт типа Vakon, длина – 45+2см, СН 08 |  |  |
| 29 | Катетер аспирационный | из поливинилхлорида, стерильный, одноразовый, с вакуум-контролем, порт типа Vakon, длина – 45+2см, СН 16 |  |  |
| 30 | Катетер аспирационный | из поливинилхлорида, стерильный, одноразовый, с вакуум-контролем, порт типа Vakon, длина – 45+2см, СН 18 |  |  |
| 31 | Катетер мочеточниковый | полимерный рентгеноконтрастный однократного применения стерильный предназначен для введения в мочеточники и почки через катетеризационные цитоскопы с целью диагностики и лечения. Катетер изготовлен из рентгеноконтрастного термолабильного биологически инертного полимера. Конец катетера имеет сферический профиль, исключающий травмирование тканей при его введении. Боковые отверстия обеспечивают беспрепятственный вывод жидкости из организма и введение лекарственных средств. Кольцевые метки на катетере позволяют контролировать глубину его введения. В катетер вставлен мандрен из упругой проволоки. С целью сохранения прямолинейности катетер упакован в жёсткий футляр (чехол с колпачком). Катетер, предназначенный для катетеризации правого мочеточника красного цвета. Диаметр – 1,33 мм, длина – 710 мм, номер катетера (по шкале Шарьера) – 4. |  |  |
| 32 | Катетер мочеточниковый | полимерный рентгеноконтрастный однократного применения стерильные предназначены для введения в мочеточники и почки через катетеризационные цитоскопы с целью диагностики и лечения. Катетер изготовлен из рентгеноконтрастного термолабильного биологически инертного полимера. Конец катетера имеет сферический профиль, исключающий травмирование тканей при его введении. Боковые отверстия обеспечивают беспрепятственный вывод жидкости из организма и введение лекарственных средств. Кольцевые метки на катетерах позволяют контролировать глубину его введения. В катетер вставлен мандрен из упругой проволоки. С целью сохранения прямолинейности катетер упакован в жёсткий футляр (чехол с колпачком). Катетер, предназначенный для катетеризации правого мочеточника красного цвета. Диаметр – 1,66 мм, длина – 710 мм, номер катетера (по шкале Шарьера) – 5. |  |  |
| 33 | Катетер мочеточниковый | полимерный рентгеноконтрастный однократного применения стерильный предназначен для введения в мочеточники и почки через катетеризационные цитоскопы с целью диагностики и лечения. Катетеры изготовлены из рентгеноконтрастного термолабильного биологически инертного полимера. Конец катетера имеет сферический профиль, исключающий травмирование тканей при его введении. Боковые отверстия обеспечивают беспрепятственный вывод жидкости из организма и введение лекарственных средств. Кольцевые метки на катетере позволяют контролировать глубину его введения. В катетер вставлен мандрен из упругой проволоки. С целью сохранения прямолинейности катетер упакован в жёсткий футляр (чехол с колпачком). Катетер, предназначенный для катетеризации правого мочеточника красного цвета. Диаметр – 2,00 мм, длина – 710 мм, номер катетера (по шкале Шарьера) – 6. |  |  |
| 34 | Катетер мочеточниковый | полимерный рентгеноконтрастный однократного применения стерильный предназначен для введения в мочеточники и почки через катетеризационные цитоскопы с целью диагностики и лечения. Катетер изготовлен из рентгеноконтрастного термолабильного биологически инертного полимера. Конец катетера имеет сферический профиль, исключающий травмирование тканей при его введении. Боковые отверстия обеспечивают беспрепятственный вывод жидкости из организма и введение лекарственных средств. Кольцевые метки на катетерах позволяют контролировать глубину его введения. В катетер вставлен мандрен из упругой проволоки. С целью сохранения прямолинейности катетер упакован в жёсткий футляр (чехол с колпачком). Катетер, предназначенный для катетеризации левого мочеточника синего цвета. Диаметр – 1,33 мм, длина – 710 мм, номер катетера (по шкале Шарьера) – 4. |  |  |
| 35 | Катетер мочеточниковый | полимерный рентгеноконтрастный однократного применения стерильный предназначен для введения в мочеточники и почки через катетеризационные цитоскопы с целью диагностики и лечения. Катетер изготовлен рентгеноконтрастного термолабильного биологически инертного полимера. Конец катетера имеет сферический профиль, исключающий травмирование тканей при его введении. Боковые отверстия обеспечивают беспрепятственный вывод жидкости из организма и введение лекарственных средств. Кольцевые метки на катетерах позволяют контролировать глубину его введения. В катетер вставлен мандрен из упругой проволоки. С целью сохранения прямолинейности катетер упакован в жёсткий футляр (чехол с колпачком). Катетер, предназначенный для катетеризации левого мочеточника синего цвета. Диаметр – 1,66 мм, длина – 710 мм, номер катетера (по шкале Шарьера) – 5. |  |  |
| 36 | Катетер мочеточниковый | Полимерный рентгеноконтрастный однократного применения стерильный предназначен для введения в мочеточники и почки через катетеризационные цитоскопы с целью диагностики и лечения. Катетер изготовлен из рентгеноконтрастного термолабильного биологически инертного полимера. Конец катетера имеет сферический профиль, исключающий травмирование тканей при его введении. Боковые отверстия обеспечивают беспрепятственный вывод жидкости из организма и введение лекарственных средств. Кольцевые метки на катетерах позволяют контролировать глубину его введения. В катетер вставлен мандрен из упругой проволоки. С целью сохранения прямолинейности катетер упакован в жёсткий футляр (чехол с колпачком). Катетер, предназначенный для катетеризации левого мочеточника синего цвета. Диаметр – 2,00 мм, длина – 710 мм, номер катетера (по шкале Шарьера) – 6. |  |  |
| 37 | Катетер Нелатона "Berocath" или эквивалент * | изготовлен из прозрачного, термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, гладкая, специально обработанная поверхность, обеспечивает легкое введение, при котором практически отсутствует необходимость в дополнительной смазке; закрытый, закругленной формы конец обеспечивает безболезненное введение; два латеральных отверстия большого диаметра, расположенных уступом, обеспечивают эффективный дренаж без риска обтурации катетера, коннектор конической формы подходит к любому типу мочеприемника, имеет цветовую кодировку; общая длина изделия 20 см, наружный диаметр 4,0 мм, размер 12; стерильно, нетоксично, апирогенно |  |  |
| 38 | Катетер Нелатона "Berocath" или эквивалент * | изготовлен из прозрачного, термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, гладкая, специально обработанная поверхность, обеспечивает легкое введение, при котором практически отсутствует необходимость в дополнительной смазке; закрытый, закругленной формы конец обеспечивает безболезненное введение; два латеральных отверстия большого диаметра, расположенных уступом, обеспечивают эффективный дренаж без риска обтурации катетера, коннектор конической формы подходит к любому типу мочеприемника, имеет цветовую кодировку; общая длина изделия 20 см, наружный диаметр 4,7 мм, размер 14; стерильно, нетоксично, апирогенно |  |  |
| 39 | Катетер Нелатона "Berocath" или эквивалент * | изготовлен из прозрачного, термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, гладкая, специально обработанная поверхность, обеспечивает легкое введение, при котором практически отсутствует необходимость в дополнительной смазке; закрытый, закругленной формы конец обеспечивает безболезненное введение; два латеральных отверстия большого диаметра, расположенных уступом, обеспечивают эффективный дренаж без риска обтурации катетера, коннектор конической формы подходит к любому типу мочеприемника, имеет цветовую кодировку; общая длина изделия 40 см, наружный диаметр 5,3 мм, размер 16; стерильно, нетоксично, апирогенно |  |  |
| 40 | Катетер Нелатона "Berocath" или эквивалент * | изготовлен из прозрачного, термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, гладкая, специально обработанная поверхность, обеспечивает легкое введение, при котором практически отсутствует необходимость в дополнительной смазке; закрытый, закругленной формы конец обеспечивает безболезненное введение; два латеральных отверстия большого диаметра, расположенных уступом, обеспечивают эффективный дренаж без риска обтурации катетера, коннектор конической формы подходит к любому типу мочеприемника, имеет цветовую кодировку; общая длина изделия 40 см, наружный диаметр 6,0 мм, размер 18; стерильно, нетоксично, апирогенно |  |  |
| 41 | Катетер Нелатона "Berocath" или эквивалент * | изготовлен из прозрачного, термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, гладкая, специально обработанная поверхность, обеспечивает легкое введение, при котором практически отсутствует необходимость в дополнительной смазке; закрытый, закругленной формы конец обеспечивает безболезненное введение; два латеральных отверстия большого диаметра, расположенных уступом, обеспечивают эффективный дренаж без риска обтурации катетера, коннектор конической формы подходит к любому типу мочеприемника, имеет цветовую кодировку; общая длина изделия 40 см, наружный диаметр 6,7 мм, размер 20; стерильно, нетоксично, апирогенно |  |  |
| 42 | Катетер Нелатона | из поливинилхлорида, стерильный, одноразовый, длина – 40см, СН 22 |  |  |
| 43 | Катетер Пеццера | самоудерживающийся крупноголовчатый латексный типа “Пеццера” для дренажа надлобкового свища при урологических операциях, размер 22 |  |  |
| 44 | Катетер питательный | изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного термопластичного ПВХ, рентгеноконтрастная линия, атравматичный дистальный открытый конец с 2-мя боковыми отверстиями, расположение меток: 15см, 16см, 17см от дистального конца, длина 400мм, размер СН 06, стерилен, предназначен для однократного применения, упакован в блистер в развернутом виде |  |  |
| 45 | Катетер питательный | изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного термопластичного ПВХ, рентгеноконтрастная линия, атравматичный дистальный открытый конец с 2-мя боковыми отверстиями, расположение меток: 15см, 16см, 17см от дистального конца, длина 400мм, размер СН 08, стерилен, предназначен для однократного применения, упакован в блистер в развернутом виде |  |  |
| 46 | Катетер подключичный | стерильный, одноразовый, укомплектован проводником с закругленным кончиком соответствующего размера и двумя резиновыми пробками, диаметр - 1,4 мм, длина – 200мм |  |  |
| 47 | Катетер Фолея "Berocath" или эквивалент * | 2-х ходовой, стерильный, одноразовый, длина 40см, СН 16. Назначение: длительная катетеризация мочевого пузыря Характеристики: абсолютно гладкая поверхность, обеспечивающая легкое введение; жёсткий до введения, термолабильный после введения; большие латеральные отверстия, обеспечивающие эффективный дренаж; наконечник типа Нелатон; прочный и симметричный баллон; невозвратный клапан для наполнения баллона исключает самопроизвольное сдутие; изготовлен из натурального латекса с силиконовым покрытием; цветной коннектор, позволяет быстро определить размер катетера; универсальная форма коннектора позволяет использовать катетер с мочеприемными устройствами любого типа; специальная двойная упаковка позволяет вводить катетер прямо из пакета не нарушая стерильности; стерилизован оксидом этилена; |  |  |
| 48 | Катетер Фолея "Berocath" или эквивалент * | 2-х ходовой, стерильный, одноразовый, длина 40см, СН 18. Назначение: длительная катетеризация мочевого пузыря Характеристики: абсолютно гладкая поверхность, обеспечивающая легкое введение; жёсткий до введения, термолабильный после введения; большие латеральные отверстия, обеспечивающие эффективный дренаж; наконечник типа Нелатон; прочный и симметричный баллон; невозвратный клапан для наполнения баллона исключает самопроизвольное сдутие; изготовлен из натурального латекса с силиконовым покрытием; цветной коннектор, позволяет быстро определить размер катетера; универсальная форма коннектора позволяет использовать катетер с мочеприемными устройствами любого типа; специальная двойная упаковка позволяет вводить катетер прямо из пакета не нарушая стерильности; стерилизован оксидом этилена; |  |  |
| 49 | Катетер Фолея "Berocath" или эквивалент | 2-х ходовой, стерильный, одноразовый, длина 40см, СН 22. Назначение: длительная катетеризация мочевого пузыря Характеристики: абсолютно гладкая поверхность, обеспечивающая легкое введение; жёсткий до введения, термолабильный после введения; большие латеральные отверстия, обеспечивающие эффективный дренаж; наконечник типа Нелатон; прочный и симметричный баллон; невозвратный клапан для наполнения баллона исключает самопроизвольное сдутие; изготовлен из натурального латекса с силиконовым покрытием; цветной коннектор, позволяет быстро определить размер катетера; универсальная форма коннектора позволяет использовать катетер с мочеприемными устройствами любого типа; специальная двойная упаковка позволяет вводить катетер прямо из пакета не нарушая стерильности; стерилизован оксидом этилена; |  |  |
| 50 | Катетер Фолея "Berocath или эквивалент * | 2-х ходовой, стерильный, одноразовый, длина 40см, СН 24. Назначение: длительная катетеризация мочевого пузыря Характеристики: абсолютно гладкая поверхность, обеспечивающая легкое введение; жёсткий до введения, термолабильный после введения; большие латеральные отверстия, обеспечивающие эффективный дренаж; наконечник типа Нелатон; прочный и симметричный баллон; невозвратный клапан для наполнения баллона исключает самопроизвольное сдутие; изготовлен из натурального латекса с силиконовым покрытием; цветной коннектор, позволяет быстро определить размер катетера; универсальная форма коннектора позволяет использовать катетер с мочеприемными устройствами любого типа; специальная двойная упаковка позволяет вводить катетер прямо из пакета не нарушая стерильности; стерилизован оксидом этилена; |  |  |
| 51 | Кетгут | полированный, стерильный, р-р USP 0 (Metric 4) с иглой 30мм, колющая, 1/2 окр, длина 75 см |  |  |
| 52 | Кетгут | полированный, стерильный, р-р USP 1 (Metric 5) с иглой 40мм, колющая, 1/2 окр., длина 75 см |  |  |
| 53 | Кетгут | полированный, стерильный, р-р USP 2 (Metric 6) с иглой 45мм, колющая, 1/2 окр., длина 75 см |  |  |
| 54 | Клей медицинский «Сульфакрилат» или эквивалент | предназначен для склеивания различных тканей человеческого организма и выполнения гемостаза. Обладает бактерицидным действием в отношении возбудителей хирургических инфекций. Бактерицидная активность позволяет выполнять оперативные вмешательства в уже заведомо инфицированной зоне. Высокая прочность, эластичность и герметичность клеевой пленки, которая не деформируется в процессе движения склеенных органов, механически не травмирует близлежащие ткани. Гемостатическое действие: клей способен выполнять эффективный гемостаз при капиллярном кровотечении различной локализации, когда затруднительным является выполнение другого вида гемостаза. Биодиградируемость: полное рассасывание клея происходит через 30 - 45 дней от момента его нанесения на ткань. Скорость полимеризации: 10-120 секунд в зависимости от объема клея и количества жидкой среды. Высокая текучесть позволяет использовать небольшие порции клея для образования равномерной тонкой пленки клея и применять его в труднодоступных местах. Форма выпуска: 1 мл клея в полимерной ампуле, 5 ампул в картонной пачке. Стерильно. |  |  |
| 55 | Контур дыхательный | многократного применения, автоклавируемый, длина 1.6м, диаметр коннекторов 22 мм, транспарентный, в комплекте с переходником Y-образным, автоклавируемым, транспарентным |  |  |
| 56 | Концентрат проявителя и пополнителя тип Kodak X-Omat EX-II или эквивалент | Трехкомпонентный высококачественный проявитель, обладающий улучшенными экологическими характеристиками, предназначен для обработки медицинских радиографических пленок в автоматических проявочных машинах в стандартном (90 сек.), ускоренном (45 сек.) и удлиненном (135 сек.) режимах проявки. Химический состав проявителя позволяет применять его для проявки медицинских пленок, используемых в общей рентгенологии, маммографии, лазерных мультиформатных камерах. Проявитель обладает пониженной интенсивностью кристаллизации и осаждения, тем самым сокращая расходы на техническое обслуживание. Проявитель выпускается в упаковке для приготовления 40 л раствора (2 х 20 л), которая содержит: - канистру с концентратом раствора А (2 шт.), - флакон с раствором В (2 шт.), - флакон с раствором С (2 шт.). |  |  |
| 57 | Концентрат фиксажа и пополнителя тип Kodak RP X-Omat LO или эквивалент | Двухкомпонентный фиксаж, обладающий улучшенными экологическими характеристиками и рекомендуется фиксирования радиографических пленок. Высокая дубящая способность фиксажа обеспечивает оптимальные результаты при обработке пленок в автоматических проявочных машинах, в том числе с ускоренным рабочим циклом. Фиксаж выпускается в упаковке для приготовления 40 л раствора (2 х 20 л), которая содержит: - канистру с концентратом раствора А (2 шт.), - флакон с раствором В (2 шт.). |  |  |
| 58 | Ложка Фолькмана | предназначена для взятия биологического материала с поверхности шейки матки; изготовлена из медицинского ПВХ; длина 210 мм; стерильная, одноразовая. |  |  |
| 59 | Маска наркозная | прозрачная с клапаном большая детская (№3) с нераздуваемой манжетой и кольцом для маскодержателя. |  |  |
| 60 | Маска наркозная | прозрачная с клапаном взрослая (№4) с нераздуваемой манжетой и кольцом для маскодержателя. |  |  |
| 61 | Маска наркозная | прозрачная с клапаном большая взрослая (№5) с нераздуваемой манжетой и кольцом для маскодержателя. |  |  |
| 62 | Мочеприемник | прикроватный применяется для сбор мочи в стационарных и амбулаторных условиях; объем 2000 мл; изготовлен из мягкого прозрачного поливинилхлорида медицинского назначения с укрепленными двойными швами; снабжен невозвратным клапаном, исключающим обратный ток мочи; крестообразный сливной кран на дне мешка удобен при манипуляции и позволяет использовать мочеприёмник в течение более длительного времени (легко опорожнять его по мере необходимости); трубка устойчивая к перегибам (длина 90), снабженная универсальным коннектором; цена деления градуировки - 100 мл; армированные отверстия, позволяющие зафиксировать мочеприемник; имеет маркировку позволяющую определить срок изготовления и годности изделия |  |  |
| 63 | Набор для венепункции, кратковременной инфузии и трансфузии Венофикс или эквивалент * | Пункционная игла G23, 0,65 мм х 20 мм из хромо-никелевой стали с кремниевым напылением, гибкие крылышки обеспечивают надежную фиксацию. Гибкая, прозрачная, устойчивая к перегибам линия длиной 30 см, цветовая кодировка - синия, герметичное винтовое соединение, съемная винтовая заглушка; стерильно, предназначено для однократного применения |  |  |
| 64 | Набор Перификс 421 или эквивалент * | полный для продленной эпидуральной анестезии: эпидуральная игла типа Туохи G 18-1,3 х 80мм с разметкой по длине иглы, мандрен с указанием положения среза иглы, несъемные крылья. Катетер из полиамида 20G, длина 1000 мм, закрытый кончик, 3 боковых отверстия, с направителем и коннектором. Фильтр с диаметром пор 0,2 мкм, резистентностью до 4 бар. Адаптер для соединения катетера с фильтром тип Снеп Лок (защелкивающийся). Шприц 2 мл типа Луер-Лок. Шприц 20 мл типа Луер-Лок. Инъекционные иглы 18, 21 и 25 G. Шприц 10 мл "утраты сопротивления" с параболической разметкой. |  |  |
| 65 | Набор с одноканальным катетером для катетеризации центральных вен Цертофикс Моно или эквивалент * | Назначение: катетеризация центральных вен по Сельдингеру для инфузии и измерения ЦВД. Состав набора: катетер из термолабильного антитромбогенного R-контрастного полиуретана, 14G х 30 см, с 1 каналом, с несмываемой разметкой в см, мягким скругленным кончиком с выходным отверстием, встроенными крыльями; прозрачная удлинительная трубка разъемом Луер Лок, маркировкой канала и зажимом. Пункционная игла - 1,3х70мм, тонкостенная, с овальным срезом; профилированный прозрачный павильон, Луер Лок. Дилататор - пластиковый, цельнолитой. Проводник 0,89мм x 70см - металлический гибкий, маркированный, с J-образным кончиком, в круглом футляре с направителем и пальцевым упором. Дополнительные передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой. Кабель для контроля положения катетера по внутрипредсердной ЭКГ; стерильно, индивидуально упаковано, для одноразового использования. |  |  |
| 66 | Переходник гофрированный прямой с портом | моделируемый, предназначен для соединения дыхательного контура с эндотрахеальной трубкой или наркозной маской. Материал гофрированной трубки изготовлен из медицинского ПВХ, устойчивого к перегибам и изломам. Длина переходника 150мм, Внутреннее покрытие гофрированной трубки минимизирует сопротивление потоку воздушно-дыхательной смеси и турбулентность. Для однократного применения. |  |  |
| 67 | Перчатки Comfit или эквивалент * | хирургические нестерильные из натурального резинового латекса, опудренные, анатомической формы с изогнутыми пальцами (обеспечивает повышенную конфортность ношения), с микрошероховатой поверхностью (обеспечивает улучшенный захват инструментов) и валикообразной манжетой; возможна повторная стерилизация; размеры (типичное среднее значение): длина – 285 мм, ширина ладони – 89 мм, толщина двойная (средний палец в 15 мм от верхнего кончика) не менее 0.48 мм.; упакованы по 100 шт. (50 пар) в блоке, перчатки на правую и левую руки хранятся в блоке раздельно, блок имеет 1 порт для извлечения перчаток на правую руку и 1 порт для извлечения перчаток на левую руку (исключает возможность формирования пар только из "левых" или "правых" перчаток), размер 7 |  |  |
| 68 | Перчатки Comfit или эквивалент * | хирургические нестерильные из натурального резинового латекса, опудренные, анатомической формы с изогнутыми пальцами (обеспечивает повышенную конфортность ношения), с микрошероховатой поверхностью (обеспечивает улучшенный захват инструментов) и валикообразной манжетой; возможна повторная стерилизация; размеры (типичное среднее значение): длина – 285 мм, ширина ладони – 103 мм, толщина двойная (средний палец в 15 мм от верхнего кончика) не менее 0.48 мм.; упакованы по 100 шт. (50 пар) в блоке, перчатки на правую и левую руки хранятся в блоке раздельно, блок имеет 1 порт для извлечения перчаток на правую руку и 1 порт для извлечения перчаток на левую руку (исключает возможность формирования пар только из "левых" или "правых" перчаток), размер 8 |  |  |
| 69 | Перчатки Comfit или эквивалент * | хирургические нестерильные из натурального резинового латекса, опудренные, анатомической формы с изогнутыми пальцами (обеспечивает повышенную конфортность ношения), с микрошероховатой поверхностью (обеспечивает улучшенный захват инструментов) и валикообразной манжетой; возможна повторная стерилизация; размеры (типичное среднее значение): длина – 290 мм, ширина ладони – 115 мм, толщина двойная (средний палец в 15 мм от верхнего кончика) не менее 0.48 мм.; упакованы по 100 шт. (50 пар) в блоке, перчатки на правую и левую руки хранятся в блоке раздельно, блок имеет 1 порт для извлечения перчаток на правую руку и 1 порт для извлечения перчаток на левую руку (исключает возможность формирования пар только из "левых" или "правых" перчаток), размер 9 |  |  |
| 70 | Перчатки Dermagrip high risk или эквивалент * | смотровые для продолжительных манипуляций повышенного риска в условиях агрессивных сред (в т.ч. в паталогоанатомии), повышенная прочность к повреждениям (в т.ч. на разрыв); нестерильные, латексные неопудренные, текстурированные только на пальцах, длина не менее 290 мм, толщина (средний палец) не менее 0,38 мм, размер L |  |  |
| 71 | Перчатки Dermagrip high risk или эквивалент * | смотровые для продолжительных манипуляций повышенного риска в условиях агрессивных сред (в т.ч. в паталогоанатомии), повышенная прочность к повреждениям (в т.ч. на разрыв); нестерильные, латексные неопудренные, текстурированные только на пальцах, длина не менее 290 мм, толщина (средний палец) не менее 0,38 мм, размер М |  |  |
| 72 | Перчатки Medi-Grip или эквивалент * | хирургические для всех видов хирургических операций, стерильные, латексные; содержание протеинов - менее 50 мкг/г массы перчатки (гипоаллергенные); опудрены модифицированным кукурузным крахмалом (легкое надевание на руку и надевание двух пар перчаток); микротекстурированные (улучшенный захват инструментов); длинная конусообразная усиленная манжета без валика (надежное крепление на рукаве халата хирурга без сдавливания сосудов предплечья); значение AQL 0,065 при испытании на воздухопроницаемость, значение AQL 1,5 при испытании на водопроницаемость; цвет белый; форма анатомическая; типичные средние значения: длина 325 мм, ширина ладони 110 мм, толщина: палец – 0,22 мм, ладонь – 0,21 мм, манжета – 0,24 мм; двойная стерильная упаковка: внутренняя - в виде бумажника, защищает перчатки до момента использования, внешняя - легко снимаемая непроницаемая, сохраняет стерильность содержимого и защищает перчатки от повреждения; размер 8,5 |  |  |
| 73 | Перчатки Medi-Grip или эквивалент * | хирургические для всех видов хирургических операций, стерильные, латексные; содержание протеинов - менее 50 мкг/г массы перчатки (гипоаллергенные); опудрены модифицированным кукурузным крахмалом (легкое надевание на руку и надевание двух пар перчаток); микротекстурированные (улучшенный захват инструментов); длинная конусообразная усиленная манжета без валика (надежное крепление на рукаве халата хирурга без сдавливания сосудов предплечья); значение AQL 0,065 при испытании на воздухопроницаемость, значение AQL 1,5 при испытании на водопроницаемость; цвет белый; форма анатомическая; типичные средние значения: длина 317 мм, ширина ладони 103 мм, толщина: палец – 0,22 мм, ладонь – 0,21 мм, манжета – 0,24 мм; двойная стерильная упаковка: внутренняя - в виде бумажника, защищает перчатки до момента использования, внешняя - легко снимаемая непроницаемая, сохраняет стерильность содержимого и защищает перчатки от повреждения; размер 8 |  |  |
| 74 | Перчатки Medi-Grip или эквивалент * | хирургические для всех видов хирургических операций, стерильные, латексные; содержание протеинов - менее 50 мкг/г массы перчатки (гипоаллергенные); опудрены модифицированным кукурузным крахмалом (легкое надевание на руку и надевание двух пар перчаток); микротекстурированные (улучшенный захват инструментов); длинная конусообразная усиленная манжета без валика (надежное крепление на рукаве халата хирурга без сдавливания сосудов предплечья); значение AQL 0,065 при испытании на воздухопроницаемость, значение AQL 1,5 при испытании на водопроницаемость; цвет белый; форма анатомическая; типичные средние значения: длина 317 мм, ширина ладони 89 мм, толщина: палец – 0,22 мм, ладонь – 0,21 мм, манжета – 0,24 мм; двойная стерильная упаковка: внутренняя - в виде бумажника, защищает перчатки до момента использования, внешняя - легко снимаемая непроницаемая, сохраняет стерильность содержимого и защищает перчатки от повреждения; размер 7 |  |  |
| 75 | Перчатки хирургические | анатомической формы, неопреновые стерильные неопудреные (гипоалергенные); для хирургических операций повышенного риска инфицирования, поверхность обработана силиконом, внутренняя поверхность –полиуретан (повышенная комфортность ношения), возможность использования в качестве внутренней перчатки при операциях в двойных перчатках, с индикацией проколов, текстурированные (улучшенный захват инструментов), манжета без валика (защита от скатывания манжеты и пережимания предплечья), размер 8 |  |  |
| 76 | Перчатки смотровые SensiMed или эквивалент | Стерильные, латексные опудренные для непродолжительных диагностических обследований и процедур, требующих стерильности, в том числе для перевязок, размер М |  |  |
| 77 | Перчатки хирургические Кольчужные или эквивалент | стерильные предназначены для защиты рук от порезов при работе с инфицированными пациентами; произведены из высокопрочного синтетического материала; вязанные, бесшовные, манжета связана двойной резинкой; эластичные, сохраняют чувствительность пальцев; длина не менее 270 мм; надеваются вместе с латексными хирургическими перчатками; возможно многократное использование после стерилизации; размер M |  |  |
| 78 | Перчатки хирургические | латексные стерильные опудренные неанатомической формы, длина не менее 270 мм, манжета с валиком; размер 8 № 50 |  |  |
| 79 | Пленка рентгеновская RETINA или эквивалент * | медицинская рентгеновская синечувствительная плёнка для использованием в обычной и специализированной рентгеновской диагностике, в комбинации с кальций-вольфраматными усиливающими экранами испускающими свет в синей и ультрафиолетовой области спектра используется в классах чувствительности от 50 до 800; высокочувствительная, двустороннего полива на окрашенной в синий цвет полиэфирной подложке; высокий контраст, незначительная вуаль, хорошее воспроизведение деталей, хорошая плоскостность и стабильность, специальная антистатическая обработка поверхности при хорошей способности к скольжению; обрабатывается при стандартном зеленом и красном лабораторном освещении; пригодна для ручной и машинной обрабатывается и имеет стабильные сенситометрические характеристики: автоматическая фотообработка, цикл – 90 сек., температура – 35°С, чувствительность – 1300 Р-1, средний градиент – 3,2; ручная обработка: проявитель Рентген-2, время проявления – 4 ÷ 8 минут, температура – 20°С, чувствительность – 1000 ÷ 1300 Р-1, средний градиент – 2,45; оптическая плотность основы – 0,18; размер 13 х 18, в упаковке 100 листов |  |  |
| 80 | Пленка рентгеновская RETINA или эквивалент * | медицинская рентгеновская синечувствительная плёнка для использованием в обычной и специализированной рентгеновской диагностике, в комбинации с кальций-вольфраматными усиливающими экранами испускающими свет в синей и ультрафиолетовой области спектра используется в классах чувствительности от 50 до 800; высокочувствительная, двустороннего полива на окрашенной в синий цвет полиэфирной подложке; высокий контраст, незначительная вуаль, хорошее воспроизведение деталей, хорошая плоскостность и стабильность, специальная антистатическая обработка поверхности при хорошей способности к скольжению; обрабатывается при стандартном зеленом и красном лабораторном освещении; пригодна для ручной и машинной обрабатывается и имеет стабильные сенситометрические характеристики: автоматическая фотообработка: цикл – 90 сек., температура – 35°С, чувствительность – 1300 Р-1, средний градиент – 3,2; ручная обработка: проявитель Рентген-2, время проявления – 4 ÷ 8 минут, температура – 20°С, чувствительность – 1000 ÷ 1300 Р-1, средний градиент – 2,45; оптическая плотность основы – 0,18; размер 18 х 24, в упаковке 100 листов |  |  |
| 81 | Пленка рентгеновская RETINA или эквивалент * | медицинская рентгеновская синечувствительная плёнка для использованием в обычной и специализированной рентгеновской диагностике, в комбинации с кальций-вольфраматными усиливающими экранами испускающими свет в синей и ультрафиолетовой области спектра используется в классах чувствительности от 50 до 800; высокочувствительная, двустороннего полива на окрашенной в синий цвет полиэфирной подложке; высокий контраст, незначительная вуаль, хорошее воспроизведение деталей, хорошая плоскостность и стабильность, специальная антистатическая обработка поверхности при хорошей способности к скольжению; обрабатывается при стандартном зеленом и красном лабораторном освещении; пригодна для ручной и машинной обрабатывается и имеет стабильные сенситометрические характеристики: автоматическая фотообработка: цикл – 90 сек., температура – 35°С, чувствительность – 1300 Р-1, средний градиент – 3,2; ручная обработка: проявитель Рентген-2, время проявления – 4 ÷ 8 минут, температура – 20°С, чувствительность – 1000 ÷ 1300 Р-1, средний градиент – 2,45; оптическая плотность основы – 0,18; размер 24 х 30, в упаковке 100 листов |  |  |
| 82 | Пленка рентгеновская RETINA или эквивалент * | медицинская рентгеновская синечувствительная плёнка для использованием в обычной и специализированной рентгеновской диагностике, в комбинации с кальций-вольфраматными усиливающими экранами испускающими свет в синей и ультрафиолетовой области спектра используется в классах чувствительности от 50 до 800; высокочувствительная, двустороннего полива на окрашенной в синий цвет полиэфирной подложке; высокий контраст, незначительная вуаль, хорошее воспроизведение деталей, хорошая плоскостность и стабильность, специальная антистатическая обработка поверхности при хорошей способности к скольжению; обрабатывается при стандартном зеленом и красном лабораторном освещении; пригодна для ручной и машинной обрабатывается и имеет стабильные сенситометрические характеристики: автоматическая фотообработка цикл – 90 сек., температура – 35°С, чувствительность – 1300 Р-1, средний градиент – 3,2; ручная обработка: проявитель Рентген-2, время проявления – 4 ÷ 8 минут, температура – 20°С, чувствительность – 1000 ÷ 1300 Р-1, средний градиент – 2,45; оптическая плотность основы – 0,18; размер 30 х 40, в упаковке 100 листов |  |  |
| 83 | Подгузник | для взрослых. Впитывающий слой подгузника имеет форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Наружный слой из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Размер L (100 – 150см) № 1 |  |  |
| 84 | ПОЛИСОРБ или эквивалент * | Синтетический рассасывающийся шовный материал из смеси производных гликолевой (90%) и молочной (10%) кислот, нить плетеная, с рассасывающимся покрытием из кополимера капролактон/гликолид и стеароил-лактилата кальция со сроками эффективной поддержки раны в течении 3 недель (остаточная прочность на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней; игла изготовлена из особо прочного коррозионно-стойкого сплава (с повышенным содержанием хрома и никеля), имеет утонченный профиль заточки для лучшего проведения через измененные ткани; полный ресурс- не менее 50 проколов; толщина нити (USP) - 1, длина нити 90 см, цвет - фиолетовый; игла колющая 40 мм, 1/2 круга; 36 штук в упаковке. |  |  |
| 85 | ПОЛИСОРБ или эквивалент * | Синтетический рассасывающийся шовный материал из смеси производных гликолевой (90%) и молочной (10%) кислот, нить плетеная, с рассасывающимся покрытием из кополимера капролактон/гликолид и стеароил-лактилата кальция со сроками эффективной поддержки раны в течении 3 недель (остаточная прочность на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней; игла изготовлена из особо прочного коррозионно-стойкого сплава (с повышенным содержанием хрома и никеля), имеет утонченный профиль заточки для лучшего проведения через измененные ткани; полный ресурс- не менее 50 проколов; толщина нити (USP) - 2, длина нити 90 см, цвет - фиолетовый; игла колющая 40 мм, 1/2 круга; 36 штук в упаковке. |  |  |
| 86 | ПОЛИСОРБ или эквивалент * | Синтетический рассасывающийся шовный материал из смеси производных гликолевой (90%) и молочной (10%) кислот, нить плетеная, с рассасывающимся покрытием из кополимера капролактон/гликолид и стеароил-лактилата кальция со сроками эффективной поддержки раны в течении 3 недель (остаточная прочность на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней; игла изготовлена из особо прочного коррозионно-стойкого сплава (с повышенным содержанием хрома и никеля), имеет утонченный профиль заточки для лучшего проведения через измененные ткани; полный ресурс- не менее 50 проколов; толщина нити (USP) - 3/0, длина нити 75 см, цвет - фиолетовый; игла колющая 22 мм, 1/2 круга; 36 штук в упаковке. |  |  |
| 87 | Протез кровеносного сосуда бифуркационный | из ПТФЭ бифуркационный с внешней спиралью из ПТФЭ. Биосовместим, изготовлен из фторопласта-4Д. Бифуркационный шов протеза должен выдерживать усилие на разрыв не менее 120 H (12 кгс). Пористость не менее 68 %. Толщина стенок браншей до 1,0 мм. Устойчивы к сгибу и скручиванию. Стерилизация методом автоклавирования водяным насыщенным паром. Общая длина 40 см, диаметр магистральной части 18 мм, с двумя ответвлениями диаметром 9 мм. Ответвления усилены спиралью из фторопласта-4Д. |  |  |
| 88 | Протез кровеносного сосуда бифуркационный | из ПТФЭ бифуркационный с внешней спиралью из ПТФЭ. Биосовместим, изготовлен из фторопласта-4Д. Бифуркационный шов протеза должен выдерживать усилие на разрыв не менее 120 H (12 кгс). Пористость не менее 68 %. Толщина стенок браншей до 1,0 мм. Устойчивы к сгибу и скручиванию. Стерилизация методом автоклавирования водяным насыщенным паром. Общая длина 40 см, диаметр магистральной части 20 мм, с двумя ответвлениями диаметром 10 мм. Ответвления усилены спиралью из фторопласта-4Д. |  |  |
| 89 | Протез кровеносного сосуда линейный | из ПТФЭ линейный с внешней спиралью из ПТФЭ. Биосовместим, изготовлен из фторопласта-4Д. Прочность при разрыве не менее: - 9,5 МПа – в продольном направлении; - 5,0 МПа – в радиальном направлении. Пористость не менее 68 %. Толщина стенки 0,7±0,05 мм. Устойчивы к сгибу и скручиванию. Стерилизация методом автоклавирования водяным насыщенным паром. Внутренний диаметр от 8,0 мм. Длина протеза до 30 см. Длина усиленной части протеза спиралью из фторопласта-4Д – 20 см. |  |  |
| 90 | Протез кровеносного сосуда линейный специальный | из ПТФЭ линейный с внешней спиралью из ПТФЭ. Биосовместим, изготовлен из фторопласта-4Д. Прочность при разрыве не менее: 9,5 МПа – в продольном направлении, 5,0 МПа – в радиальном направлении. Пористость не менее 68 %. Толщина стенки 0,7±0,05 мм. Устойчивы к сгибу и скручиванию. Стерилизация методом автоклавирования водяным насыщенным паром. Внутренний диаметр от 6,0 мм. Длина протеза до 50 см. Длина усиленной части протеза спиралью из фторопласта-4Д – 30см. Участки без спирали имеют длину 3 и 17 см |  |  |
| 91 | Проявитель | сухой порошок в двойных герметично запаянных пакетах, основные компоненты запаяны раздельно; для приготовления 15 литров готового раствора. |  |  |
| 92 | Сетка хирургическая полипропиленовая | стерильная, одноразовая, 1 штука в индивидуальной упаковке, размер 11 х 6см |  |  |
| 93 | Сетка хирургическая полипропиленовая | стерильная, одноразовая, 1 штука в индивидуальной упаковке, размер 15 х 10см . |  |  |
| 94 | Сетка хирургическая полипропиленовая | стерильная, одноразовая, 1 штука в индивидуальной упаковке, размер 15 х 15см |  |  |
| 95 | Сетка хирургическая полипропиленовая | сетка полипропиленовая стерильная, одноразовая, 1 штука в индивидуальной упаковке, размер 30 х 30см |  |  |
| 96 | СУРГИПРО II или эквивалент * | Синтетический нерассасывающийся монофиламентный шовный материал из композиции изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена (синтетического линейного полиолефина) и полиэтилена; окрашен в голубой цвет красителем в концентрации, не превышающей 0.5% веса нити; нить быстро и легко вынимается не перекручиваясь и не перегибаясь; иглы изготовлены из особо прочного коррозионно-стойкого сплава (с повышенным содержанием хрома и никеля) и имеют утонченный профиль заточки для лучшего проведения через фиброзно- измененные и кальцифицированные ткани (иглы с заточкой Cardiopoint); для лучшей визуализации иглы выполняются из черненой стали, полный ресурс – не менее 50 проколов; толщина нити (USP) 3/0, длина нити 90 см, цвет - синий; 2 колющих иглы по 17 мм, 1/2 круга; 36 нитей в двойной упаковке: внешняя - содержит прозрачную пленку для визуализации информации о продукте на внутренней упаковке и порт с обозначенными, легко отслаивающимися лепестками для безопасного вскрытия упаковки; внутренняя с полной информацией о шовном материале и удобным доступом для захвата иглодержателем или зажимом. Стерильно. |  |  |
| 97 | СУРГИПРО II или эквивалент * | Синтетический нерассасывающийся монофиламентный шовный материал из композиции изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена (синтетического линейного полиолефина) и полиэтилена; окрашен в голубой цвет красителем в концентрации, не превышающей 0.5% веса нити; нить быстро и легко вынимается не перекручиваясь и не перегибаясь; иглы изготовлены из особо прочного коррозионно-стойкого сплава (с повышенным содержанием хрома и никеля) и имеют утонченный профиль заточки для лучшего проведения через фиброзно- измененные и кальцифицированные ткани (иглы с заточкой Cardiopoint); для лучшей визуализации иглы выполняются из черненой стали, полный ресурс – не менее 50 проколов; толщина нити (USP) 4/0, длина нити 90 см, цвет - синий; 2 колющих иглы по 17 мм, 1/2 круга; 36 нитей в двойной упаковке: внешняя - содержит прозрачную пленку для визуализации информации о продукте на внутренней упаковке и порт с обозначенными, легко отслаивающимися лепестками для безопасного вскрытия упаковки; внутренняя с полной информацией о шовном материале и удобным доступом для захвата иглодержателем или зажимом. Стерильно. |  |  |
| 98 | СУРГИПРО II или эквивалент * | Синтетический нерассасывающийся монофиламентный шовный материал из композиции изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена (синтетического линейного полиолефина) и полиэтилена; окрашен в голубой цвет красителем в концентрации, не превышающей 0.5% веса нити; нить быстро и легко вынимается не перекручиваясь и не перегибаясь; иглы изготовлены из особо прочного коррозионно-стойкого сплава (с повышенным содержанием хрома и никеля) и имеют утонченный профиль заточки для лучшего проведения через фиброзно- измененные и кальцифицированные ткани (иглы с заточкой Cardiopoint); для лучшей визуализации иглы выполняются из черненой стали полный ресурс – не менее 50 проколов; толщина нити (USP) 5/0, длина нити 90 см, цвет - синий; 2 колющих иглы по 17 мм, 1/2 круга; 36 нитей в двойной упаковке: внешняя - содержит прозрачную пленку для визуализации информации о продукте на внутренней упаковке и порт с обозначенными, легко отслаивающимися лепестками для безопасного вскрытия упаковки; внутренняя с полной информацией о шовном материале и удобным доступом для захвата иглодержателем или зажимом. Стерильно. |  |  |
| 99 | СУРГИПРО или эквивалент * | Синтетический нерассасывающийся монофиламентный шовный материал из композиции изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена (синтетического линейного полиолефина) и полиэтилена; окрашен в голубой цвет красителем в концентрации, не превышающей 0.5% веса нити; нить быстро и легко вынимается не перекручиваясь и не перегибаясь; иглы изготовлены из особо прочного коррозионно-стойкого сплава (с повышенным содержанием хрома и никеля) и имеют утонченный профиль заточки для лучшего проведения через фиброзно- измененные и кальцифицированные ткани (иглы с заточкой Cardiopoint); для лучшей визуализации иглы выполняются из черненой стали, полный ресурс – не менее 50 проколов; толщина нити (USP) 2/0, длина нити 90 см, цвет - синий; 2 колющих иглы по 26 мм, 1/2 круга; 36 нитей в двойной упаковке: внешняя - содержит прозрачную пленку для визуализации информации о продукте на внутренней упаковке и порт с обозначенными, легко отслаивающимися лепестками для безопасного вскрытия упаковки; внутренняя с полной информацией о шовном материале и удобным доступом для захвата иглодержателем или зажимом. Стерильно. |  |  |
| 100 | Тройник Y-образный взрослый, автоклавируемый | с температурным портом и портом давления. Предназначен для подсоединений линий вдоха и выдоха. Для многократного применения. |  |  |
| 101 | Трубка резиновая медицинская | для дренажей различного назначения, нестерильная; внутр. диаметр 4,5 мм, толщина стенки 1,5 мм. |  |  |
| 102 | Трубка силиконовая медицинская | для переливания крови и дренажей различного назначения, нестерильная; внутр. диаметр 4 мм, толщина стенки 1,5 мм. |  |  |
| 103 | Трубка силиконовая медицинская | для переливания крови и дренажей различного назначения, нестерильная; внутр. диаметр 8 мм, толщина стенки 1,5 мм. |  |  |
| 104 | Трубка силиконовая медицинская | для переливания крови и дренажей различного назначения, нестерильная; внутр. диаметр 6 мм, толщина стенки 1,5 мм. |  |  |
| 105 | Трубка эндотрахеальная тип "Мерфи" | изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного термопластичного ПВХ, имеет рентгеноконтрастную линию, дистальный конец трубки гладкий, закругленной формы, имеет окошко «Мерфи», коннектор с ушками для фиксации, просвет трубки стоек к слипанию при обратных перегибах, цветовая маркировка пилотного баллона, градуировка от 4 см; не содержит фталатов; стерильна, предназначена для однократного применения; длина – 145 мм, внутренний диаметр - 2,5 мм. |  |  |
| 106 | Трубка эндотрахеальная тип Мерфи | изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного термопластичного ПВХ, имеет рентгеноконтрастную линию, дистальный конец трубки гладкий, закругленной формы, имеет окошко «Мерфи», коннектор с ушками для фиксации, просвет трубки стоек к слипанию при обратных перегибах, цветовая маркировка пилотного баллона, градуировка от 4 см; не содержит фталатов; стерильна, предназначена для однократного применения; длина – 165 мм, внутренний диаметр - 3 мм. |  |  |
| 107 | Трубка эндотрахеальная тип Мерфи | изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного термопластичного ПВХ, имеет рентгеноконтрастную линию, дистальный конец трубки гладкий, закругленной формы, имеет окошко «Мерфи», коннектор с ушками для фиксации, просвет трубки стоек к слипанию при обратных перегибах, цветовая маркировка пилотного баллона, градуировка от 4 см; не содержит фталатов; стерильна, предназначена для однократного применения; длина – 185 мм, внутренний диаметр - 3,5 мм. |  |  |
| 108 | Трубка эндотрахеальная тип Мерфи | изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного термопластичного ПВХ, имеет рентгеноконтрастную линию, дистальный конец трубки гладкий, закругленной формы, имеет окошко «Мерфи», коннектор с ушками для фиксации, просвет трубки стоек к слипанию при обратных перегибах, цветовая маркировка пилотного баллона, градуировка от 4 см; не содержит фталатов; стерильна, предназначена для однократного применения; длина – 210 мм, внутренний диаметр - 4 мм. |  |  |
| 109 | Трубка эндотрахеальная тип Мерфи | изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного термопластичного ПВХ, имеет рентгеноконтрастную линию, дистальный конец трубки гладкий, закругленной формы, имеет окошко «Мерфи», целиндрическая манжета большого объема низкого давления (32 см водного столба), коннектор с ушками для фиксации, просвет трубки стоек к слипанию при обратных перегибах, цветовая маркировка пилотного баллона; не содержит фталатов; стерильна, предназначена для однократного применения; длина – 295 мм, внутренний диаметр - 6,0 мм. |  |  |
| 110 | Трубка эндотрахеальная тип Мерфи | изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного термопластичного ПВХ, имеет рентгеноконтрастную линию, дистальный конец трубки гладкий, закругленной формы, имеет окошко «Мерфи», целиндрическая манжета большого объема низкого давления (32 см водного столба), коннектор с ушками для фиксации, просвет трубки стоек к слипанию при обратных перегибах, цветовая маркировка пилотного баллона; не содержит фталатов; стерильна, предназначена для однократного применения; длина – 295 мм, внутренний диаметр - 6,5 мм. |  |  |
| 111 | Трубка эндотрахеальная тип Мерфи | изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного термопластичного ПВХ, имеет рентгеноконтрастную линию, дистальный конец трубки гладкий, закругленной формы, имеет окошко «Мерфи», целиндрическая манжета большого объема низкого давления (32 см водного столба), коннектор с ушками для фиксации, просвет трубки стоек к слипанию при обратных перегибах, цветовая маркировка пилотного баллона; не содержит фталатов; стерильна, предназначена для однократного применения; длина – 310 мм, внутренний диаметр - 7 мм. |  |  |
| 112 | Трубка эндотрахеальная тип Мерфи | изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного термопластичного ПВХ, имеет рентгеноконтрастную линию, дистальный конец трубки гладкий, закругленной формы, имеет окошко «Мерфи», целиндрическая манжета большого объема низкого давления (32 см водного столба), коннектор с ушками для фиксации, просвет трубки стоек к слипанию при обратных перегибах, цветовая маркировка пилотного баллона; не содержит фталатов; стерильна, предназначена для однократного применения; длина – 315 мм, внутренний диаметр - 7,5 мм. |  |  |
| 113 | Трубка эндотрахеальная тип Мерфи | изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного термопластичного ПВХ, имеет рентгеноконтрастную линию, дистальный конец трубки гладкий, закругленной формы, имеет окошко «Мерфи», целиндрическая манжета большого объема низкого давления (32 см водного столба), коннектор с ушками для фиксации, просвет трубки стоек к слипанию при обратных перегибах, цветовая маркировка пилотного баллона; не содержит фталатов; стерильна, предназначена для однократного применения; длина – 330 мм, внутренний диаметр - 8 мм. |  |  |
| 114 | Удлинитель | высокого давления для шприцевых насосов, материал - ПВХ, соединители Луер Лок, тип male / female; длина 150 см, устойчивость к давлению до 4 бар, объём заполнения 1,0 мл, внутренний диаметр 0,9 мм; стерильна, предназначена для однократного применения |  |  |
| 115 | Устройство для переливания крови и компонентов крови из контейнеров с лейкофильтром ПК 22-03 (госпитальный тип) | предназначено для удаления лейкоцитов из одной/двух доз цельной крови, эритроцитарной среды (эритроцитной массы или эритровзвеси) в процессе ее переливания, применяется в условиях клиник и больниц. Изготовлено из прозрачного медицинского ПВХ. Состоит из каплеобразующей камеры с пластиковой иглой и фильтром крови, соединительных трубок, лейкоцитарного фильтра с полупрозрачным кожухом, роликового зажима, инъекционного узла, конннектора Луер, дополнительного малого зажима и инъекционной иглы 18G х 1 1/2”. Фильтра крови обеспечивает задержку микроагрегатов размером до 175 мкм. Инъекционный узел изготовлен из искусственного латекса, что снижает возможность возникновения аллергических реакций. Комплектуется лейкоцитарным фильтром. Изделие изготовлено из биосовместимых материалов и не вызывает тромбообразования. Характеристики лейкоцитарного фильтра: удаляет лейкоциты более 99,99%; послефильтрационное число лейкоцитов в дозе не более 2х105; удаляет нити фибрина и микроагрегаты до 100%. адсорбирует до 95% анафилотоксинов, до 35% β-тромбоглобулина, до 85% хемокинов; не активирует провоспалительные цитоксины лейкоцитов – интерлейкин-1β и туморонекротический фактор; не требует предварительной подготовки фильтра промывающим раствором. Стерильно, нетоксично, апирогенно, индивидуально упаковано. |  |  |
| 116 | Фиксаж | сухой порошок в двойных герметично запаянных пакетах, основные компоненты запаяны раздельно; для приготовления 15 литров готового раствора. |  |  |
| 117 | Фильтр лейкоцитарный с системой для переливания плазмы | Трансфузионная система с капельницей и интегрированным лейкоцитарным фильтром для удаления лейкоцитов и микроагрегатов из 1,6 л нативной или свежезамороженной плазмы в процессе их переливания (госпитальный тип). Фильтр предназначен для получения бесклеточной плазмы, не требует предварительного промывания, заполняемость фильтра – 33 мл, фильтрующая мембрана круглая с равномерным распределением фильтруемой среды, материал мембраны - многослойный модифицированный полиэстер с пространственной структурой; удаление лейкоцитов - более 99,99%, остаточное количество лейкоцитов менее чем 2 х 104, удаление нитей фибрина и микроагрегатов – 100%, ресурс фильтра – 1600 мл плазмы |  |  |
| 118 | Шпатель гинекологический двусторонний | предназначен для взятия мазка на цитологические исследование из цервикального канала и с поверхности шейки матки; атравматичный конец исключает риск повреждения тканей, при соприкосновении с телом быстро приобретает его температуру; изготовлен из нетоксичного полистирола, размер: 204 х 16 мм; формы концов специально созданы для облегчения поворота инструмента при заборе мазков и оптимального контакта со слизистой; стерилен, для однократного применения. |  |  |
| 119 | Шунт каротидный с баллонами безопасности | Каротидный шунт с баллонами безопасности применяется при каротидной эндартериоэктомии в качестве временного контура с целью обеспечения тока крови между общей и внутренней сонной артериями; представляет собой прозрачный, пластиковый, стерильный контур; внутренний диаметр – 8F (2,7мм), длина – 25см, выдерживаемое давление не менее 400 Hg; двухпросветный, эластичный; имеет баллоны, заполняемые жидкостью, как на дистальном (внутренняя сонная артерия), так и проксимальном (общая сонная артерия) концах, Т-порт, наличие механизма, предохраняющего от перераздувания баллона; внутренний каротидный баллон снабжен проксимальным "баллоном безопасности"; съемный клипс на баллоне безопасности предотвращает внезапное открытие клапана. |  |  |
| 120 | Щетка "ДиаТест" или эквивалент | одноразовая стерильная полимерная. Длина 200 мм, рабочая часть 20 мм. Рабочая часть в виде конической щетки со спирально расположенными инертными щетинками, изготовлена из стальной проволоки и нейлоновой нити имеет атравматический закругленный конец, исключающий риск повреждения тканей.Предназначена для взятия мазков на цитологическое исследование из цервикального канала. |  |  |
| 121 | ЭКГ-электроды | для длительного мониторинга (более 24 часов), однократного использования, твердый гель, перфорированная нетканая дышащая основа, запрессованный коннектор, сенсор покрыт Ag/AgCl, низкий профиль, d=55мм, в упаковке 30шт. |  |  |
| 122 | Электроды грудные для ЭКГ | взрослые с резиновой чашкой с винтом и зажимом. Диаметр чашки - 24мм - (Ag – AgCl); количество в упаковке 6 шт. |  |  |
| 123 | Салфетка | Спиртовая прединъекционная 60*60 мм. Салфетки пропитаны 70% раствором изопропилового спирта. 1 штука в уп. |  |  |

* Информация о товаре российского происхождения, являющегося эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

МП

Примечание:

Столбцы 1,2, 3таблицы заполняются заказчиком.

Столбец 4 таблицы, а в случае необходимости столбец 5 таблицы, заполняется участником размещения заказа.

Форма №3

«СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ (КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ)»

На ЛОТ № 2

участника размещения заказа_____________ (наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа) ________________

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право заключения с _______________________________________________________________ муниципального контракта на поставку товаров / выполнение работ /оказание услуг для муниципальных нужд, в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

в лице __________________________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя участника размещения заказа – юридического лица, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона, согласны подписать контракт и выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

| № п/п | Наименование товара и его видов ( заполняется заказчиком) | Требуемое значение сведений о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров ( заполняется заказчиком) | Данные участника размещения заказа (участник размещения заказа указывает сведения о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров в соответствии с требуемым значением заказчика) | Примечание (заполняется участником размещения заказа при необходимости указать дополнительную информацию о товарах) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Расходные материалы для хирургии, эндоскопии и родовспоможения | В соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара. |  |  |
| 1 | Система инфузионная для внутривенных вливаний растворов SFM или эквивалент * | Система для переливания растворов с пластиковым шипом. Имеет два инъекционных порта; толщина инъекционного порта для введения доп.инъекций 2,2мм, длина 42мм; длина трубки 155+/-5см; дисковый фильтр внутри колбы диметром 10мм, длина колбы 50мм; длина роликового зажима 56мм с дополнительным устройством фиксации трубки; игла в вену 0,8*40мм; возможность работы роликового зажима в режиме 6капель в минуту; двухступенчатый пластмассовый щуп в пробку - длина щупа 35мм. Внутри полиэтиленовой стерильной упаковке находится полоска мед.бумаги для выхода токсичных газов шириной 15мм. |  |  |
| 2 | Трансфузионные системы SFM или эквивалент * | Система переливания крови с пластиковым шипом. Имеет два инъекционных порта; толщина инъекционного порта для введения доп.инъекций 2,2мм, длина 42мм; длина трубки 155+/-5см; цилиндрический фильтр внтури колбы с двумя ребрами жесткости, сетка фильтра 0,35, длина фильтра 64мм; длина роликового зажима 56мм с дополнительным устройством фиксации трубки; игла в вену 1,2*40мм; возможность работы роликового зажима в режиме 6капель в минуту; двухступенчатый пластмассовый щуп в пробку - длина щупа 46мм. Внутри полиэтиленовой стерильной упаковке находится полоска мед.бумаги для выхода токсичных газов шириной 15мм. |  |  |
| 3 | Устройство для активного дренирования ран | одноразового применения предназначено для активного (с помощью вакуума) дренирования ран, которое обеспечивается за счет присоединения узла для дренирования к сжатому гофрированному баллону (для взрослых и детей). Состоит из гофрированного баллона и трех узлов для дренирования, представляющих собой головки с дренажными трубками различного диаметра и длины. Объем баллона 250 куб.см , длина дренажных трубок 380мм и 500мм, наружный диаметр трубок 5,5 мм. Изделие упаковано в индивидуальный герметичный пакет . Нетоксично, апирогенно. Стерилизация радиационная. |  |  |
| 4 | Устройство для активного дренирования ран | одноразового применения предназначено для активного (с помощью вакуума) дренирования ран, которое обеспечивается за счет присоединения узла для дренирования к сжатому гофрированному баллону (для взрослых и детей). Состоит из гофрированного баллона и трех узлов для дренирования, представляющих собой головки с дренажными трубками различного диаметра и длины. Объем баллона 500 куб.см , длина дренажных трубок 380мм и 500мм, 700мм , наружный диаметр трубок 5,5 мм и 12,0 мм. Изделие упаковано в индивидуальный герметичный пакет . Нетоксично, апирогенно. Стерилизация радиационная. |  |  |
| 5 | Игла хирургическая | Игла хирургическая ОА 1 0,6х22 |  |  |
| 6 | Игла хирургическая | Игла хирургическая ОА 1 0,6х30 |  |  |
| 7 | Игла хирургическая | Игла хирургическая ОА 1 0,6х36 |  |  |
| 8 | Игла хирургическая | Игла хирургическая ОА 1 0,7х45 |  |  |
| 9 | Игла хирургическая | Игла хирургическая ОА 1 0,7х55 |  |  |
| 10 | Игла хирургическая | Игла хирургическая ОА 1 0,8х65 |  |  |
| 11 | Игла хирургическая | Игла хирургическая ОА 1 0,8х75 |  |  |
| 12 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 3А1 0,6х20 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 13 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 3А1 0,6х36 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 14 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 3А1 0,7х45 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 15 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 3А1 0,8х32 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 16 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 3А1 0,8х65 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 17 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 3А1 0,9х36 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 18 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 3А1 1,0х45 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 19 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 3А1 1,1х50 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 20 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 3А1 1,2х60 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 21 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 3А1 1,3х70 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 22 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 3А1 1,8х90 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 23 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 3А1 1,4х75 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 24 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 2В1 0,6х20 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 25 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 2В1 0,8х32 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 26 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 3В1 0,6х20 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 27 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 3В11,1х50 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 28 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 3В1 1,1х36 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 29 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 3В1 1,2х55 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 30 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 3В1 1,2х60 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 31 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 3В2 0,5х25 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 32 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 3В1 0,7х28 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 33 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4А1 0,6х20 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 34 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4А1 0,6х30 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 35 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4А1 0,6х36 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 36 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4А1 0,7х25 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 37 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4А1 0,7х45 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 38 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4А1 0,7х50 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 39 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4А1 0,7х55 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 40 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4А1 0,8х32 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 41 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4А1 0,8х65 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 42 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4А1 0,9х22 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 43 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4А1 0,9х36 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 44 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4А1 1,0х45 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 45 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4А1 1,1х30 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 46 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4А1 1,2х35 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 47 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4А1 1,2х60 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 48 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4А1 1,3х40 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 49 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4А1 1,5х50 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 50 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4А2 0,4х18 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 51 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4А2 0,4х22 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 52 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4А2 0,4х25 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 53 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4В1 0,5х18 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 54 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4В1 0,5х22 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 55 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4В1 0,6х20 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 56 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4В1 0,6х30 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 57 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4В1 0,7х28 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 58 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4В1 0,9х22 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 59 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4В1 0,9х36 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 60 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4В1 1,0х25 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 61 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4В1 1,0х45 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 62 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4В1 1,1х30 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 63 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4В1 1,1х50 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 64 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4В1 1,2х35 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 65 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4В1 1,3х40 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 66 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 4В1 1,2х55 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 67 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 5А1 1,2х36 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 68 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 5А1 1,3х50 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 69 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 5А1 1,4х60 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 70 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 5А1 0,9х22 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 71 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 5А1 1,1х30 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 72 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 5В1 0,9х22 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 73 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 5В1 1,0х25 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 74 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 5В1 1,1х30 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 75 | Игла хирургическая | Игла хирургическая 5В1 1,2х36 из стойкой к коррозии нержавеющей стали |  |  |
| 76 | Жгут венозный для взрослых | состоит из: 1) мягкой упругой резинотканевой ленты с наконечником и защелкой, 2) пластмассового корпуса, замыкающего при манипуляциях ленту в петлю. Диаметр свободной петли около 135 мм, растянутой - до 250 мм. Степень сдавливания петлей легко регулируется от легкого касания до усилия 8 кгс. Петля жгута ослабляется или разрывается однократным нажатием на разные стороны кнопки зажимного устройства. Вес жгута 100г . |  |  |
| 77 | Клеенка | медицинская подкладная резинотканевая, рулонная , нелипкая, водонепроницаемая; жесткость - не более 0,038Н; массса 1кв.м - не более 0,465 кг; ширина рулона 0,8м, дина 45м. Клеенка медицинская резинотканевая подкладная - предназначена для санитарно-гигиенических целей в качестве подкладочного, непроницаемого материала, а также для нужд народного хозяйства. Клеенка подкладная изготавливается путем нанесения резины на хлопчатобумажную основу с применением различных пигментных оттенков (салатного, белого, абрикосового, серого, зеленого и др.), имеющей соответствующее разрешения органов здравоохранения. Свойства клеенки: эластичная, не липкая, водонепроницаемая, стойкая к автоклавированию, к многократной дезинфекции 1%-ного раствора хлорамина, к многократной стерилизации паром с предварительной предстерилизационной очисткой. Поверхность клеенки ровная без складок, оголений, шероховатостей, механических повреждений. Клеенка подкладная резинотканевая выдерживает климатические воздействия при транспортировке - диапазон температур от -50 С° до +50 С° |  |  |
| 78 | Наконечник для кружки Эсмарха | поливинилхлоридный однократного применения для кружки Эсмарха, стерильный, для взрослых 8,0х165 |  |  |
| 79 | Презервативы | из латекса с силиконовой смазкой № 3, усиление при разрыве 79-64 Н, относительное удлинение при разрыве 742-766 %. Удобная и компактная упаковка-конверт - 3 шт. 100% электронный контроль качества. Длина 190 мм, внутренний диаметр 55 мм. Презервативы гладкие со смазкой . Презервативы данного вида прекрасно подходят для датчиков УЗИ при гинекологических обследованиях. |  |  |
| 80 | Скальпель | одноразовый, стерильный, с ручкой из полистирола, лезвие - углеродистая сталь. Скальпель индивидуально упакован в фольгу и ориентированны в одну сторону в коробке. Размер лезвия №11 |  |  |
| 81 | Скальпель | одноразовый, стерильный, с ручкой из полистирола, лезвие - углеродистая сталь. Скальпель индивидуально упакован в фольгу и ориентированны в одну сторону в коробке. Размер лезвия №15 |  |  |
| 82 | Скальпель | одноразовый, стерильный, с ручкой из полистирола, лезвие - углеродистая сталь. Скальпель индивидуально упакован в фольгу и ориентированны в одну сторону в коробке. Размер лезвия №21 |  |  |
| 83 | Скальпель | одноразовый, стерильный, с ручкой из полистирола, лезвие - углеродистая сталь. Скальпель индивидуально упакован в фольгу и ориентированны в одну сторону в коробке. Размер лезвия №22 |  |  |
| 84 | Скальпель | одноразовый, стерильный, с ручкой из полистирола, лезвие - углеродистая сталь. Скальпель индивидуально упакован в фольгу и ориентированны в одну сторону в коробке. Размер лезвия №23 |  |  |
| 85 | Тест на беременность Be Sure-S или эквивалент | Чувствительность 20мМЕ/ml, точность результата 99%, время определения 3-5 минут. Минимальная достоверно определяемая Полоской концентрация ХГЧ составляет 20 мМЕ/мл. Специфичность. Не обнаружено перекрестных реакций с лютеинизирующим гормоном (до 300 мМЕ/мл), фолликулостимулирующим гормоном (до 1000 мМЕ/мл) и тиреотропным гормоном (до 1000 мМЕ/мл); их наличие в моче не приводит к ложноположительным результатам. Состав: Полоска, индивидуально герметично упакованная в пакет из ламинированной алюминиевой фольги с осушителем. |  |  |
| 86 | Шприц инсулиновый | 1 мл инсулиновый одноразовый инъекционный 3-х компонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне с иглой 26G. У шприца цилиндр - абсолютно прозрачный для хорошей видимости содержимого. Поршень имеет удобный упор для пальцев, что обеспечивает комфорт и удобство для проведения процедуры инъекции одной рукой. Стопорное кольцо на нижней юбке цилиндра - препятствует случайному выскальзыванию поршня из цилиндра. Маркировка шкалы точная, четкая и несмываемая выполнена синей или черной краской. Упаковка индивидуальная типа "блистер" (медицинская бумага/пленка) Стерилизация газовая (этиленоксид) или радиационная. |  |  |
| 87 | Шприц туберкулиновый с иглой | 1 мл туберкулиновый с иглой одноразовый инъекционный 3-х компонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне с иглой 26G. У шприца цилиндр - абсолютно прозрачный для хорошей видимости содержимого. Поршень имеет удобный упор для пальцев, что обеспечивает комфорт и удобство для проведения процедуры инъекции одной рукой. Стопорное кольцо на нижней юбке цилиндра - препятствует случайному выскальзыванию поршня из цилиндра. Маркировка шкалы точная, четкая и несмываемая выполнена синей или черной краской. Упаковка индивидуальная типа "блистер" (медицинская бумага/пленка) Стерилизация газовая (этиленоксид) или радиационная. |  |  |
| 88 | Шприц одноразовый | 10мл одноразовый стерильный с иглой Характеристики: 2-х компонентный, игла G21 (0,8 – 40 мм, тонкостенная игла из хромоникелевой стали, трехгранная заточка с длинным срезом, прозрачный павильон Луэр Лок с цветовой кодировкой – зеленый) , дополнительная градуировка и наполнение до 12мл, положение канюли – краевое, абсолютно прозрачный цилиндр шприца, черная контрастная градуировка – 0,5мл, ограничитель хода поршня, зеленый поршень для удобства определения объема, детали шприца не содержат силикон и латекс, цветовая кодировка упаковки. |  |  |
| 89 | Шприц одноразовый | 20мл одноразовый стерильный с иглой Характеристики: 2-х компонентный, игла G21 (0,8 – 40 мм, тонкостенная игла из хромоникелевой стали, трехгранная заточка с длинным срезом, прозрачный павильон Луэр Лок с цветовой кодировкой – зеленый), дополнительная градуировка и наполнение до 24мл, положение канюли – краевое, абсолютно прозрачный цилиндр шприца, черная контрастная градуировка – 1,0мл, ограничитель хода поршня, зеленый поршень для удобства определения объема, детали шприца не содержат силикон и латекс, цветовая кодировка упаковки. Количество штук в уп.80 |  |  |
| 90 | Шприц одноразовый | 5мл одноразовый стерильный с иглой Характеристики: 2-х компонентный, игла G22 (0,7 – 30 мм, тонкостенная игла из хромоникелевой стали, трехгранная заточка с длинным срезом, прозрачный павильон Луэр Лок с цветовой кодировкой – черный), дополнительная градуировка и наполнение до 6мл, положение канюли – краевое, абсолютно прозрачный цилиндр шприца, черная контрастная градуировка – 0,2мл, ограничитель хода поршня, зеленый поршень для удобства определения объема, детали шприца не содержат силикон и латекс, цветовая кодировка упаковки. Количество штук в уп.100 |  |  |
| 91 | Шприц Жане | инъекционный одноразовый ,3-х компонентный, 150мл, с наконечником типа "Луер". Предназначены для промывания полостей, введения питательных сред, отсасывания гноя и других жидкостей . Трёхкомпонентные шприцы состоят - соответственно из цилиндра, поршня и уплотнителя, с помощью которого обеспечивается большая плавность хода. Стерилизуются оксидом этилена (газовая стерилизация) и радиационно. Упакованы в герметичную потребительскую тару - прозрачную пленку и газопроницаемую бумагу. |  |  |
| 92 | Бинт марлевый | нестерильный 7м х 14 см в индивидуальной упаковке, плотность 30 г/м2. Бинты марлевые медицинские нестерильные изготавливаются из сертифицированной медицинской марли по ГОСТ 9412-93 или техническим условия производителя, методом намотки, нарезки, упаковки. Отбеливаются без использования хлора. Являются высоко впитывающим материалом, что особенно важно при применении в хирургии и других областях медицины. Стандартная плотность марли, используемой в производстве бинта 30-32,0 г/кв.м. Бинты имеют вид марлевого рулона с обрезанной кромкой. Бинты подпрессованы с краев, что предотвращает их размотку при выпадении из руки в момент наложения повязки. Медицинские бинты должны храниться в помещениях, оборудованных для хранения медицинских изделий, при нормальной температуре и влажности. Не рекомендуется подвергать изделия длительному воздействию отрицательных температур, прямых солнечных лучей и чрезмерному физическому давлению. |  |  |
| 93 | Бинт гипсовый | 3 м х 15 см на марлевой основе, содержание в гипсе СaSO4 2H2O более 95%. Бинт гипсовый марлевый медицинский с пластификатором - предназначен для наложения внешних шин при переломах, для изготовления лангет, иммобилизации при лечении болезней костей и суставов, при травмах мягких тканей и в других случаях, когда требуется наложение фиксирующей повязки, а также для изготовления слепков конечностей в ортопедии. Представляет собой полосы марли с зафиксированным с помощью пластификатора (обычно импортного пр-ва или ПВА) медицинским гипсом, шириной 10,15 и 20 см, длиной 3,0 м, которые свернуты в рулончики и герметично упакованы в полиэтиленовую пленку по одному бинту в пакете. На каждом пакете нанесен трафарет с указанием инструкции по применению, условием и сроком хранения продукции |  |  |
| 94 | Бинт эластичный средней растяжимости | 3м*10см . Состав бинта : хлопок, полипропилен модифицированный с ионами серебра, латекс.Ионы серебра , входящие в состав эластичного бинта оказывают бактериостатическое действие, улучшают состояние кожи, предупреждают развитие аллергических реакций, положительно действуют на микротравмы кожного покрова. Без застёжки. |  |  |
| 95 | Вата | хирургическая нестерильная фасованная по 250 гр. Хирургическая вата белая, легко расслаивается, употребляется как материал, впитывающий жидкие выделения (гной), при перевязке ран поверх слоев бинта. При контакте с кожей и слизистой раздражающего действия не вызывает. Имеет равномерную структуру, без посторонних включений, мягкий гриф. Легко распределяется на параллельные слои. Вата обладает высокой сорбционной способностью, достаточно эффективно впитывает и удерживает раневое отделяемое, хорошо смачивается как раневым экссудатом, так и растворами лекарственных препаратов. |  |  |
| 96 | Лейкопластырь | Катушечный 3 см х 500 см , в индивидуальной упаковке. Лейкопластырь предназначен для фиксации катетеров, канюлей, зондов, трубок, эндотрахейных или горловых трубок, других медицинских устройств. Может использоваться для фиксации поврежденных пальцев и суставов, при оказании первой помощи в случае мелких ран; после снятия хирургических швов для временного укрепления сросшихся краев разреза или ранения. Лейкопластырь медицинский используется также для фиксации компрессов, тампонов, объемных и плотно прилегающих послеоперационных повязок и покрытий. Основа: 100% хлопковая ткань Клеевая масса: оксид цинка и натуральная каучуковая смола Степень адгезии: высокая. Срок годности: 5лет. |  |  |
| 97 | Марля медицинская | в рулонах 90 см х 1000 м, плотность 30 ( + /- 3) г/м2, Марля медицинская фасуется в рулоны по 1000 метров, (ширина 90 см.), затем упаковывается в двойной слой бумаги по ГОСТу и зашивается в полипропиленовый мешок. Марля медицинская употребляется, как основа для перевязочного материала, для ватно-марлевых повязок (бинты, салфетки, повязки, тампоны, маски) предостерегающих от инфекций. Марля медицинская выпускается отбеленная. |  |  |
| 98 | Повязка послеоперационная стерильная COSMOPOR E или эквивалент* | 15 х 8 см.Самоклеящаяся повязка на рану из мягкого нетканого материала полиэстер со специальной не приклеивающейся к ране впитывающей подушечкой из абсорбирующей вискозы, покрытой тонкой сеткой из полиэтилена. Обладает хорошей сорбционной способность и защитными свойствами, гипоаллергена, стерильна, упаковано по штучно |  |  |
| 99 | Повязка послеоперационная стерильная COSMOPOR E или эквивалент* | 25 х 10см.Самоклеящаяся повязка на рану из мягкого нетканого материала полиэстер со специальной не приклеивающейся к ране впитывающей подушечкой из абсорбирующей вискозы, покрытой тонкой сеткой из полиэтилена. Обладает хорошей сорбционной способность и защитными свойствами, гипоаллергена, стерильна, упаковано по штучно |  |  |
| 100 | Повязка послеоперационная стерильная COSMOPOR E или эквивалент* | 20 х 10см. Самоклеящаяся повязка на рану из мягкого нетканого материала полиэстер со специальной не приклеивающейся к ране впитывающей подушечкой из абсорбирующей вискозы, покрытой тонкой сеткой из полиэтилена. Обладает хорошей сорбционной способность и защитными свойствами, гипоаллергена, стерильна, упаковано по штучно. |  |  |
| 101 | Повязка послеоперационная стерил. COSMOPOR E или эквивалент* | 7,2 х 5см.Самоклеящаяся повязка на рану из мягкого нетканого материала полиэстер со специальной не приклеивающейся к ране впитывающей подушечкой из абсорбирующей вискозы, покрытой тонкой сеткой из полиэтилена. Обладает хорошей сорбционной способность и защитными свойствами, гипоаллергена, стерильна, упаковано по штучно. |  |  |
| 102 | Термобумага для прибора Sonicaid Team | к медицинскому диагностическому прибору для оценки функционального состояния плода Sonicaid Team |  |  |
| 103 | Бахилы медицинские | одноразовые, полиэтиленовые, текстурированные, низкие, вес - 2,5 г, ручная вязка, толщина п/э 18 мкр . Упаковка по 100 шт. бахилы изготовлены из поливинилхлорида, имеют синий цвет, и цельную резинку хорошего качества. Упаковка : по 50 пар (100 штук) в транспортной коробке от 1000 до 3000 пар. |  |  |
| 104 | Маски одноразовые медицинские | 3-х слойная на резинках, с фиксатором, материал спанбонд размер 18см*9см (взрослая), в упаковке. В коробке по 50 штук. Внешние слои - спанбонд, внутренний слой -специальный фильтрующий. Обеспечивает повышенную защиту от микробов и бактерий. Обладает воздухопроницаемостью, достаточной для свободного дыхания. Увеличенная глубина складок маски позволяет удобно расположить её на лице. Плотное прилегание маски к лицу. Вшитые, носовые фиксаторы и мягкие круглые резинки. Не оказывает давления на голову. |  |  |
| 105 | Простынь | хирургическая одноразовая, нестерильная из трехслойного нетканного материала, с гидрофобной обработкой с повышенными барьерными свойствами, плотность 42 г/кв.м, размер 210*140см |  |  |
| 106 | Простынь | хирургическая одноразовая, стерильная из трехслойного нетканного материала, с гидрофобной обработкой с повышенными барьерными свойствами, плотность 42 г/кв.м, размер 210*140см |  |  |
| 107 | Халат | стерильный, на завязках из трехслойного нетканного материала, с гидрофобной обработкой с повышенными барьерными свойствами, пл. 42 г/кв.м, длина халата 110 см, рукав на х/б манжете, в индивидуальной упаковке |  |  |
| 108 | Шапочка-берет хирургическая тип Шарлотта | гофрированная должна иметь два защипа для создания объема, по краю шапочки должна быть приварена резинка. Иметь хорошую воздухопроницаемость, отличные пылезащитные свойства, обладать гидрофобными свойствами, должна быть антистатична, не вызывать аллергию . Полипропилен. 100 шт. в упаковке. |  |  |
| 109 | Катетер | СН-8 (2,6 мм) длиной 160 см ( для промывки ) Катетер предназначен для рутинной промывки различных полостей при проведении гастроинтестинальных эндоскопических вмешательств. |  |  |
| 110 | Петля Редера "Олимпас" или эквивалент | Лигатура, синтетика, адсорбционные, стерильные. Предназначены для проведения малоинвазивных опер№ 12 |  |  |
| 111 | Комплект белья хирургический | Состав: халат хирургический пл. 42 г/м2 – 1 , шапочка-колпак высотой 18см, пл. 42 г/м2 – 1 шт, бахилы высокие, пл. 42 г/м2 – 1 пара, маска медицинская на резинке – 1 шт, стерильный,одноразовый |  |  |
| 112 | Комплект белья акушерский | стерильный,одноразовый, в составе: простыня большая операционная 140х80 см, простыня большая операционная впитывающая влагонепроницаемая (3-слойная) 140х70 см, подстилка 60х60 см, рубашка для роженицы, шапочка-берет хирургическая "Шарлотта", бахилы хирургические высокие 520 мм на резинке |  |  |
| 113 | Молокоотсос | ручной одноразовый однодневный стерильный 30шт/уп.обеспечивает бережное, удобное ручное сцеживание, хорошо подходит для эпизодического применения. |  |  |
| 114 | Литотриптор | для литотрипсии под контролем эндоскопа стерильный диаметр 2,8 мм длина 160 см. В набор входят: Литотриптор механический протяжной, корзина -2 шт,ромбовидной формы, количество двойных струн не менее 4-х их диаметр 2,6 мм и длина 400 см. Тубус тефлоновый с портом для контрастного вещества высотой 50 или 60 или 70 мм. Металлический тубус-спираль длиной 195 см. Петля-сачок Easy-Collect в сборе с несъёмной трёхколленчатой ручкой (1 шт). Размеры сачка высота= 20мм, глубина сачка= 10 мм, ширина раскрытия сачка= 35 мм, диаметр = 2,3 мм. Сачок изготовлен из полимерного материала, который не содержит латекс, 1 шт. |  |  |
| 115 | Чулки эластичные | одноразовые 1 класса компрессии. Хирургические (антиэмболические) чулки 1 класса компрессии (давление в мм рт ст =18-22)изготовленные по стандарту RAL-GZ 387 (белый цвет, силиконовая резинка, 4 размера). Обладают РАСПРЕДЕЛЁННОЙ компрессией трикотажа, что способствует оттоку застоявшейся крови. Компрессионые свойства трикотажа созданы за счёт эластичной лайкры с двойным обкручиванием полиамидом. |  |  |
| 116 | Назальная канюля | взрослая с мягкими изогнутыми зубцами+ кислородный шланг 2,1 м. Кислородная канюля (трубка) представляет собой специальную магистраль, выполненную из мягкого пластика с отводами для ноздрей пациента. Изготовлены из мягкого эластичного медицинского ПВХ без применения латекса, что исключает любые аллергические реакции. Размер: взрослый, детский, неонатальный. Все размеры канюль выполнены с мягкими изогнутыми зубцами, исключающими любую травматичность, особенно для детей и новорожденных, и оснащены кислородным шлангом, звездчатая структура которого позволяет сохранять его функциональность даже при сильном перегибе или зажиме. Для однократного применения. |  |  |

* Информация о товаре российского происхождения, являющегося эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

МП

Примечание:

Столбцы 1,2, 3таблицы заполняются заказчиком.

Столбец 4 таблицы, а в случае необходимости столбец 5 таблицы, заполняется участником размещения заказа.

Часть IV. Проекты  муниципальных контрактов.

ЛОТ № 1

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________2011 г.

МУЗ «1-я Городская клиническая больница им. Ю.Я.Гордеева», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице и.о. главного врача Тома В.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице ______________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения _________________ (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2011 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику расходные материалы для хирургии сосудов, анестезии, реанимации и аппаратной диагностики (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товар в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: с момента заключения настоящего Контракта по 31.03.2011 г. по заявкам Заказчика.

Поставка товара осуществляется Поставщиком в течение 2 дней со дня подачи заявки Заказчиком. Поставка осуществляется с 7.00 часов до 9.00 часов (время московское), включая выходные и праздничные дни.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул.им. Хользунова А.И., д. № 19, МУЗ «1-я Городская клиническая больница им. Ю.Я. Гордеева» (аптечный склад).

2.5. Поставщик при поставке товара обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

1 Счет–фактура,

2.Товарная накладная;

3.Сертификат соответствия Госстандарта России;

4. Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ

2.5.1. Поставщик указывает в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту) страну происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в своей заявке на участие в аукционе, и данные документа, подтверждающего страну происхождения товара (при наличии такого документа в соответствии с законодательством РФ).

2.6. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.7. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные настоящим Контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт.

При поставке дополнительного количества таких товаров, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену настоящего Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

2.8 Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи товара надлежащего качества в полном объеме Заказчику

2.9. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР  15.06.65г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66.г. № П-7, оформляется товарными накладными, подписываемыми уполномоченными представителями Сторон настоящего Контракта.

2.10. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.11. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим муниципальным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.12.Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта.

2.13. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6, 2.8, 2.9 настоящего Контракта).

2.14. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара своими силами и за свой счет в течение 2-х часов с момента обнаружения недопоставки.

2.15. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1) и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе НДС ___ %, что составляет  __________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных пп. 2.7, 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену настоящего Контракта расходы на упаковку, перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования при наличии денежных средств у Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара надлежащего качества Поставщиком в течение 90 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификаты Соответствия Госстандарта России и регистрационные удостоверения Министерства здравоохранения РФ.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 2-х дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4.В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 2-х дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара  в течение 1-го дня с момента его получения от Заказчика.

4.6. Остаточный срок годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки товара. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя.

4.7. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 2-х часов с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 %  от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.14, 4.4, 4.5, 4.7  настоящего Контракта

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее 31 декабря 2011 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой  частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения  в юридических реквизитах  в трехдневный срок  с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего муниципального Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение №1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                                                ______________

М.П.                                                                                                                 М.П.

ЛОТ № 2

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________2011 г.

МУЗ «1-я Городская клиническая больница им. Ю.Я.Гордеева», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице и.о. главного врача Тома В.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице ______________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения _________________ (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2011 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику расходные материалы для хирургии, эндоскопии и родовспоможения (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый Поставщиком товар в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: с момента заключения настоящего Контракта по 31.03.2011 г. по заявкам Заказчика.

Поставка товара осуществляется Поставщиком в течение 2 дней со дня подачи заявки Заказчиком. Поставка осуществляется с 7.00 часов до 9.00 часов (время московское), включая выходные и праздничные дни.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул.им. Хользунова А.И., д. № 19, МУЗ «1-я Городская клиническая больница им. Ю.Я. Гордеева» (аптечный склад).

2.5. Поставщик при поставке товара обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

1 Счет–фактура,

2.Товарная накладная;

3.Сертификат соответствия Госстандарта России;

4. Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ

2.5.1. Поставщик указывает в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту) страну происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в своей заявке на участие в аукционе, и данные документа, подтверждающего страну происхождения товара (при наличии такого документа в соответствии с законодательством РФ).

2.6. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.7. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные настоящим Контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт.

При поставке дополнительного количества таких товаров, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену настоящего Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

2.8 Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи товара надлежащего качества в полном объеме Заказчику

2.9. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР  15.06.65г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66.г. № П-7, оформляется товарными накладными, подписываемыми уполномоченными представителями Сторон настоящего Контракта.

2.10. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.11. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим муниципальным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.12.Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта.

2.13. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6, 2.8, 2.9 настоящего Контракта).

2.14. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара своими силами и за свой счет в течение 2-х часов с момента обнаружения недопоставки.

2.15. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1) и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе НДС ___ %, что составляет  __________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных пп. 2.7, 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену настоящего Контракта расходы на упаковку, перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования при наличии денежных средств у Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара надлежащего качества Поставщиком в течение 90 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификаты Соответствия Госстандарта России и регистрационные удостоверения Министерства здравоохранения РФ.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 2-х дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4.В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 2-х дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара  в течение 1-го дня с момента его получения от Заказчика.

4.6. Остаточный срок годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки товара. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя.

4.7. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 2-х часов с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 %  от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.14, 4.4, 4.5, 4.7  настоящего Контракта

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее 31 декабря 2011 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой  частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения  в юридических реквизитах  в трехдневный срок  с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего муниципального Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение №1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                                                ______________

М.П.                                                                                                                 М.П.