Главный врач

МУЗ «1-я Городская клиническая больница им. Ю.Я.Гордеева»

______________/И.А. Салов

«     » июня  2009 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 705

I часть: Запрос котировок

Дата: 17.07.2009 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «1-я Городская клиническая больница им. Ю.Я. Гордеева» Адрес: 410017, г. Саратов, ул.Хользунова, 19 Адрес электронной почты: sarhosp1@mail.ru |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет города Саратова |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Выполнение работ по установке приточно-вытяжных систем вентиляции кабинета ангиографии (корпус 11, 1 этаж) и комнаты управления и фотолаборатории, процедурной, фотолаборатории (корпуса №2) в соответствии с дефектной ведомостью (Приложение №1 к настоящему запросу котировок). Выполнение работ осуществляется силами, материалами и средствами подрядчика. Качество и безопасность работ должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ, достижение объектом указанных в технической документации показателей в соответствии со СНИПами, и другими действующими нормативными документами. Срок предоставления гарантии качества на все виды выполненных подрядчиком работ – 24 месяца с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта о приемке выполненных работ. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. Хользунова , 19 корпус №11 и корпус №2 МУЗ «1-я Городская клиническая больница им. Ю.Я.Гордеева» |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Приступить с момента заключения настоящего Контракта, закончить выполнение работ в течение 45 дней с момента заключения муниципального контракта в соответствии с Графиком выполнения работ, представленным подрядчиком и утвержденным заказчиком |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, оборудования, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, вывоз строительного мусора и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 455 063,00руб (Четыреста пятьдесят пять тысяч шестьдесят три рубля 00 коп.) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 20.07.2009г. по 29.07.2009г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 29.07.2009г.. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. Заказчик в течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта производит выплату авансового платежа в размере 30% от цены муниципального контракта. Остальная часть 70% оплачивается по факту выполнения подрядчиком работ в течение 30 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта о приемке выполненных работ. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг дл государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | установлено |

| Приложение №1 к запросу котировок |
| --- |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| № пп | Наименование видов работ | Ед. изм. | Кол. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Раздел 1. Корпус 11, 1 этаж, Рентгендиагностический кабинет (ангиограф) |  |
| 1 | Установка клапанов обратных диаметром: 400 мм | 1 клапан | 1 |  |
| 2 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 2 |  |
| 3 | Установка диффузоров диаметром 160 мм | 1 шт. | 5 |  |
| 4 | Установка калориферов массой: до 0,1 т | 1 калорифер | 1 |  |
| 5 | Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 0,21 |  |
| 6 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-3, ВП 3-3, размером пластин 600х350х1000 мм | 1 пластина | 1 |  |
| 7 | Покрытие поверхности изоляции воздуховодов фольгоизолом | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,3 |  |
| 8 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,27 |  |
| 9 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,036 |  |
| 10 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 1,188 |  |
| 11 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,038 |  |
| 12 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,04396 |  |
| 13 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,20096 |  |
| 14 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 20 |  |
| 15 | Установка клапанов обратных диаметром: 315 мм | 1 клапан | 2 |  |
| 16 | Установка клапанов обратных диаметром: 400 мм | 1 клапан | 1 |  |
| 17 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 400 мм | 1 зонт | 1 |  |
| 18 | Установка клапанов обратных периметром: до 1000 мм | 1 клапан | 4 |  |
| 19 | Установка клапанов обратных периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 2 |  |
| 20 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 | шт. | 1 |  |
| 21 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 5 | шт. | 1 |  |
| 22 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5 | шт. | 1 |  |
| 23 | Монтаж регулятора оборотов | шт. | 1 |  |
| 24 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0,15 |  |
| 25 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0,15 |  |
| 26 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,15 |  |
| 27 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 | 100 отверстий | 0,02 |  |
| 28 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1 м3 | 0,1 |  |
| 29 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,05 |  |
| Раздел 2. 1 этаж корпус №2 , Рентгенодиагностический кабинет. |  |
| 2.1 | Установка клапанов обратных диаметром: 250 мм | 1 клапан | 3 |  |
| 2.2 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 3 |  |
| 2.3 | Установка калориферов массой: до 0,1 т | 1 калорифер | 1 |  |
| 2.4 | Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 0,21 |  |
| 2.5 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-1, диаметром обечайки 160 мм | 1 шт. | 2 |  |
| 2.6 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-2, диаметром обечайки 200 мм | 1 шт. | 4 |  |
| 2.7 | Покрытие поверхности изоляции воздуховодов фольгоизолом | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,1418 |  |
| 2.8 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,055 |  |
| 2.9 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм (отводы) | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,02 |  |
| 2.10 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0668 |  |
| 2.11 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 9 |  |
| 2.12 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм | 1 зонт | 2 |  |
| 2.13 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 | шт. | 1 |  |
| 2.14 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 5 | шт. | 1 |  |
| 2.15 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5 | шт. | 1 |  |
| 2.16 | Монтаж регулятора оборотов | шт. | 1 |  |
| 2.17 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0,5 |  |
| 2.18 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0,5 |  |

II часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение работ для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                                    	«____» __________200 _г.

МУЗ « 1-я Городская клиническая больница им. Ю.Я.Гордеева», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Салова Игоря Аркадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________, вместе именуемые «Стороны», на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения _________________ (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 200_ г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1.Подрядчик обязан по заданию Заказчика выполнить работы по установке приточно-вытяжных систем вентиляции кабинета ангиографии (корпус 11, 1 этаж) и комнаты управления и фотолаборатории, процедурной, фотолаборатории (корпуса №2), указанные в Смете №1 и Смете №2 (Приложение № 1, Приложение №2) и Сводном сметном расчете (Приложение № 3), в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 4), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта и сдать результат работ Заказчику.

1.2.Заказчик обязан принять и оплатить результат работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2. Основные условия.

2.1.Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1 настоящего Контракта, своими силами, материалами и средствами. Все используемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. По требованию  Заказчика Подрядчик обязан в течение двух дней предоставить указанные документы.

Объем и виды работ определяются по Смете №1, Смете №2  и Сводному сметному расчету.

2.2.Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ с момента заключения настоящего Контракта, закончить выполнение работ в течение 45 дней с момента заключения Контракта в соответствии с Графиком выполнения работ. График выполнения работ представляется Подрядчиком и считается согласованным с момента его утверждения Заказчиком.

2.3. Место выполнения работ: г. Саратов, ул. Хользунова 19, корпус №11 и корпус №2 МУЗ «1-я Городская клиническая больница им. Ю.Я.Гордеева»

2.4.Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

2.5.Заказчик вправе проверять ход и качество выполняемых работ в любое время, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, для этих целей Заказчиком, может быть, привлечена организация, имеющая соответствующую лицензию.

2.6.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта, что влечет нарушение сроков, указанных в Контракте.

2.7.Заказчик в случаях, предусмотренных действующим законодательством, вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта. Приемка незавершенной работы оформляется соответствующим Актом.

2.8.Подрядчик  гарантирует качество работ и соответствие их требованиям,  установленным  действующим законодательством РФ, достижение объектом указанных в технической документации  показателей  в соответствии со СНИПами и другими действующими нормативными документами.

2.9. Результатом выполненных работ является достижение объектом указанных в технической документации показателей в соответствии со СНИПами и другими действующими нормативными документами.

2.10.Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком технической документации.

2.11.Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности и прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.12.Приемка выполненных Подрядчиком работ оформляется Актом о приемке выполненных работ, путем его подписания Сторонами настоящего муниципального Контракта.

2.13.При завершении работы Подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ. Заказчик в течение 10 дней со дня получения Акта о приемке выполненных работ обязан его подписать либо предоставить мотивированный отказ от приемки работ.

2.14.В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем недостатков и сроком их исправления Подрядчиком. Выполнение работ по устранению недостатков производятся Подрядчиком  за его счет.

2.15. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим муниципальным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.16. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику гарантии качества на все виды выполненных работ сроком на 24 месяцев со дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

2.17.Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до приемки ее Заказчиком несет Подрядчик.

## 3.Цена Контракта. Условия платежа.

3.1.Цена Контракта, определяется в соответствии со Сметой №1, Сметой №2 (Приложение № 1, Приложение №2) и Сводным сметным расчетом (Приложение № 3), представленными Подрядчиком, и составляет ___________ (______________________________________________________) рублей, в том числе НДС _____%_____________(________________________________________) рублей.

Смета №1, Смета №2 и Сводный сметный расчет считаются согласованными с момента их утверждения  Заказчиком и являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена муниципального Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, оборудования, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, вывоз строительного мусора и другие расходы, связанные с исполнением настоящего муниципального Контракта.

3.4.Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств бюджета города Саратова при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.5.Заказчик в течение 10 дней  с момента заключения настоящего Контракта производит выплату авансового платежа в размере 30% от цены настоящего Контракта, что составляет ________________   (____________________________________________) рублей.

3.6. Остальная часть 70% оплачивается по факту выполнения подрядчиком работ в течение 30 дней с момента подписания Сторонами  Акта о приемке выполненных работ.

4.Ответственность Сторон и порядок разрешения споров.

4.1. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным Контрактом, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения,  с Подрядчика взыскивается  неустойка в виде пени в размере 0,3% цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

4.2. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Подрядчик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

4.3.В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную  действующим законодательством РФ.

4.4.Претензионный порядок рассмотрения споров между Сторонами обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в 15-дневный срок с момента получения. Споры, не урегулированные Сторонами, разрешаются Арбитражным судом  Саратовской области.

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1.При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения обязательств по настоящему Контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий, изменения законодательства или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательства соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6.Заключительные положения.

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2009 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

6.2. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой  частью Контракта.

6.3. Расторжение настоящего муниципального Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7. Особые условия.

7.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

7.2. Подрядчик обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия Заказчика.

7.3. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения  в юридических реквизитах  в трехдневный срок  с момента изменения.

7.4. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Контракта. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ, Саратовской области и г. Саратова.

7.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

- Смета №1 (Приложение №1)

- Смета №2 (Приложение №2)

- Сводный сметный расчет (Приложение №3)

- График выполнения работ (Приложение №4)

8.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик:

________________________________________________________________________

Подрядчик

________________________________________________________________________

Заказчик:						              Подрядчик:

_________________/_____________/		    _________________/______________/

м.п.	м.п.

III часть.

форма котировочной  заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2008 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по  размещению заказов для муниципальных  заказчиков города

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 705, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку, выполнение, оказание ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 4 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| 5 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, оборудования, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов, оборудования, вывоз строительного мусора и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.