ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

# Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru

Муниципальный заказчик: ММУ «Городская поликлиника №16» комитета здравоохранения администрации г. Саратова

Место нахождение: 410040, г. Саратов, ул. Вишневая, 4

Почтовый адрес: 410040, г. Саратов, ул. Вишневая, 4

Адрес электронной почты: SOKOLmed@SAN.RU

Номер контактного телефона: 351-455, 351-165

2. Источник финансирования заказа с указанием кода бюджетной классификации.

Код 340 «Увеличение стоимости материальных запасов», внебюджетные средства.

3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

# Поставка расходных материалов для стоматологии

| № п\п | Наименование товара | единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стомазит –LC (А2/А3/В2/В3) по 4гр бонд 5 мл, гель протравочный, световой композит) | уп | 10,0 |
| 2 | Даймондбрайт набор (14гр+14гр, бонд. 3мл+3мл, 9 гр протравка | уп | 20,0 |
| 3 | Эндометазон комплект (14 гр прошок + 10мл жидкость) для пломбирования каналов | уп | 10,0 |
| 4 | Силицин плюс 48 гр цемент силикатный для пломбирования | уп | 10,0 |
| 5 | Унифас-2 № 21 светло-желтый 100гр + 60мл цинкофосфатный цемент | уп | 10,0 |
| 6 | Кавитан плюс цвет А2 (15гр+15мл) рентгенконтрастный химический цемент | уп | 5,0 |
| 7 | Филтек Z-250 64 гр. набор, пломбировочный материал | уп | 5,0 |
| 8 | Карпульные иглы 0,4*34мм Kendall Gold 100 шт в уп | уп | 10,0 |
| 9 | Ларгаль Ультра 13гр Septodont | уп | 5,0 |
| 10 | Абсцесс-ремеди, паста 12 гр | уп | 5,0 |
| 11 | Пульпоэкстракторы 500 шт в уп | уп | 10,0 |
| 12 | Дентин паста 50гр, Владмива | уп | 10,0 |
| 13 | Арсеник плюс паста 3,5 гр | уп | 2,0 |
| 14 | Фторлак 25 мл | уп | 5,0 |
| 15 | Бор для турбинных наконечников (шаровид.) | шт | 100,0 |
| 16 | К-файлы № 25 | шт | 50,0 |
| 17 | К-файлы № 30 | шт | 50,0 |
| 18 | К-файлы № 35 | шт | 50,0 |
| 19 | К-раймеры № 25 | шт | 50,0 |
| 20 | К-раймеры № 30 | шт | 50,0 |
| 21 | К-раймеры № 35 | шт | 50,0 |
| 22 | Иглы корневые № 1 500 шт в уп | уп | 5,0 |
| 23 | Иглы корневые № 2 500 шт в уп | уп | 5,0 |
| 24 | Крезопат 3,0 гр | уп | 2,0 |
| 25 | Гладилка штопфер ШГ № 1 | шт | 30,0 |
| 26 | Гладилка штопфер ШГ № 2 | шт | 20,0 |
| 27 | Зеркало стоматологическое без ручки | шт | 50,0 |
| 28 | Зонд зубной изогнутый L=15 | шт | 50,0 |
| 29 | Наконечник турбинный НСТф-300-Р | шт | 2,0 |
| 30 | Наконечник турбинный НСТф-300-03Р с запасным ротором/сменная головка П-2.01/2 | шт | 2,0 |
| 31 | Наконечник турбинный НСТ-300-05 М4 | шт | 2,0 |
| 32 | Наконечник турбинный НСТ-300-05-В2 с защитной шайбой | шт | 2,0 |
| 33 | Пинцет зубной изогнутый с насечкой | шт | 20,0 |
| 34 | Экскаватор 2-х сторонний №1 | шт | 50,0 |

Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, б/н

Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг.

С момента заключения контракта по 30 ноября  2006 г.

Сведения о включенных в (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена  предлагаемой продукции должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Максимальная цена контракта.

106 000,00 руб.

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Авансовый платеж  30% от суммы контракта, 70%- по факту поставки в течение 20 банковских дней.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

20 дней.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 327, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «11» сентября  2006г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                         __________

М.П.

__________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.