«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач МУЗ «Городская                                поликлиника № 16»

______________ Д.А. Пляченко

«____» __________ 2010 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 2165

I часть: Запрос котировок

Дата: 17.11.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 16». 410040, г. Саратов, ул. Вишневая, д. 4 Адрес электронной почты: muzpoliklinika16@mаil.ru |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет муниципального образования «Город Саратов» |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка медицинского оборудования в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара и подтверждаться наличием регистрационного удостоверения МЗиСР РФ или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификата соответствия Госстандарта РФ, санитарно-эпидемиологического заключения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Поставляемый товар должен иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Доставка, отгрузка, наладка и подключение товара, инструктаж персонала заказчика осуществляются силами и за счет поставщика. Срок предоставления гарантии качества на поставляемый товар - 12 месяцев с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта приема- передачи товара и Акта ввода товара в эксплуатацию. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику с его наладкой и подключением и двухстороннего подписания Акта приема-передачи товара и Акта ввода товара в эксплуатацию. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. Вишневая, д. 6, МУЗ «Городская поликлиника № 16» |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 5 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на сервисное обслуживание товара в течение гарантийного срока, наладка, подключение товара, инструктаж персонала заказчика по месту нахождения заказчика и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 131 500,00 руб. (Сто тридцать одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78, к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 18.11.2010 г. по 24.11.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 24.11.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расходов, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение 10 (десять) дней с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта приема-передачи товара и Акта ввода товара в эксплуатацию. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 15 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (Приложение № 1)

Приложение № 1

к запросу котировок

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № п/п | Наименование товаров | Характеристики товаров | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат магнитотерапии | Аппарат применяется для лечебного воздействия бегущего магнитного поля (БМП) на центральную и периферическую нервную систему. Технические характеристики: - максимальная величина амплитудного значения магнитной индукции в рабочем режиме на поверхности излучателя (мТл): а) круглый - 33+10% б) парный плоский (призматический) - 43+10%; - диапазон частот модуляции магнитного поля в излучателе (Гц) - 1-16; - время реверсирования бегущего магнитного поля (мин) - 1; - частота изменения поля каждого источника в излучателе (Гц): а) режим переменного поля - 50 б) режим пульсирующего поля - 100; - число источников (соленоидов) в излучателе поля (шт) - 6 | шт | 1,0 |
| 2 | Аппарат для лечения ДДТ | Аппарат применяется для лечения болевых состояний, возникших в результате растяжений, контузий, травм, а также различных нервно-мышечных заболеваний и болевых состояний со спазмами мышц, подострого и острого периартрита плеча, ишиалгии, невралгии, гастроптоза, невритов и др. Аппарат представляет собой источник непрерывного импульсного тока синусоидальной формы (частотой 50 и 100 Гц) и различных посылок этого тока, отличающихся по длительности, числу и частоте импульсов, форме нарастания и убывания амплитуды. В аппарате предусмотрено автоматическое отключение отключение пациента при резком возрастании тока во время процедуры, а также постепенный спад тока по окончании процедуры. Аппарат соответствует второму классу защиты, что обеспечивает полную безопасность пациента и обслуживающего персонала. Технические характеристики: - число форм тока - 9; - максимальная величина среднего значения тока (мА): при нагрузке 500 Ом - 50 при нагрузке 4 кОм - 25 при нагрузке 6 кОм -10; - сеть переменного тока однофазная 220+10% В (Гц) - 50 - мощность потребляемая (Вт) - не более 60; - размеры габаритные (мм) - 430*160*380; - масса (кг) - не более 9 Комплектность: - блок аппарата 1 шт; - кабель электропитания 1 шт; - электроды набор 1 шт - электродержатель 2 шт - паспорт; - инструкция по эксплуатации. | шт | 1,0 |
| 3 | Аппарат ультразвуковой терапии | Аппарат для лечения ультразвуком заболеваний опорно двигательного аппарата и переферической нервной системы. Технические характеристики: - номинальное значение частоты ультразвуковых колебаний (МГц) - 0,88 ; - Ступени переключатель ИНТЕНСИВНОСТЬ (Вт/см2) - 1,0; 0,7; 0,4; 0,2; 0,05 ; - Аппарат обеспечивает работу в повторно- кратковременном режиме в течение 6 ч 15 мин. работы в непрерывном режиме излучения при интенсивности 1,0 Вт/см2 и 10 мин перерыв при отсутствии излучения; - в импульсном режиме аппарат генеризует импульсы длительностью (мс) - 2,4 и 10; - потребляемая мощность (Вт) - 50; - габаритные размеры (мм) - 341*290*142; - масса (кг) - не более 7 Комплект поставки: - блок электронный – 1 шт; - излучатели: 0,88 – пл. 1 см2 – 1 шт.; 0,88 – пл. 4 см2 – 1 шт.; - кабель соединительный, запасные части (вставка плавкая – 2 шт.), паспорт. | шт | 1,0 |
| 4 | Аппарат магнитотерапии | Применяется для лечебного воздействия низкочастотным магнитным полем на любые участки тела пациента. Напряжение питающей сети (В) - 220 Потребляемая мощность (ВА) - 200 Наименьшее значение магнитной индукции (мТл) - 75 Количество индукторов (шт.) - 7 Количество ступеней регулирования интенсивности магнитного поля - 4 Длительность посылок и пауз в прерывистом режиме (с) - 2 Масса (кг) - 55 Комплект поставки: - аппарат – 1 шт.; - индуктодержатель – 2 шт.; - индуктор-соленоид № 1 для воздействия на конечности, большой – 2 шт.; - индуктор внутриполостной – 1 шт.; - индуктор № 3 круглый с плоской рабочей поверхностью 20 см2 – 2 шт.; - индуктор прямоугольный с плоской рабочей поверхностью 100 см2 – 2 шт.; - жгут «Эсмарха» для фиксации внутриполостного индуктора – 3 шт.; - хомутик (держатель) – 2 шт.; - вставка плавкая (предохранитель) 1 шт.; - руководство по эксплуатации , паспорт, инструкция по применению аппарата. Упаковка: -стойка 620*1000*450 мм; - картонная коробка с генератором | шт | 1,0 |
| 5 | Аппарат для гальванизации | Аппарат для профилактического и лечебного воздействия постоянным током на организм человека (гальванизации), а также проведения лекарственного электрофореза. Технические характеристики: - частота (Гц) - 50; - максимальный ток в цепи пациента при нагрузке 50 Ом (мА) - 50+5; - коэффициент пульсаций тока в цепи пациента (%) - не более 0,5; - напряжение питающей сети (В) - 220+10%; - потребляемая мощность (ВА) - 11; - габаритные размеры (мм) - 270*180*100; - масса (кг) - 2,5. Комплектность: - комплект принадлежностей со свинцовыми электродами - 1шт; - провода пациента одинарные и раздвоенные 1 компл.; - бинт (резиновый) - 1шт; - электрод ректальный вагинальный - 10 шт. | шт | 1,0 |

II часть. Проект  муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                          «____» __________2010 г.

МУЗ «Городская поликлиника № 16», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача _______________________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику медицинское оборудование (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый Поставщиком товар в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товара в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: в течение 5 дней с момента заключения настоящего Контракта.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. Вишневая, д.6, МУЗ «Городская поликлиника № 16».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

- Счет-фактура;

- Технический паспорт;

- Акт приема-передачи товара;

- Сертификат соответствия Госстандарта РФ;

- Регистрационное удостоверение МЗ и СР РФ или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития;

- Инструкции по эксплуатации на русском языке;

- Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

2.6. Доставка, отгрузка, наладка и подключение товара, инструктаж персонала Заказчика осуществляются силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику с его наладкой и подключением и двухстороннего подписания Акта приема-передачи товара и Акта ввода товара в эксплуатацию.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66.г. № П-7, оформляется Актом приема-передачи товара, подписываемым уполномоченными представителями Сторон.

По окончании наладки и подключения товара оформляется Акт ввода товара в эксплуатацию, который подписывается уполномоченными представителями Сторон настоящего Контракта.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6. – 2.8. настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 2-х дней с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

2.15. Поставщик обязан провести инструктаж персонала Заказчика по месту нахождения Заказчика.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет__________ (________________________________) рублей, в том числе НДС __ %, что составляет __________ (________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемого товара осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на сервисное обслуживание товара в течение гарантийного срока, наладка, подключение товара, инструктаж персонала Заказчика по месту нахождения Заказчика и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения.

Оплата производится за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расходов, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 10 (десять) дней с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи товара и Акта ввода товара в эксплуатацию.

4. Качество товара и гарантийный срок.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.

4.2. Подтверждением качества поставляемого товара со стороны Поставщика являются регистрационное удостоверение МЗиСР РФ или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификат соответствия Госстандарта РФ, санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

Поставщик обязан представить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии  по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 30 (тридцати) дней с момента поставки, а по качеству – в течение гарантийного срока.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 5 (пяти) дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 3 (трех) дней с момента его получения от Заказчика.

4.6. Срок предоставления гарантии качества на поставляемый товар - 12 месяцев с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи товара и Акта ввода товара в эксплуатацию.

4.7. В период гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет осуществлять сервисное обслуживание, устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 10 (десяти) дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 1 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.13, 4.4, 4.5, 4.7 настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.5. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                          ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

Приложение № 1

к муниципальному

контракту № ___от __.__.2010 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку товара

| №№ п/п | Наименование поставляемых товаров | Характеристики поставляемых товаров | Единица товара | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО : |  |

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                          ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса котировок № 2165, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для ________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы __________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, ___________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка медицинского оборудования в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке) |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на сервисное обслуживание товара в течение гарантийного срока, наладка, подключение товара, инструктаж персонала заказчика по месту нахождения заказчика и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1. Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1)

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение № 1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.