ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

# Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru

Муниципальный заказчик: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24»

Место нахождение: 410010, г. Саратов, ул. Жуковского, 24

Почтовый адрес: 410010, г. Саратов, ул. Жуковского, 24

Адрес электронной почты:

Номер контактного телефона: (8452) 64-66-00,64-68-01

2. Источник финансирования заказа с указанием кода бюджетной классификации.

Бюджет  города, 225 код бюджетной классификации.

3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

Ремонтные работы в здании школы

| п/п | Наименование работ | Ед-ца изм-ия | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтирован ной поверхности | 1,86 |
| 2 | Улучшенная окраска масляными составками по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,58 |
| 3 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтирован ной поверхности | 1,88 |
| 4 | Улучшенная окраска масляными составками по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,88 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,58 |
| 6 | Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | 100 м | 1,20 |
| 7 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16 | 100 м | 6,000 |
| 8 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | шт. | 1,000 |
| 9 | Счетчики САЧУ-672 | шт. | 1,00 |
| 10 | Трубы стальные электросварные прямошовные диаметр 40 мм | м | 120,00 |
| 11 | Провод АПВ-16 | км | 0,600 |
|  | Пусконаладочные работы |  |  |
| 12 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | шт. | 54,00 |
| 13 | Проверка наличия цепи между заземлителями заземленными элементами | 100 шт. | 0,61 |
| 14 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 56,00 |
| 15 | Включатель однополюсный с устройством защитного отключения | шт. | 6,00 |

Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

410010, г. Саратов, ул. Жуковского, 24

Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг.

C момента подписания контракта до 15.09.2006г.

Сведения о включенных в (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

В цену включены стоимость материалов, расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, сборы и другие обязательные платежи.

Максимальная цена контракта.

158123 рублей 00 коп.

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости выполненных работ согласно договора, 70% после подписания сторонами акта приема-передачи выполненных работ.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

20 дней.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 327, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «11» сентября  2006г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                         __________

М.П.

__________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.