ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

I часть: Запрос котировок.

Дата: _05.12.06 г._

| 1. | Наименование заказчика и уполномоченного органа по размещению заказа. Почтовый адрес Адрес электронной почты (при его наличии) | 1.1.Уполномоченный орган – Комитет по экономике администрации г. Саратова. Адрес: 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru 1.2. Заказчик – ММУ «Городская поликлиника №5» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | внебюджетные средства |
| 3. | Форма котировочной заявки, в т.ч. подаваемой в форме электронного документа | Заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена ниже |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров. Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Поставка медицинского оборудования для оснащения женской консультации учреждения (ул. Барнаульская, 6) № п/п Наименование товара Ед. изм. Кол-во Шкаф вытяжной ШВ-01 - "МСК" (металлический с керамической столешницей, нишей 900х750х2200) шт 1 Светильник одно-рефлекторный, диагностический передвижной П-6 шт 2 Рециркулятор РБ-06-Я-ФП (передвижной) двухламповый , корпус со стартерами. Лампы люминесцентные TUV 30W шт. 1 Облучатель ОБН-450 передвижной в комплекте трехламповый , корпус со стартерами. Лампы люминесцентные TUV 30W шт 3 Облучатель ОБН-150 в комплекте двухламповый , корпус со стартерами. Лампы люминесцентные TUV 30W шт 4 Аспиратор акушерско-гинекологический (с комплектом для искусственного прерывания беременности) СНS-ЕV. Состав аспиратора: ножной переключатель - 1шт.; чашечка металлическая для вакуум-экстакции плода (большая) - 1шт.; чашечка металлическая для вакуум-экстакции плода (средняя) - 1шт.; наконечник для аспирации универсальный - 1шт.; кабель заземления - 1шт.; емкость для отсасывания (2000мл) - 1шт.; емкость для отсасывания (1000мл) - 1шт.; силиконовая трубка для отсасывания (2м) - 1шт.; держатель трубки - 1шт.; сетевой кабель - 1шт. Состав комплекта: набор наконечников для вакуум-экскохлеации (наконечники разных размеров - 6шт.); держатель наконечника; силиконовая трубка для аспирации шт 1 Коробка стерилизационная КФ-3 шт 4 Коробка стерилизационная КФ-9 шт 5 Коробка стерилизационная КФ-12 шт 4 Установка УЗО для ультразвуковой предстерилизационной отчистки УЗО 10-01 (10л) шт 1 Штатив медицинский ШДВ (2 мешка + 2 флакона) передвижной, нерж. сталь шт 2 |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг) | г. Саратов, ул. Барнаульская, 6 |
| 6. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | С момента подписания контракта по 31.12.2006г в соответствии с заявкой, переданной «Поставщику» по телефону, факсу, электронной почтой или с использованием модемной связи, но не позднее 5 дней с момента предоставления заявки |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | Стоимость всех работ и расходов, связанных с выполнением данного муниципального заказа, в том числе расходов на транспортировку, погрузку, транспортную тару, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, страхования и других обязательных платежей включена в цену контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта, руб. | 218 200,00руб. |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | Заявки принимаются с 05.12.06 г._( дата) по _11.12.06 г. ______(дата) по адресу: 413031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 с 9-00 до 17-00 час. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93, 74-87-04 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Безналичная форма расчетов. Оплата по факту поставки в течение 10 дней |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | 10 дней |

Форма котировочной заявки.

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА (заполняется участником размещения заказа)

Дата: «___» _____________ 2006г.

Кому: в уполномоченный орган по размещению заказов администрации г. Саратова.

От кого:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица): _____________________________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________тел. ________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку (выполнение, оказание)_________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

на общую сумму ________________  (_________________________) руб. Мы принимаем на себя

сумма прописью)

обязательство, в случае победы нашей заявки в запросе котировок, заключить и исполнить муниципальный контракт со следующими обязательными условиями:

| 1. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров. Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Поставка медицинского оборудования для оснащения женской консультации учреждения (ул. Барнаульская, 6) (Приложение №1) № п/п Наименование товара Ед. изм. Кол-во Шкаф вытяжной ШВ-01 - "МСК" (металлический с керамической столешницей, нишей 900х750х2200) шт 1 Светильник одно-рефлекторный, диагностический передвижной П-6 шт 2 Рециркулятор РБ-06-Я-ФП (передвижной) двухламповый , корпус со стартерами. Лампы люминесцентные TUV 30W шт. 1 Облучатель ОБН-450 передвижной в комплекте трехламповый , корпус со стартерами. Лампы люминесцентные TUV 30W шт 3 Облучатель ОБН-150 в комплекте двухламповый , корпус со стартерами. Лампы люминесцентные TUV 30W шт 4 Аспиратор акушерско-гинекологический (с комплектом для искусственного прерывания беременности) СНS-ЕV. Состав аспиратора: ножной переключатель - 1шт.; чашечка металлическая для вакуум-экстакции плода (большая) - 1шт.; чашечка металлическая для вакуум-экстакции плода (средняя) - 1шт.; наконечник для аспирации универсальный - 1шт.; кабель заземления - 1шт.; емкость для отсасывания (2000мл) - 1шт.; емкость для отсасывания (1000мл) - 1шт.; силиконовая трубка для отсасывания (2м) - 1шт.; держатель трубки - 1шт.; сетевой кабель - 1шт. Состав комплекта: набор наконечников для вакуум-экскохлеации (наконечники разных размеров - 6шт.); держатель наконечника; силиконовая трубка для аспирации шт 1 Коробка стерилизационная КФ-3 шт 4 Коробка стерилизационная КФ-9 шт 5 Коробка стерилизационная КФ-12 шт 4 Установка УЗО для ультразвуковой предстерилизационной отчистки УЗО 10-01 (10л) шт 1 Штатив медицинский ШДВ (2 мешка + 2 флакона) передвижной, нерж. сталь шт 2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | г. Саратов, ул. Барнаульская, 6 |
| 3. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | С момента подписания контракта по 31.12.2006г в соответствии с заявкой, переданной «Поставщику» по телефону, факсу, электронной почтой или с использованием модемной связи, но не позднее 5 дней с момента предоставления заявки |
| 4. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | Стоимость всех работ и расходов, связанных с выполнением данного муниципального заказа, в том числе расходов на транспортировку, погрузку, транспортную тару, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, страхования и других обязательных платежей включена в цену контракта. |
| 5. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Безналичная форма расчетов. Оплата по факту поставки в течение 10 дней |
| 6. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | 10 дней |

Примечание:

1.	Указанная таблица заполняется муниципальным заказчиком на стадии подготовки запроса котировок, одновременно с составлением I части – «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа ставит только:

-	наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица;

-	место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица);

-	банковские реквизиты;

-	сумма контракта;

-	дата, подпись, печать.

2.	Все данные, указанные в таблице (II часть – «Котировочная заявка») должны обязательно быть идентичными данным, указанным заказчиком в аналогичных разделах  I части - «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа не имеет права вносить какие-либо изменения в данную таблицу и форму котировочной заявки.

3.	В случае, если заявка содержит более 1 страницы, участник размещения заказа обязан подписать и поставить печать на каждой странице.