Утверждаю:

Главный врач МУЗ «Городская поликлиника №3»

_____________ Аношин А.Г.

«__» ____________2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 2088

I часть: Запрос котировок

Дата: 11.11.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «Городская поликлиника № 3» 410030, г. Саратов ул. Б. Горная, 43 Адрес электронной почты: gorpoliklinika3@mail.ru |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства обязательного медицинского страхования. |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок. |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка изделий медицинского назначения в соответствии c наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Доставка товара осуществляется силами и за счет поставщика. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара. Остаточный срок годности поставляемого товара должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки. Поставляемый товар должен иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке товара с момента передачи товара надлежащего качества в полном объеме заказчику. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов ул. Б. Горная, 43, МУЗ «Городская поликлиника № 3» |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | С момента заключения муниципального контракта до 15.12.2010 года по заявкам заказчика. Поставка товара осуществляется поставщиком по заявкам заказчика, представленным поставщику за 2 (два) дня до дня поставки товара поставщиком. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 446 143,50 рублей (Четыреста сорок шесть тысяч сто сорок три рубля 50 копеек) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 12.11.2010 г. по 22.11.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 22.11.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара надлежащего качества поставщиком в течение 10 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 10 дней со дня подписания указанного протокола. |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (Приложение № 1).

Приложение № 1

к запросу котировок

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бинт марлевый | Бинт марлевый нестерильный 7м х 14 см в индивидуальной упаковке, плотность 30 г/м2. Бинты марлевые медицинские нестерильные изготавливаются из сертифицированной медицинской марли по ГОСТ 9412-93 или техническим условия производителя, методом намотки, нарезки, упаковки. Отбеливаются без использования хлора. Являются высоко впитывающим материалом, что особенно важно при применении в хирургии и других областях медицины. Стандартная плотность марли, используемой в производстве бинта 30-32,0 г/кв.м. Бинты имеют вид марлевого рулона с обрезанной кромкой. Бинты подпрессованы с краев, что предотвращает их размотку при выпадении из руки в момент наложения повязки. Медицинские бинты должны храниться в помещениях, оборудованных для хранения медицинских изделий, при нормальной температуре и влажности. Не рекомендуется подвергать изделия длительному воздействию отрицательных температур, прямых солнечных лучей и чрезмерному физическому давлению. | шт | 1200 |
| 2 | Бинт гипсовый | Бинт гипсовый 3 м х 15 см на марлевой основе, содержание в гипсе СaSO4 2H2O более 95%. Бинт гипсовый марлевый медицинский с пластификатором - предназначен для наложения внешних шин при переломах, для изготовления лангет, иммобилизации при лечении болезней костей и суставов, при травмах мягких тканей и в других случаях, когда требуется наложение фиксирующей повязки, а также для изготовления слепков конечностей в ортопедии. Представляет собой полосы марли с зафиксированным с помощью пластификатора (обычно импортного пр-ва или ПВА) медицинским гипсом, шириной 10,15 и 20 см, длиной 3,0 м, которые свернуты в рулончики и герметично упакованы в полиэтиленовую пленку по одному бинту в пакете. На каждом пакете нанесен трафарет с указанием инструкции по применению, условием и сроком хранения продукции | шт | 300 |
| 3 | Шприц | Шприц однократного применения, стерильный 3 мл с иглой 0,63*32мм , 3х компанентный. Абсолютно прозрачный цвет цилиндра для точной визуализации и контроля лекарственного средства. Четкая и контрастная градуировка для максимально точного соблюдения дозировки. Наличие резиновой манжеты на поршне для плавного хода поршня без рывков. Игла имеет трехгранную заточку, острие иглы отшлифовано и закалено; трубка иглы покрывается силиконом ; канюля иглы проходит ультразвуковую очистку для устранения примесей. Присоединение канюли осуществляется с помощью нетоксичных гипоаллергенных веществ. Втулка отлита из прозрачного полипропилена и окрашена в цвета, установленные международными стандартами. Для исключения попадания волокон бумаги на детали шприца и потери лекарственных средств, шприц индивидуально упакован с надетой иглой. | шт | 7239 |
| 4 | Система д/перелив. инфуз. р-ров | Система для переливания растворов с пластиковым шипом. Имеет два инъекционных порта; толщина инъекционного порта для введения доп.инъекций 2,2мм, длина 42мм; длина трубки 155+/-5см; дисковый фильтр внутри колбы диметром 10мм, длина колбы 50мм; длина роликового зажима 56мм с дополнительным устройством фиксации трубки; игла в вену 0,8*38 мм; возможность работы роликового зажима в режиме 6капель в минуту; двухступенчатый пластмассовый щуп в пробку - длина щупа 35мм. Внутри полиэтиленовой стерильной упаковке находится полоска мед.бумаги для выхода токсичных газов шириной 15мм | шт | 3000 |
| 5 | Шприц | Шприц 10мл одноразовый, стерильный с иглой (характеристики: 2-х компонентный, игла 0,8* 40 мм, тонкостенная из хромоникелевой стали, трехгранная заточка с длинным срезом) , дополнительная градуировка и наполнение до 12мл, положение канюли - краевое, абсолютно прозрачный цилиндр шприца, контрастная градуировка - 0,5мл, ограничитель хода поршня, зеленый поршень для удобства определения объема, детали шприца не содержат силикон и латекс, цветовая кодировка упаковки). | шт | 2000 |
| 6 | Шприц | Шприц 5мл одноразовый, стерильный с иглой (характеристики: 2-х компонентный, игла 0,7*30 мм, тонкостенная из хромоникелевой стали, трехгранная заточка с длинным срезом), дополнительная градуировка и наполнение до 6мл, положение канюли - краевое, абсолютно прозрачный цилиндр шприца, контрастная градуировка - 0,2мл, ограничитель хода поршня, зеленый поршень для удобства определения объема, детали шприца не содержат силикон и латекс, цветовая кодировка упаковки). | шт | 2000 |
| 7 | Салфетка спиртовая прединъекциионная | Салфетки спиртовые для инъекций. Изготовлена из нетканного материала , не оставляет на поверхности кожи волокнистых компонентов, размером 65*56мм. Основа равномерно пропитана изоприловым спиртом (содержание изоприлового спирта в пропитывающем растворе 70%, количество пропитывающего состава в салфетке - не менее 0,3г), упакована в индивидуальный пакетик. Количество пакетиков в упаковке 100 шт. | шт | 30000 |
| 8 | Баночка полимерная | Баночка полимерная о/р БПА мк-100 для транспортировки, сбора и хранения биологических жидкостей,объем до 100 мл. Закручивающаяся крышка | шт | 1500 |
| 9 | Простынь хирургическая | Хирургическая, одноразовая, нестерильная. Изготовлена из трехслойного нетканного медицинского материала с гидрофобной обработкой с повышенными барьерными свойствами. Размер 200*140см, плотность 25 г/кв.м | шт | 1000 |
| 10 | Полотенце одноразовое | Полотенце одноразовое из нетканного полотна спанлейс (вискоза 70%, полиэфир 30%) мягкий безворсовый материал с большой впитывающей способностью. Размер салфеток 40*50 см , белого цвета. | шт | 6000 |
| 11 | Комплект гинекологический смотровой | Набор гинекологический о/р стерильный ( простынь хирургическая из трехслойного нетканного материала Спанбонд-мельтблаун-спанбонд, гидрофобной обработкой с повышенными барьерными свойствами, размер 70*70см, пл. 25 г/кв.м., зеркало Куско, перчатки смотровые латексные, ложка Фолькмана). | комплект | 2000 |
| 12 | Скальпель с пластмассовой ручкой | Скальпель одноразовый, стерильный, с ручкой из полистирола, лезвие - углеродистая сталь. Скальпель индивидуально упакован в фольгу и ориентированны в одну сторону в коробке. Размер лезвия №21 | шт | 400 |
| 13 | Скальпель с пластмассовой ручкой | Скальпель одноразовый, стерильный, с ручкой из полистирола, лезвие - углеродистая сталь. Скальпель индивидуально упакован в фольгу и ориентированны в одну сторону в коробке. Размер лезвия №22 | шт | 400 |
| 15 | Скальпель с пластмассовой ручкой | Скальпель одноразовый, стерильный, с ручкой из полистирола, лезвие - углеродистая сталь. Скальпель индивидуально упакован в фольгу и ориентированны в одну сторону в коробке. Размер лезвия №23 | шт | 400 |
| 16 | Скальпель с пластмассовой ручкой | Скальпель одноразовый, стерильный, с ручкой из полистирола, лезвие - углеродистая сталь. Скальпель индивидуально упакован в фольгу и ориентированны в одну сторону в коробке. Размер лезвия №24 | шт | 400 |
| 17 | Шовный материал Шелк №1 | Шелк черный, лигатура 150 см, размерр 1(4), для проведения операций.20 шт /уп | уп | 1 |
| 18 | Шовный материал Шелк №3 | Шелк черный, лигатура 150 см, размерр 3/0 (2), для проведения операций.20 шт /уп | уп | 1 |
| 19 | Шовный материал Шелк №5 | Шелк черный, лигатура 150 см, размерр 5/0 (1), для проведения операций.20 шт /уп | уп | 1 |
| 20 | Шпатель терапевтический | Шпатель терапевтический , стерильный, деревянный, для однократного применения; размер 150*18мм, идеально гладкая шлифованная поверхность и края; каждый шпатель в индивидуальной упаковке. | шт | 3000 |
| 21 | Бахилы | Бахилы одноразовые, полиэтиленовые, текстурированные, низкие, вес-25,5 г, ручная вязка, толщина п/э 18 мкр. Упаковка по 100 шт.Бахилы изготовлены из поливинилхлорида, имеют синий цвет и цельную резинку.Упаковка: по 50 пар (100 шт) в транспортной коробке от 1000 до 3000 пар. | пара | 15000 |
| 22 | Скарификатор кожный | Скарификатор для взятия капиллярной крови , стерильный, однократного применения, изготовлен из нержавеющей стали; длина скарификатора 31мм(+/-)2мм; длина копья 4мм; боковое положение копья повышенной прочности; отсутствие скольжения при манипуляции; в индивидуальной упаковке с перфорированными отверстиями для легкого отрыва. | шт | 10000 |
| 23 | Лейкопластырь | Катушечный 3 см х 500 см , в индивидуальной упаковке. Лейкопластырь предназначен для фиксации катетеров, канюлей, зондов, трубок, эндотрахейных или горловых трубок, других медицинских устройств. Может использоваться для фиксации поврежденных пальцев и суставов, при оказании первой помощи в случае мелких ран; после снятия хирургических швов для временного укрепления сросшихся краев разреза или ранения. Лейкопластырь медицинский используется также для фиксации компрессов, тампонов, объемных и плотно прилегающих послеоперационных повязок и покрытий. Основа: 100% хлопковая ткань Клеевая масса: оксид цинка и натуральная каучуковая смола Степень адгезии: высокая. Срок годности: 5лет. | уп | 50 |
| 24 | Клеенка медицинская подкладная (отрез по 3 м) | Клеенка подкладная резинотканевая, рулонная , нелипкая, водонепроницаемая; жесткость - не более 0,038Н; массса 1кв.м - не более 0,465 кг; ширина рулона 0,8м, дина 45м. Клеенка медицинская резинотканевая подкладная - предназначена для санитарно-гигиенических целей в качестве подкладочного, непроницаемого материала, а также для нужд народного хозяйства. Клеенка подкладная изготавливается путем нанесения резины на хлопчатобумажную основу с применением различных пигментных оттенков (салатного, белого, абрикосового, серого, зеленого и др.), имеющей соответствующее разрешения органов здравоохранения. Свойства клеенки: эластичная, не липкая, водонепроницаемая, стойкая к автоклавированию, к многократной дезинфекции 1%-ного раствора хлорамина, к многократной стерилизации паром с предварительной предстерилизационной очисткой. Поверхность клеенки ровная без складок, оголений, шероховатостей, механических повреждений. Клеенка подкладная резинотканевая выдерживает климатические воздействия при транспортировке - диапазон температур от -50 С° до +50 С° | упаковка | 50 |
| 25 | Пластырь бактерицидный 4*10 | Лейкопластырь на полимерной и нетканой основах, также называемый пластырем первой помощи,используется для быстрой обработкт мелих ран,порезов и царапин.Может приклеиваться непосредственно а поврежденную поверхность. Гипоалергенный, на полимерной основе. | шт | 100 |
| 26 | Загубник | Одноразовый , картонный загубник для взрослых к аппарату Spiro USB, внутренний диаметр 28 мм, внешний диаметр 30 мм, длина 6,5 см, 500 шт/уп | шт | 2000 |
| 27 | Загубник | Одноразовый , картонный загубник для взрослых к аппарату Смокелайзер , внутренний диаметр 18мм, внешний диаметр 20мм , длина 60мм, 250 шт/уп | уп | 7 |
| 28 | Перчатки хирургические | Перчатки хирургические однократного применения, стерильные из латекса. Плоской формы, опудренные, текстурированные. Манжета 6без валика, усиленная (одинарная толщина 0.24 мм) индикатор-реагент гамма-стерилизации на блоке перчаток. Хирургические для всех видов хирургических операций, в т.ч. продолжительных; улучшенный захват инструментов, защита от скатывания манжеты и прижимания предплечья. Размер 7,5 | пара | 10000 |
| 29 | Салфетка для обработки медицинского оборудования | Готовые к использованию белые, прочные салфетки (не менее 24,7 Н/ 5см вдоль и 14,5 Н/ 5см поперек салфетки) однократного применения из нетканого материала (100% полипропилен). В качестве пропиточного состава салфеток использовано средство «Лизаксин-спрей» или эквивалент* в виде готового к применению прозрачного бесцветного или светло-янтарного раствора с мятным запахом. В состав средства в качестве активно действующих веществ 17,2% изопропанола, 0,28% диизобутилфеноксиэтоксиэтилдиметилбензилхлорид аммония (ЧАС), а также регулятор pH, ПАВ и другие вспомогательные компоненты, обладающие чистящим и дезинфицирующим действием . Салфетки не должны сбиваться в комок, оставлять на обработанной поверхности остаточной пленки; должны быть совместимыми с материалами медоборудования; обеспечивать за 3-5 минут одновременную очистку и дезинфекцию от всех видов микрофлоры различных поверхностей, включая медицинские приборы и оборудование. Размер салфетки 17х15 см, упакованы в перфорированный рулон количеством 160 штук в банке. | банка | 70 |
| 30 | Жгут венозный для взрослых | Жгут состоит из: 1) мягкой упругой резинотканевой ленты с наконечником и защелкой, 2) пластмассового корпуса, замыкающего при манипуляциях ленту в петлю. Диаметр свободной петли около 135 мм, растянутой - до 250 мм. Степень сдавливания петлей легко регулируется от легкого касания до усилия 8 кгс. Петля жгута ослабляется или разрывается однократным нажатием на разные стороны кнопки зажимного устройства. Вес жгута 100г . | шт | 40 |
| 31 | Игла хирургическая одноразовая с нитью | Нить-Полипропилен-моно, длина нити в упаковке 75 см, с 1 иглой одноразовой длиной 20 мм, режущая, окружность ½,USB 3/0, metric 2 | шт | 250 |
| 32 | Игла хирургическая одноразовая с нитью | Нить-Полипропилен-моно, длина нити в упаковке 75 см, с 1 иглой одноразовой длиной 20 мм, режущая, окружность 3/8,USB 3/0, metric 2 | шт | 250 |
| 33 | Игла хирургическая одноразовая с нитью | Нить Капрон, длина нити 30 см в петле, с иглой одноразовой длиной 20 мм, режущая, окружность 1/2 , USB 3/0, metric 2 | шт | 30 |
| 34 | Игла хирургическая одноразовая с нитью | Нить Капрон, длина нити 30 см в петле, с иглой одноразовой длиной 20 мм, режущая, окружность 3/8 , USB 3/0, metric 2 | шт | 30 |

* информация о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств отсутствует.

II часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________2010 г.

МУЗ «Городская поликлиника №3», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ____________________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: с момента заключения настоящего Контракта до 15.12.2010 года по заявкам Заказчика. Поставка товара осуществляется Поставщиком по заявкам Заказчика, представленным Поставщику за 2 (два) дня до дня поставки товара Поставщиком.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов ул. Б. Горная, 43, МУЗ «Городская поликлиника № 3».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

-	Товарная накладная;

-	Счет – фактура;

-	Сертификат качества установленного образца;

-	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ.

2.6. Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке товара с момента передачи товара надлежащего качества в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение двух дней с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

2.15. Поставка товара осуществляется в полном объеме согласно поданной Заказчиком заявке, которая должна содержать наименование, характеристики, количество поставляемого товара, время поставки товара. Частичная поставка товара допускается только по предварительному согласованию Сторон.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе НДС __ %, что составляет __________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего  Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования, при наличии денежных средств у Заказчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара надлежащего качества Поставщиком в течение 10 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификаты качества и регистрационное удостоверение на поставляемый товар, оформленные в соответствии с действующим законодательством. Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 2 дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя.

4.5. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 10 дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.6. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение  3 дней с момента его получения от Заказчика.

4.7. Остаточный срок годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки.

4.8. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 2-х дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,3 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.13, 4.5, 4.6, 4.8 настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                          ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса котировок № 2088, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

В случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка изделий медицинского назначения в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке). |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1. Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1).

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность.

Печать участника размещения заказа.

Примечание:

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение № 1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.