Утверждаю:

Директор МУДОД «ЦДЮСШ»

_______________ В.Н. Котусов

«__»______ 2009 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 686

для субъектов малого предпринимательства

I часть: Запрос котировок

Дата: 13.07.2009 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Центральная детско-юношеская спортивная школа», 410056, г. Саратов, ул. Чапаева, 14/26 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет города Саратова |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Выполнение работ по капитальному ремонту системы пожарной сигнализации, в соответствии с Дефектной ведомостью (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Выполнение работ осуществляется силами, материалами и средствами подрядчика. Качество и безопасность работ должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ. Результатом выполненных работ является достижение объектом указанных в технической документации показателей в соответствии со СНИПами и другими действующими нормативными документами. При завершении работы и введении в эксплуатацию системы автоматической пожарной сигнализации подрядчик представляет заказчику согласованный с Управлением государственного пожарного надзора МЧС РФ по Саратовской области Акт о приемке выполненных работ и Акт ввода системы автоматической пожарной сигнализации в эксплуатацию. Срок предоставления гарантии качества на все виды выполненных подрядчиком работ – 24 месяца с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта о приемке выполненных работ и Акта ввода системы автоматической пожарной сигнализации в эксплуатацию. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, Ильинская площадь, 1, МУДОД «Центральная детско-юношеская спортивная школа». |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Начало выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта, окончание выполнения работ: не позднее 30 августа 2009 г. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, оборудования, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 91 259,67 руб. (девяносто одна тысяча двести пятьдесят девять рублей 67 копеек). |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 14.07.2009 г. по 20.07.2009 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 20.07.2009 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. Заказчик в течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта производит выплату авансового платежа в размере 30 % от цены муниципального контракта. Остальная часть в размере 70 % от цены муниципального контракта оплачивается заказчиком по факту выполненных подрядчиком работ в течение 10 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта о приемке выполненных работ и Акта ввода системы автоматической пожарной сигнализации в эксплуатацию. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1. Дефектная ведомость (Приложение № 1).

Приложение № 1

к запросу котировок

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по капитальному ремонту системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре

для МУДОД «ЦДЮСШ» по адресу: Ильинская площадь, 1

| № пп | Наименование видов работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж извещателей ПС автоматические дымовые, фотоэлектрические, радиоизотопные, световые в нормальной исполнении | Шт. | 76 |  |
| 2 | Демонтаж провода двух- и трехжильные с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 100 м | 3,6 |  |
| 3 | Демонтаж извещателей ПС автоматические тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт. | 6 |  |
| 4 | Демонтаж устройства оптико-(фото)электрические комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник) | компл. | 3 |  |
| 5 | Монтаж извещателей ПС автоматические тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт. | 6 |  |
| 6 | ИП-105-1D "Сауна" или эквивалент | шт | 2 | Извещатель тепловой максимальный 99...115oС, с оптической индикацией, с нормально замкнутыми контактами, Сопротивления R1, R2, R3. Температура сработки, oС 99...115 Напряжение постоянного тока, подаваемое на извещатель, не более, В 30 Ток через замкнутые контакты извещателя, не более, мА 0,05 Максимальная коммутируемая мощность, Вт 1,5 Электрическое сопротивление замкнутых контактов, не более, Ом 0,5 Рабочая температура окружающей среды, oС -40...+95 Рабочая относительная влажность при +40oС, % до 98 Габаритные размеры извещателя, мм Ø98х23 Масса, кг 0,15 Степень защиты оболочки IP20 Срок службы, не менее, лет 10 |
| 7 | ИП-101-23 тепловой или эквивалент | шт | 4 | Извещатель тепловой, температура срабатывания при медленном повышении 58 градусов, срабатывание при скорости повышения температуры 8градусов/мин. И более, класс теплового канала А1R, средняя площадь контролируемая одним извещателем до 55 м2, рабочее напряжение от 8 В до 30 В, амплитуда пульсации напряжения питания +- 2В, макс., номинальный ток в дежурном режиме менее 80 мкА, Допустимый ток в режиме «Пожар» 50 мА, мкс., высота с базой Е1000В 50 мм, Диаметр 102 мм, вес с базой Е1000В – 120г,размер лазерного тестера ЛТ 83*30*15 мм, вес лазерного тестера ЛТ 30г, диапазон рабочих температур от -30 до +70 градусов, максимальная допустимая относительная влажность 95%, степень защиты оболочки извещателя IP23 |
| 8 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 76 |  |
| 9 | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 или эквивалент | шт | 76 | Извещатель пожарный дымовой напряжение питания постоянного тока (с переполюсовкой до 100 мс с периодичностью не менее 0,7 с), В: 9-30 Потребляемый ток (при 12 В), мкА:40 Чувствительность извещателя, дБ/м: 0,05-0,2 Инерционность срабатывания не более, с: 5 Напряжение питания УС-02, В: 9-15 Ток коммутации УС-02 не более, мА: 50 Средняя наработка на отказ не менее, ч : 60000 Размеры с розеткой, мм: 105*60 Рабочая температура: -45…+55 |
| 10 | Монтажный комплект РМК 400 или эквивалент | шт | 6 | Монтажный комплект для ИП-212, для подвесных потолков, пластик, высота 31,5мм, диаметр 143,5 мм, внутренний диаметр 103 мм, диаметр отверстия в подвесном потолке 107 мм, вес 100 гр. |
| 11 | Устройства оптико-(фото)электрические комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник) | компл. | 3 |  |
| 12 | ИПДЛ-Д-II/4Р или эквивалент | компл. | 3 | Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ Извещатель пожарный дымовой линейный двухпозиционный, рабочая дальность действия 100м, контролируемая площадь 900 кв.м., питание 9-15В, ток потребления 17мА, габариты БИ,БП 86*80*96 |
| 13 | Устройства ультразвуковые блок питания и контроля | шт. | 1 |  |
| 14 | ИВЭПР 5А или эквивалент | шт | 1 | Источник резервного электропитания. Максимальная емкость АКБ 2*7 Ач(средний короб), 2*12АЧ (большой короб), ток нагрузки при работе от сети /от АКЬ 5,0А/6,0 А (1 мин.), входное напряжение сети 150-250 В, выходное постоянное напряжение при работе от сети 12,2 +-0,3 В, выходное постоянное напряжение при работе от АКБ 10,0*12,6В, масса 1,8 кг (средний короб), 2 кг (большой короб), габаритные размеры не более 320*182*85 (средний короб), 320*182*111 (большой короб). |
| 15 | Аккумулятор CSB или эквивалент 7 Ач ,12В | шт | 2 | Аккумуляторная батарея 7А/час, 12В, 7 А/ч, размеры 152*66*93 мм, масса 2,7 кг. |
| 16 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2 | шт. | 2 |  |
| 17 | ИПР-513-10 или эквивалент | шт | 2 | Ручной пожарный извещатель Питание от шлейфа сигнализации, В:9-30 Потребляемый в дежурном режиме ток не более, мкА: 50 Средний срок службы, лет: 10 Размеры, мм: 87*90*45 Рабочая температура: -40…+60 |
| 18 | Бокс на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 (ПРИМ) | шт. | 1 |  |
| 19 | БОКС 2-4 модуля | шт | 1 | Бокс на 2-4 модулей, наружной установки, с прозрачной дверцей, размером 44*125*58 |
| 20 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 1 |  |
| 21 | Автоматич. выкл ИЭК 3А или эквивалент | шт | 1 | Автоматический выключатель сила тока 3А, 4.5 кА, тип С |
| 22 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | коробка | 4 |  |
| 23 | Коробка распределительная КРТП-10 или эквивалент | коробка | 4 | Коробка распределительная Коробка плоская, низковольтная, количество контактов: 20 пар (2 клеммные колодки по 10 пар), габаритные размеры:120х100х22 мм |
| 24 | Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 | 100 м | 1,4 |  |
| 25 | Кабель-канал 10х15 | м | 235 | Размер 10*15, пластик |
| 26 | Кабель-канал 20х10 | м | 35 | Размер 20*10, пластик |
| 27 | Кабель-канал 40х25 | м | 10 | Размер 40*25, пластик |
| 28 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 3,6 |  |
| 29 | Кабель КСПВ 2х0,5 | м | 250 | Кабели с однопроволочными медными жилами с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки. Кабели стойкие к изгибу и выдерживают не менее 15 двойных изгибов на угол +/-90 при радиусе изгиба равным десятикратному номинальному диаметру кабеля. Кабели стойкие к воздействию повышенной температуры окружающей среды до 60˚С и к воздействию пониженной температуры окружающей среды до минус 40 ˚С, к повышенной влажности воздуха до 98 % при температуре до 35 ˚С. Минимальный срок службы кабеля при соблюдении условий хранения и эксплуатации – 15 лет |
| 30 | Кабель КСПВ 4х0,5 | м | 60 | Кабели с однопроволочными медными жилами с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки. Кабели стойкие к изгибу и выдерживают не менее 15 двойных изгибов на угол +/-90 при радиусе изгиба равным десятикратному номинальному диаметру кабеля. Кабели стойкие к воздействию повышенной температуры окружающей среды до 60˚С и к воздействию пониженной температуры окружающей среды до минус 40 ˚С, к повышенной влажности воздуха до 98 % при температуре до 35 ˚С. Минимальный срок службы кабеля при соблюдении условий хранения и эксплуатации – 15 лет |
| 31 | Кабель КСПВ 12х0,5 | м | 50 | Кабели с однопроволочными медными жилами с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, для внутренней неподвижной прокладки. Кабели стойкие к изгибу и выдерживают не менее 15 двойных изгибов на угол +/-90 при радиусе изгиба равным десятикратному номинальному диаметру кабеля. Кабели стойкие к воздействию повышенной температуры окружающей среды до 60˚С и к воздействию пониженной температуры окружающей среды до минус 40 ˚С, к повышенной влажности воздуха до 98 % при температуре до 35 ˚С. Минимальный срок службы кабеля при соблюдении условий хранения и эксплуатации – 15 лет |

II часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение ремонтных работ для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                                    «____» __________200 _г.

Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Центральная детско-юношеская спортивная школа», именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Котусова Вячеслава Николаевича, действующего на основании Устава, и _________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________, вместе именуемые «Стороны», на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения _________________ (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 200_ г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Подрядчик обязан по заданию Заказчика выполнить работы по капитальному ремонту системы пожарной сигнализации, указанные в Смете (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта и сдать результат работ Заказчику.

1.2. Заказчик обязан принять и оплатить результат работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2. Основные условия.

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1 настоящего Контракта, своими силами, материалами и средствами. Все используемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. По требованию Заказчика Подрядчик обязан в течение двух дней предоставить указанные документы.

Объем и виды работ определяются по Смете.

2.2. Подрядчик перед началом выполнения работ назначает ответственного по технике безопасности с ведением журнала по технике безопасности ____________________________________________________________________________________.

(должность, ф.и.о. ответственного)

2.3. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ с момента заключения настоящего Контракта, закончить выполнение работ не позднее «30» августа 2009 г.

2.4. Место выполнения работ: г. Саратов, Ильинская площадь, 1, МУДОД «Центральная детско-юношеская спортивная школа».

2.5. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

2.6. Заказчик вправе проверять ход и качество выполняемых работ в любое время, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, для этих целей Заказчиком, может быть, привлечена организация, имеющая соответствующую лицензию.

2.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта, что влечет нарушение сроков, указанных в Контракте.

2.8. Заказчик в случаях, предусмотренных действующим законодательством, вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта. Приемка незавершенной работы оформляется соответствующим Актом.

2.9. Подрядчик гарантирует качество и безопасность выполняемых работ, и соответствие их требованиям действующего законодательства РФ и условиям настоящего Контракта.

2.10. Результатом выполненных работ является достижение объектом указанных в технической документации показателей в соответствии со СНИПами и другими и другими действующими нормативными документами.

2.11. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком технической документации.

2.12. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности и прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.13. Приемка выполненных Подрядчиком работ оформляется Актом о приемке выполненных работ, путем его подписания Сторонами.

# 2.14. При завершении работы и введении в эксплуатацию системы автоматической пожарной сигнализации Подрядчик обязан предоставить Заказчику согласованный с Управлением государственного пожарного надзора МЧС РФ по Саратовской области Акт о приемке выполненных работ и Акт ввода системы автоматической пожарной сигнализации в эксплуатацию.

2.15. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем недостатков и сроком их исправления Подрядчиком. Выполнение работ по устранению недостатков производятся Подрядчиком за его счет.

2.16. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.17. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику гарантии качества на все виды выполненных работ сроком на 24 месяца с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ и Акта ввода системы автоматической пожарной сигнализации в эксплуатацию.

2.18. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до приемки ее Заказчиком несет Подрядчик.

## 3.Цена Контракта. Условия платежа.

3.1. Цена Контракта, определяется в соответствии со Сметой (Приложение № 1), представленной Подрядчиком, с учетом объявленных условий запроса котировок и составляет ___________ (______________________________________________________) рублей, в том числе НДС __ %_____________(________________________________________) рублей.

Смета считается согласованной с момента ее утверждения  Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, оборудования, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств бюджета города Саратова при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.5. Заказчик в течение 10 дней с момента заключения настоящего Контракта производит выплату авансового платежа в размере 30 % от цены настоящего Контракта, что составляет ________________ (____________________________________________) рублей.

3.6. Остальная часть в размере 70 % от цены настоящего Контракта оплачивается Заказчиком по факту выполненных Подрядчиком работ в течение 10 дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ и Акта ввода системы автоматической пожарной сигнализации в эксплуатацию.

4.Ответственность Сторон и порядок разрешения споров.

4.1. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, с Подрядчика взыскивается неустойка в виде пени в размере 0,3 % цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

4.2. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Подрядчик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

4.3. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

4.4. Претензионный порядок рассмотрения споров между Сторонами обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в 15-дневный срок с момента получения. Споры, не урегулированные Сторонами, разрешаются Арбитражным судом  Саратовской области.

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения обязательств по настоящему Контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий, изменения законодательства или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательства соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6.Заключительные положения.

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2009 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

6.2. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

6.3. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7. Особые условия.

7.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

7.2. Подрядчик обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия Заказчика.

7.3. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

7.4. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Контракта. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ, Саратовской области и г. Саратова.

7.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

- Смета. (Приложение №1).

8.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик: МУДОД «ЦДЮСШ» г. Саратов, 410056 ул. Чапаева, 14/26.

Бюджетный счет: ИНН 6454077559/КПП 645401001, УФК по Саратовской области (Комитет по Финансам 02092030010 – МУДОД   ЦДЮСШ л/сч 008010020) Р/сч 40204810800000000016 ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области г. Саратов, БИК: 046311001

Подрядчик:______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Заказчик:						              Подрядчик:

_________________/_____________/		    _________________/______________/

м.п.	м.п.

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2009 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков города

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 686 для субъектов малого предпринимательства, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку, выполнение, оказание ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

Подтверждаем наше соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

В случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 4 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 5 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, оборудования, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельного значения, установленного Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства (Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года N 556 установлено предельное значение - 400 млн. рублей).

2. Участник размещения заказа подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок.

3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

4. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.