ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

I часть: Запрос котировок.

Дата: _30.11.06 г._

| 1. | Наименование заказчика и уполномоченного органа по размещению заказа. Почтовый адрес Адрес электронной почты | 1.1. Уполномоченный орган – Комитет по экономике администрации г. Саратова. Адрес: 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: : mupzakaz@admsaratov.ru 1.2. Заказчик – Администрация Фрунзенского района г. Саратова Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Дзержинского, 13/15 e-mail-администрация Фрунзенского района frunzes(a)yandex.ru |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства бюджета города |
| 3. | Форма котировочной заявки, в т.ч. подаваемой в форме электронного документа | Заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена ниже |
| 4. | Наименование и объем выполняемых работ | Замена системы отопления здания администрации. Объём выполняемых работ : Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм – 40м трубопровода Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 32мм – 35 м трубопровода Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 40мм – 35 м трубопровода Разборка трубопровода из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм – 120м трубопровода Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25мм – 85 м трубопровода Демонтаж радиаторов весом до 80 кг. – 4 шт. Установка радиаторов стальных – 6,25 квт радиаторов и конвекторов Врезки в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм – 2 врезки Врезки в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм – 1 врезка |
| 5. | Место выполнения работ | г. Саратов, ул. Дзержинского 13/15 |
| 6. | Сроки выполнения работ | С момента заключения Контракта по 31.12.2006 г. |
| 7. | Сведения о включенных в цену работ расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | В цену работ включены все расходы (НДС, расходы на материалы, транспортные расходы и другие обязательные платежи ) |
| 8. | Максимальная цена контракта, руб. | 123930 руб. |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | Заявки принимаются с _30.11.06 г.____( дата) по __06.12.06 г. ____(дата) по адресу: 413031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 с 9-00 до 17-00. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93, 74-87-04 |
| 10. | Срок и условия оплаты выполнения работ | Безналичный расчет: аванс - 30 %, окончательный расчет в течение 10 дней с момента подписания акта выполненных работ. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | 10 дней |

II часть. Форма котировочной заявки.

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА (заполняется участником размещения заказа)

Дата: «___» _____________ 2006 г.

Кому: в уполномоченный орган по размещению заказов администрации г. Саратова.

От кого: Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица)

___________________________________________________________________________

Место нахождения:  (для юридического лица), место жительства (для физического лица)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить выполнение работ по ремонту системы центрального отопления здания администрации по ул. Дзержинского, 13/15

для Администрации Фрунзенского района г. Саратова

на общую сумму _____________ (__________________________________________) руб. Мы принимаем на себя  обязательство, в случае победы нашей заявки в запросе котировок, заключить и исполнить муниципальный контракт со следующими обязательными условиями:

| 1. | Наименование и объем выполняемых работ | Замена системы отопления здания администрации. Объём выполняемых работ: Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм – 40м трубопровода Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 32мм – 35 м трубопровода Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 40мм – 35 м трубопровода Разборка трубопровода из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм – 120м трубопровода Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25мм – 85 м трубопровода Демонтаж радиаторов весом до 80 кг. – 4 шт. Установка радиаторов стальных – 6,25 квт радиаторов и конвекторов Врезки в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм – 2 врезки Врезки в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм – 1 врезка |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место выполнения работ | г. Саратов, ул. Дзержинского 13/15 |
| 3. | Сроки выполнения работ | С момента заключения Контракта по 31.12.2006 г. |
| 4. | Сведения о включенных в цену работ расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | В цену работ включены все расходы (НДС, расходы на материалы, транспортные расходы и другие обязательные платежи ) |
| 5. | Срок и условия оплаты выполнения работ | Безналичный расчет: аванс - 30 %, окончательный расчет в течение 10 дней с момента подписания акта выполненных работ. |
| 6. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | 10 дней |

Примечание:

- Указанная таблица заполняется муниципальным заказчиком на стадии подготовки запроса котировок, одновременно с составлением 1 части - «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа ставит только:

- наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица);

- место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица);

- банковские реквизиты;

- сумма контракта;

- дата, подпись, печать.

- Все данные, указанные в таблице (П часть - «Котировочная заявка») должны обязательно быть идентичными данным, указанным заказчиком в аналогичных разделах 1 части - «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа не имеет права вносить какие-либо изменения в данную таблицу и форму котировочной заявки.

- В случае, если заявка содержит более 1 страницы, участник размещения заказа обязан подписать и поставить печать на каждой странице.

Подпись, печать участника размещения заказа.