Утверждаю:

Главный врач

МУЗ «Городская поликлиника №1»

____________Н.Е. Бакал

«____»__________ 2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 2024

I часть: Запрос котировок

Дата: 29.10.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «Городская поликлиника № 1» 410012, г. Саратов, ул. Московская, д. 137/149 Адрес электронной почты: polikl-01@mail.ru |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства, полученные от дополнительной диспансеризации работающих граждан |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка химических реактивов и расходных материалов для лаборатории, в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Качество и безопасность поставляемых товаров должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться сертификатами качества и регистрационными удостоверениями, обязательными для данного вида товара и оформленными в соответствии с действующим законодательством. Остаточные сроки годности поставляемого товара должны составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя. Доставка товара осуществляется силами и за счет поставщика. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику. Поставляемый товар должен иметь упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. Московская, д. 137/149, МУЗ «Городская поликлиника №1». |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | С момента заключения муниципального контракта до 20 декабря 2010 г. по заявкам заказчика. Поставка товара осуществляется поставщиком в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявки от заказчика поставщику. Заявка подается заказчиком с использованием любого вида связи (почта, телефон, факс, электронная почта). Поставка товара производится в рабочие дни с 08.00 часов до 15.00 часов (по московскому времени). |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку и доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 95 288,54 рублей (Девяносто пять тысяч двести восемьдесят восемь рублей 54 копейки). |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 01.11.2010 г. по 10.11.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 10.11.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у Заказчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком после подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной с отсрочкой платежа до 25.12.2010 г. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

- Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (Приложение № 1).

Приложение № 1

к запросу котировок

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров.

| № | Наименование поставляемых товаров | Характеристики товаров | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изотонический разбавитель | Изотонический разбавитель для гематологического анализатора МЕК 6410, 1 упаковка (10 л). | упаковка | 20 |
| 2 | Ферментативный моющий раствор | Промывающий раствор для гематологического анализатора МЕК 6410 - 1 фл (5 л). | фл | 10 |
| 3 | Лизирующий раствор | Лизирующий раствор для гематологического анализатора МЕК 6410 - 1 фл (1 л). | фл | 3 |
| 4 | Скарификатор | Одноразовый, стерильный с боковым копьем в индивидуальной упаковке | шт | 2000 |
| 5 | Раствор по Романовскому Диахим-ГемиСтейн – Р «Профессионал» или эквивалент | Раствор для окрашивания препаратов крови по Романовскому 1 фл ( 1л). | фл | 12 |
| 6 | Раствор эозин по Май-Грюнвальду | Раствор эозин по Май-Грюнвальду для фиксации мазков 1 фл (1л). | фл | 10 |
| 7 | Стекло предметное | Стекло предметное, Размер:76мм*25мм*2,0мм | шт | 2000 |
| 8 | Набор для определения глюкозы | Набор для определения глюкозы глюкозооксидазным методом Состав набора: реагент 1: буферно-ферментный раствор, содержащий калий фосфорно-кислый 250 ммоль/л, фенол 5 ммоль/л, 4-аминоантипирин 0,5 ммоль/л, глюкозооксидазу 10000 Е/л, пероксидазу 1000 Е/л – 1 фл 1000 мл; реагент 2: калибратор (калибровочный раствор глюкозы, 5,55 ммоль/л, в растворе бензойной кислоты, 18 ммоль/л) – 1фл 3 мл. | набор | 3 |
| 9 | Сенсор глюкозы | Сенсор глюкозы — мембранно-электоронный картридж - для анализатора Super Gl Easy на 3 месяца работы | шт | 2 |
| 10 | Системный гемолизирующий раствор | Системный гемолизирующий раствор для анализатора Super GL Easy, рН 7,0 + 0,2 для анализатора глюкозы - 1 фл, (1 л). | фл | 2 |
| 11 | Калибровочный раствор глюкозы и лактата | Калибровочный раствор глюкозы и лактата для анализатора Super GL Easy. Состав: реагент 1 – калибровочный раствор (раствор глюкозы, 12ммоль/л и лактата, 10 ммоль/л, разведенный в соотношении 1:50 системным гемолизирующим раствором) – 1 флакон (по 100мл)/1уп.Калибровочный раствор глюкозы и лактата для анализатора (Super GL), реагент2 – 1фл по 100 мл | упак | 2 |
| 12 | Контрольные растворы глюкозы и лактата | Контрольные растворы глюкозы и лактата для анализатора Super GL Easy, 3х25 мл: Реагент 3: глюкоза 4,0 ммоль/л, Реагент 4: глюкоза 12 ммоль/л, Реагент 5: глюкоза 30 ммоль/л. | упак | 1 |
| 13 | Набор для определения белка в моче и ликворе с пирогололовым красным | Набор для определения белка в моче и ликворе с пирогололовым красным: Реагент1: Раствор пирогаллового красного-50 мкмоль/л; молибдата натрия-40 мкмоль/л; Оксалата натрия-1,0 ммоль/л; азид натрия 0,095% в буфере рН2,5-1фл-100мл; Реагент2: калибратор (калибр. р-р белка 200мг/л, содержащий сывороточный человеческий альбумин70%, глобулин30%, хлористый натрий0,9%, азид натрия 0,095%)-1фл/1мл | набор | 1 |
| 14 | Набор для определения содержания креатинина кинетическим методом в сыворотке крови и моче | Набор для определения креатинина. Метод: Яффе; кинетика (600 мл). Состав: Реагент №1: гидрооокись натрия, 0,2 моль/л - 3 фл (100 мл), Реагент №2: 25 ммоль/л; Линейность до концентрации 1590 мкмоль/л (18 мг/дл) в сыворотке или плазме или 79,5 ммоль/л (900 мг/дл) в моче; Стабильность: Готовые R1, R2 cтабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +15оС до +25оС - 3 фл (100 мл), Реагент №3: калибратор - 2 фл (3,0 мл). | набор | 2 |
| 15 | Набор для определения триглицеридов метод Триндера | Набор для определения триглицеридов методом Триндлера. Состав: реагент № 1 - Буфер (Пипес буфер - 40 ммоль/л, рН 7.4, 4-хлоро-фенол - 5.4 ммоль/л, Ионы магния-5.0 ммоль/л, АТР (АТФ) - 1.0 ммоль/л, Пероксидаза > 0.5 E/мл, Глицерол-киназа > 0.4 E/мл, Глицерол-3-фосфат оксидаза > 1.5 E/мл, Азид натрия - 0.05%) - 6 фл (100 мл), реагент № 2 – калибратор, Энзим Реагент (4-аминофеназон - 0.4 ммоль/л, Липаза > 150 E/мл, Азид натрия -0.05%); R3.Стандарт 2.29 ммоль/л (200 мг/дл); Линейность до концентраций триглицеридов 11.4 ммол/л (1000 мг/дл); Стабильность: Готовый реактив стабилен 21 день при +2 - +8оС; Готовый Стандарт R3 cтабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2оС до +8оС; - 1 фл (3 мл). | набор | 2 |
| 16 | Набор реагентов для иммуноферментного определения антигена СА-125 в сыворотке крови | Набор реагентов для иммуноферментного определения антигена СА-125 в сыворотке крови. Состав набора: - комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к СА -125-1 пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови, содержащие известные количества СА-125; - конъюгат анти-Са-125-пероксидаза — 1 фл (18 мл); - концентрированный буферный раствор для промывки лунок — 1 фл (14 мл); - буфер для разведения образцов сыворотки крови — 1 фл (3 мл); - раствор тетраметилбензидина — 1 фл (14 мл); - стоп-реагент (1Н соляная кислота) — 1 фл (14 мл); - контрольная сыворотка с известным содержанием Са 125 — 1 фл (лиофилизованный препарат или жидкость по 0,5 мл). | набор | 4 |
| 17 | Набор реагентов для иммуноферментного определения антигена ПСА общий в сыворотке крови | Набор реагентов для иммуноферментного определения антигена ПСА общий в сыворотке крови. Состав набора: - калибровочные пробы на основе сыворотки крови - 6 фл (0,5 мл); - коньюгат анти-ПСА-пероксидаза 1 фл (14 мл); - концентрированный буферный раствор для промывки лунок 1 фл (14 мл); - раствор тетраметилбензидина 1 фл (14 мл); - стоп-реагент; контрольная сыворотка с известным содержанием ПСА. | набор | 2 |
| 18 | Наконечники | Наконечники нестерильные для одноканального дозатора Tермо Электрон, пластиковые, объем 300 мкл (1000 шт. в упаковке) | упаковка | 5 |
| 19 | Наконечники | Наконечники нестерильные для одноканального дозатора Tермо Электрон, пластиковые, объем 5000 мкл (1000 шт. в упаковке) | упаковка | 1 |
| 20 | Наконечники | Наконечники нестерильные для одноканального дозатора Tермо Электрон, пластиковые, объем 10 мкл (1000 шт. в упаковке) | упаковка | 1 |
| 21 | Набор для окраски мокроты по Циль-Нильсону | Для окраски микробиологических препаратов-мазков. Состав набора: фуксин Циля карболовый, 100 мл – 1 флакон, раствор кислоты серной 25 %, 100 мл – 1 флакон, раствор метиленового синего, 100 мл – 1 флакон. | набор | 1 |

II часть.

Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________20__г.

МУЗ «Городская поликлиника № 1», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице  главного врача Бакал Н.Е., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице ______________________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения _________________ (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «___» _____________ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику химические реактивы и расходные материалы для лаборатории (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере, установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: с момента заключения настоящего Контракта до 20 декабря 2010 г. по заявкам Заказчика. Поставка товара осуществляется Поставщиком в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявки Заказчика Поставщику. Заявка подается Заказчиком с использованием любого вида связи (почта, телефон, факс, электронная почта). Поставка товара производится в рабочие дни с 08.00 часов до 15.00 часов (по московскому времени).

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. Московская, д. 137/149, МУЗ «Городская поликлиника №1».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар: сертификат качества установленного образца, регистрационное удостоверение, товарная накладная, счет-фактура.

2.6. Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Поставщик осуществляет поставку товара по заявке Заказчика, которая должна содержать наименование, характеристику и количество поставляемого товара.

2.11. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.12. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.13. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.14. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его своими силами и за свой счет в течение 3 рабочих дней с момента обнаружения недопоставки.

2.15. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет________ (_______________________________________) рублей, в том числе НДС __ %, что составляет __________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку и доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств, полученных от дополнительной диспансеризации работающих граждан, при наличии денежных средств у Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком после  подписания Сторонами товарной накладной с отсрочкой платежа до 25.12.2010 г.

4. Качество товара и гарантийный срок.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ, и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификаты качества и регистрационные удостоверения на поставляемый товар, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Остаточные сроки годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должны составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки.

4.4. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии  по количеству, комплектности поставленного товара  не позднее 3 рабочих дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.5. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя.

4.6. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 10 дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.7. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 5 дней с момента его получения от Заказчика.

4.8. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 10 дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт может быть расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,3 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от его стоимости/от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.14, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8 настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф), направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта, обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой  частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части, не предусмотренной настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация  (Приложение № 1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

Главный врач

МУЗ «Городская поликлиника № 1»                                           ______________________________

_________________Н.Е.Бакал                                                      ______________________________

М.П.                                                                                                        М.П.

III часть.

форма котировочной  заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по  размещению заказов для муниципальных  заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса котировок № 2024, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка химических реактивов и расходных материалов для лаборатории, в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке). |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ________ (___________________________)рублей. (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку и доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением муниципального контракта. |

- Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1).

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность.

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение №1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.