Протокол № 141-К

рассмотрения и оценки котировочных заявок

| г. Саратов, ул. Первомайская, д. 78, к.300 | «14» апреля 2009 года |
| --- | --- |
| (Место проведения процедуры рассмотрения и оценки) | (дата проведения процедуры оценки и сопоставления) |

| Муниципальный заказчик: | МУЗ «Городская поликлиника № 8» |
| --- | --- |
| Почтовый адрес: | 410017, г. Саратов, ул. им. Хользунова А.И., д. 19. |
| Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие: |
| Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: | Поставка фетального монитора (кардиотографа) для двуплодной беременности Sonicaid TEAM Duo Care printer (или эквивалент)* - 1 шт., с его наладкой и подключением. (* - информация о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует). 1. Требования к функциональным и диагностическим характеристикам: - Регистрация сердечной деятельности, двигательной активности плода/плодов и сократительной деятельности матки во время беременности и в родах; - Регистрация профиля двигательной активности (актограммы) плода в автоматическом режиме; - Звуковые и визуальные сигналы тревоги с возможностью коррекции порогов тревог при отсутствии сигнала с датчиков, тахи или брадикардии и отсутствии движений плода; - Автоматическое самотестирование функционального и технического состояния монитора и датчиков; - Функция «помощника» для контроля правильности проведения КТГ (кардио-токографического) исследования; - Архивирование данных КТГ в памяти монитора; - Ввод данных о пациентке и клинической аннотации; - Автоматическое исключение артефактов и шумов в процессе регистрации ЧСС (частоты сердечных сокращений) плода; - Индикация патологических параметров при отклонении кривой КТГ от нормы с комментариями; - Автоматический расчет и анализ параметров КТГ с одновременной оценкой функционального состояния каждого плода, начиная с 24 недель беременности: - базальной частоты; - количества акцелераций с амплитудой > 10 уд./мин; - количества акцелераций с амплитудой > 15 уд./мин; - количества децелераций с амплитудой > 20 уд./мин; - высоких эпизодов вариабельности (мин.); - низких эпизодов вариабельности (мин.); - вариабельности коротких отрезков (мс); - количества шевелений плода за 1 час; - количества маточных сокращений; - потери сигнала с УЗ датчика (в %). - Оценка функционального состояния плода/плодов с учетом срока беременности; - Автоматический анализ и оценка тяжести гипоксии каждого плода со второго триместра беременности; - Отображение результатов автоматического анализа КТГ с 10 мин. мониторинга с кратностью повтора 2 мин. 2. Требования к основным техническим характеристикам: Два ультразвуковых канала регистрации ЧСС: - Направленный импульсный допплер; - УЗ датчики разной частоты - диапазон 1.5-2.0 МГц; - Межканальная верификация ЧСС (частоты сердечных сокращений) плодов при двойне; - Диапазон измерения ЧСС плода (уд./мин) – 30-240; - Регистрации ЧСС плода от удара к удару; - Эффективная интенсивность на выходе датчика (Iob) не более 1,8 мВт/см 2; - Акустическая выходная мощность УЗ датчика – Соответствие требованиям IEC 1157 и FDA 510(k); - Точность расчета ЧСС плода (уд./мин) +/-0.25; - Безопасность - тип защиты CF; - Водоупорность - тип IPX7. Канал регистрации сократительной активности матки: - Диапазон измерений ТОСО датчика (%) (100 % эквивалентно 120 гр.) - 0-100; - Диапазон компенсации нагрузки на датчик (гр.) - +/- 100; - Ручной режим установки нуля; - Автообнуление; - Безопасность - тип защиты CF; - Водоупорность - тип IPX7. - Канал регистрации двигательной активности плода с помощью отметчика событий; - Графический жидкокристаллический дисплей; - Интерактивный режим сопровождения исследования КТГ на русском языке; - Термопринтер: - скорость протяжки бумаги - 1,2 и 3 см/мин; - режим ускоренной печати данных из архива; - размерность шкалы ЧСС плода, уд/мин – 30-240; - печать кривой ЧСС каждого плода при двойне в своей оси координат; - печать реальной КТГ и протокола исследования. |
| Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: | МУЗ «Городская поликлиника № 8» г. Саратов, ул. им. Хользунова А.И., д. 19 |
| Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: | В течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на наладку, подключение, сервисное обслуживание в течение срока предоставления гарантии качества на поставляемый товар, инструктаж работников заказчика по месту нахождения заказчика и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| Максимальная цена контракта: | 315500 | руб. | 00 | копеек |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение 70 дней с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи товара и Акта ввода товара в эксплуатацию. |

До окончания срока подачи котировочных заявок поступило 2 котировочные заявки, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок», следующих участников размещения заказа:

| № | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа |
| --- | --- |
|  | ООО «СМС Технологии» |
|  | ООО «Экспрессмедтехника» |

| Единая постоянно действующая комиссия по размещению заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок (Приложение № 1), и приняла следующее решения: |
| --- |
| Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа: | - |
| - |
| (Информация о признании размещения заказа путем проведения запроса котировок несостоявшимся) |
| Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило: | 312000 | рублей | 00 | копеек |
| Единая постоянно действующая комиссия по размещению заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок: |
| Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица): | ООО «СМС Технологии» |
| Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): | г. Саратов, ул. Чернышевского, 88. тел. 20-38-06. |
| Цена муниципального контракта: | 312000 | рублей | 00 | копеек |

| Сведения об участнике размещения заказа, предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, или об участнике размещения заказа, предложение, о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий: |
| --- |
| Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица): | ООО «Экспрессмедтехника» |
| Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): | г. Саратов, ул. Соборная пл., 5. тел. 23-12-69. |
| Цена муниципального контракта: | 315000 | рублей | 00 | копеек |

Приложение 1

к протоколу рассмотрения

и оценки котировочных заявок

|  | от | 14 | апреля | 2009 г. | № | 141 - К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица рассмотрения и оценки котировочных заявок

| № | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица): | Допустить/не допустить до процедуры оценки | Основания принятого решения | Цена муниципального контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| . | ООО «СМС Технологии» | допустить |  | 312000 | руб. | 00 | коп. |
|  | ООО «Экспрессмедтехника» | допустить |  | 315000 | руб. | 00 | коп. |

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю в проведении запроса котировок.

Настоящий протокол размещению на официальном сайте  www.saratovmer.ru.

| Подписи, информация о голосовании: |  |
| --- | --- |
| Члены единой постоянно действующей комиссии по размещению заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд: |  |
|  | ___________________ | Волоскова Е.А. |
|  | (Подпись) | (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | ___________________ | Носов А.В. |
|  | (Подпись) | (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | ___________________ | Молчанов И.А. |
|  | (Подпись) | (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | ___________________ | Любимов С.О. |
|  | (Подпись) | (Фамилия, Имя, Отчество) |
| Представитель Заказчика: | ___________________ | . |
|  | (Подпись) | (Фамилия, Имя, Отчество) |