«Утверждаю»

Главный врач МУЗ «ГКБ №6»

_____________ Абузов А. В.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 1001

I часть: Запрос котировок

Дата: 08.10.2008 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация г. Саратова. Адрес: 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «Городская клиническая больница № 6 имени академика В. Н. Кошелева», Адрес: 410033, г. Саратов, 5-я Дачная; Адрес электронной почты: mmugkb6@overta.ru |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет города Саратова |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок. |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Выполнение работ по модернизации рентгенодиагностического кабинета, расположен-ного в здании терапевтического корпуса МУЗ «Городская клиническая больница № 6» в соответствии с Дефектной ведомостью (Приложение №1 к настоящему запросу котировок). Выполнение работ осуществляется силами, материалами и средствами подрядчика без привлечения субподрядчиков. Качество работ должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ. Материалы, используемые при выполнении работ должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ производителя. Результатом выполненных работ является достижение объектом указанных в технической документации показателей в соответствии со СНиПами и СанПином и другими действующими нормативными документами. Срок предоставления гарантии качества на все виды выполненных работ 24 месяца с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта о приемке выполненных работ. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | 410033, г. Саратов, 5 Дачная, ул. Гвардейская,15 Терапевтический корпус МУЗ «ГКБ № 6», рентгенодиагностический кабинет |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | С момента заключения муниципального контракта до 30.11.2008 г. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену контракта включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, оборудования, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, вывоз мусора и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 375 000,00 (Триста семьдесят пять тысяч) рублей. |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 09.10.2008 г. по 20.10.2008 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 20.10.2008 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств бюджета города Саратова при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Заказчик в течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта производит выплату авансового платежа в размере 30% от цены муниципального контракта. Остальная часть оплачивается заказчиком по факту выполненных подрядчиком работ с отсрочкой платежа до 25.12.2008 г. после подписания сторонами муниципального контракта Акта о приемке выполненных работ. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола. |

Приложение №1

к запросу котировок

Дефектная ведомость

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Монтаж систем кондиционирования |  |  |  |
| 1 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,05 | с креплениями |
| 2 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,12 | с креплениями |
| 3 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,09 | с креплениями |
| 4 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг | 1 воздухораспределитель | 7 |  |
| 5 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 2 |  |
| 6 | Установка клапанов обратных диаметром: до 355 мм | 1 клапан | 2 |  |
| 7 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 250 мм | 1 зонт | 1 |  |
| 8 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,07 |  |
| 9 | Вентилятор осевой, масса, т, до: 0,05 | шт. | 3 | Вентилятор с регулятором К250LREE или эквивалент(2шт), Канальный N=0,185кВт,n=2420об/мин. Вентилятор IN15/6А или эквивалент(1шт), осевой, N=0,036кВт |
| 10 | Установка воздухонагревателя массой: до 0,1 т | 1 калорифер | 1 | канальный электронагреватель N=9кВт,типа РВЕС250/9 |
| 11 | Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 0,049 |  |
| 12 | Провод сечением до 6 мм2по перфорированным профилям | 100 м | 0,6 | Кабель ВВГ или эквивалент с ПВХ изол.с медными жил. сеч.5*4(10м), ПУНП или эквивалент сеч.3*1,5(20м) с ПВХ изол. с мед. жил. провод ШВВП или эквивалент (30м). сеч.2,0,75 мягкий с ПВХ изоляцией |
| 13 | Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. Машина переменного тока, масса, т, до: 0,25 | шт. | 4 | воздухонагревателя, вентиляторов |
| 14 | Пускатель магнитный на ток до: 40А | шт. | 1 |  |
| 15 | Пост управления вент. оборудования, кнопочный, устанавливаемый на стене | шт. | 5 | без стоимости матер. |
| 16 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,09 |  |
| 17 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт. | 0,65 | Для прохода в нар. стен. воздуховодов раз.(.30см*30см)-1шт. и раз.(20см*20см)-1шт. |
| 18 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 0,48 | Для прохода в перегородках, воздуховодов раз.(20см*20см)-1шт. и (15см*20см)-1шт. |
| Раздел 2. Общестроительные работы |  |  |  |
| 19 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,03 |  |
| 20 | Разборка покрытий полов: паркетных | 100 м2 покрытий | 0,025 |  |
| 21 | Монтаж: конструкций дверей, с учётом закладных деталей (прутокД20мм-0,0094т) | 1 т конструкций | 0,45 | Дверь рентгенозащитная однопольн. (0,8*2,1(2шт), свинцовый эквивалент 2, Дверь полуторная, рентгенозащитная, размер (1,2*2,1)-1шт, свинцовый эквивалент 2 |
| 22 | Сверление дыр горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм для крепления рентгенозащитных дверей к бетон. полу | 100 отверстий | 0,07 |  |
| 23 | Пробивка в кирпичных стенах гнёзд глубиной 200мм,диаметром:20мм для крепления дополнительных закладных деталей при установке рентгенозащитных дверей | 100 шт. | 0,12 | по две штуки с боков каждой двери |
| 24 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объёмом: до 5м3 под оборудование | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,0371 |  |
| 25 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0086 |  |
| 26 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0086 |  |
| 27 | Провозная плата за перевозку мусора | 1 т | 0,54 |  |
| Раздел 3. Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 28 | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышечного типа, №: 4-8 | 1 устройство | 1 |  |
| 29 | Вентиляторы высокого давления с устройством регулирования подачи, № до: 10 | 1 устройство | 2 |  |
| 30 | Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до: 5 | 1 вентиляционная сеть | 2 |  |
| 31 | Фильтр: из объемного материала | 1 устройство | 1 |  |
| 32 | Узел технологический регулирования или защиты | 1 узел | 1 |  |
| 33 | Датчик с числом цепей управления до: 2 | шт. | 1 |  |
| 34 | Датчик бесконтактный с числом "вход-выход" до: 3 | шт. | 1 |  |
| 35 | Элемент "усиление-преобразование" с числом "вход-выход" до 5: с числом органов настройки до 3 | шт. | 3 |  |
| 36 | Контур регулирования параметров: 1: с числом органов настройки до 5 | шт. | 1 |  |

Качество работ должно соответствовать требованиям,  установленным  действующим законодательством РФ, достижение объектом указанных в технической документации  показателей  в соответствии со СНиПами и СанПином и другими действующими нормативными документами.

Материалы, используемые при выполнении работ должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ производителя.ои

II часть.  Проект муниципального контракта

Муниципальный контракт

на выполнение  работ по ремонту для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                                   «____» __________2008 г.

МУЗ «Городская клиническая больница № 6 имени академика В.Н.Кошелева», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Абузова Андрея Валентиновича, действующего на основании Устава, и       _____________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № ___ от «__» _____________ 2008 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1.Подрядчик обязан по заданию Заказчика выполнить  работы по модернизации  рентгенодиагностического кабинета, расположенного в здании терапевтического корпуса МУЗ «Городская клиническая больница № 6», указанные в Смете (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта и сдать результат работ Заказчику на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2.Заказчик обязан принять и оплатить результат работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2. Основные условия.

2.1.Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1 настоящего Контракта, своими силами, материалами и средствами. Все  используемые  материалы  и   оборудование   должны   иметь соответствующие  сертификаты,  технические  паспорта  и другие документы, удостоверяющие их качество. По требованию  Заказчика Подрядчик обязан в течение двух дней предоставить указанные документы.

Объем и виды работ определяются по Смете.

2.2.Подрядчик не вправе привлекать к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

2.3.Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ с момента заключения настоящего Контракта, закончить выполнение работ до 30.11.2008 г.

2.4. Место выполнения работ:  410033, г. Саратов, 5 Дачная, ул. Гвардейская,15

Терапевтический корпус МУЗ «ГКБ № 6», рентгенодиагностический кабинет.

2.5.Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

2.6.Заказчик вправе проверять ход и качество выполняемых работ в любое время, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, для этих целей Заказчиком, может быть, привлечена организация, имеющая соответствующую лицензию.

2.7.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта, что влечет нарушение сроков, указанных в Контракте.

2.8.Заказчик в случаях, предусмотренных действующим законодательством, вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта. Приемка незавершенной работы оформляется соответствующим Актом.

2.9.Подрядчик  гарантирует качество работ и соответствие их требованиям,  установленным  действующим законодательством РФ, достижение объектом указанных в технической документации  показателей  в соответствии со СНиПами, СанПином и другими действующими нормативными документами.

2.10.Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком технической документации.

2.11.Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности и прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.12.Приемка выполненных Подрядчиком работ оформляется Акта о приемке выполненных работ, путем его подписания Сторонами настоящего муниципального Контракта.

2.13.При завершении работы Подрядчик представляет Заказчику Акт приема о приемке выполненных работ. Заказчик в течение 10 дней со дня получения   Акта о приемке выполненных работ обязан его подписать либо предоставить мотивированный отказ от приемки работ.

2.14.В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем недостатков и сроком их исправления Подрядчиком. Выполнение работ по устранению недостатков производятся Подрядчиком  за его счет.

2.15. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим муниципальным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.16. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику гарантии качества на все виды выполненных работ сроком  на 24 месяца с момента подписания Сторонами муниципального контракта  Акта о приемке выполненных работ.

2.17. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до приемки ее Заказчиком несет Подрядчик.

## 3.Цена Контракта. Условия платежа.

3.1.Цена Контракта, определяется в соответствии со Сметой (Приложение № 1), представленным Подрядчиком, с учетом объявленных условий в запросе котировок и составляет ____________________________________________ ( ________________________________ ) рублей, в том числе НДС 18% _____________( ________________________________ ) рублей.

Смета  считается согласованной с момента ее утверждения  Заказчиком, и являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену настоящего Контракта включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, оборудования, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, вывоз мусора и другие расходы, связанные с исполнением муниципального Контракта.

3.3.Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств бюджета города Саратова при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта производит выплату авансового платежа в размере 30% от цены муниципального контракта. Остальная часть оплачивается  Заказчиком по факту выполненных Подрядчиком работ  с отсрочкой платежа до 25.12.2008 г. после подписания сторонами муниципального контракта Акта о приемке выполненных работ.

4.Ответственность Сторон и порядок разрешения споров.

4.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным Контрактом, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения,  с Подрядчика взыскивается  неустойка в виде пени в размере 0,3 % цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

4.2. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Подрядчик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

4.3.В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную  действующим законодательством РФ.

4.4.Претензионный порядок рассмотрения споров между Сторонами обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в 15-дневный срок с момента получения. Споры, не урегулированные Сторонами, разрешаются Арбитражным судом  Саратовской области.

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1.При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения обязательств по настоящему Контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий, изменения законодательства или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательства соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства. При продолжении указанных обстоятельств более  одного месяца настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6.Заключительные положения.

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2008 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

6.2. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой  частью Контракта.

6.3. Расторжение настоящего муниципального Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7. Особые условия.

7.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

7.2. Подрядчик обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия Заказчика.

7.3. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения  в юридических реквизитах  в трехдневный срок  с момента изменения.

7.4. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Контракта. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ, Саратовской области и г. Саратова.

7.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

- Смета

8.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик:   МУЗ «Городская клиническая больница №6 им. академика В.Н.Кошелева»,            410033, г. Саратов, 5-Дачная, ИНН   6453037271, КПП   645301001,  ОГРН 1026403041862

р/счет №   402 048 108 000 00 000 016  в  ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области  г. Саратов (Получатель: УФК по Саратовской области  (ИНН 6450530344 Комитет по  финансам   Администрации  г. Саратова   020.560.300.10,  л/счет № 006.02.013.0 МУЗ «Городская клиническая  больница №6»), БИК   046311001

тел. / факс (845-2) 63 – 33 –68 , 30-68-78

Подрядчик:_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Заказчик:					                    Подрядчик:

_________________/Абузов А.В./	                     _________________/______________/

м.п.                                                                                          м.п.

III часть.

форма котировочной  заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2008 г.

В орган, уполномоченный на

осуществление функций по

размещению заказов для

муниципальных  заказчиков города

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 1001, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить выполнение

_________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для          _______________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 4 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | _____________________________________ |
| 5 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (___________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену контракта включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, оборудования, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, вывоз мусора и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.