«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач

МУЗ «Городская поликлиника №7»

____________/Н.М. Бобков/

«____»___________ 2010 г.

# ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 2525

# I часть: Запрос котировок

Дата: 28.12.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «Городская поликлиника № 7»; 410600, г. Саратов, ул.М.Горького,34; Адрес электронной почты: 7gorpol@mail.ru |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства обязательного медицинского страхования |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка химических реактивов и расходных материалов для лаборатории в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемого товара (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Остаточный срок годности поставляемого товара должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки. Срок годности поставляемого товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя. Поставляемый товар должен иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи товара надлежащего качества в полном объеме заказчику. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам утвержденными на данный вид товара и подтверждаться сертификатами, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством. Доставка товара осуществляется силами и за счет поставщика. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. М. Горького, 34, МУЗ “Городская поликлиника № 7” |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | С момента заключения муниципального контракта по 31.03.2011 г. по заявкам заказчика. Поставка товаров осуществляется поставщиком в течение 2 дней со дня поступления поставщику заявки заказчика. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 499 918,82 руб. (четыреста девяносто девять тысяч девятьсот восемнадцать рублей 82 коп.) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 29.12.2010 г. по 17.01.2011 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Подача заявок 31.12.2010 года осуществляется с 10-00 до 12-00 часов (время московское). Окончание подачи заявок: 17.01.2011 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара надлежащего качества поставщиком в течение 90 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1. Наименование, характеристики и количество поставляемого товара (Приложение № 1).

# Приложение № 1

к запросу котировок

# Наименование, характеристики и количество поставляемого товара

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Характеристики поставляемого товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Альбумин ДДС или эквивалент | Набор для определения концентрации альбумина в сыворотке крови с бромкрезиновым зеленым, колометрическим конечной точке, монореактив,100 мл/фл (1х100 мл+ 1х3 мл стандарт) | наб | 1 |
| 2 | Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации | Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации (РМП), антиген-10амп. по 2мл: 2фл-70% раствор холин-хлорида по 5 мл | уп | 1 |
| 3 | Белок плазмы ассоциированный с беременностью (РАРР-А) ИФА 96 ДРГ или эквивалент | Принцип анализа – «сэндвич» - вариант твердофазного иммуноферментного анализа, одностадийный Кол-во анализов, включая контроли – 96 Образец для анализа – сыворотка или плазма крови Общее время анализа – 1 час 15 мин Температура инкубации – комнатная Калибровочные пробы 0, 1, 2.5, 5.0, 15 и 30 мкг/мл Диапазон для выявления концентраций 0,133-30 мкг/мл Чувствительность – не более 0.133 мкг/мл Наличие Сертификата качества производителя на каждый лот продукции с указанием контрольных значений тестирования данного лота на контрольной сыворотке Lyphochek* Immunoassay Control «Bio-Rad» | наб | 3 |
| 4 | БЕСТ анти-ВГС или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного метода выявления иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С. Состав набора: - планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов) с иммобилизованными на внутренней поверхности рекомбинантными антигенами ВГС, готовый для использования – 1 шт.; - положительный контрольный образец, инактивированный (К+)–1фл,1мл; - отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-)–1фл,1мл; - конъюгат-антитела к G и М человека, меченные пероксидазой хрена–1фл; - раствор для разведения сывороток – 1 фл, 10 мл; - раствор для разведения конъюгата – 1 фл, 13 мл; - раствор для предварительного разведения – 1 фл, 3 мл; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином – 1фл., 28 мл; - тетраметилбензидин, концентрат – 1 фл, 1,5 мл; - субстратный буферный раствор – 1 фл, 13мл; - стоп-реагент, готовый для использования – 1фл, 12 мл; - пленка для заклеивания планшета – 2 шт.; - трафарет для построения калибровочного графика – 1 шт.; - пластиковая ванночка для реагентов – 2 шт.; - наконечники для пипетки на 4-200 мкл -16 шт. | наб | 2 |
| 5 | Билирубин ДДС или эквивалент | Набор для количественного определения содержания общего и прямого билирубина в сыворотке крови человека с 2,4-дихлоранилином, колориметрическим методом «по конечной точке», биореактив 600мл/наб (3х100 млР1+ 3х3 млР2 + 3х100 млР3 +1х1 мл стандарт). | наб | 1 |
| 6 | Буфер фосфатной концентрированный для гематологических исследований | Буферная смесь для приготовления растворов с содержанием Рн-6,8,-7,2 (1фл для приготовления 3л рабочего раствора) | фл | 1 |
| 7 | Изотонический раствор + лизирующий реагент АСТ-8 | Изотонический раствор+лизирующий реагент АСТ-8 (2х10+0,4) для гематологического анализатора "АСТdift" | кмп | 2 |
| 8 | Контрольная кровь | Контрольный реагент для гематологического анализатора Becman Caulter AcT Diff 4C-ES Cell Control, состав набора: 1 фл.- норма+1фл низкий+1 фл. высокий уровни на 18 параметров | наб | 1 |
| 9 | Контрольный материал | Контрольный материал для сравнительных показателей исследования крови на основе человеческой сыворотки, аттестованный по 60 параметрам (включая гормоны), лиофилизированный с патологическими значениями 1*5 мл | наб | 1 |
| 10 | Контрольный материал | Контрольный материал для сравнительных показателей исследования крови на основе человеческой сыворотки, аттестованный по 60 параметрам ( включая гормоны), лиофилизированный с нормальными значениями 1*5 мл | наб | 1 |
| 11 | Концентратор паразитов в кале | Одноразовые концентраторы для концентрирования кишечных паразитов методом центрифугирования и фильтрации через специализированный фильтр. | шт | 100 |
| 12 | Краситель Азур-Эозин по Романовскому | Реагент применяемый для окраски мазков крови, 1л | уп | 1 |
| 13 | Набор для быстрого окрашивания цитологических препаратов и лейкоформул | Набор для быстрого окрашивания цитологических препаратов и лейкоформул на 200 определений. | шт | 1 |
| 14 | Масло иммерсионное | Масло иммерсионное для микроскопии 1 фл (100 мл) | фл | 2 |
| 15 | Мочевина ФС ДДС или эквивалент | Предназначена для количественного определения мочевины в сыворотке крови и моче человека уреазным - Глутаматдегидрогеназным методом, УФ, ферментативный, кинетический. 500 мл. Состав набора: Реагент 1: буферно- ферментный раствор, содержащий трис-120 ммоль/л, а- кетоглутарат-7 ммоль/л, АДФ -0,6 ммоль/л, уреазу-6000 Е/л, глутаматдегидрогеназу -1000 Е/л, азид натрия -0,095% - 5 флаконов (по 80 мл). Реагент 2: раствор , содержащий НАДН -0,25 ммоль/л и азад натрия-0,095% - 1 флакон (100 мл). Реагент 3: калибратор (калибровочный раствор мочевины, 8,3 ммоль/л, в растворе азида натрия, 0,095%)- 2 флакона (по 3,0 мл) | наб | 2 |
| 16 | Мультикалибратор для биохимических исследований | Лиофилизированный мультикалибратор, изотовленный на основе человеческой сыворотки для биохимических исследований - 5мл | фл | 1 |
| 17 | Набор для выявления ВГС методом ИФА РекомбиБест-АнтиВГС-стрип или эквивалент | Набор реагентов для имуноферментного выявления имуноглобулинов класа М и G к вирусу гепатита С на 96 определений. Состав набора: планшет разборный с иммобилизованным антигеном положительный контрольный образец, инактивированный отрицательный контрольный образец, инактивированный - коньюгат, концентратраствор для предварительного разведения сывороток, раствор для разведения сывороток, раствор для разведения коньюгата, концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином тетраметилбензидин, концентрат субстрактный буферный раствор, стоп-реагент | наб | 1 |
| 18 | Набор для исследования Онко ИФА-СА 125 или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения антигена СА 125 в сыворотке крови методом ИФА. Состав: - комплект из 12 восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованнымина внутренней поверхности лунок моноканальными антителами к СА 125-1 пакет; 125 мл. Калибровочные пробы на основе сыворотки крови, содержащие известные количества СА 125-6 фл, по 0,5 мл.; конъюгат анти СА 125-пероксидаза - 1 фл, 18 м; концентрированный буферный раствор для промывки лунок - 1 фл, 14 мл; буфер для разведения образцов сыворотки крови - 1 фл, 3 мл; раствор тетраметилбензидина - 1 фл, 14 мл; стоп-реагент - 1 фл, 14 мл; контрольная сыворотка с известным содержанием СА 125 - 1 фл, 0,5 мл; прозрачный пластиковый пакет с замком | наб | 1 |
| 19 | Набор для микроскопического исследования кала | Набор для микроскопического исследования кала. Состав набора: 1. Бензидин - 1 флакон (1гр). 2. Кислота уксусная 50% раствор - 1 флакон (100 мл) 3. Гидроперит - 1 упаковка (6 шт.). 4. Цинк Уксуснокислый - 1 фл. (100 мл). 5. Раствор люголя - 1 флакон (50 мл). 6. Реактив фуше - 1 фл. (100 мл). 7. Кислота уксусная 30% раствор 1 фл. (100 мл.). 8. Судан 111-1 фл. (100 мл.). 9. Метиленовый синий - 1 фл. (20 мл.). 10. Глицерин - 1 фл. (130 г). | наб | 1 |
| 20 | Набор для окраски по Граму | Набор для окраски препаратов-мазков при проведении бактериоскопических исследований для выявления грамм(+) и грамм (-) бактерий (с сафранином) 100мл/наб | наб | 1 |
| 21 | Набор для определения аланинаминотрансферазы (АЛТ) «ДДС» или эквивалент | Набор для количественного определения аланинаминотрансферазы в сыворотке крови кинетическим методом. Состав набора: - реагент 1: буферно-ферментный р-р, содержащий трис – 100 ммоль/л, L-аланин – 520 ммоль/л, лактатдегидрогеназу – 1770Е/л, азид натрия – 0,095% - реагент 2: р-р кофактора и субстрата, содержащий НАДН – 0,75 ммоль/л, а-кетоглутарат – 62,5 ммоль/л, азид натрия – 0,095% | наб | 1 |
| 22 | Набор для определения альфа-амилазы кинетическим методом | Набор для определения концентрации альфа-амилазы кинетическим методом. Состав набора: - реагент 1: буферный р-р, рН 7,1, содержащий однозамещенный фосфат калия, 0,125 ммоль/л; хлористый натрий, 62,5 ммоль/л; хлористый магний, 12,5 ммоль/л; а-глюкозидазу 2500 Е/л; азид натрия, 0,095% - реагент 2: буферный р-р, рН 7,1, содержащий однозамещенный фосфат калия, 0,5 ммоль/л; ЭПС-Г7, 8,0 ммоль/л; азид натрия, 0,095% | наб | 1 |
| 23 | Набор для определения аспартатаминотрансферазы ДДС кинетическим методом или эквивалент | Набор реагентов для определения аспартаминотрансферазы в сыворотке крови человека кинетическим методом, 500 мл. Состав набора: - реагент 1: буферно-ферментный р-р, содержащий трис – 80 ммоль/л, L-аспартат – 250 ммоль/л, малатдегидрогеназу – 625Е/л, лактатдегидрогеназу – 940 Е/л, азид натрия – 0,095% - реагент 2: р-р кофактора и субстрата, содержащий НАДН – 0,75 ммоль/л, а-кетоглутарат – 50 ммоль/л, азид натрия – 0,095% | наб | 1 |
| 24 | Набор для определения глюкозы ФС «ДДС» или эквивалент | Набор для определения концентрации глюкозы в сыворотке, плазме и цельной крови глюкозооксидазным методом. Состав набора: реагент 1. Буферно-ферментный раствор 1*1000мл реагент 2. Калибратор 1*10мл | наб | 1 |
| 26 | Набор для определения креатинина ДДС кинетическим методом или эквивалент | Набор реагентов для количественного определения содержания креатина в сыворотке крови и моче кинетическим методом, 200 мл. Состав набора: реагент 1. Пикриновая кислота реагент 2. Гидроокись натрия реагент 3. калибратор | наб | 1 |
| 27 | Набор для определения мочевой кислоты ФС 100 опр. ферментативным методом или эквивалент | Набор для определения концентрации мочевой кислоты ферментативным уриазным методом, биреактив , 500мл/наб. Состав набора: - реагент 1: буферный р-р, рН 7,0, содержащий однозамещенный фосфат калия, 125 ммоль/л; 2,4,6-трибром-3-оксибензойную кислоту, 1,25 ммоль/л - реагент 2: буферный р-р, рН 7,0, содержащий однозамещенный фосфат калия, 500 ммоль/л; 4-аминоантипирин, 1,5 ммоль/л; ферроцианид калия, 50 мкмоль/л; пероксидазу; 10000 Е/л; уриказу, 150000 Е/л - реагент 3: калибратор (калибровочный р-р мочевой кислоты, 357 мкмоль/л, азид натрия, 0,095%)100 опр. | наб | 1 |
| 28 | Набор для определения триглицеридов ФС или эквивалент | Набор для определения концентрации триглицеридов ферментативным методом Состав набора: Реагент 1*100 мл; стандарт 2*3 мл | наб | 1 |
| 29 | Набор для определения холестерина ЛПВП | Набор для определения концентрации холестерина ЛПВП. Состав набора: реагент № 1 – осаждающий реагент; реагент № 2 – калибратор. (600 мл/наб) | наб | 1 |
| 30 | Набор имуноферментных реактивов in vitro для определения ХГЧ бета, ИФА, EIA 1911 или эквивалент | Принцип анализа – «сэндвич» - вариант твердофазного иммуноферментного анализа, одностадийный Кол-во анализов, включая контроли – 96 Образец для анализа – сыворотка крови Общее время анализа – 1 час 30 мин Температура инкубации – комнатная Калибровочные пробы 5, 50, 200, 500, 1000 мМЕ/мл Диапазон для выявления концентраций 1-1000 мМЕ/мл Чувствительность – не более 1 мМЕ/мл Наличие Сертификата качества производителя на каждый лот продукции с указанием контрольных значений тестирования данного лота на контрольной сыворотке Lyphochek* Immunoassay Control «Bio-Rad» | наб | 2 |
| 31 | Набор контрольных растворов белков мочи | Набор контрольных растворов белков мочи. Состав набора: 4 флакона контрольных растворов белков мочи (альбумин - 70%, глобулин - 30%) с различными концентрациями. Значения концентраций указаны в паспорте набора. Контрольные растворы расфасованы в стеклянные флаконы по 2,0 мл | наб | 1 |
| 32 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления HbSAg методом ИФА Векто-НbSAg-стрип или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления HbSAg методом ИФА Векто-НbSAg-стрип Состав набора на 96 определений: планшет разборный с иммобилизованным HbSAg – 1 шт положительный контрольный образец, инактивированный отрицательный контрольный образец, инактивированный – коньюгат, концентрат раствор для предварительного разведения сывороток раствор для разведения сывороток раствор для разведения коньюгата концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином тетраметилбензидин, концентрат субстратный буферный раствор стоп-реагент | наб | 1 |
| 33 | Набор реагентов для окраски по Циль-Нильсену | Набор для микробиологических исследований для окраски мазков по Циль-Нильсену. рассчитан на 100 определений | наб | 1 |
| 34 | Набор реагентов для определения холестерина ФС ДДС или эквивалент | Набор для определения концентрации холестерина ферментативным методом (600 мл/наб). Состав набора: -реагкнт: буферно-ферментный раствор, содержащий калий фосфорнокислый – 250 ммоль/л, фенол – 5 ммоль/л, 4-аминоантипирин – 0,3 ммоль/л, холестеринэстеразу – 200 Е/л, холестериноксидазу – 100 Е/л, пероксидазу – 3000 Е/л - калибратор: калибровочный р-р холестерина, 5,2 ммоль/л, в р-ре кавасола, 20% и азида натрия, 0,095% | наб | 1 |
| 35 | Набор реагентов ИФА-АФП-1 или эквивалент | Набор реагентов предназначен для количественного определения концентрации альфа-фетопротеина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к АФП – 1 пакет - калибровочные пробы на основе сыворотки крови, аттестованные по Первому международному стандарту WHO на АФП 72/225, содержащие известные количества АФП– 0; 10;50;100 200 и 300 МЕ/мл– 6 флаконов ( лиофилизованные пепараты или жидкости по 0,5 мл); - коньюгат анти- АФП – пероксидаза – 1 флакон (14 мл) - буфер для разведения образцов сыворотки крови - -1 флакон (10 мл) - концентрированный буферный раствор для промывки лунок, - 1 флакон (14 мл); - раствор тетраметилбензидина – 1 флакон (14 мл); - стоп-реагент (1Н соляная кислота) – 1 флакон (14 мл); контрольная сыворотка с известным содержанием АФП– 1 флакон ( лиофилизованные пепараты или жидкости по 0,5 мл); -пакет полиэтиленовый закрывающийся | наб | 2 |
| 36 | Набор реагентов ИФА-ХГЧ или эквивалент | Набор реагентов для количественного определения хорионического гонадотропина в сыворотке крови методом твердофазного иммуноферментного анализа. Состав набора: - комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к ХГЧ,-1 пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови, аттестованные по Третьему международному стандарту ХГ человека WHO 75/537, содержащие известные количества ХГ – 0:15;50:125;250 и 500МЕ/л – 6 флаконов ( лиофилизованные пепараты или жидкости по 0,5 мл); - коньюгат анти – ХГ – пероксидаза – 1 флакон - концентрированный буферный раствор для промывки лунок, - 1 флакон (14 мл); - раствор тетраметилбензидина – 1 флакон (14 мл); - буфер для разведения образцов сыворотки крови - -1 флакон - контрольная сыворотка с известным содержанием ХГ – 1 флакон -пакет полиэтиленовый закрывающийся | наб | 2 |
| 37 | Наконечники одноразовые для дозаторов | 300 мл, 1000 шт/уп | уп | 1 |
| 38 | Общий белок ДДС или эквивалент | Набор предназначен для количественного определения общего белка в сыворотке или плазме крови человека биуретовым методом 1000 мл. | наб | 1 |
| 39 | Пипетки-капилляры | Пипетки-капилляры одноразовые пластиковые 30 микро/л 25 шт/уп | наб | 80 |
| 40 | Полоски URISTIK A-10 или эквивалент | Полоски используются для анализа мочи к аппарату «Клинитек – Статус» 100 шт/уп | уп | 1 |
| 41 | Пробирка Minicollect или эквивалент* | Пробирка для гематологических исследований, для взятия капиллярной крови с К3 ЭДТА по 0,5 мл 100 шт*уп. | уп | 1 |
| 42 | Пробирка вакуумная для гематологических исследований | Пробирка для гематологических исследований, для взятия венозной крови с К3 ЭДТА, стерильная по 3мл 100 шт*уп | уп | 1 |
| 46 | Пробирки Флоренского | Разработана для химических, биологических и микробиологических процедур. Пробирки изготавливаются из стекла марки НС 14х60мм нестерильная | шт | 540 |
| 47 | Пробирки центрифужные | Пробирка стеклянная для центрифугирования, объем 10мл, высота 110+/-2мм, диаметр 17+/-2мм, неградуированная | шт | 135 |
| 48 | Раствор эозин по Май-Грюнвальду | Краситель-фиксатор для гематологии | наб | 1 |
| 49 | Скарификатор | Металлический одноразовый стерильный с боковым копьем в индивидуальной упаковке | шт | 2 000 |
| 50 | Сыворотка к С - реактивному белку | Сыворотка диагностическая к C-реактивному белку, сухая для диагностических целей с капиллярами | наб | 1 |
| 51 | Тест – полоски для определения глюкозы и холестерина крови CHOL+GLU PANTL к кардиочеку | Тест –полоски для определения сахара и холестерина крови CHOL+GLU PANTL к кардиочеку №25 | наб | 80 |
| 52 | Тест - полоски для определения желчных пигментов в моче | Тест -полоски для определения желчных пигментов в моче 100 шт/уп. | уп | 1 |
| 53 | Тест - полоски для полуколичественного определения белка в моче | Полоски индикаторные для определения концентрации белка в моче (100штук/уп) | уп | 1 |
| 54 | Тест - полоски для полуколичественного определения глюкозы в моче | Полоски индикаторные для определения глюкозы и кетонов в моче (100 шт/уп) | уп | 1 |
| 55 | Тест - полоски для полуколичественного определения кетонов в моче | Полоски индикаторные для определения ацетона в моче (100 шт/уп) | уп | 1 |
| 56 | Тест-система для определения ПСА методом ИФА Онко ИФА – общий ПСА или эквивалент | Набор реагенто для иммуноферментного определения общего простат-специфического антигена в сыворотке крови методом ИФА-96 определений. Состав: - комплект из 12 восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок антителами к ПСА-1пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови, содержащие известные количества ПСА-6 фл, по 0,5мл.; - конъюгат анти-ПСА-пероксидаза-1фл,14мл; - концентрированный буферный раствор для промывки лунок - 1фл, 14 мл; стоп-реагент - 1фл, 14 мл; контрольная сыворотка с известным содержанием ПСА - 1 фл, 0,5 мл; прозрачный пластиковый пакет с замком. | наб | 1 |
| 57 | Тест-система для определения концентрации свободного тироксина Т-4 в крови | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции тироксина в сыворотке крови- 96 определений Состав набора: - комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к тироксину,-1 пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови человека, содержащие известные количестваТ-4; значения концентрации свободного Т-4 в калибровочных пробах указаны на этикетках флаконов – 6 флаконов ( по 0,5 мл) – коньюгат тироксина с пироксидазой - 1 флакон (18 мл); - концентрированный буферный раствор для промывки лунок, - 1 флакон (14 мл); - раствор тетераметилбензидина – 1 флакон (14 мл); - стоп-реагент (1Н соляная кислота) – 1 флакон (14 мл); - контрольная сыворотка на основе сыворотки человека с известным содержанием свободного Т-4 - 1 флакон (0,5мл); - прозрачный пластиковый пакет с замком | наб | 1 |
| 58 | Тест-система для определения концентрации тиреотропного гормона в крови | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации тиреотропного гормона в сыворотке крови человека- 96 определений. Состав набора: - комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к ТТГ,-1 пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови, аттестованные по второму, содержащие известные количества ТТГ, значения концентрации ТТГ в калибровочных пробах указаны на этикетках флаконов; калибровочная проба №1 (0мкМЕ/мл) –1флакон ( по 0,5 мл); - коньюгат анти-ТТГ – пероксидаза – 1 флакон (14 мл) - концентрированный буферный раствор для промывки лунок, - 1 флакон (14 мл); - раствор тетраметилбензидина – 1 флакон (14 мл); - контрольная сыворотка с известным содержанием ТТГ – 1 флакон (0,5 мл) - стоп-реагент (1Н соляная кислота) – 1 флакон (14 мл); - прозрачный пластиковый пакет с замком | наб | 1 |
| 59 | Тест-система для определения РЭА методом ИФА «ОнкоИФА-РЭА» или эквивалент | Набор реагентов для определения РЭА методом ИФА. Состав набора: - комплект из 12 восьмилуночных стрипов с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к РЭА -1 пакет - калибровочные пробы на основе сыворотки крови, содержащие известные количества РЭА: значения концентрации РЭА в калибровочных пробах указаны на этикетках флаконов – 6 флаконов (лиофилизованные препараты или жидкость по 0,5 мл); – коньюгат анти- РЭА -пероксидаза, 1 флакон (18 мл); - концентрированный буферный раствор для промывки лунок, - 1 флакон (14 мл); - буфер для разведения образцов сыворотки крови, - 1 флакон (3,0 мл); - раствор тетераметилбензидина – 1 флакон (14 мл); - стоп-реагент (1Н соляная кислота) – 1 флакон (14 мл); - контрольная сыворотка с известным содержанием РЭА, - 1 - флакон (лиофилизованный препарат или жидкость по 0,5) | наб | 1 |
| 60 | Тест-система для определения СА-19-9 «Онко ИФА-СА 19-9» или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации опухолевого маркера СА-19-9 в сыворотке крови-96 определений. Состав набора: - комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к СА-19-9 -1 пакет: - калибровочные пробы на основе сыворотки крови, содержащие известные количества СА-19-9: значения концентрации СА-19-9 в калибровочных пробах указаны на этикетках флаконов – 6 флаконов (лиофилизованные препараты или жидкость по 0,5 мл); – коньюгат анти-СА 19-9-пероксидаза, 1 флакон (18 мл); - концентрированный буферный раствор для промывки лунок, - 1 флакон (14 мл); - буфер для разведения образцов сыворотки крови, - 1 флакон (3,0 мл); - раствор тетераметилбензидина – 1 флакон (14 мл); - стоп-реагент (1Н соляная кислота) – 1 флакон (14 мл); - контрольная сыворотка с известным содержанием СА-19-9, - 1 - флакон (лиофилизованный препарат или жидкость по 0,5 мл) | наб | 1 |
| 61 | Тест-система иммуноферментная Векто Рубелла- IgG-стрип или эквивалент | Набор иммуноферментный для выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи - 96 тестов. Чувствительность тест-системы – 10 МЕ/мл. Состав набора: планшет разборный с иммобилизованным антигеном вируса краснухи– 1 шт положительный контрольный образец, инактивированный, концентрация специфических IgG указана на флаконе– 1*3мл отрицательный контрольный образец, инактивированный – 1*3мл коньюгат, концентрат (антитела против IgG человека, меченные пероксидазой) – 1*1,5мл раствор для предварительного разведения сывороток – 1*10мл раствор для разведения сывороток – 1*12мл раствор для разведения коньюгата– 1*12мл концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином – 1*28мл тетраметилбензидин, концентрат – 1*1мл субстратный буферный раствор – 1*13мл стоп-реагент – 1*12мл пленка для заклеивания планшета – 2 шт кювета – 2 шт наконечники для пипетки на 4-200 -16шт инструкция – 1 шт планшет для предварительного разведения исследуемых образцов – 1шт | наб | 4 |
| 62 | Тест-система иммуноферментная Векто Рубелла-IgМ или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу краснухи методом ИФА Состав набора планшет разборный с иммобилизованным антигеном вируса краснухи– 1 шт положительный контрольный образец, инактивированный – 1*1,5мл отрицательный контрольный образец, инактивированный – 1*3мл коньюгат, концентрат (моноклональные антитела против IgМ человека, меченные пероксидазой хрена) – 1*1,5мл раствор для предварительного разведения сывороток – 1*10мл раствор для разведения сывороток – 1*12мл раствор для разведения коньюгата– 1*13мл концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином – 1*28мл тетраметилбензидин, концентрат – 1*1мл субстратный буферный раствор – 1*13мл стоп-реагент – 1*12мл пленка для заклеивания планшета – 2 шт пластиковая ванночка для реагентов – 2 шт наконечники для пипетки на 4-200 -16шт инструкция – 1 шт планшет для предварительного разведения исследуемых образцов – 1шт | наб | 4 |
| 63 | Тест-система иммуноферментная Векто Токсо IgМ или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii методом ИФА Состав набора планшет разборный с иммобилизованным антигеном Toxoplasma gondii – 1 шт положительный контрольный образец, инактивированный – 1*1,5мл отрицательный контрольный образец, инактивированный – 1*2,5мл коньюгат, концентрат (моноклональные антитела против IgМ человека, меченные пероксидазой хрена) – 1*1,5мл раствор для промывания, концентрат – 1*28мл раствор для разведения сывороток – 1*12мл раствор для разведения коньюгата– 1*12мл тетраметилбензидин, концентрат – 1*1мл субстратный буферный раствор – 1*13мл стоп-реагент – 1*12мл пленка для заклеивания планшета – 2 шт наконечники для пипетки на 4-200 -16шт пластиковая ванночка для реагентов – 2 шт | наб | 4 |
| 64 | Тест-система иммуноферментная Векто-ВПГ- IgG-стрип или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса методом ИФА Состав набора планшет разборный с иммобилизованным антигеном ВПГ– 1 шт положительный контрольный образец, инактивированный отрицательный контрольный образец, инактивированный –коньюгат, концентрат раствор для предварительного разведения сывороток раствор для разведения сывороток раствор для разведения коньюгата концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином тетраметилбензидин, концентрат субстратный буферный раствор стоп-реагент | наб | 4 |
| 65 | Тест-система иммуноферментная Векто-ВПГ- IgМ-стрип или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса методом ИФА Состав набора планшет разборный с иммобилизованным антигеном ВПГ– 1 шт положительный контрольный образец, инактивированный отрицательный контрольный образец, инактивированный –коньюгат, концентрат раствор для предварительного разведения сывороток раствор для разведения сывороток раствор для разведения коньюгата концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином тетраметилбензидин, концентрат субстратный буферный раствор стоп-реагент | наб | 4 |
| 66 | Тест-система иммуноферментная Векто-Токсо-IgG или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii методом ИФА Состав набора планшет разборный с иммобилизованным антигеном Toxoplasma gondii – 1 шт контрольный образец – 1*1,3мл калибровочные растворы Toxo- IgG – 6*1,3мл коньюгат, концентрат – 1*1,5мл раствор для предварительного разведения сывороток – 1*10мл раствор для разведения сывороток – 1*12мл раствор для разведения коньюгата– 1*13мл концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином – 1*28мл тетраметилбензидин, концентрат – 1*1мл субстратный буферный раствор – 1*13мл стоп-реагент – 1*12мл пленка для заклеивания планшета – 2 шт наконечники для пипетки на 4-200 -16шт пластиковая ванночка для реагентов – 2 шт планшет для предварительного разведения исследуемых образцов – 1шт трафарет для построения калибровочного графика – 1шт | наб | 4 |
| 67 | Тест-система иммуноферментная Векто-ЦМВ - IgG-стрип или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к ЦМВ методом ИФА Состав набора планшет разборный с иммобилизованным антигеном ЦМВ– 1 шт положительный контрольный образец, инактивированный отрицательный контрольный образец, инактивированный –коньюгат, концентрат раствор для предварительного разведения сывороток раствор для разведения сывороток раствор для разведения коньюгата концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином тетраметилбензидин, концентрат субстратный буферный раствор стоп-реагент | наб | 4 |
| 68 | Тест-система иммуноферментная Векто-ЦМВ - IgМ-стрип или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к ЦМВ методом ИФА Состав набора планшет разборный с иммобилизованным антигеном ЦМВ– 1 шт положительный контрольный образец, инактивированный отрицательный контрольный образец, инактивированный –коньюгат, концентрат раствор для предварительного разведения сывороток раствор для разведения сывороток раствор для разведения коньюгата концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином тетраметилбензидин, концентрат субстратный буферный раствор стоп-реагент | наб | 4 |
| 69 | Штатив к СОЭ-метру | Штатив к СОЭ-метру полистироловый, на 20 гнезд | шт | 2 |

* - информация о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

# II часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________20__ г.

МУЗ «Городская поликлиника № 7», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Бобкова Николая Михайловича, действующего на основании Устава с одной стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице ___________________________, действующего на основании _____________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 20___ г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

# 1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику химические реактивы и расходные материалы для лаборатории (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

# 2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: момента заключения настоящего Контракта по 31.03.2011 г. по заявкам Заказчика. Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течение 2 дней со дня поступления Поставщику заявки Заказчика.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. М. Горького, 34, МУЗ «Городская поликлиника № 7».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

Товарную накладную и счет-фактуру, сертификаты качества.

2.6. Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи товара надлежащего качества в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Поставщик осуществляет поставку товара по заявке Заказчика, которая должна содержать дату, время поставки товара Поставщиком, наименование, характеристики и количество поставляемого товара.

2.11. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.12. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.13. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.14. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 5 дней с момента обнаружения недопоставки.

2.15. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

# 3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет________ (______________________________ ) рублей, в том числе НДС __ %, что составляет __________ (______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования, при наличии денежных средств у Заказчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара надлежащего качества Поставщиком в течение 90 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

# 4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.

4.2. Подтверждением качества поставленного товара со стороны Поставщика являются сертификаты, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 15 дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 10 дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 5 дней с момента его получения от Заказчика.

4.6. Остаточные сроки годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должны составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки.

4.7. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя.

4.8. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 10 дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

# 5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

# 6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,1 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

# 7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.14, 4.4, 4.5, 4.8 настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

# 8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2011 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

# Заказчик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

# Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                          ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

# III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 20___ г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

# МО «Город Саратов»

# Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса котировок № 2525, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________________

(наименование товара)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка химических реактивов и расходных материалов для лаборатории в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемого товара (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке) |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1.Наименование и характеристики поставляемого товара (Приложение № 1).

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность.

Печать участника размещения заказа.

# Примечание:

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемого товара (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение № 1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.