ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

# Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru

2. Муниципальный заказчик: МОУДОД «Дворец творчества детей и молодежи»

Место нахождения: г. Саратов, Театральная пл., 13

Почтовый адрес: 410005, г. Саратов, Театральная пл., 13

Номер контактного телефона: 26-10-55

3. Источник финансирования заказа с указанием кода бюджетной классификации:  бюджет г. Саратова, 225 код

4. Наименование, характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

Ремонт системы отопления и канализации в здании МОУДОД «Дворец творчества детей и молодежи»

5. Количество и  объем выполняемых работ: ремонт системы отопления и канализации в здании МОУДОД «Дворец творчества детей и молодежи» в соответствии с дефектной ведомостью

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Ремонт системы отопления |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью до 0,9 м3 | 100 шт. | 0,02 |  |
| 2 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,08 |  |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром 32 мм-50мм | 100 м трубопроводов | 0,61 |  |
| 4 | Снятие вентилей диаметром 15-25 | 100 шт. арматуры | 0,14 |  |
| Монтаж системы отопления |  |  |  |
| 5 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром 20 мм | 100 м трубопроводов | 0,35 |  |
| 6 | Тройник 20 мм | шт. | 8 |  |
| 7 | Соединительные детали Vestol 20 мм | шт. | 9 |  |
| 8 | Kран шаровой 20 мм | шт. | 8 |  |
| 9 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,13 |  |
| 10 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,48 |  |
| 11 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм | 1 шт | 6 |  |
| 12 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм | 1 шт | 9 |  |
| 13 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм | 1 шт | 6 |  |
| 14 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм | 100 сгонов | 0,09 |  |
| 15 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 1 м3 | 1 бак | 2 |  |
| 16 | Установка радиаторов чугунных (8шт*7сек*0,185квт=10,36квт) | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,1036 |  |
| Раздел 2. Ремонт системы канализации |  |  |  |
| 17 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,2 |  |
| 18 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,2 |  |
| Раздел 3. Прочие работы |  |  |  |
| 19 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 отверстий | 0,04 |  |
| 20 | Разборка покрытий полов асфальтовых и асфальтобетонных | 100 м2 покрытия | 0,1 |  |
| 21 | Разборка коробов из плит древесностружечных | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0,12 |  |
| 22 | Заделка отверстий в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 1,5 |  |
| 23 | Масляная окраска металлических поверхностей баков количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |  |
| 24 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,1 |  |
| 25 | Устройство коробов из плит древесностружечных | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0,12 |  |
| 26 | Масляная окраска металлических поверхностей труб диаметром менее 50 мм, чугунных радиаторов количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,25 |  |
| 27 | Отвозка строительного мусора | 1 тонна | 0,501 |  |

6. Место  выполнения работ:  г. Саратов, Театральная пл., 13

7. Сроки  выполнения работ: с момента подписания контракта  и  до 20 ноября 2006 г.

8. Сведения о включенных в (невключенных) в цену  работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: цена должна быть указана с учетом затрат на материалы, страхование, перевозку и разгрузку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

9. Максимальная цена контракта: 119999 рублей.

10. Срок и условия оплаты  выполненных работ, оказания услуг: расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Заказчик в течение 20 дней с момента заключения контракта производит аванс в размере 30 % от стоимости выполненных работ. Остальная часть оплачивается в течение 20 дней с даты подписания Акта выполненных работ.

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 10 дней.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 327, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «18» октября  2006г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                       М.П.

____________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.