Утверждаю:

Главный врач

МУЗ «Городская поликлиника № 14»

___________________ В.Н.Пономарев

«____» ______________ 2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 542

I часть: Запрос котировок

Дата: 30.04.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «Городская поликлиника № 14» 410056, г. Саратов, ул. Вольская , 22 Адрес электронной почты: 14muz@mail.ru |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства обязательного медицинского страхования |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка расходных материалов и химических реактивов для лаборатории, в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Остаточные сроки годности поставляемого товара должны составлять не менее 80% от установленного срока годности на момент поставки. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя. Доставка товара осуществляется силами и за счет поставщика. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику. Поставляемый товар должен иметь упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. Вольская, 22, МУЗ «Городская поликлиника № 14» |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | С момента заключения муниципального контракта по 31.05.2010 г. по заявкам заказчика. Поставка товара осуществляется поставщиком в течение 2 дней со дня получения заявки от заказчика. Заявка подается заказчиком с использованием любого вида связи (почта, телефон, факс, электронная почта). Поставка товара производится в рабочие дни, с 08.00 часов до 15.00 часов (по московскому времени). В случае возникновения у заказчика экстренной ситуации поставка отдельных партий должна осуществляться поставщиком в течение 6 часов с момента подачи заказчиком заявки поставщику. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 170000,00 руб. (Сто семьдесят тысяч рублей 00 копеек) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 04.05.2010 г. по 12.05.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 12.05.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение 30 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (Приложение №1).

Приложение 1

К запросу котировок_________

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № п/п | Наименование товаров | Характеристики товаров | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лизирующий реагент | Лизирующий раствор для гематологического анализатора МЕК-6401 (1л ) -Метод измерения-гемоглобинцианидовый | упак. | 5 |
| 2 | Изотонический разбавитель | Изотонический раствор для гематологического анализатора МЕК-6401 (20л). Канистра пластиковая раствор-солевой. | канн. | 4 |
| 3 | Антиген кардиолипиновый | Набор для диагностики сифилиса, исследования плазмы или инактивированной сыворотки в реакции микропреципитации. Состав набора: Реагент №1: антиген кардиолипиновый – раствор в спирте этиловом абсолютированном трех высокоочищенных липидов: кардиолипина - 0,03%; лецитина – 0,27% и холестерина – 0,9%; 10 ампул по 2,0 мл. Реагент №2: раствор холин- хлорида в 0,9% растворе натрия хлористого; 2 фл. по 5 мл. | упак. | 4 |
| 4 | Пробирка MiniCollect или эквивалент* | Пробирка для гематологического исследования с К3 ЭДТА, для взятия крови, пластиковая, объем 0,25 мкл (100 шт/уп) | упак. | 8 |
| 5 | Пробирка | Центрифужная градуированная, стеклянная на 10мл. | шт. | 300 |
| 6 | Капилляр для измерения скорости оседания эритроцитов (Панченкова) | Пипетка к СОЭ метру ПС/СОЭ- 01, предназначена для определения СОЭ. | шт. | 200 |
| 7 | Сенсор глюкозы | Мембранно-электронный картридж (сенсор) предназначен для электрохимического измерение биосенсором глюкозы и лактата на анализаторе "Super GL Easy" (срок работы 3 месяца), (1000тестов). | шт. | 2 |
| 8 | Скарификатор | Одноразовый в стерильной упаковке, с боковым копьем | шт. | 4000 |
| 9 | Полоски для определения глюкозы | Полоски электрохимические однократного применения для определения глюкозы, для экспресс - измерителя концентрации глюкозы в крови портативного ПКГ-02-«Сателлит», (50 опр.) | упак. | 30 |
| 10 | Гематологический контрольный препарат | для гематологического анализатора МЕК- 6410 3ДL (низкий) 2мл. | фл. | 2 |
| 11 | Гематологический контрольный препарат | для гематологического анализатора МЕК-6410 3ДN (норма) 2мл. | фл. | 2 |
| 12 | Гематологический контрольный препарат | для гематологического анализатора МЕК-6410 3ДН (высокий) 2мл. | фл. | 2 |
| 13 | Маркер по стеклу | Маркер спиртосмываемый, цвет черный, 3мм | шт. | 20 |
| 14 | Набор реагентов для окраска по Циль-Нильсену | Метод Циль - Нильсена -210мл.(на 100 определений) Состав набора: Реагент №1: фуксин основной карболовый концентрированный – 1 флакон (100 мл); Реагент №2: спирт кислотный концентрат (10 мл.); Реагент №3: метиленовый синий -1 флакон (100 мл). | наб. | 1 |
| 15 | Тест-полоски для полуколичественного определения кетонов в моче | Индикаторная полоска представляет собой полоску из белого пластика шириной 4-5 мм и длиной 7-12 см с закрепленными на ней индикаторным элементом. Полоски для определения кетонов в моче 100 шт/уп . | упак. | 10 |
| 16 | Очищающий реагент Cleanak или эквивалент* | Очищающий реагент, 5л/уп для анализатора, для гематологического анализатора МЕК-6801 | фл. | 2 |
| 17 | Контрольные растворы глюкозы и лактата для анализатора «Super GL Easy» | Реагент для количественного определения глюкозы и лактата для анализатора «Super GL Easy». Состав набора: 75мл. Реагент №1: системный гемолизирующий р-р pH 7,0+/- 0,2; Реагент № 2: калибровочный раствор (раствор глюкозы, 12ммоль/л и лактата, 10 ммоль/л, разведенный в соотношении 1:50 системным гемолизирующим раствором, 100 мл; Реагент №3: р-р глюкозы 4,0 мммоль/л, 2,0 мммоль/л разведенный в соотношении 1:50 системным гемолизирующим раствором – 1 флакон на 25 мл; Реагент №4: р-р глюкозы 12 мммоль/л, 10 мммоль/л разведенный в соотношении 1:50 системным гемолизирующим раствором – 1 флакон на 25 мл; Реагент №5: р-р глюкозы 30мммоль/л, 25 мммоль/л разведенный в соотношении 1:50 системным гемолизирующим раствором – 1 флакон на 25 мл | наб. | 2 |
| 18 | Калибровочный раствор глюкозы для анализатора «Super Gl Easy» | 100мл Реагент для количественного определения глюкозы и лактата для анализатора «Super GL Easy». Состав: реагент 2 – калибровочный раствор (раствор глюкозы, 12ммоль/л и лактата, 10 ммоль/л, разведенный в соотношении 1:50 системным гемолизирующим раствором) – 1 флакон (по 100мл) | Наб. | 2 |
| 19 | Набор реагентов для определения железа в сыворотке и плазме крови, метод с ференом, колометрический, конечная точка | Набор предназначен для количественного определения железа в сыворотке крови колориметрическим методом и железосвязывающей способности сыворотки крови-100мл. Состав набора: Реагент №1: буферный раствор, рН 4,5, содержащий ацетат натрия, 320 ммоль/л; тиомочевину, 90 ммоль/л – 3 флакона по 20 мл. Реагент №2: аскорбиновая кислота, 45 ммоль/л, ферен 0,6 ммоль/л, тиомочевина 20 ммоль/л – 1 фл. (15 мл); Реагент №3: насыщающий раствор, содержащий хлорид трехвалентного железа, 1,8 ммоль/л -1 флакон (3,5 мл); Реагент №4: карбонат магния 1 фл. (4,0г); Реагент №5: калибратор (калибровочный раствор двухвалентного железа, 17,9 мкмоль/л, в растворе азида натрия, 0,095%) – 1 фл. (3,0мл). | наб. | 3 |
| 20 | Набор для количественного определения содержания общего и прямого билирубина в сыворотке крови человека | Набор для определения концентрации общего и прямого билирубина с 2,4-дихлоранилином, колориметрическим методом «по конечной точке», биреактив, 600 мл. Состав набора: - реагент 1 – раствор, содержащий 2,4-дихлоранилин, соляную кислоту, тезит – 3 фл×100 мл - реагент 2 – раствор нитрата натрия – 3 фл×3 мл -реагент 3 – раствор, содержащий сульфаниловую кислоту, соляную кислоту - 3 фл×100 мл - калибратор – лиофилизат билирубина -1 фл×1 мл | наб. | 1 |
| 21 | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы (ALT) в сыворотке крови человека кинетическим методом. | 500 мл. Состав набора: Реагент № 1: буферно-ферментный раствор, содержащий трис-100 ммоль/л, L-аланин 500 ммоль/л, лактатдегидрогеназу, азид натрия-0,095% -5 фл. по 80 мл Реагент № 2: раствор кофактора и субстрата, содержащий НАДН — 0,18 ммоль/л, а-кетоглутарат- 15 ммоль/л, азид натрия 0,095% - 1 фл. (100 мл) | наб. | 1 |
| 22 | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы (AST) в сыворотке крови человека кинетическим методом | 500 мл. Состав набора: Реагент № 1: буферно-ферментный раствор, содержащий трис-80 ммоль/л, L-аспарат 240 ммоль/л, малатдегидрогеназу — 600 Е/л, лактатдегидрогеназу- 600 Е/л, азид натрия-0,095% -5 фл по 80 мл; Реагент № 2: раствор кофактора и субстрата, содержащий НАДН — 0,18 ммоль/л, L-кетоглутарат- 12 ммоль/л, азид натрия 0,095% - 1 фл. (100 мл) | наб. | 1 |
| 23 | Набор реагентов для определения содержания холестерина в сыворотке и плазме крови человека. | 600мл Состав набора: Реагент № 1: буферно-ферментный раствор, содержащий калий фосфорнокислый 250 ммоль/л, фенол 5 ммоль/л, 4-аминоантипирин 0,3 ммоль/л, холестеринэстеразу 200 Е/л, холестериноксидазу 100 Е/л, пероксидазу — 6 фл (100 мл); Реагент № 2: калибратор (калибровочный раствор холестерина 5,2 ммоль/л в растворе терджитола 20% и азида натрия 0,095% 2 фл. (3мл) | наб. | 2 |
| 24 | Набор реагентов для определения ЛПВП, метод осаждения фосфовольфрамовой кислотой | 100мл. Реагент осаждает все липопротеины, кроме липопротеинов высокой плотности. Расчет липопротеинов высокой плотности по Фридевальду – стандарт 0,52 ммоль/л. Состав набора: Реагент №1- 1х100мл. Реагент №2- 1х3мл. | наб. | 4 |
| 25 | Набор реагентов для определения содержания триглицеридов в сыворотке и плазме крови человека | Набор для определения концентрации триглицеридов, метод Триндера 100 мл/наб Состав набора: - реагент 1 - буферно-ферментный раствор, содержащий фосфатный буфер,4-хлорфенол, 4-аминоантипирин, магний хлористый, глицеринкиназу, глицеро-3-фосфатоксидазу, липопротеинлипазу, пероксидазу, азид натрия – 1фл.×100мл - калибратор – 2 фл×3 мл | наб. | 4 |
| 26 | Набор реагентов для определения общей активности альфа-амилазы кинетическим методом в сыворотке крови и моче. | 125мл Состав набора: Реагент №1: буферный раствор , рН 7,1, содержащий однозамещенный фосфоат калия , 0,125ммоль/л; хлористый навтрий ,62,5 ммоль/л; хлористый магний,12,5 ммоль/л; альфа-гликозидазу2500 Е/л; азид натрия 0,095%-5фл. (по 20мл); Реагент №2: буферный раствор , рН 7,1, содержащий однозамещенный фосфат калия , 0,5ммоль/л; ЭПС Г7 -8,0ммоль/л; азид натрия 0,095%- 1фл.(25мл). | наб. | 2 |
| 27 | Набор реагентов для количественного содержания мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче | Набор для определения концентрации мочевой кислоты ферментативным уриказным методом «по конечной точке», биреактив, 500 мл/наб. Состав набора: - реагент 1 – буферный раствор, содержащий однозамещенный фосфат калия; 2,4,6-трибром-3-оксибензойную кислоту -5 фл×80 мл - реагент 2 - буферный раствор, содержащий однозамещенный фосфат калия, 4-аминоантипирин, ферроцианид калия, пероксидазу, уриказу – 1 фл ×100 мл - калибратор – 2 фл×3 мл | наб. | 1 |
| 28 | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфотазы в сыворотке и плазме крови человека кинетическим методом | Кинетический метод количественного определения активности щелочной фосфотазы в сыворотке крови, или плазме 125мл. Состав набора: Реагент №1: буферный раствор, содержащий диэтаноламин, рН 9,8- 1000 ммоль/л, магний хлористый – 0,5 ммоль/л, азид натрия – 0,095% 1фл-100мл мл; Реагент №2: раствор субстрата, содержащий п- нитрофенилфосфат - 10 ммоль/л, азид натрия – 0,095% - 1 фл.- 25 мл. | наб. | 2 |
| 29 | Набор реагентов для определения содержания мочевины в сыворотке крови и моче человека кинетическим методом. | 500мл Состав набора: Реагент №1: буферно-ферментати, АДФ -0,6 ммоль/л, уреазу 6000Е/л, глутаметдегидрогеназу 1000 Е/л, азид натрия -0,095%-5фл. по 80мл; Реагент №2: р-р, содержащий НАДН -0,25ммоль/л и азид натрия-0,095%- 1фл.(100мл); Реагент №3: калибратор (калибровочный р-р мочевины , 8,3ммоль/л, в р-ре азида натрия 0,095%)- 2фл. (по 3мл). | наб. | 1 |
| 30 | Набор реагентов для количественного определения содержания креатинина кинетическим методом в сыворотке крови и моче. | 500мл. Состав набора: Реагент № 1: пикриновая кислота 35,2 ммоль/л -3 фл (100 мл); Реагент № 2: гидроокись натрия 0,32 ммоль/л -2 фл (100 мл); Реагент № 3: калибратор (калибровочный раствор креатинина 177 мкмоль/л, азид натрия 0,095%) 2 фл. (3 мл). | наб. | 1 |
| 31 | Набор реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови человека. | 1000мл. Состав набора: Реагент № 1: раствор, содержащий гидроокись натрия 100 ммоль/л, калий-нитрит виннокислый 16 ммоль/л, сульфат меди 6 ммоль/л, иодид калия 15 ммоль/л -1 фл (1000мл); Реагент № 2: калибратор (калибровочный раствор сывороточного альбумина 50 г/л, в растворе хлористого натрия 0,9% и азида натрия 0,095% - 1 фл. (10 мл). | наб. | 1 |
| 32 | Набор реагентов для определения содержания альбумина в сыворотке и плазме крови человека. | 1000мл Состав набора: Реагент № 1: буферный раствор рН 4,2, содержащий цитрат натрия 30 ммоль/л, бромкрезоловый зеленый 0,26 ммоль/л 1 фл (1000 мл); Реагент № 2: калибратор (калибровочный раствор сывороточного человеческого альбумина 50 г/л в растворе хлористого натрия 0,9% и азида натрия 0,095% - 1 фл (10мл). | наб. | 1 |
| 33 | Набор реагентов для определения С-реактивного белка. | 100определений. Состав набора: Реагент №1: СРБ латекс суспензия фл. 2 мл; Реагент № 2: разбавитель фл. 10 мл; Реагент № 3: положительный контроль - СРБ более 10 мг/л (0,1 мл), реагент № 4 - отрицательный контроль - СРБ менее 5 мг/л (0,2 мл), реагент № 5 -слабоположительный контроль - СРБ 5-10 мг/л (0,2 мл). | наб. | 2 |
| 34 | Тест-система для определения гликогемоглобина HbA1с, для анализатора Nyco Card HbA1с. | 24 теста для анализатора Nyco Card HbA1с. Состав набора: TD-реакционная камера 1х24-пластиковые камеры, содержащие мембранный фильтр; R1-Реагент 1х24х0,2мл, глицинамидный буфер, содержащий ионы Zn , коньюгат борной кислоты с красителем и детергены; R2-промывающий раствор 1х2,0мл, буферный раствор NaCI с морфолином и детергентами. | наб. | 3 |
| 35 | Контрольные материалы 2 уровня на HbA1c для анализатора Nyco Card HbA1с. | для анализатора Nyco Card Hb A1с Состав набора: Контроль уровень1 1х1,7, стабилизированная нормальная человеческая кровь; Контроль уровень 2 1х1,7, стабилизированная диабетическая человеческая кровь. | наб. | 1 |

* информация о товаре российского происхождения, являющегося эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует

II часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________2010 г.

__________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________, действующего на основании __________________________________________, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику расходные материалы и химические реактивы для лаборатории (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый Поставщиком товар в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товара в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: с момента заключения настоящего Контракта по 31.05.2010 г. по  заявкам Заказчика. Поставка товара осуществляется  Поставщиком в течение 2 дней со дня получения заявки от Заказчика.

Заявка подается Заказчиком с использованием любого вида связи (почта, телефон, факс, электронная почта).

Поставка товара производится в рабочие дни, с 08.00 часов до 15.00 часов ( по московскому времени).

В случае возникновения у Заказчика экстренной ситуации поставка отдельных партий должна осуществляться Поставщиком в течение 6 часов с момента подачи Заказчиком заявки Поставщику.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. Вольская, 22, МУЗ «Городская поликлиника №14»

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

а. товарная накладная

б. счет-фактура

в. сертификаты качества установленного образца

2.6.Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.7.Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР  15.06.65г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66.г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон настоящего Контракта.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Поставщик осуществляет поставку товара по заявке Заказчика, которая должна содержать дату, время поставки товара, наименование, характеристику и количество поставляемого товара

2.11. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим муниципальным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.12.Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта.

2.13. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.14. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 5 дней с момента обнаружения недопоставки.

2.15. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет________ (______________________) рублей, в том числе НДС __%, что составляет __________(________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества товара и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемого товара осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами настоящего Контракта производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования при наличии денежных средств у Заказчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 30 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификаты качества на поставляемый товар.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Остаточные сроки годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должны составлять не менее 80% от установленного срока годности на момент поставки.

4.4. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии  по количеству, комплектности поставленного товара  не позднее 10 дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.5. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя.

4.6. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 10 дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных  (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.7. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара  в течение 5 дней с момента его получения от Заказчика.

4.8. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 10 дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,3% от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.14, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8. настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой  частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения  в юридических реквизитах  в трехдневный срок  с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего муниципального Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение №1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                          ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

III часть.

форма котировочной  заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по  размещению заказов для муниципальных  заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 542, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка расходных материалов и химических реактивов для лаборатории в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке) |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1. Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1)

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение № 1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа.

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента;

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.