|  | «УТВЕРЖДАЮ» Главный врач МУЗ « Городская поликлиника № 5» _________________ С.В. Бучнев «___» __________________ 2010года |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 2337

I часть: Запрос котировок

Дата: 30.11.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов» 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «Городская поликлиника №5» Адрес: 410015, г. Саратов, пр. Энтузиастов, 4; Адрес электронной почты: poliklinika_5@mail.ru |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства от приносящей доход деятельности (родовые сертификаты) |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка медицинского оборудования в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Поставляемый товар должен иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, требованиям противопожарной безопасности и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов качества, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Доставка, отгрузка и сборка товара осуществляются силами и за счет поставщика. Срок предоставления гарантии качества на поставляемый товар должен составлять 12 месяцев с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке товара с момента передачи товара надлежащего качества в полном объеме заказчику. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. Барнаульская, 6, женская консультация МУЗ «Городская поликлиника №5» |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 7 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку, доставку, сборку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 192 552 руб. (сто девяносто две тысячи пятьсот пятьдесят два рубля 00 коп.) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 01.12.2010 г. по 07.12.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 07.12.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара надлежащего качества в течение 7 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 10 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

- Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (Приложение № 1).

Приложение № 1

к запросу котировок

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № п/п | Наименование поставляемых товаров | Характеристики поставляемых товаров | Единица | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кровать медицинская МК1 (или эквивалент) | Кровать палатная (не менее 2000х840х886). Ложе выполнено из цельносварной конструкции в основе которой лежит стальная труба сечением 50х50мм по длинной стороне и 50х25 по короткой стороне с наполнением из сварной сетки из арматуры "квадратное звено". Спинки выполнены из стальной профильной трубы квадратного сечения 40х40мм с вставками из хромированной трубы круглого сечения диаметром 16мм. Кровать окрашена методом порошкового напыления с последующей полимеризацией, цвет белый (за исключением хромированных и обрезиненных вставок). | шт | 5 |
| 2. | Светильник диагностический однорефлекторный передвижной SD200 (или эквивалент*) | Одиночная операционная лампа - галогенная лампа накаливания с ресурсом работы до 1500 часов. Светильник оснащен: - интерференционными отражателями "холодного" света - цветокоррегирующими абсорбционными фильтрами, теплофильтрами, предотвращающими нагрев головы врача. Освещенность рабочего поля, Люкс, более ≥ 40000 лк Диаметр светового поля, не менее – 130мм Цветовая температура - 4000К ± 500К Мощность - 50Вт Расстояние от пола до отражателя – 1000-1900мм Напряжение на лампе – 24В Напряжение питающей сети - 220В Частота питающей сети - 50Гц Полная потребляемая мощность, не более – 75ВА Размер в упаковке не более 156х54х32см Вес брутто 23 кг В комплекте: - блок освещения – 1шт. - штатив напольный – 1шт. - основание – 1шт. - лампа галогеновая 24В, 50Вт – 2шт. - предохранитель плавкий 5Т, 0,8А – 2шт. | шт | 1 |
| 3. | Столик процедурный передвижной с тремя полками СИ - 020 (или эквивалент) | Столик манипуляционный 3-х полочный (не более 640х420х890). В основе конструкции опорный металлокаркас из трубы профильной стальной 20х20, стенка 1,5. окрашенной методом порошкового напыления Опоры колёсные из серой резины на металлических шариковых подшипниках, снабжены тормозным механизмом. Полки изготовлены из стекла | шт | 6 |
| 4. | Столик процедурный передвижной с двумя полками СИ - 010 (или эквивалент) | Столик манипуляционный 2-х полочный (не более 640х420х890). В основе конструкции опорный металлокаркас из трубы профильной стальной 20х20, стенка 1,5. окрашенной методом порошкового напыления Опоры колёсные из серой резины на металлических шариковых подшипниках, снабжены тормозным механизмом. . Полки изготовлены из нерж. стали с облагороженной поверхностью типа "мороз". | шт | 7 |
| 5. | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150 (или эквивалент) | Весы состоят из весового механизма с грузоприёмной платформой и блоком управления весами, который может размещаться на столе врача или крепиться к стене. На блоке управления расположены кнопки включения/выключения, компенсации тары (автоматической установки на нуль) и экран, отображающий вес взвешиваемого объекта. Весы снабжены устройством фиксации показаний при успокоении. Наибольший предел взвешивания, кг 150 Дискретность отсчёта при весе от 1 до 100 кг, г 50 Дискретность отсчёта при весе от 100 до 150 кг, г 100 Длина соединяющего кабеля, м | 3 Габаритные размеры не более, мм 300х50х300 Источник питания Автономный Размеры платформы не более, мм 300х300 Масса не более, кг 2,6 | шт | 2 |
| 6. | Центрифуга ОПН-3 (или эквивалент) | Количество пробирок, устанавливаемых в пробиркодержатель – 10 шт Обеспечивает разделение на фракции неоднородных жидких систем плотностью до 2 г/см3 под воздействием центробежных сил. Максимальная величина фактора разделения – 1670. Скорость вращения пробиркодержателя ступенями 1000, 1500 и 3000 об/мин со световой сигнализацией устанавливаемой ступени частоты вращения. Электронная блокировка кожуха центрифуги – имеется. Время достижения установившегося режима работы, не более (с) – 480 Время непрерывной работы, не более (с) – 4800 Максимальный объем центрифугата, не менее (мл) – 150 Максимальный фактор разделения – 1850 Неуравновешенность масс в диаметрально противоположных пробирках, не более (кг) – 0,002 Потребляемая мощность, не более (ВА) – 300 Частота питающей сети (Гц) – 50 Напряжение сети переменного тока: (В) – 220 Габаритные размеры, не более (мм) - 435х400х290 Масса центрифуги, не более (кг) - 15 | шт. | 1 |
| 7. | Монокулярный микроскоп МС 10 (или эквивалент*) | Увеличение: до 1600х Визуальная насадка: монокулярная поворотная на 360° с наклоном 45° Окуляр: широкопольный WF 10х/18 мм Штатив: металлический, окрашенный огнеупорной эмалью, основание с резиновыми ножками Револьвер объективов: с наклоном вперед, 3 позиции для объективов Набор объективов: ахроматические объективы 10x/0.25, 40x/0.65 (подпружиненный), 100x/1.25 (подпружиненный, масляная иммерсия) Предметный столик: прямоугольный, не более 120х130 мм, c двумя держателями препарата, препаратоводитель (опция) Конденсор Аббе: регулируемый по высоте с ирисовой диафрагмой, nA 1.25, с держателем фильтров Фокусировка: раздельные винты грубой и точной фокусировки, диапазон фокусировки 40 мм, встроенный механизм блокировки фокусировки для защиты препарата, механизм регулировки плавности хода Источник света: галогеновая лампа, 20 Вт, постоянный ток 6 В Источник питания: встроенный в штатив блок питания, 220В, 6В, 20Вт, регулируемый Электропитание: 220В, 50Гц Требуемые предохранители: 250В, 2A Рабочая температура: 18 - 35°С Влажность: менее 85% Револьвер на 3 объектива Раздельные винты грубой и точной фокусировки Встроенное галогеновое освещение 6B / 20Вт с регулировкой Противогрибковое покрытие оптики | шт. | 1 |
| 8. | Бинокулярный микроскоп Микмед-5 (или эквивалент) | Увеличение, крат - 40-1000 Насадка для наблюдения: тип - бинокулярная увеличение - 1крат, угол наклона окулярных тубусов - 30 град, диапазон регулировки межзрачкового расстояния - 55-75мм, диапазон подвижки левого окулярного тубуса - 5 дптр, параллельность осей бинокуляра при любом межзрачковом расстоянии в направлениях: вертикальном - расхождение: не более 15 мин,горизонтальном - схождение: не более 20 мин расхождение - не более 60 мин Револьвер с наклоном объективов "от наблюдателя" - для четырех объективов Объективы ахроматической коррекции, увеличение, крат/числовая апертура - 4x/0,12, 10x/0,30, 40x/0,65, 100x/1,25 Окуляры широкопольные видимое увеличение, крат/ поле, мм - 10x/18 Предметный столик - Двухкоординатный с препаратоводителем. Рукоятки коаксиальные, справа. Диапазон перемещения 70х50 мм Конденсор - Числовая апертура 1,25МИ Габаритные размеры, не более, мм - 250х310х390 Масса, не более, кг – 7 Потребляемая мощность, ВА – 50 Источник света - Галогенная лампа накаливания 12В, 20Вт | шт. | 1 |
| 9. | Анализатор белка в моче Белур 600 (или эквивалент) | Габаритный размеры не более 178х128х43 мм Измерение до 15 калибровочных проб в паралелях Диапазон измерения концентрации общего белка - от 0 до 10 г/л При концентрации менее 1 г/л в мг/л с мин. Дискретностью 1 мг/л. Чувствительность определяется применяемыми реагентами и составляет - 0,020 г/л для методов пирогаллолового красного и Бредфорд; 0,080 - для сульфосалицилового. Автоматическое отключение через 1 мин после последней процедуры Для фотометрирования используются стандартные кюветы или пробирки из боросиликатного стекла. Вес, не более 400 г. Питание от сети или 3-батареек в течение нескольких лет | шт. | 1 |

* - информация о товаре российского происхождения, являющегося эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

II часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                         «____» __________2010 г.

МУЗ «Городская поликлиника №5», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Бучнева С.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _________________________________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2010г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется осуществить поставку медицинского оборудования (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый Поставщиком товар в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товара в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: в течение 7 дней с момента заключения настоящего Контракта.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. Барнаульская, 6, женская консультация МУЗ «Городская поликлиника №5».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

1. Товарная накладная;

2. Счет-фактура;

3. Сертификат качества установленного образца.

2.6. Доставка, отгрузка и сборка товара осуществляются силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке товара с момента передачи товара надлежащего качества в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 2 дней с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе НДС __ %, что составляет __________ (______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку, доставку, сборку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств от приносящей доход деятельности (родовые сертификаты) при наличии денежных средств у Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара надлежащего качества Поставщиком в течение 7 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и гарантийный срок.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, требованиями противопожарной безопасности и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификаты качества, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 3 дней с момента поставки, а по качеству – в течение гарантийного срока.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 2 дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 2 дней с момента его получения от Заказчика.

4.6. Поставщик обязуется предоставить гарантии качества на поставленный Заказчику товар на срок 12 месяцев с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4.7. В период гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение двух дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.13, 4.4, 4.5, 4.7. настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2010г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: МУЗ «Городская поликлиника №5», 410015, г. Саратов, пр. Энтузиастов, 4

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Поставщик: _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Заказчик                                                                                                      Поставщик

____________/С.В. Бучнев/                                                               ______________/___________/

М.П.                                                                                                                 М.П.

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса котировок № 2337, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку _____________________________________________________________________________________________

(наименование товара)

для _________________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы __________________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, ______________________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

В случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка медицинского оборудования в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке). |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ______________(________________ рублей ___ коп.) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку, доставку, сборку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1. Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1).

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность.

Печать участника размещения заказа.

Примечание:

1. Участник размещения заказа подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение № 1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.