ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

I часть: Запрос котировок №  179

Дата: 13.03.07г.

| 1. | Наименование заказчика и уполномоченного органа по размещению заказа. Почтовый адрес Адрес электронной почты (при его наличии) | 1.1.Уполномоченный орган – администрация г. Саратова. Адрес: 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru 1.2. Заказчик – МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 159», Адрес: г. Саратов, ул. Бардина, 8 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет города |
| 3. | Форма котировочной заявки, в т.ч. подаваемой в форме электронного документа | Заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена ниже |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Ремонт мягкой кровли бассейна в МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 159» в соответствии с дефектной ведомостью |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |
| 1 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в: 2 слоя | 100 м2 покрытий | 2,1 |
| 2 | Установка водосточной трубы | 100 м2 фасадов без вычета проемов | 0,9 |
| 3 | Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 | м | 4 |
| 4 | Kолено из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка КГ-140 | шт. | 1 |
| 5 | Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 215 мм, марка ВК-140 | шт. | 1 |
| 6 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм (для организации стока дождевой воды с кровли) | 100 м2 стяжек | 2,1 |
| 7 | На каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01)( 15 мм) | 100 м2 стяжек | 2,1 |
| 8 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 кровли | 1,81 |
| 9 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0,96 |
| 10 | Ремонт штукатурки вентиляционных шахт цементным раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,08 |
| 11 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 0,176 |
| 12 | Демонтаж парапетов, массой до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,16 |
| 13 | Установка парапетов, массой до 0,5 т (без стоимости материалов) | 100 шт. сборных конструкций | 0,16 |
| 14 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт. | 0,01 |
| 15 | Отвозка строительного мусора | 1 тонна | 2 |

| 5. | Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг) | г. Саратов, ул. Бардина, 8 |
| --- | --- | --- |
| 6. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | С момента подписания контракта до 10 мая 2007 г. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | цена должна быть указана с учетом затрат на сырье, материалы, страхование, перевозку и разгрузку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| 8. | Максимальная цена контракта, руб. | 150000 руб. |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | Заявки принимаются с 13.03.07г. по 19.03.07г. по адресу: 413031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 с 9-00 до 18-00. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru.Тел. Для справок: 74-86-78, 27-74-32 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Безналичная форма расчетов. Оплата производится при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Заказчик производит авансовый платеж в размере 30 % от цены контракта в течение 20 дней с момента подписания контракта. Остальная часть оплачивается в течение 30 дней с момента подписания Акта выполненных работ. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Не менее 10 дней и не более 20 дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |

II часть. Форма котировочной заявки.

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА (заполняется участником размещения заказа)

Дата: «___» _____________ 2006 г.

Кому: в уполномоченный орган по размещению заказов.

От кого:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица): _______________________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 179, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку (выполнение, оказание)_______________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _______________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

на общую сумму ________________  (_________________________) руб. Мы принимаем на себя

(сумма прописью)

обязательство, в случае победы нашей заявки в запросе котировок, заключить и исполнить муниципальный контракт со следующими обязательными условиями:

| 1. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Ремонт мягкой кровли бассейна в МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 159 в соответствии с дефектной ведомостью |
| --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |
| 1 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в: 2 слоя | 100 м2 покрытий | 2,1 |
| 2 | Установка водосточной трубы | 100 м2 фасадов без вычета проемов | 0,9 |
| 3 | Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 | м | 4 |
| 4 | Kолено из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка КГ-140 | шт. | 1 |
| 5 | Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 215 мм, марка ВК-140 | шт. | 1 |
| 6 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм (для организации стока дождевой воды с кровли) | 100 м2 стяжек | 2,1 |
| 7 | На каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01)( 15 мм) | 100 м2 стяжек | 2,1 |
| 8 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 кровли | 1,81 |
| 9 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0,96 |
| 10 | Ремонт штукатурки вентиляционных шахт цементным раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,08 |
| 11 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 0,176 |
| 12 | Демонтаж парапетов, массой до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,16 |
| 13 | Установка парапетов, массой до 0,5 т (без стоимости материалов) | 100 шт. сборных конструкций | 0,16 |
| 14 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт. | 0,01 |
| 15 | Отвозка строительного мусора | 1 тонна | 2 |

| 2. | Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | г. Саратов, ул. Бардина, 8 |
| --- | --- | --- |
| 3. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | С момента подписания контракта до 10 мая 2007 г. |
| 4. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | цена указана с учетом затрат на сырье, материалы, страхование, перевозку и разгрузку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| 5. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Безналичная форма расчетов. Оплата производится при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Заказчик производит авансовый платеж в размере 30 % от цены контракта в течение 20 дней с момента подписания контракта. Остальная часть оплачивается в течение 30 дней с момента подписания Акта выполненных работ. |
| 6. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Не менее 10 дней и не более 20 дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |

Примечание:

1.	Указанная таблица заполняется муниципальным заказчиком на стадии подготовки запроса котировок, одновременно с составлением I части – «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа ставит только:

-	наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица;

-	место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица);

-	банковские реквизиты;

-	сумма контракта;

-	дата, подпись, печать.

2.	Все данные, указанные в таблице (II часть – «Котировочная заявка») должны обязательно быть идентичными данным, указанным заказчиком в аналогичных разделах  I части - «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа не имеет права вносить какие-либо изменения в данную таблицу и форму котировочной заявки.

3.	В случае, если заявка содержит более 1 страницы, участник размещения заказа обязан подписать и поставить печать на каждой странице.

Подпись, печать участника размещения заказа.