«Утверждаю»

МУЗ «Городская клиническая

больница №5»

__________/А.В. Федотов /

«_____»_____________2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 2248

I часть: Запрос котировок

Дата: 26.11.2010 г.

| 1 | Наименование органа, уполномоченного На осуществление функций по размещению заказов, Наименование Заказчика Почтовый адрес. Адрес электронной почты | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «Городская клиническая больница №5», 410071, г. Саратов, 4-ый Рабочий проезд, 3 gkb5saratov@mail.ru. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Источник финансирования заказа | Средства бюджета муниципального образования «Город Саратов» |
| 3 | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4 | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка медицинского оборудования для дезинфекции помещений в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара и подтверждаться наличием регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификата соответствия Госстандарта РФ, санитарно-эпидемиологического заключения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Поставляемый товар должен иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Доставка товара осуществляется силами и за счет поставщика. Срок предоставления гарантии качества -12 месяцев с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта приема - передачи товара. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке товара с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику. |
| 5 | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. 4-ый Рабочий проезд, 3, МУЗ «Городская клиническая больница №5» |
| 6 | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 3 рабочих дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 7 | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на сервисное обслуживание товара в течение гарантийного срока и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8 | Максимальная цена контракта (в рублях) | 470 000,00 рублей (четыреста семьдесят тысяч рублей 00 копеек) |
| 9 | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 29.11.2010 г. по 08.12.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 08.12.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10 | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расходов, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение 5 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта приема-передачи товара. |
| 11 | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 11 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

Наименование, характеристики и количество поставляемого товара (Приложение №1).

Приложение № 1

к запросу котировок

Наименование, характеристики и количество поставляемого товара

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Концентратор кислорода NIDEK Nuvo Lite или эквивалент* | Производительность кислорода: 0,125-5 л/мин Концентрация кислорода на выходе: При производительности 0,5-4 л/мин – 93% При производительности 5 л/мин – 90% (+6,5%/- 3%) Счетчик времени работы аппарата Цветные оптические индикаторы Звуковые предупреждения сбоев в работе концентратора; работа в режиме 24 часов в сутки Встроенная батарея для поддержания внутренней памяти. Сигнализация при отключении питания и низкой концентрации кислорода; Колесики для удобства перемещения аппарата Габариты (см): 32 x 22 x 58; Вес: 13,6 кг | шт | 3 |
| 2 | Облучатель-рециркулятор Дезар-4 или эквивалент | Модель на передвижной опоре. Помещения II категории (процедурные, стоматологические, эндоскопические кабинеты). V=100м3 | шт | 10 |
| 3 | Аспиратор хирургический 7А-23Д или эквивалент | Аспиратор хирургический (вакуумный экстрактор) предназначен для аспирации (отсасывания) жидких биологических масс и жидкостей (в том числе содержащих твердые частицы) из операционных полостей и ран пациента во время хирургических операций и в послеоперационный период. Отсасыватель должен обладать металлическим корпусом с пластиковой панелью управления, снабжен антибактериальным фильтром и механической защитой от переполнения. Компактный и мобильный (оснащён транспортировочной ручкой, колёсиками и педалью дистанционного включения). Производительность (л/мин) 20 Диапазон регулирования давления 0 — 0,09 Мощность 90 Напряжение / Частота (В / Гц) 220 ± 10% / 50 ± 2% Шум ≤ 60 Макс непрерывное рабочее время (мин) 30 Вместимость резервуара (мл) 2500 х 2 Вес нетто (Кг) 15 Вес брутто (Кг) 17 Размеры (мм) 360 х 320 х 480 Класс электробезопасности (-) 1 Тип оборудования (-) В | шт | 5 |
| 4 | Термоиндикатор ТИ-2-"Т-конт МК" или эквивалент | Термоиндикатор для контроля температурного режима при транспортировании и хранении МИБП с целью подтверждения соблюдения условий «холодовой цепи» и выявления нарушений в ее работе. Перечень информации, получаемой с помощью ТИ-2: - о работоспособности индикатора и используемых в комплекте с ним источников электропитания; - об установке значений календаря реального времени (год, месяц, число, часы, минуты); - о выходе контролируемой температуры за пределы допустимых нижних и/или верхних значений (порогов), контролируемого температурного объема; - о суммарном времени выхода температуры за пределы пороговых значений; - о максимальных и минимальных значениях зарегистрированных температур за все время контроля; - о продолжительности работы индикатора в режиме контроля. Документирование результатов контроля: - диаграмма изменений температуры внутри контролируемого объема в виде графика и таблиц в режиме календаря реального времени. Основные технические характеристики: 1. Объем энергонезависимой памяти – 32 Кбайт. 2. Дискретность регистрации – 5 мин. 3. Продолжительность регистрации при работе от 2-х алкалиновых источников питания типа ААА - не менее 200 ч. 4. Номинальные пороговые значения (°С) - +2 и +8 регистрируемых температур. 5. Пределы допускаемых отклонений регистрируемых температур от их номинальных значений в диапазонах от 0°С до +10°С – не более +0,5°С; от минус 20°С до +50°С - не более +1,0°С. 6. Временная задержка режима регистрации – 15 минут или 1 минута. 7. Подключается к ПЭВМ для просмотра и документирования результатов регистрации. 8. Масса (кг) – 0,125. 9. Габаритные размеры (см) – 11,5 х 6,0 х 2,0. | шт | 3 |

* информация о товаре российского происхождения, являющимся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств отсутствует.

II часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                   «____» __________2010г.

МУЗ "Городская клиническая больница №5" именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице ______________________________________, действующего на основании __________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2010г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику медицинское оборудование для дезинфекции помещений (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: в течение 3 рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, 4-ый Рабочий проезд, д.3, МУЗ «Городская клиническая больница № 5».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

- Счет-фактура;

- Технический паспорт;

- Акт приема-передачи товара;

- Сертификат соответствия Госстандарта РФ;

- Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития;

- Инструкции по эксплуатации на русском языке;

- Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

2.6. Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке товара с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66.г. № П-7, оформляется Актом приема-передачи товара, подписываемым уполномоченными представителями Сторон.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 2-х дней с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе НДС ___%, что составляет __________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на сервисное обслуживание товара в течение гарантийного срока и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами настоящего Контракта производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расходов, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 5 дней с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи.

4. Качество товара и гарантийный срок.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификат соответствия Госстандарта РФ,  регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития,  санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара  не позднее 2-х дней с момента поставки, а по качеству – в течение гарантийного срока.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 2-х дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных  (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара  в течение 1-го дня с момента его получения от Заказчика.

4.6. Поставщик обязуется предоставить гарантии качества на поставленные Заказчику товары на срок 12   месяцев с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи товара.

4.7. В период гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет проводить необходимый ремонт, устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 5 дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5% от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 3% от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.13., 4.4., 4.5., 4.7.  настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт  вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:  __________________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                          ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

Приложение № 1

к муниципальному

контракту № ___от __.__.2010 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку товара

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                          ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса котировок № 2248, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для ________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы _________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка медицинского оборудования для дезинфекции помещений в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке) |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на сервисное обслуживание товара в течение гарантийного срока и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1. Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1)

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение № 1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

# Text boxes

| №№ п/п | Наименование поставляемых товаров | Характеристики поставляемых товаров | Единица товара | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО : |  |