Утверждаю:

Директор

МОУ «Лицей №4»

__________________Н.Н. Рыженко

«__»______ 2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 1976

I часть: Запрос котировок

Дата: 29.10.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов» 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МОУ «Лицей №4» 410031, г. Саратов, ул. Московская 64/32 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет муниципального образования «Город Саратов» |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Выполнение работ по устройству водоподогревателей ГВС в ИТП в МОУ «Лицей №4» Волжского района г. Саратова, являющийся объектом культурного наследия регионального значения, в соответствии с Дефектной ведомостью (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Выполнение работ осуществляется подрядчиком лично, силами, материалами и средствами подрядчика. Все материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ производителя, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Качество и безопасность работ должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ. Результатом выполненных работ является достижение объектом указанных в технической документации показателей в соответствии со СНиПами и другими действующими нормативными документами. Срок предоставления гарантии качества на все виды выполненных подрядчиком работ - 60 месяцев со дня подписания сторонами муниципального контракта Акта о приемке выполненных работ. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. Московская, 64/32, МОУ «Лицей №4» |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Начало выполнения работ - с момента заключения муниципального контракта, окончание выполнения работ - в течение 20 дней с момента заключения настоящего Контракта. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов и оборудования, расходы на перевозку, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 485 841,31 руб. (Четыреста восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок один рубль 31 копейка) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 01.11.2010 г. по 15.11.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 15.11.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расходов, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. Оплата производится заказчиком по факту выполненных подрядчиком работ с требуемым качеством в течение 14 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта о приемке выполненных работ. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 10 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1. Дефектная ведомость (Приложение №1)

Приложение № 1

к запросу котировок

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

(на выполнение работ по устройству водоподогревателей ГВС в ИТП

в МОУ «Лицей №4» Волжского района г. Саратова, являющийся объектом культурного наследия регионального значения)

| № п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | Коли- чество | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установка теплообменника пластинчатого НН№41А (моноблок) 27/21 пл . площадь нагрева до 20 мм2 | шт. | 1 | Аппарат теплообменный пластинчатый разборный (Моноблок): 1 ступень - тепловая нагрузка 192050,04 ккал/ч, коэффициент теплопередачи 1699/1854 ккал/м2*ч*К, эффективная площадь 11,25 м2, число пластин 27-ТКТМ77; 2-я ступень тепловая нагрузка 128033,36 ккал/ч, коэффициент теплопередачи 2995/3211 ккал/м2*ч*К, эффективная площадь 8,55 м2, число пластин 21-ТL..Фланцевое соединение диаметром 150 мм , Ру 16 Материал пластин 0,5 мм АISI316, материал прокладок - этиленпропилендиеновый каучук, расчетное пробное давление 16/22 кгс/см2, Расчетная температура 150 гр.С |
| 2 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,1 т | шт. | 2 | Насос циркуляционный ГВС с мокрым ротором, с фланцевым соединением и автоматической регулировкой мощности. Корпус из красной бронзы с электрофоретическим покрытием, рабочее колесо из армированного полипропилена, вал из нержавеющей стали, вращающийся в графитовых подшипниках скольжения Допустимый диапазон температуры перекачиваемой воды от 20 гр С до 80 гр.С. Соединение фланцевое мощностью N=0,016-0,310 кВт; n=4800 об/мин Температура перекачиваемой питьевой воды до 20 °d, макс. +80°C Температура воды систем отопления от –10 °C до +110 °C Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц Класс защиты IP 44 Номинальный внутренний диаметр от Rp 1 до DN 50 Макс. Рабочее давление в насосах с фланцевым соединением 6/10 бар |
| 3 | Установка фильтров диаметром 80 мм | 10 шт. | 0,1 | Фильтр магнитный фланцевый стальной с сеткой из стали для очистки воды, пара от твердых примесей. Условная пропускная способность 50 м3/ч. Условное давление рабочей среды 1,6 Мпа. Номинальный размер фильтрующего элемента в свету от 1,4 до 1,6 мм. Температура рабочей среды не более 225 гр.С. |
| 4 | Установка затворов на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм | шт. | 4 | Затвор поворотный дисковый. Корпус из углеродистой стали CN7M, диск покрыт фторопластом-4. Фланцевое соединение. Давление номинальное 1,6 Мпа, температура рабочей среды до 120 гр.С; рабочая среда, вода питьевая и техническая(холодная / горячая), сжатый воздух, неагрессивные жидкости, пар низкого давления; теемпературы окружающей среды от -30 гр.С до +120 гр.С; привод ручной |
| 5 | Установка затворов на трубопроводах из стальных труб диаметром 65 мм | шт. | 1 | Затвор поворотный дисковый Корпус из углеродистой стали CN7M, диск покрыт фторопластом-4. Фланцевое соединение. Давление номинальное 1,6 Мпа, температура рабочей среды до 120 гр.С; рабочая среда, вода питьевая и техническая(холодная / горячая), сжатый воздух, неагрессивные жидкости, пар низкого давления; теемпературы окружающей среды от -30 гр.С до +120 гр.С; привод ручной |
| 6 | Установка затворов на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм | шт. | 2 | Затвор поворотный дисковый. Корпус из углеродистой стали CN7M,диск покрыт фторопластом-4 Фланцевое соединение. Давление номинальное 1,6 Мпа, температура рабочей среды до 120 гр.С; рабочая среда, вода питьевая и техническая(холодная / горячая), сжатый воздух, неагрессивные жидкости, пар низкого давления; теемпературы окружающей среды от -30 гр.С до +120 гр.С; привод ручной |
| 7 | Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм | шт. | 1 | Клапан обратный подъемный фланцевый, материал корпуса чугун, условное давление 2,5 Мпа; температура рабочей среды наибольшая 222 гр.С |
| 8 | Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм | шт. | 1 | Клапан обратный подъемный фланцевый, материал корпуса чугун условное давление 2,5 Мпа; температура рабочей среды наибольшая 222 гр.С |
| 9 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм | шт. | 2 | Кран шаровый латунный с ручным приводом, рабочей температурой до 120 гр.С, давлением 16 кгс/см2, фланцевое соединение |
| 10 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм (расширитель для термометра) | врезка | 5 | Закладная конструкция на трубопроводе для термометров прямых и угловых |
| 11 | Бобышки БМ 27х2х50 | 100 шт. | 0,05 |  |
| 12 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм (закладная под манометр) | врезка | 5 | Закладная конструкция на трубопроводе для манометров с трехходовым краном |
| 13 | Установка манометров с трехходовым краном | КОМПЛЕКТ | 5 |  |
| 14 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | КОМПЛЕКТ | 4 |  |
| 15 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м | 0,015 |  |
| 16 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,03 |  |
| 17 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,04 |  |
| 18 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 100 м | 0,03 |  |
| 19 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 89 мм | 100 м | 0,07 |  |
| 20 | Установка фасонных частей стальных (без учета стоимости фасонных частей) | тн | 0,0352 |  |
| 21 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 10 |  |
| 22 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 4 |  |
| 23 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 2 |  |
| 24 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150*80 мм | шт. | 6 |  |
| 25 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80*70 мм | шт. | 1 |  |
| 26 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80*50 мм | шт. | 2 |  |
| 27 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х40 мм | шт. | 1 |  |
| 28 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 0,19 |  |
| 29 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,059 | Грунтовка ГФ-021 |
| 30 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука или вспененного полиэтилена трубками | 10 м труб | 2 | Трубка вспененного вспененного полиэтилена "Энергофлекс супер" или эквивалент д=60*9-8,8м; д=89*9-8,8м; д=76*9-4,4м; Теплопроводность 220 = 0,039 Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +100 µ-фактор 3000 Стойкость к агрессивным строительным материалам к цементу, бетону, гипсу, извести Группа горючести Г2 Не содержит фреона Плотность, кг/м2 25±5 и клипса( используется для закрепления трубки вспененного каучука) |
| 31 | Установка заглушек на трубопроводах диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,01 |  |

II часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение работ  для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                         «____» __________2010 г.

МОУ «Лицей №4», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Рыженко Надежды Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Подрядчик обязан по заданию Заказчика выполнить работы по устройству водоподогревателей ГВС в ИТП в МОУ «Лицей №4» Волжского района г. Саратова, являющийся объектом культурного наследия регионального значения, указанные в Смете (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, и сдать результат работ Заказчику.

1.2. Заказчик обязан принять и оплатить результат работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2. Основные условия

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1 настоящего Контракта, лично, своими силами, материалами и средствами. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ производителя, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. По требованию Заказчика Подрядчик обязан в течение двух дней предоставить указанные документы. Ответственность за качество применяемых материалов при производстве работ возлагается на Подрядчика.

Объем и виды работ определяются по Смете.

2.2. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ с момента заключения настоящего Контракта, закончить выполнение работ в течение 20 дней с момента заключения настоящего Контракта.

2.3. Место выполнения работ: г. Саратов, ул. Московская, 64/32, МОУ «Лицей №4».

2.4.Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

2.5.Подрядчик до начала выполнения работ обязан предъявить Заказчику следующие документы на право Подрядчика выполнять предусмотренные настоящим Контрактом работы и передать Заказчику копии таких документов:

действующая лицензия на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) по видам работ, предусмотренным Сметой (Приложение № 1 к настоящему Контракту);

действующее Свидетельство (выданное саморегулируемой организацией, созданной в форме некоммерческого партнерства) о допуске к  работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  по видам работ, предусмотренным Сметой (Приложение №1 к настоящему Контракту) и включенным в Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденный действующим Приказом Минрегионразвития РФ.

2.6. Заказчик вправе проверять ход и качество выполняемых работ в любое время, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, для этих целей Заказчиком, может быть привлечена организация, имеющая соответствующие документы, предусмотренные законодательством РФ, на право оказания указанных услуг (работ).

2.7.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта, что влечет нарушение сроков, указанных в Контракте.

2.8.Заказчик в случаях, предусмотренных действующим законодательством, вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта. Приемка незавершенной работы оформляется соответствующим Актом.

2.9.Подрядчик гарантирует качество и безопасность выполняемых работ в соответствие с  требованиями, установленными действующим законодательством РФ.

2.10. Результатом выполненных работ является достижение объектом указанных в технической документации показателей в соответствии со СНиПами и другими действующими нормативными документами.

2.11. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности и прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.12. Приемка выполненных Подрядчиком работ оформляется Актом о приемке выполненных работ путем его подписания Сторонами настоящего муниципального Контракта.

2.13.При завершении работы Подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ. Заказчик в течение 10 дней со дня получения Акта о приемке выполненных работ обязан их  подписать либо предоставить мотивированный отказ от приемки работ.

2.14.В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем недостатков и сроком их исправления Подрядчиком. Выполнение работ по устранению недостатков производятся Подрядчиком  за его счет.

2.15.Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим муниципальным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.16. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику гарантии качества на все виды выполненных работ сроком на 60 месяцев со дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ. Если за период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков, выявленных в период гарантийного срока, осуществляется Подрядчиком за свой счет.

2.17. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до приемки ее Заказчиком несет Подрядчик.

## 3. Цена Контракта. Условия платежа.

3.1. Цена Контракта определяется в соответствии со Сметой (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок), представленной Подрядчиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет ____________________________________________ (______________________________________________________) рублей, в том числе НДС __ %, что составляет  _____________(______________________________) рублей.

Смета считается согласованной с момента ее утверждения  Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов и оборудования, расходы на перевозку, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту выполненных Подрядчиком работ с требуемым качеством в течение 14 дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

4.Ответственность Сторон и порядок разрешения споров.

4.1. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, с Подрядчика взыскивается неустойка в виде пени в размере 1 % цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

4.2. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Подрядчик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

4.3. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную  действующим законодательством РФ.

4.4. Претензионный порядок рассмотрения споров между Сторонами обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в 15-дневный срок с момента получения. Споры, не урегулированные Сторонами, разрешаются Арбитражным судом  Саратовской области.

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1.При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения обязательств по настоящему Контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий, изменения законодательства или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательства соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Заключительные положения.

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

6.2. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

6.3. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7. Особые условия.

7.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

7.2. Подрядчик обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия Заказчика.

7.3. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

7.4. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Контракта. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ, Саратовской области и г. Саратова.

7.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

- Смета (Приложение №1)

8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

#### Заказчик:  ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Подрядчик:______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Заказчик:						              Подрядчик:

_________________/_____________/		    _________________/______________/

м.п.	м.п.

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса котировок № 1976, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку, выполнение, оказание

_____________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для __________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, ______________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

В случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 4 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 5 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов и оборудования, расходы на перевозку, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.