ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

# Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru

2. Муниципальный заказчик: комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Саратова

Почтовый адрес : 410600, г. Саратов, ул. М.Горького,48

3.Источник финансирования заказа: бюджет города Саратова .

4. Наименование и характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:  выполнение монтажных работ в котельной ОАО «РЖД» поселка Увек .

5. Количество поставляемых товаров:

Дефектная ведомость :

| № | Наименование работ и затрат | Е.И. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ротаметр, счетчик, преобразователь устанавливаемые на фланцевых соединениях Д-150мм | шт | 1 |
| 2 | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб Д-150мм | 100пм | 0,03 |
| 3 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб Д-150мм | 100пм | 0,03 |
| 4 | Врезка в существующие сети из стальных штуцеров(патрубков)Д-150мм | 1врезка | 1 |
| 5 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах Д-150мм | 1соединение | 4 |
| 6 | Кабели до 35кв с креплением накладными скобами, масса 1м кабеля,кг,до 0,5 | 100м кабеля | 4,8 |
| 7 | Труба винипластовая по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами Д-25мм | 100м | 0,12 |
| 8 | Труба винипластовая по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами Д-50мм | 100м | 0,4 |
| 9 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение 2-2,5мм | 100м | 0,52 |
| 10 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение 2-60мм | 100м | 4,28 |
| 11 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100шт | 0,01 |
| 12 | Выключатели установочные автоматические(автоматы) или неавтоматические.Автомат 1-2-3-х полюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 25А | шт | 1 |
| 13 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт(шкаф),устанавливаемый на стене, высота и ширина,мм,600х600 | шт | 1 |
| 14 | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб Д-200мм | 100пм | 0,02 |
| 15 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных труб Д-200м | 100пм | 0,02 |
| 15а | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской Д от 20 до 377мм, наружный Д-219мм, толщина стенки 5мм | пм | 2 |
| 16 | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб Д-100мм | 100пм | 0,04 |
| 17 | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб Д-50мм | 100пм | 0,06 |
| 18 | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб Д-150мм | 100пм | 0,12 |
| 19 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных труб Д-150м | 100пм | 0,05 |
| 19а | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской Д от 20 до 377мм, наружный Д-159мм, толщина стенки 5мм | пм | 5 |
| 20 | Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб Д-50мм | 1шт | 5 |
| 21 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб Д-50мм | 1шт | 5 |
| 21а | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 Д-50мм , давлением 1,6 МПа | шт | 5 |
| 22 | Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб Д-100мм | 1шт | 2 |
| 23 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб Д-100мм | 1шт | 1 |
| 23а | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41 нж Д-100мм, давлением 1 МПа | шт | 1 |
| 24 | Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб Д-125мм | 1шт | 1 |
| 25 | Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб Д-150мм | 1шт | 2 |
| 26 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб Д-150мм | 1шт | 3 |
| 26а | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с 41нж Д-150мм давлением 1 МПа | шт | 3 |
| 27 | Врезка в существующие сети из стальных труб Д-100мм | 1врезка | 4 |
| 28 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах Д-50мм | 1соединение | 10 |
| 28а | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2,давление1,6МПа Д-50мм | шт | 10 |
| 29 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах Д-100мм | 1соединение | 2 |
| 29а | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2,давление1,6МПа Д-100мм | шт | 2 |
| 30 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах Д-150мм | 1соединение | 8 |
| 30а | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2,давление1,6МПа Д-150мм | шт | 8 |
| 31 | Установка диафрагм камерных Д-100мм | 1диафрагма | 1 |

6. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:  котельная расположенная по адресу поселок Увек

7. Сроки поставок товара: до 31.12.2006г.

8.Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: в цену включены налоги, сборы ,  страхование, стоимость оборудования,  материалов и другие обязательные платежи .

9. Максимальная цена контракта: 196 005  руб.

10. Срок и условия оплаты поставок товаров: аванс в размере 30% , окончательный  расчет производится после выполнения работ и подписания актов выполненных работ Ф-2.

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 10 дней.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 327, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «20 » декабря  2006г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                       М.П.

____________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.