ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru

Муниципальный заказчик: МДОУ  «Детский сад №116»

Почтовый адрес: 410004, г. Саратов, 1 Станционный проезд, дом 3а .

2. Источник финансирования заказа: бюджет города.

3.Наименование и характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Приобретение и установка прибора учета тепла

Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Тепломеханическая часть |
| 1 | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0,08 |
| 2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0,07 |
| 3 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм | шт. | 2 |
| 4 | Установка первичного преобразователя на трубопроводе диаметром 80мм диаметром до 80 мм | шт. | 2 |
| 5 | Врезки гильзы для датчика температуры в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм | врезка | 2 |
| 6 | Демонтаж счетчиков (водомеров) диаметром до 80 мм | шт. | 1 |
| 7 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0,01 |
| 8 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм | шт. | 10 |
| Раздел 2. Монтаж приборов учета тепла |
| 14 | Установка счетчиков (водомеров) ВСТ диаметром до 80 мм | шт. | 2 |
| 15 | Установка датчика температуры КТСПР | комплект | 1 |
| 16 | Тепловычислитель СПТ 942, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до: 80 | шт. | 1 |
| 17 | Установка фильтров диаметром 80 мм | 10 шт. | 0,2 |
|  | Рукав, наружный диаметр, мм, до 48 | 100м | 0,2 |
|  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сеч., мм2, до 2,5 | 100 шт. | 0,5 |
|  | Кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 35 | 100м | 0,2 |
|  | Кабель каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 35 | 100м | 0,2 |
|  | Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением, мм2: 3х10+ 1х6 | 1000м | 0,02 |
| Раздел. 3 Пусконаладочные работы |
| 18 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов 2 | шт. | 1 |
| 2 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности за каждый канал св. 2 до 9 добавлять к норме 1 | шт. | 6 |

Приобретение и установка прибора учета тепла в соответствии с ведомостью объемов работ, с предоставлением проекта на данный вид работ, с подписанием акта сдачи в теплопоставляющей организации.

Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: с момента подписания контракта по 30.06.06г.

Сведения о включенных в (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: в цену контракта   включены стоимость материалов, транспортировка, погрузка, транспортная тара, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов, страхования и другие обязательные платежи.

Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: 410004 , г. Саратов, 1 Станционный проезд, дом 3а .

Максимальная цена контракта: 89100,53 руб.

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Безналичная форма расчетов. Заказчик в течение 20 дней с момента заключения контракта производит предоплату в размере 30% от стоимости работ. Остальная часть оплачивается в течение 20 дней с даты подписания акта выполненных работ.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 10 дней.

4. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 204/8, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «13» июня 2006г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

5. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

# КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                              __________

М.П.

____________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.