«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. главного   врача ММУ «Городская станция скорой медицинской помощи»

_______________О.А. Андрущенко

«___»___________2008 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 1171

I часть: Запрос котировок

Дата: 19.11. 2008 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация г. Саратова. 410031, г. Саратов, Первомайская,78. E-mail:mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик- ММУ «Городская станция скорой медицинской помощи» 410017 г. Саратов ул. Хользунова,36 E-mail:Sargssmp@rambler.ru |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет города Саратова |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Выполнение работ по ремонту помещений подстанции №4 ММУ «Городская станция скорой медицинской помощи», являющейся объектом культурного наследия, по адресу: г. Саратов, ул. Навашина, д. 6 в соответствии с дефектной ведомостью (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Качество и безопасность работ должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ. Результатом работ является достижение объектом указанных в технической документации показателей в соответствии со СНИПами, СанПиНами и другими действующими нормативными документами. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ производителя, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Выполнение работ осуществляется силами, материалами и средствами подрядчика без привлечения субподрядчиков. Срок предоставления гарантии качества на все виды выполняемых работ – 48 месяцев с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта о приемке выполненных работ. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | Подстанция №4 ММУ «Городская станция скорой медицинской помощи, г. Саратов, ул. Навашина, д.6. |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Начало выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта, окончание выполнения работ: не позднее 20 декабря 2008г. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, оборудования и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 499 404 руб. 00 коп. ( Четыреста девяносто девять тысяч четыреста четыре рубля 00 копеек) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 20.11.2008 г. по 01.12.2008 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 01.12.2008 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. Оплата производится заказчиком по факту выполненных подрядчиком работ в течение 10 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта о приемке выполненных работ. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |

1. Дефектная ведомость  (Приложение №1).

Приложение №1

к запросу котировок

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Выполнение   работ по  ремонту  помещений подстанции №4 ММУ «Городская станция скорой медицинской помощи» по адресу: г.Саратов, ул. Навашина, д.6

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Комнаты №№1,2,3,4,5,6,8,11 |  |
| Потолок |
| 1 | Облицовка потолков гипсокартонными листами: по металлическому каркасу с относом 5 см из профилей холодногнутых из оцинкованной стали толщ.0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм – 0,188 т | 100 м2 | 1,265 |  |
| 2 | Оклейка сеткой "Паутинка" швов ГКЛ под шпаклевку | 100 м2 | 0,16 |  |
| 3 | Шпаклевка швов в ГКЛ гипсовыми сухими смесями типа ШГ толщиной слоя 3 мм | 100 м2 | 0,16 |  |
| 4 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | 100 м2 | 1,265 |  |
| Стены |
| 5 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,32 |  |
| 6 | Улучшенная масляная окраска стен по штукатурке за 2 раза | 100 м2 | 0,32 |  |
| 7 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 | 4,3496 |  |
| 8 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 | 0,69579 (2,3*10+2,77)*2,7 |  |
| 9 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза | 100 м2 | 0,2 |  |
| Раздел 2. Полы |  |
| 10 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 1,265 |  |
| 11 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 1,3954 |  |
| 12 | Разборка тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: из древесностружечных плит в 1 слой | 100 м2 покрытий | 1,265 |  |
| 13 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: древесноволокнистых | 100 м2 | 1,265 |  |
| 14 | Устройство покрытий из линолеума насухо: со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 1,265 |  |
| 15 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее | 100 м плинтусов | 1,3954 |  |
| Раздел 3. Монтаж пластиковых окон |  |
| Монтаж пластиковых окон |
| 16 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,19512 2,439*8 |  |
| 17 | Установка в жилых и общественных зданиях пластиковых окон в стенах каменных площадью проема более 2 м2, блоки оконные пластиковые, однокамерные, двухстворчатые размером 1,742х1,40 (8шт.) с поворотно-откидной створкой | 100 м2 проемов | 0,19512 2,439*8 |  |
| 18 | Облицовка оконных откосов ГКЛ в один слой с изоляцией по металлическому каркасу | 100 м2 | 0,1512 1,89*8 |  |
| 19 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен(откосов) | 100 м2 | 0,1512 1,89*8 |  |
| 20 | Обрамление уголком оконных проемов | 100 м | 0,432 |  |

II часть.

Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение ремонтных работ для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                                   «____» __________200 _г.

ММУ «Городская станция скорой медицинской помощи», именуемое  в дальнейшем Заказчик, в лице и.о. главного врача Андрущенко Олега Владимировича,  действующего на основании Устава с одной стороны, и ____________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________________________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 200_ г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1.Подрядчик обязан по заданию Заказчика выполнить   работы  по  ремонту помещений подстанции №4 ММУ «Городская станция скорой медицинской помощи», указанные в Смете (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта и сдать результат работ Заказчику.

1.2.Заказчик обязан принять и оплатить результат работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2. Основные условия.

2.1.Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1 настоящего Контракта, своими силами, материалами и средствами. Все используемые  материалы  и   оборудование   должны  соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ производителя,  иметь соответствующие  сертификаты, технические  паспорта  и другие документы, удостоверяющие их качество. По требованию  Заказчика Подрядчик обязан в течение двух дней предоставить указанные документы.

Объем и виды работ определяются по Смете.

2.2.Подрядчик не вправе привлекать к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

2.3.Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ с момента заключения настоящего Контракта, закончить выполнение работ  не позднее 20 декабря 2008года.

2.4. Место выполнения работ: г. Саратов, ул. Навашина, д.6. Подстанция №4 ММУ «Городская станция скорой медицинской помощи»

2.5. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

2.6.Заказчик вправе проверять ход и качество выполняемых работ в любое время, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, для этих целей Заказчиком, может быть, привлечена организация, имеющая соответствующую лицензию.

2.7.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта, что влечет нарушение сроков, указанных в Контракте.

2.8.Заказчик в случаях, предусмотренных действующим законодательством, вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта. Приемка незавершенной работы оформляется соответствующим Актом.

2.9.Подрядчик  гарантирует качество  и безопасность работ, соответствие их требованиям,  установленным  действующим законодательством РФ, достижение объектом указанных в технической документации  показателей  в соответствии со СНИПами,  СанПиНами и другими действующими нормативными документами.

2.10.Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком технической документации.

2.11.Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности и прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.12.Приемка выполненных Подрядчиком работ оформляется Актом о приемке выполненных работ, путем его подписания Сторонами настоящего муниципального Контракта.

2.13.При завершении работы Подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ. Заказчик в течение 5 дней со дня получения Акта о приемке выполненных работ обязан его подписать либо предоставить мотивированный отказ от приемки работ.

2.14.В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем недостатков и сроком их исправления Подрядчиком. Выполнение работ по устранению недостатков производятся Подрядчиком  за его счет.

2.15. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим муниципальным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.16 Подрядчик обязуется предоставить Заказчику гарантии качества на все виды выполненных работ сроком на 48  месяцев с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

2.17. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до приемки ее Заказчиком несет Подрядчик.

## 3.Цена Контракта. Условия платежа.

3.1.Цена  Контракта, определяется  в  соответствии  со  Сметой  (Приложение № 1),  представленной Подрядчиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет _________________________ (____________________________) рублей, в том числе НДС  _____________(_________________) рублей.

Смета считается согласованной с момента ее утверждения  Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену настоящего Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, оборудования и другие расходы, связанные с исполнением настоящего муниципального Контракта.

3.3.Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится  за счет средств бюджета города Саратова при наличии денежных средств у заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4. Оплата производится Заказчиком по факту выполненных Подрядчиком работ в течение 10 дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

4.Ответственность Сторон и порядок разрешения споров.

4.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным  Контрактом,  а  также  в  случае  их  неисполнения  или ненадлежащего исполнения,  с Подрядчика взыскивается  неустойка в виде пени в размере 0,1%  цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

4.2. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Подрядчик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

4.3.В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную  действующим законодательством РФ.

4.4.Претензионный порядок рассмотрения споров между Сторонами обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в 15-дневный срок с момента получения. Споры, не урегулированные Сторонами, разрешаются Арбитражным судом  Саратовской области.

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1.При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения обязательств по настоящему Контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий, изменения законодательства или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательства соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства. При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6.Заключительные положения.

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2008 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

6.2. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой  частью Контракта.

6.3. Расторжение настоящего муниципального Контракта допускается по письменному  соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7. Особые условия.

7.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

7.2. Подрядчик обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия Заказчика.

7.3. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения  в юридических реквизитах  в трехдневный срок  с момента изменения.

7.4. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Контракта. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ, Саратовской области и г. Саратова.

7.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

- Смета

8.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

«Заказчик»:

ММУ «Городская станция скорой медицинской помощи»

410017, г. Саратов, ул. Хользунова, 36

ИНН 6455005162 КПП 645501001

УФК по Саратовской области (ИНН 6450530344

Комитет по финансам администрации г. Саратова сч. 02056030010)

ММУ Городская станция скорой медицинской помощи л/с 006050010

р/с 40204810800000000016

ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области г. Саратов

БИК 046311001

Подрядчик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик:						              Подрядчик:

_________________/_____________/		    _________________/______________/

М.П.                                                                                                                                               М.П.

III часть.

форма котировочной  заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2008 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по  размещению заказов для муниципальных  заказчиков города

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 1171 в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить выполнение ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 4 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| 5 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, оборудования и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.