«Утверждаю»

Главный врач МУЗ «Стоматологическая поликлиника №2»

______________ В. В. Черкасов

«_____»__________________2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 2455

I часть: Запрос котировок

Дата: 16.12.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2» Адрес: 410052, г. Саратов, проспект 50 лет Октября, 130 Адрес электронной почты: stomat@san.ru |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства от приносящей доход деятельности. |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка медицинского оборудования с его установкой, наладкой и подключением в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. Поставляемый товар должен иметь упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Поставка, установка, наладка и подключение товара осуществляется силами и за счет поставщика. Срок предоставления гарантии качества на поставляемый товар должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта приемки товара и Акта ввода товара в эксплуатацию. Поставщик должен провести обучение специалистов заказчика по месту нахождения заказчика и осуществлять гарантийное обслуживание товара в течение гарантийного срока. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи товара надлежащего качества в полном объеме заказчику с его установкой, наладкой и подключением. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, проспект 50 лет Октября, 130, МУЗ «Стоматологическая поликлиника №2». |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 60 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку, установку, наладку, подключение товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 493 000 руб. (Четыреста девяносто три тысячи рублей 00 коп.) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 17.12.2010 г. по 29.12.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 29.12.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара надлежащего качества поставщиком в течение 60 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта акта приемки товара и акта ввода товара в эксплуатацию. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола. |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

- Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (Приложение № 1).

Приложение № 1

к запросу котировок

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стоматологическая установка | Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации. Общие требования: Максимальная потребляемая мощность 1 400 VA Напряжение 110V. 220-230V. Частота 50 Hz-60 Hz Давление воды на входе 2,45-1 05 at 7,8-1 05 Pa (2,5 at 8 кг/см2) Рабочее давление воды 1,9-106 at 2, 4-105Pa (2 at 2,5 кг/см2) Максимальное потребление воды 1,2-10'4m3/seg (7 l/мин) Давление воздуха на входе 5,4-1 05 at 7,8-1 05 Pa (5,5 at 8 кг/см2) Рабочее давление воздуха 4,9-105 at 5,4-105 Pa (5 at 5,5 кг/см2) Максимальное потребление воздуха 1,00-10'3m3/seg (60 l/мин) Вес оборудования не более 170 кг Максимальная грузоподъемность не менее 200 кг 1. Требования к креслу пациента Параметры электропитания 220 – 240 В, 50 Гц Кресло пациента стоматологическое с раздельной регулировкой положения сиденья и спинки, интегрировано с гидроблоком. Управление креслом (подъем и опускание спинки и кресла) с модуля врача. Автоматическое перемещение кресла в «0» положение. Блокировка управления креслом при работе инструментов. Система безопасности: остановка и перемещение в положение «0» в момент столкновения с препятствием при опускании спинки и кресла. блокировка движений кресла во время работе инструментов Подъемный механизм кресла – активная электромеханика Кол-во подъемных электродвигателей двигателей: 2 (кресло и спинка) Встроенный редуктор Параметры электропитания: 230 В 1~ 50 Гц 1,6 А – кресло, 230 В 1~ 50 Гц 1,5 А – спинка Мощность двигателя кресла 400Вт, Мощность двигателя спинки 330Вт. Усилие на валу: кресло – 8000 Н, спинка – 4000 Н. Скорость подъема/опускания: кресло – 6 мм/с., спинка – 11мм/с. Кресло интегрировано с гидроблоком, лифтовая система подъема, исполнительный механизм - червячная передача, обеспечивающая телескопическое движение, подъемный механизм монтирован внутрь гидроблока, движение кресла осуществляется вдоль неподвижного гидроблока. Отсутствие подъемного механизма под креслом создает эффект «плавающего» кресла, обеспечивает возможность максимально опустить кресло, минимальное расстояние кресла от пола 430 мм. Артикуляционный подголовник с тремя степенями свободы Диапазон перемещений кресла: макс. высота подъема не менее 800 мм, мин. высота подъема не более 430 мм Максимальный угол наклона спинки кресла 770 Длина кресла в положении «хирургический стол» не менее 1 960 мм Максимальная грузоподъемность кресла 200 кг Бесшовная легкосъемная обивка из вулканизированного каучука Расстояние от центра кресла до центра коммуникационного блока 810 мм. Расстояние от центра кресла до центра коммуникационного блока не более 810 мм 2. Требования к врачебному (инструментальному) блоку Тип подачи инструментов: верхняя подача Возможность установки инструментальных модулей, количество 5 Рычаг инструментальной панели врача – пантограф Возможность перемещения инструментального блока по вертикали и горизонтали Турбинный модуль разъем Midwest Выход для электрического микромотора с регулировкой оборотов Пистолет вода-воздух трехфункциональный Наконечник микромоторный, электрический привод, скорость вращения приводного вала микромотора от 2000 до 40000 об\мин. Столик с лотком для инструментов поворотный Мембранная клавиатура управления функциями инструментов и кресла, в том числе функциями наполнения стакана и смыва плевательницы. Регуляторы расхода воды инструментами (наконечники и шпрей) для каждого в отдельности 3. Требования к гидроблоку и модулю ассистента Вертикальный гидроблок, все коммуникации внутри, алюминиевое основание длиной 600 мм. Боковая дверца гидроблока обеспечивает простой и удобный доступ к коммуникациям. Чаша плевательницы из закаленного колерованного стекла, съемная, с возможностью выбора цвета в соответствии с серией обивки кресла. Регулировка наполнения стакана Регулируемый смыв плевательницы Эжектор слюноотсоса водяной Столик ассистента выдвижной с сенсорной панелью регулировки функций гидроблока (наполнение стакана и смыв плевательницы) Фильтр очистки воды. Встроенный воздушный фильтр Фильтр для твердых отходов аспирации Регулятор давления воды, показатель давления 2,5 кг/см Регулятор давления воздуха, показатель давления 5 кг/см 4. Требования к светильнику Конструкция головной части закрытая Возможность перемещения в трех взаимно перпендикулярных плоскостях Напряжение на лампе 12 В Мощность лампы 75 Вт Бестеневой холодный свет, яркость не менее 20000 люкс Переключатель интенсивности света Размер светового пятна на расстоянии 0.7 м, не более; 0.2 м х 0.1 м Максимальная высота светильника (расстояние от пола) при максимальном опускании кресла 2000 мм. Минимальная высота светильника (расстояние от пола) при максимальном опускании кресла 1000 мм. 5. Требования к ножной педали Возможность управления функциями кресла пациента подъем и опускание кресла и спинки Горизонтальный рычаг управления функциями инструментов регулировка подачи воды, воздуха 6. Требования к стулу врача Мягкая поворотно-опорная спинка с фиксатором (абдоминальный упор) Устойчивая база на роликах, количество роликов 5 Металлическая подставка для ног Подъемный механизм гидравлический Максимальная высота сиденья стула врача, не менее 600 мм Минимальная высота сиденья стула врача, не более 500 мм Материал: обивки вулканизированный каучук. Цвет: под цвет установки. | шт | 1 |
|  | Лампа светополимеризационная | лампа для полимеризации стоматологических фотополимеров любых производителей с функцией мягкого старта, которая исключает усадку пломбировочного материала, в комплекте со встроенным радиометром. Напряжение сети: 230 В Потребляемая мощность: 110 Вт Галогенная лампа: 12 V / 75 W Диапазон спектра: 400 - 500 нанометров длина световой волны Плотность мощности светового потока: 600 - 800 мВт/cм2 Средний срок службы: 36000 облучений, продолжительностью 20 сек. (галогенный излучатель) Высота/ширина/глубина: не более 185/240/135 мм Вес: около 2300 г Вес пистолета: около 220 г Стандартный световод: диаметр - 8 мм, длина - 90 мм Эллиптическое зеркало Акустический сигнал: при включении лампы и каждые 10 сек. Режимы полимеризации: Стандартный режим 20 сек. 40 сек. Д - постоянный режим (свет выключается после повторного нажатия клавиши на рукоятке) S- мягкий старт:сокращенная интенсивность + 30 сек. (100%), то есть в режиме мягкий старт аппарат начинает работать с сокращенной энергией и через 10 секунд переходит на полную мощность. Общее время работы - 40 сек., после чего лампа автоматически выключается. | шт | 6 |

Часть II. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________2011 г.

МУЗ «Стоматологическая поликлиника №2», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Черкасова В. В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 201_ г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется осуществить поставку медицинского оборудования с его установкой, наладкой и подключением (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: в течение 60 дней с момента заключения настоящего Контракта.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, проспект 50 лет Октября, 130, МУЗ «Стоматологическая поликлиника №2».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

- счет-фактуру;

- товарную накладную;

- технический паспорт;

- инструкцию по эксплуатации на русском языке;

- Сертификат Соответствия Госстандарта России;

- Регистрационное удостоверение МЗ РФ;

- Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

2.6. Поставка, установка, наладка и подключение товара осуществляются силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи товара надлежащего качества в полном объеме Заказчику с его установкой, наладкой и подключением.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, оснащенности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66.г. № П-7, оформляется Актом приемки товара, подписываемым уполномоченными представителями Сторон.

2.9. При завершении установки, наладки и подключения товара Поставщик представляет Заказчику Акт ввода товара в эксплуатацию. Заказчик в течение 10 дней со дня получения Акта ввода товара в эксплуатацию обязан его подписать либо предоставить мотивированный отказ.

2.10. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.11. Для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.12. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.13. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6, 2.7, 2.8 настоящего Контракта).

2.14. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара своими силами и за свой счет в течение 3 дней с момента обнаружения недопоставки.

2.15. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

2.16. После установки, наладки и подключения товара Поставщик проводит обучение специалистов Заказчика по месту нахождения Заказчика.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет ________ (________________________________) рублей, в том числе НДС __ %, что составляет __________ (______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку, установку, наладку, подключение товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств от приносящей доход деятельности при наличии денежных средств у Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара надлежащего качества Поставщиком в течение 60 дней с момента подписания Сторонами Акта приемки товара и Акта ввода товара в эксплуатацию.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.

4.2. Подтверждением качества поставленного товара со стороны Поставщика являются сертификаты соответствия Госстандарта РФ на поставляемый товар, Регистрационное удостоверение МЗ РФ, Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, оснащенности поставленного товара не позднее 10 дней с момента поставки, а по качеству – в течение гарантийного срока.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 5 (пяти) дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 5 (пяти) дней с момента его получения от Заказчика.

4.6. Поставщик обязуется предоставить гарантии качества на поставленный Заказчику товар на срок не менее 12 месяцев с момента подписания Сторонами Акта приемки товара и Акта ввода товара в эксплуатацию.

4.7. В период гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 5 дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.14, 4.3., 4.4, 4.5, 4.7 настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2011 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:     МУЗ «Стоматологическая поликлиника №2»:

410052, г.Саратов, проспект 50 лет Октября, 130.

ИНН 6453041327\ КПП 645301001

УФК по Саратовской области (Комитет по финансам администрации муниципального образования «Город Саратов»  МУЗ «Стоматологическая поликлиника №2» л/с 006030229)

р/с 40204810800000000016 в ГРКЦ ГУ банка России по Саратовской области, г.Саратов

БИК 046311001

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                          ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от __.______.2011 г. № ____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | Наименование и характеристики товара | Ед. измерения | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                                                ______________

М.П.                                                                                                                 М.П.

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса котировок № 2455, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку __________________________________________________________________________________

(наименование товара)

для ______________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка медицинского оборудования с его установкой, наладкой и подключением в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке). |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку, установку, наладку, подключение товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1. Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1).

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность.

Печать участника размещения заказа.

Примечание:

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение № 1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.