17 апреля 2013 года № 732

Об утверждении Перечней муниципальных

объектов, подлежащих передаче

в безвозмездное пользование

Руководствуясь решением Саратовской городской Думы от 29.07.2010 № 54-650 «О предоставлении муниципального имущества в аренду и безвозмездное пользование»

постановляю:

1. Утвердить Перечень муниципальных объектов (объекты системы коммунальной инфраструктуры - теплоснабжение), подлежащих передаче в безвозмездное пользование (приложение № 1).

2. Утвердить Перечень муниципальных объектов (объекты системы коммунальной инфраструктуры - водоснабжение, водоотведение), подлежащих передаче в безвозмездное пользование (приложение № 2).

3. Площадь, технические характеристики муниципальных объектов, подлежащих передаче в безвозмездное пользование, согласно приложениям № 1, 2 могут быть скорректированы комитетом по управлению имуществом города Саратова в соответствии с технической документацией.

4. Комитету по управлению имуществом города Саратова осуществить мероприятия по передаче в безвозмездное пользование муниципальных объектов в соответствии с действующим законодательством согласно приложениям № 1, 2.

5. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по градостроительству и архитектуре.

Глава администрации

муниципального образования

«Город Саратов»					          	     	             А.Л. Прокопенко

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

17 апреля 2013 года № 732

Перечень

муниципальных объектов (объекты системы коммунальной инфраструктуры - теплоснабжение), подлежащих передаче в безвозмездное пользование

| № п/п | Наименование (характеристика) объекта - оборудование котельной по адресу: г. Саратов, ул. им. Ломоносова М.В., 1 | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Насос поршневой паровой ПДВ 25/20В, подача 25 куб. м/час, давление на выходе из насоса 2 МПа | шт. | 2 |
| 2. | Фильтр ФИПА-1-1,4-0,6 NA2, рабочее давление 0,6 МПа (кгс/кв. см), скорость фильтрования воды 30 куб. м/час | шт. | 2 |
| 3. | Агрегат насосный К-100-65-250, напор 80,0 м, частота вращения 2900 (48) об/мин (сек) | шт. | 3 |
| 4. | Насос К-100-65-200, подача 100 куб. м/час, мощность электродвигателя 30 кВт | шт. | 2 |
| 5. | Кран подвесной Е=10,2 мм с электроталью | шт. | 1 |
| 6. | Электроталь Г/П 5 т Н-12 м | шт. | 1 |
| 7. | Насос К-80-50-200, подача 50 куб. м/час, мощность электродвигателя 15 кВт | шт. | 6 |
| 8. | Насос НКУ-140м с электродвигателем 45 кВт/ 15000 кВт | шт. | 2 |
| 9. | Насос сетевой ДН-400-105 с двигателем, подача 400 куб. м/час, напор 105 м | шт. | 1 |
| 10. | Подогреватели водогрейные ДУ-325 L-4 м | шт. | 2 |
| 11. | Агрегат насосный К-100-65-315, подача 100 куб. м/час, напор 125 м | шт. | 1 |
| 12. | Агрегат насосный К-100-65-315 с электродвигателем А250 75 кВт /3000 кВт | шт. | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13. | Вентилятор ВДН-15, давление 520 кгс/кв. м, частота вращения 1480 об/мин | шт. | 2 |
| 14. | Подогреватели водогрейные ДУ, Ø 210 длина 4 м | шт. | 2 |
| 15. | Дымосос ДН-17 с электродвигателем, диаметр рабочего колеса 1500 мм, маховой момент ротора 670 кгс/кв. м | шт. | 1 |
| 16. | Фильтр ФИПА Ф-1400 | шт. | 2 |
| 17. | Насос Х-65-50-125, подача 25 куб. м/час, мощность элетрического двигателя 4 кВт | шт. | 2 |
| 18. | Насос НКУ-140 м с электрическим двигателем АНР-200, подача 130 куб. м/час, мощность 45 кВт | шт. | 1 |
| 19. | Электротельфер Г/П 5 т L-6 м | шт. | 1 |
| 20. | Подогреватель ПСВ-200 У, температура на входе 110 градусов, температура на выходе 150 градусов | шт. | 1 |
| 21. | Насос Д630/90 с электрическим двигателем 250 кВт 1500 об/мин | шт. | 2 |
| 22. | Агрегат электронасосный Д-630/9 с электрическим двигателем 250 кВт 1500 об/мин | шт. | 1 |
| 23. | Насос и электрический двигатель 37 КВТ К-100-65-250А, подача 90 куб. м/час, мощность 37 кВт | шт. | 1 |
| 24. | Насос ЦНСГ 60-198 с электродвигателем, подача 60 куб. м/час, мощность электрического двигателя 55 кВт | шт. | 2 |
| 25. | Насос IД 630/90 с электрическим двигателем | шт. | 2 |
| 26. | Насос К-10-65-250 А, подача 90,0 куб. м/час, частота вращения 2900 (48) об/мин (сек) | шт. | 1 |
| 27. | Насос К-10-65-250 А М, напор 80,0 м, частота вращения 2900 (48) об/мин (сек) | шт. | 1 |
| 28. | Насос К-100-65-200 с электрическим двигателем АИР-180 М2, подача 90 куб. м/час, частота 2900 об/мин | шт. | 1 |
| 29. | Экономайзер ЦККБ-198 кв. м | шт. | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 30. | Котел паровой ДКВ-10-13-350, узлы, агрегаты, оборудование КИПиА, запорно-регулирующая арматура, давление пара 13 кг/кв. см, производительность 10 т/час | шт. | 3 |
| 31. | Котел паровой ДКВ-10-13, узлы, агрегаты, оборудование КИПиА, запорно-регулирующая арматура, давление пара 13 кг/кв. см, производительность 10 т/час | шт. | 4 |
| 32. | Бойлер пиковый типа БП-200, емкость 200 л, мощность теплообмена 44 кВт | шт. | 1 |
| 33. | Экономайзер ВЗ-7-16-П | шт. | 2 |
| 34. | Экономайзер ВШ4-206,5М2 | шт. | 1 |
| 35. | Деаэраторный бак с деаэр колонкой ДСА-2825 куб. м | шт. | 2 |
| 36. | Подогреватель ПСВ-200 с регулятором клапана, температура на входе 110 градусов, температура на выходе 150 градусов | шт. | 1 |
| 37. | Подогреватель воды ПСВ-200 НЖ, температура на входе 110 градусов, температура на выходе 150 градусов | шт. | 2 |
| 38. | Агрегат насосный ЦНС 60-198 с электрическим двигателем 55 кВт, номинальный расход 60 куб. м/час | шт. | 2 |
| 39. | Вентилятор осевой 06-300 N 6,3, частота вращения 1000 об/мин | шт. | 1 |
| 40. | Экономайзер ВТИ 206-5 | шт. | 3 |
| 41. | Дымосос ДН-10, частота вращения 1000 об/мин, мощность не мене 11 кВт | шт. | 4 |
| 42. | Дымосос ДН-10 с электродвигателем, частота вращения 1000 об/мин, мощность 1 кВт | шт. | 4 |
| 43. | Водоумягчительная установка с механическим фильтром | шт. | 2 |
| 44. | Насос центробежный | шт. | 6 |
| 45. | Станция катодной защиты СКЭМ-5, мощность 0,6 кВт | шт. | 1 |
| 46. | Вентилятор ВД-10, давление 152 кгс/кв. м, частота вращения 730 об/мин | шт. | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 47. | Насос центробежный ЦНС 60-198, напор 60,0 м, частота вращения 2900 (48) об/мин (сек) | шт. | 2 |
| 48. | Трубопровод на ГВС Ø 150 | п. м | 505 |
| 49. | Трубопровод на ГВС Ø 125 | п. м | 80 |
| 50. | Трубопровод на ГВС Ø 100 | п. м | 660 |
| 51. | Трубопровод на ГВС Ø 89 | п. м | 105 |
| 52. | Тепловые сети для отопления Ø 325 | п. м | 690 |
| 53. | Скважина водозаборная глубиной 12 м | шт. | 1 |
| 54. | Бак деаэраторный (из цистерны), объем 10000 л | шт. | 1 |
| 55. | Емкость резервная для воды, объем 100 л | шт. | 1 |
| 56. | Емкость для хранения соли, объем 3 куб. м | шт. | 1 |

Председатель комитета по управлению

имуществом города Саратова		             	                      И.Ю. Нарышкина

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

17 апреля 2013 года № 732

Перечень

муниципальных объектов (объекты системы коммунальной инфраструктуры - водоснабжение, водоотведение), подлежащих передаче в безвозмездное пользование

| № п/п | Наименование и адрес объекта | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нежилое помещение (насосная станция) по адресу: г. Саратов, ул. им. Вавилова Н.И., 8/26А | кв. м | 32,5 |
| 2. | Повысительная многонасосная установка холодного водоснабжения СО-3МНI 160-ER-EB по адресу: г. Саратов, ул. им. Вавилова Н.И., 8/26А | шт. | 1 |

Председатель комитета по управлению

имуществом города Саратова		             	                      И.Ю. Нарышкина