ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

I часть: Запрос котировок №  215

Дата: 22.03.2007 г.

| 1. | Наименование заказчика и уполномоченного органа по размещению заказа. Почтовый адрес Адрес электронной почты (при его наличии) | 1.1.Уполномоченный орган – Администрация г. Саратова. Адрес: 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru 1.2. Заказчик – МДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 151», Адрес: г. Саратов, ул. Одесская, 3-б |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет города |
| 3. | Форма котировочной заявки, в т.ч. подаваемой в форме электронного документа | Заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена ниже |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Установка узла учета тепловой энергии в МДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 151» в соответствии с приложением 1 |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг) | г. Саратов, ул. Одесская, 3-б |
| 6. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | С 20 апреля 2007 г. до 31 мая 2007 г. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | цена должна быть указана с учетом затрат на сырье, материалы, оборудование, установку, страхование, перевозку и разгрузку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| 8. | Максимальная цена контракта, руб. | 250000 руб. |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | Заявки принимаются с 23.03.2007 г. по 28.03.07 г. по адресу: 413031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 с 9-00 до 16-00. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru.Тел. Для справок: 74-86-78, 26-02-92, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Безналичная форма расчетов. Оплата производится при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 дней с момента подписания Акта выполненных работ. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Не менее 10 дней и не более 20 дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

Приложение 1

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Тепломеханическа часть |
| 1 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 32*3 мм ГОСТ10704-91* | 100 м трубопровода | 0,14 |
| 2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 57*3 мм ГОСТ10704-91* | 100 м трубопровода | 0,17 |
| 3 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм | 1 шт | 8 |
| 4 | Стоимость крана шарового диаметром 32 мм 11б27п | шт | 8 |
| 5 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм | 1 шт | 5 |
| 6 | Стоимость крана шарового диаметром 50 мм 11б27п | шт | 5 |
| 7 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм (без стоимости материалов) | 1 врезка | 4 |
| 8 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм (без стоимости материалов) | 1 врезка | 2 |
| 9 | Установка фасонных частей стальных сварных (без стоимости) | 1 т фасонных частей | 0,017 |
| 10 | Отводы 90град. с радиусом кривизны R=1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2.5 мм ГОСТ 17375-2001 | шт. | 10 |
| 11 | Отводы 90град. с радиусом кривизны R=1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ17375-2001 | шт. | 10 |
| 12 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х3-32*3 мм ГОСТ17378-2001 | шт. | 5 |
| 13 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 70х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3 -57х3 мм ГОСТ 17378-2001 | шт. | 3 |
| 14 | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 2 |
| 15 | Установка манометров ДМ 100-1,6 ГОСТ 2408-88 | 1 комплект | 6 |
| 16 | Установка термометров П5-240-103 ТУ25-2091-010-80 | 1 комплект | 6 |
| 17 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 3 кирпича | 100 отверстий | 0,04 |
| Раздел 2. Монтаж автоматики |
| 18 | Установка расходомера ППР-32 (завод измерительных приборов г. Арзамас) | 1 счетчик | 4 |
| 19 | Установка расходомера ППР-50 (завод измерительных приборов г. Арзамас) | 1 счетчик | 2 |
| 20 | Установка тепловычислителя ТВМ (завод измерительных приборов г.Арзамас) | компл. | 4 |
| 21 | Установка термопреобразователя ТСП-001, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до: 50 (завод Эталон г.Владимир) | шт. | 2 |
| 22 | Установка термопреобразователя ТСП-001, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до: 32 (завод Эталон г. Владимир) | шт. | 2 |
| 23 | Установка термопреобразователя ТПТ-15, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до: 32 (завод Эталон г. Владимир) | шт. | 2 |
| 24 | Стоимость теплосчетчика ТС-07-50 (в комплекте с тепловычислителем и термопреобразователем) | компл. | 1 |
| 25 | Стоимость теплосчетчика ТС-07-32 (в комплекте с тепловычислителем и термопреобразователем) | компл. | 3 |
| 26 | Прокладка кабеля двух-трехжильного | 100 м | 0,8 |
| 27 | Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением, мм2: 3х10+1х6 | 1000 м | 0,08 |
| 28 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке | 100 м | 0,15 |
| 29 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 660 В с медной жилой в негорючей резиновой оболочке марки ПРН, сечением 16 мм2 | 1000 м | 0,015 |
| 30 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 2,5 | 100 шт. | 0,96 |
| Раздел 3. Пусконаладочные работы |
| 31 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов: 2 | система | 2 |
| 32 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности: за каждый канал св. 2 до 9 добавлять к норме 1 | канал | 9 |

II часть. Форма котировочной заявки.

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА (заполняется участником размещения заказа)

Дата: «___» _____________ 2007 г.

Кому: в уполномоченный орган по размещению заказов.

От кого:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица): _____________________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Телефон______________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 215, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку (выполнение, оказание)____________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для__________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

на общую сумму ________________  (_________________________) руб. Мы принимаем на себя

(сумма прописью)

обязательство, в случае победы нашей заявки в запросе котировок, заключить и исполнить муниципальный контракт со следующими обязательными условиями:

| 1. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Установка узла учета тепловой энергии в МДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 151» в соответствии с приложением 1 являющимся неотъемлемой частью настоящей заявки. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | г. Саратов, ул. Одесская, 3-б |
| 3. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | С 20 апреля 2007 г. до 31 мая 2007 г. |
| 4. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | цена должна быть указана с учетом затрат на сырье, материалы, оборудование, страхование, перевозку и разгрузку, установку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| 5. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Безналичная форма расчетов. Оплата производится при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 дней с момента подписания Акта выполненных работ. |
| 6. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Не менее 10 дней и не более 20 дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

Приложение1

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Тепломеханическа часть |
| 1 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 32*3 мм ГОСТ10704-91* | 100 м трубопровода | 0,14 |
| 2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 57*3 мм ГОСТ10704-91* | 100 м трубопровода | 0,17 |
| 3 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм | 1 шт | 8 |
| 4 | Стоимость крана шарового диаметром 32 мм 11б27п | шт | 8 |
| 5 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм | 1 шт | 5 |
| 6 | Стоимость крана шарового диаметром 50 мм 11б27п | шт | 5 |
| 7 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм (без стоимости материалов) | 1 врезка | 4 |
| 8 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм (без стоимости материалов) | 1 врезка | 2 |
| 9 | Установка фасонных частей стальных сварных (без стоимости) | 1 т фасонных частей | 0,017 |
| 10 | Отводы 90град. с радиусом кривизны R=1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2.5 мм ГОСТ 17375-2001 | шт. | 10 |
| 11 | Отводы 90град. с радиусом кривизны R=1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ17375-2001 | шт. | 10 |
| 12 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х3-32*3 мм ГОСТ17378-2001 | шт. | 5 |
| 13 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 70х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3 -57х3 мм ГОСТ 17378-2001 | шт. | 3 |
| 14 | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 2 |
| 15 | Установка манометров ДМ 100-1,6 ГОСТ 2408-88 | 1 комплект | 6 |
| 16 | Установка термометров П5-240-103 ТУ25-2091-010-80 | 1 комплект | 6 |
| 17 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 3 кирпича | 100 отверстий | 0,04 |
| Раздел 2. Монтаж автоматики |
| 18 | Установка расходомера ППР-32 (завод измерительных приборов г. Арзамас) | 1 счетчик | 4 |
| 19 | Установка расходомера ППР-50 (завод измерительных приборов г. Арзамас) | 1 счетчик | 2 |
| 20 | Установка тепловычислителя ТВМ (завод измерительных приборов г.Арзамас) | компл. | 4 |
| 21 | Установка термопреобразователя ТСП-001, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до: 50 (завод Эталон г.Владимир) | шт. | 2 |
| 22 | Установка термопреобразователя ТСП-001, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до: 32 (завод Эталон г. Владимир) | шт. | 2 |
| 23 | Установка термопреобразователя ТПТ-15, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до: 32 (завод Эталон г. Владимир) | шт. | 2 |
| 24 | Стоимость теплосчетчика ТС-07-50 (в комплекте с тепловычислителем и термопреобразователем) | компл. | 1 |
| 25 | Стоимость теплосчетчика ТС-07-32 (в комплекте с тепловычислителем и термопреобразователем) | компл. | 3 |
| 26 | Прокладка кабеля двух-трехжильного | 100 м | 0,8 |
| 27 | Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением, мм2: 3х10+1х6 | 1000 м | 0,08 |
| 28 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке | 100 м | 0,15 |
| 29 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 660 В с медной жилой в негорючей резиновой оболочке марки ПРН, сечением 16 мм2 | 1000 м | 0,015 |
| 30 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 2,5 | 100 шт. | 0,96 |
| Раздел 3. Пусконаладочные работы |
| 31 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов: 2 | система | 2 |
| 32 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности: за каждый канал св. 2 до 9 добавлять к норме 1 | канал | 9 |

Примечание:

1.	Указанная таблица заполняется муниципальным заказчиком на стадии подготовки запроса котировок, одновременно с составлением I части – «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа ставит только:

-	наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица;

-	место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица);

-	банковские реквизиты;

-	сумма контракта;

-	дата, подпись, печать.

2.	Все данные, указанные в таблице (II часть – «Котировочная заявка») должны обязательно быть идентичными данным, указанным заказчиком в аналогичных разделах  I части - «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа не имеет права вносить какие-либо изменения в данную таблицу и форму котировочной заявки.

3.	В случае, если заявка содержит более 1 страницы, участник размещения заказа обязан подписать и поставить печать на каждой странице.

4. Приложение 1 является неотъемлемой частью  котировочной заявки.

Подпись, печать участника размещения заказа.