«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. главного врача

МУЗ «1-я городская клиническая больница им. Ю.Я.Гордеева»

______________/В.И.Тома

«____»______________ 2010г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 1911

I часть: Запрос котировок

Дата: 20.10.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru. Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «1-я Городская клиническая больница им. Ю.Я. Гордеева». Адрес: 410017, г. Саратов, ул.им. Хользунова А.И., д. 19. Адрес электронной почты: sarhosp1@mail.ru. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства, полученные от приносящей доход деятельности (родовые сертификаты). |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок. |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка медицинского оборудования в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемого товара (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденными на данный вид товара, и подтверждаться сертификатом соответствия Госстандарта РФ, регистрационным удостоверением МЗ РФ, обязательными для данного вида товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством, а также санитарно-эпидемиологическим заключением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Поставляемый товар должен иметь упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Доставка и отгрузка товара осуществляются силами и за счет поставщика. Срок предоставления гарантии качества на поставляемый заказчику товар 12 месяцев с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта приема-передачи и Акта ввода товара в эксплуатацию. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику с его установкой, наладкой и подключением. Поставщик должен осуществлять гарантийное обслуживание товара в течение гарантийного срока. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. им. Хользунова А.И., д. № 19, МУЗ «1-я Городская клиническая больница им. Ю.Я.Гордеева» |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку и упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, инструктаж медицинского персонала заказчика по месту нахождения заказчика, установка, наладка, подключение товара, гарантийное обслуживание товара в течение гарантийного срока и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 499 000,00 руб. (четыреста девяносто девять тысяч рублей 00 копеек) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 21.10.2010 г. по 01.11.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 01.11.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком после подписания сторонами муниципального контракта Акта приема-передачи товара и Акта ввода товара в эксплуатацию с отсрочкой платежа до 25.12.2010 г. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

Наименование, характеристики и количество поставляемого товара (Приложение № 1).

Приложение № 1 к запросу котировок

Наименования, характеристики и количество поставляемого товара

| № п\п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медицинское оборудование: система искусственной вентиляции легких (в комплекте) | Оборудование должно быть новое, не бывшее в употреблении, год выпуска не ранее 2009 года. В комплект системы искусственной вентиляции легких входят: 1. Блок CPAP для смешивания и подачи газа с графическим монитором: 2. Стойка мобильная -1шт 3. Рельс для крепления на стойку– 1шт 4. Компрессор медицинского воздуха – 1шт 5. Увлажнитель дыхательных смесей -1шт 6. Камера увлажнителя (неонатальная) MR340, в комплект входит абсорционный фильтр для камеры увлажнителя (100 штук) – 1шт 7. Термометр для увлажнителя - 2 шт 8. Адаптер (размер 22М/15F- 22М/15F) – 1 шт 9. Адаптер (размер 15M/15M) – 1 шт 10. Комплект расходных материалов для nCPAP – 10 шт 11.Крепление увлажнителя на стойку- 1 шт. 12.Инструкция по эксплуатации на русском языке. Характеристики Системы искусственной вентиляции легких - Область применения: Система предназначена для использования в палатах интенсивной терапии родовспомогательных учреждений, а также для транспортировки. Диапазон применения от новорожденных с экстремально низкой массой тела при рождении ( от 500 г.) до младенцев . Предназначена для респираторной поддержки у детей с РДС, дыхательной недостаточностью и отлучении от ИВЛ. Основные требования. - Система обеспечивает повышенное давление для спонтанного дыхания посредством создания положительного постоянного давления в дыхательных путях. - Обеспечивает поддержку дыхания без необходимости эндотрахеальной интубации - Основной характеристикой потока в системе должна быть его вариабельность – изменение направления потока на вдох и выдох в зависимости от фазы дыхания с условием поддержания постоянного давления в дыхательных путях Основные функциональные требования - Режим работы системы: nCPAP – постоянное положительное давление в дыхательных путях на основании заданной величины давления: Диапазон рабочего давление nCPAP 1,5 – 12 см вод.ст. - Встроенный смеситель “Кислород и воздух” : диапазон установки концентрации кислорода от 21 до 100% - Встроенный ротаметр для установки потока дыхательной смеси: диапазон иустановки потока 0 – 16 л/мин - Встроенный электронный манометр для мониторирования давления nCPAP: диапазон монитрирования 0 – 10 см вод. Ст., - Точка измерения давления : резервуар объема генератора nСPAP - Монохромный LCD-дисплей с подсветкой для отображения мониторируемых параметров и интерфейса пользователя: диагональ, не менее 11,3 см, разрешение, не мение 240 х 128 пикселей - Отображаемые параметры: - график мониторируемого давления в дыхательных путях, цифровое значение давления - границы тревоги низкого/высокого давления в дыхательных путях - мониторируемая концентрация кислорода в графическом и цифровом виде - Частота спонтанных дыхательных движений - Индикатор тревоги - Индикатор заряда батареи - Два варианта генератора CPAP – одноразовый, многоразовый - Возможность подключения генератора СPAP к назофарингеальной трубке - Физический принцип – клапан Бенвенисте - Push-функция – кратковременное управляемое повышение CPAP - Возможность подключения небулайзера непосредственно перед носовыми канюлями Безопасность - Акустические и визуальные клинические и технические тревоги - Недостаточное давление кислорода - Недостаточное давление воздуха - Высокая концентрация кислорода - Низкая концентрация кислорода - Высокое давление в дыхательных путях - Низкое давление в дыхательных путях - Утечка из контура - Апное - Некорректные установки Технические характеристики - Электропитание: сеть 220 VAC, 50 Hz - Работа от внутренней батареи: не менее 5 часов - Привод: пневматический - Давление поставляемых газов: 3,5 – 6 бар. - Размеры: 180/232/106 мм - Вес не более: 5 кг - В стандартный комплект блока СРАР входят: адаптер питания -1шт, шланг для подключения кислорода -1шт, шланг для подключения воздуха-1шт, коннекторы (М-часть) для шлангов (совместимые с системой питания газами имеющейся в медучреждении) – 2шт., металлический адаптер для подключения контура -1шт. Стойка мобильная: -стойка металлическая, разборная, на 5 колесах. Рельс для крепления аппарата: - рельс металлический, с креплением на стойку, сечением 10*30 мм. Увлажнитель дыхательной смеси: Общие требования - Подогрев и увлажнение газов поступающих к пациентам во время ИВЛ, СДППД , кислородной терапии и терапии другими медицинскими газами. - Регулировка температуры и уровня влажности - Подогрев дыхательного контура - Простота управления - Питание от сети переменного тока 220В, 50Гц Технические требования Органы управления - Кнопка включения/выключения - Регулятор мощности нагревателя Температурные характеристики - Регулировка температуры: предустановленные параметры - Защита от перегрева: 93º±5ºС - Температура нагревателя: 45º- 75ºС Электрические характеристики - Напряжение питания: 230±25В , - Частота: 50-60 Гц - Мощность нагревателя: 85 Вт (максимум) Габариты и вес - Размер базы увлажнителя: Не более 135х170х156 мм - Вес (без камеры): Не более 1,7 кг Камера увлажнителя неонатальная: - входной порт – 15 мм; - выходной порт- 22 мм; -максимальное рабочее давление- 20 кПа; -внутренний объем- 230 мл; -материал камеры – алюминий, полисульфат; -максимальный поток воздуха- 70 л/мин; -комплайнс- 0,15-0,35 мл/см Н2О Компрессор медицинского воздуха: - Режим эксплуатации компрессора : непрерывный , S 1 - Рабочее давление агрегата компрессора, не менее 5,0 и не более 6,7бар - Максимальный выходной поток при избыточном давлении 3,5 бар : не менее 40 л.мин-1 - Уровень звука: не более 49 дБ - Питание: 220-250 В 50- 60 Гц - Класс безопасности: тип B, класс 1 - Размеры (ш x гл x в): не более 600x400x730 мм - Вес: не более 47 кг Комплект расходных материалов для nCPAP: - Генератор nCPAP, (активный. 50° адаптер. С портом небулайзера. Для новорожденных от 380 гр. Дыхательный объем nCPAP от 0 до <20 мл. Низкий уровень шума. Индивидуально стерильно упакованный ) -1 шт. - Канюля назальная - 2 шт. - Маска назальная - 1 шт. - Шапочка для фиксации генератора, одноразовая, 2 шт. - Контур пациента для увлажнителя, одноразовый, 1 шт. | К-т | 1 |

II часть: Проект муниципального контракта.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________2010 г.

МУЗ «1-я Городская клиническая больница им. Ю.Я.Гордеева», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице и.о. главного врача Тома В.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице ______________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения _________________ (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику медицинское оборудование  (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый Поставщиком товар в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: в течение 30 дней с момента заключения настоящего Контракта.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. им. Хользунова А.И., д. № 19, МУЗ «1-я Городская клиническая больница им. Ю.Я. Гордеева».

2.5. Поставщик при поставке товара обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

- Товарная накладная;

- Счет-фактура;

- Акт приема-передачи товара;

- Сертификат соответствия Госстандарта РФ;

- Регистрационное удостоверение МЗ РФ;

- Инструкция по эксплуатации на русском языке.

- Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, заверенное производителем;

2.6. Доставка и отгрузка товара осуществляются силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику с его установкой, наладкой и подключением.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно действующему законодательству и оформляется Актом приема-передачи товара, подписываемым уполномоченными представителями Сторон.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. При завершении установки, наладки, подключения товара, инструктажа персонала Заказчика Поставщик представляет Заказчику подписанный с его стороны Акт ввода товара в эксплуатацию. Заказчик в течение 10 дней со дня получения Акта ввода товара в эксплуатацию обязан его подписать либо предоставить мотивированный отказ.

2.11. Для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.12. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.13. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 - 2.8, 2.10, 2.16 настоящего Контракта).

2.14. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара своими силами и за свой счет в течение 5 (пяти) дней с момента обнаружения недопоставки.

2.15. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

2.16. После поставки товара Поставщик осуществляет инструктаж медицинского персонала Заказчика по месту нахождения Заказчика.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет________ (______________________) рублей, в том числе НДС __ %, что составляет (________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку и упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, инструктаж медицинского персонала заказчика по месту нахождения заказчика, установка, наладка, подключение товара, гарантийное обслуживание товара в течение гарантийного срока и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности (родовые сертификаты), при наличии денежных средств у Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком после подписания Сторонами Акта приема-передачи товара и Акта ввода товара  в эксплуатацию с отсрочкой платежа до 25.12.2010 г.

4. Качество товара и гарантийный срок.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.

4.2. Подтверждением качества поставленного товара со стороны Поставщика являются сертификат соответствия Госстандарта РФ, регистрационное удостоверение МЗ РФ, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством, санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 10-и (десяти) дней с момента поставки, а по качеству – в течение гарантийного срока.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 30 (тридцати) дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 5 (пяти) дней с момента его получения от Заказчика.

4.6. Поставщик обязуется предоставить гарантии качества на поставленные Заказчику товары на срок 12 месяцев с момента подписания Сторонами настоящего контракта Акта приема-передачи товара и Акта ввода товара в эксплуатацию.

4.7. В период гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет осуществляет гарантийное обслуживания товара, устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 30 дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 3 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.14, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7. настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                                                ______________

М.П.                                                                                                                 М.П.

Приложение №1

К муниципальному контракту

№____ от ___________2010 г

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование поставляемых товаров | Характеристики поставляемых товаров | Ед.изм. | Кол-во. | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи сторон:

Заказчик	Поставщик

________________                                                                                                     _____________

м.п.		м.п.

III часть.

форма котировочной  заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 20___ г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по  размещению заказов для муниципальных  заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса котировок № 1911, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка медицинского оборудования в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемого товара (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке) |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку и упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, инструктаж медицинского персонала заказчика по месту нахождения заказчика, установка, наладка, подключение товара, гарантийное обслуживание товара в течение гарантийного срока и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

Наименование, характеристики и количество поставляемого товара (Приложение № 1).

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа

Примечание:

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемого товара (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение №1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.