«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач

МУЗ «Городская поликлиника № 10»

__________________ / В.Ю. Михайлин /

« ___ » ________________  2009 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 1017

для субъектов малого предпринимательства

I часть: Запрос котировок

Дата: 21.10.2009 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 10» Адрес: 410053, г. Саратов, ул. Клочкова, 74. Адрес электронной почты: sarpol10@mail.ru |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства обязательного медицинского страхования |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок. |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка расходных материалов и химических реактивов для лаборатории в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Остаточный срок годности поставляемого товара должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки. Срок годности поставляемого товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя. Поставляемый товар должен иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Доставка товара должна осуществляться специально оборудованным транспортом в соответствии с действующими санитарными нормами. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Доставка и отгрузка товара осуществляются за счет поставщика. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. Клочкова, 74, Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 10», лабораторное отделение. |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | С момента заключения муниципального контракта по 15 декабря 2009 г. в соответствии с заявкой заказчика, представляемой поставщику за 2 (два) дня до дня поставки. В заявке заказчик указывает ассортимент и объем поставки. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 496 550,00 руб. (Четыреста девяносто шесть тысяч пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 22.10.2009 г. по 02.11.2009 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 02.11.2009 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение 30 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (Приложение № 1)

Приложение № 1

к запросу котировок

##### Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № п\п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Набор для определения глюкозы ферментативный глюкозооксидазный GLU или эквивалент* | Набор для определения глюкозы ферментативный глюкозооксидазный, 4x500 . | наб | 11 |
|  | Набор для определения аланинаминотрансферазы по Райтману-Френкелю ALT 360 или эквивалент* | Набор для определения аланинаминотрансферазы Метод Райтмана-Френкеля. конечная точка ,360 определений Состав наборов: Реактивы 1. Эталонный раствор (3 мл) – пировинограднокислый 2 ммоль/л; 2. 2,4-динитрофенилгидразин (100 мл) – раствор 1 ммоль/л в HCL 1 моль/л; 3. Натрий гидроокись (1 флакон); 4. Субстрат АлАТ 2х50 мл) – фосфатный буфер 0,1 моль/л, DL-альфа-аланин 0,2 моль/л, 2-оксоглутарат 2 ммоль/л | наб | 6 |
|  | Набор для определения аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы по Райтману-Френкелю по 180 опр. каждого фермента АЛТ/АСТ 180 или эквивалент* | Набор для определения аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы Метод Райтмана-Френкеля. конечная точка ,180 определений каждого фермента Состав наборов: Реактивы 1. Эталонный раствор (3 мл) – пировинограднокислый 2 ммоль/л; 2. 2,4-динитрофенилгидразин (100 мл) – раствор 1 ммоль/л в HCL 1 моль/л; 3. Натрий гидроокись (1 флакон); 4. Субстрат АлАТ/АсАТ 2х50 мл) – фосфатный буфер 0,1 моль/л, DL-альфа-аланин 0,2 моль/л, 2-оксоглутарат 2 ммоль/л | наб | 10 |
|  | Набор для определения мочевины с диацетилмонооксимом 1000 мл UREA 450 или эквивалент* | Набор для определения мочевины с диацетилмонооксимом 1000 мл Состав наборов: 1. Стандартный раствор (10мл) мочевина 16,65 ммоль/л 2. Диацетилмонооксим (10 таблеток) каждая таблетка содержит диацетилмонооксим 0,5 ммоль, тиосемикарбазит 0,08 ммоль соль трехвалентного железа 2,5 мкмоль | наб | 20 |
|  | Набор для определения альбумина "ДДС" или эквивалент | 100 мл. состав: реагент1-1фл х 100мл стандарт-2фл х 3мл | наб | 3 |
|  | Набор для определения билирубин общего и прямого "ДДС" или эквивалент | 200 мл. состав: реагент1-1фл х 100мл + реагент 2 1фл х 100мл стандарт-1фл х 1мл | наб | 8 |
|  | Набор для определения креатинина по конечной точке «ДДС» или эквивалент | 300 мл. состав: реагент1-1фл х 100мл + реагент 2 1фл х 100мл+ реагент3 1фл х 100мл стандарт-1фл х 3мл | наб | 5 |
|  | Набор для определения мочевины по конечной точке "ДДС" или эквивалент | 200 мл. состав: реагент1-1фл х 100мл + реагент 2 1фл х 100мл+ реагент3 1мл стандарт-1фл х 3мл | наб | 5 |
|  | Набор для определения общего белка "ДДС" или эквивалент | 100 мл. состав: реагент1-1фл х 100мл стандарт-1фл х 3мл | наб | 5 |
|  | Набор для определения триглицеридов метод Триндера "ДДС" или эквивалент | 600 мл. состав: реагент1-6фл х 100мл стандарт-2фл х 3мл | наб | 4 |
|  | Набор для определения холестерина "ДДС" или эквивалент | 600 мл. состав: реагент1-6фл х 100мл стандарт-2фл х 3мл | наб | 8 |
|  | Набор для определения щелочной фосфатазы "ДДС" или эквивалент | 125 мл состав: реагент1-5фл х 20мл + реагент 2 1фл х 25мл | наб | 5 |
|  | Набор для определения альфа-амилазы по Каравею "Витал" или эквивалент | Набор для определения активности α-амилазы унифицированным методом по Каравею. 200 опр. (объем пробы 4,81 мл) Исследуемый материал: сыворотка, плазма крови, моча. | наб | 5 |
|  | Набор для определения глюкозы глюкозооксидазным методом "Фотоглюкоза" или эквивалент | Набор предназначен для количественного определения глюкозы в сыворотке или плазме человека глюкозооксидным методом в клинико-диагностических и биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике. Объм рабочего раствора 200 мл Состав набора: Реагент1: буферно-ферментный раствор, содержащий калий фосфорнокислый – 250 ммоль/л, 4- аминоантипирин -0,5 ммоль/л, глюкозооксидазу – 10000 Е/л, пероксидазу -10000Е/л – 1 флакон (100 мл), или 6 флаконов (по 100 мл), или 1 флакон (1000 мл). Реагент2: калибратор (калибровочный раствор глюкозы, 5,55 ммоль/л, в растворе бензойной кислоты, 18 ммоль/л)- 1 флакон (3,0 мл), или 2 флакона (по 3,0 мл), или 1 флакон (10 мл). | кор | 20 |
|  | Набор реактивов для определения гемоглобина гемоглобинцианидным методом с калибратором «Гемоглобин-АГАТ» или эквивалент | Набор реактивов для определения гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом с калибратором 600 опр.. трансформирующий реагент-3 пак. ацетонциангидрин ( 0,5 мл )-3 амп. калибровочный раствор гемоглобина, 2 мл.-1 фл. | наб | 5 |
|  | Цоликлон анти-А "Гематолог" или эквивалент | Препарат представляет собой солевой раствор полных антител изотопа IgM.Окрашен в розовый цвет феноловым красным. Реагент разлит в герметично закупоренный флакон емкостью 10мл с винтовой крышкой. | фл | 2 |
|  | Цоликлон анти-В "Гематолог" или эквивалент | Препарат представляет собой солевой раствор полных антител изотопа IgM.Окрашен в синий цвет трепановым синим. Реагент разлит в герметично закупоренный флакон емкостью 10мл с винтовой крышкой | фл | 5 |
|  | Цоликлон анти-Д IgG "Гематолог" или эквивалент | Разведенная солевым раствором культуральная жидкость, содержащие полные антитела анти-Д изотопа IgG,стабилизированная азидом натрия. Разлит в завальцованные флаконы емкостью 5мл. | фл | 5 |
|  | Цоликлон анти-Д супер IgМ "Гематолог" или эквивалент | Разведенная солевым раствором культуральная жидкость, содержащие полные антитела анти-Д изотопа IgM,стабилизированная азидом натрия. Разлит в завальцованные флаконы емкостью 5мл. | фл | 5 |
|  | Набор для определения протромбинового времени в капиллярной | тест (К) для определения протромбинового времени в капиллярной крови 50 опр. состав набора: 1. Технопластин (К) – лиофильно высушенная тромбопластин-кальциевая смесь, на 5,0 мл суспензии (25 дублированных определений) – 2 фл. 2. Растворитель для Технопластина (к), 10,5 мл – 1фл. 3. Контрольная плазма – лиофильно высушенный пул плазмы крови не менее, чем от 20 здоровых людей, на 0,4 мл – 1фл. 4. Цитат натрия (3-х замещенный) – на 5 мл 3,8 % раствора -2 фл. 5. Копье-скарификатор, стерильный, одноразовый -50 шт. | наб | 3 |
|  | Тканевой тромбопластин для определения протромбинового времени без учета МИЧ 1,0 г | Тканевой тромбопластин Очищенный экстракт мозга кроликов,водорастворимый,аттестованный по МИЧ 1 флакон -50 определений . 1,0 г | фл | 5 |
|  | Натрия цитрат для приготовления 50 мл 3,8% раствора | Цитрат натрия Применяется в виде водного раствора для стабилизации крови при исследовании системы гемостаза. Форма выпуска: Лимоннокислый натрий, трёхзамещенный, 5,5-водный (на 50 мл 3,8% раствора) - во флаконе. | фл | 10 |
|  | Готовая к употреблению смесь тромбопластина с кальцием хлористым для определения МНО | Тромбопластин с кальцием Готовая к употреблению лиофильно высушенная смесь тромбопластина и СaCl2. Для определения протромбинового времени, протромбина по Квику и протромбинового индекса в плазме. Не чувствителен к гепарину в дозе до 1 U/мл, 1фл. | фл | 5 |
|  | Ферментативный моющий раствор | Промывающий раствор 1 л. Жидкость голубого цвета предназначена для промывания гематологического анализатора. | уп | 2 |
|  | Пробирка для гематологических исследований с К3 ЭДТА Minicollect или эквивалент* | Пробирка для взятия капиллярной крови 0,5 мл к К3 ЭДТА, упаковка 100 штук. | уп | 10 |
|  | Планшет | 96 лунок с плоскодонными лунками | шт | 2 |
|  | Планшет | 96 лунок с круглодонными лунками | шт | 2 |
|  | Пробирка невакуумная с К3 ЭДТА "Meus" или эквивалент* | Пробирка 2,5 мл Пробирка невакуумная с К3 ЭДТА 2 - 2,5 мл | шт | 50 |
|  | Чашка Петри | Чашка Петри в индивидуальной упаковке D 90 мм, полистирол | шт | 10 |
|  | Стекло предметное | Размер - 25*75*1,0 72 шт/уп | уп | 10 |
|  | Шпатель для растяжки мазков | Шпатель для растяжки мазков пластиковый | шт | 10 |
|  | Тест-система для определения онкомаркера CA 125 «ОнкоИФА-CA 125» или эквивалент | Тест-система для определения онкомаркера CA 125 Состав набора: - комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к СА-125-1 пакет: - калибровочные пробы на основе сыворотки крови, содержащие известные количества СА-125: значения концентрации СА-125 в калибровочных пробах указаны на этикетках флаконов-6 флаконов (лиофилизованные препараты или жидкость по 0,5 мл); - конъюгат анти-СА125-пероксидаза, -1флакон (18мл): - концентрированный буферный раствор для промывки лунок, -1 флакон (14мл); - буфер для разведения образцов сыворотки крови,- 1 флакон (3,0мл) - раствор тетраметилбензидина- 1флакон (14мл); -стоп-реагент (1Н соляная кислота)- 1 флакон (14мл); - контрольная сыворотка с известным содержанием СА125,- 1 флакон (лиофилизованный препарат или жидкость по 0,5 мл); -прозрачный пластиковый пакет с замком. | наб | 8 |
|  | Тест-система для определения простат-специфического антигена общего"ОнкоИФА-общий ПСА" или эквивалент | Тест-система для определения простат-специфического антигена общего Набор для определения ПСА общий. Состав набора: калибровочные пробы на основе сыворотки крови 0,5 мл - 6 фл; коньюгат анти-ПСА-пероксидаза 14 мл — 1 фл; концентрированный буферный раствор для промывки лунок 14 мл — 1 фл; раствор тетраметилбензидина 14 мл — 1 фл; стоп-реагент; контрольная сыворотка с известным содержанием ПСА. | наб | 8 |
|  | Тест-система для определения тироксина свободного "ТироидИФА - свободный Т 4" или эквивалент | Тест-система для определения тироксина свободного Состав набора: - комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с имобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к тироксину,-1пакет; -калибровочные пробы на основе сыворотки крови человека, содержащие известные количества свободного Т4; значения концентрации свободного Т4 в калибровочных пробах указаны на этикетках флаконов-6 флаконов (по 0,5 мл); -конъюгат тироксина с пероксидазой-1 флакон (18мл); - концентрированный буферный раствор для промывки лунок-1 флакон (14мл); - раствор тетраметилбензидина,- 1флакон (14мл); -стоп-реагент (1Н соляная кислота),-1 флакон (14мл); - контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием свободного Т4- 1 флакон (0,5 мл); -прозрачный пластиковый пакет с замком. | наб | 10 |
|  | Тест-система для определения тиреотропного гормона "ТироидИФА - ТТГ" или эквивалент | Набор для определения ТТГ тироид Состав набора: - комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к ТТГ - 1 пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови, аттестованные по второму международному референсному препарату ВОЗ 80/558, содержащие известные количества ТТГ; калибровочная проба № 1 (0мкМЕ/мл) — 1 фл (3 мл) и калибровочные пробы № 2 - № 6 — 5 фл (по 0,5 мл); - конъюгат анти-ТТГ-пероксидаза — 1 фл (14 мл); - концентрированный буферный раствор для промывки лунок — 1 фл (14 мл); - буфер для разведения образцов сыворотки крови — 1 фл (3 мл); - раствор тетраметилбензидина — 1 фл (14 мл); - стоп-реагент — 1 фл (14 мл); - контрольная сыворотка с извествным содержанием ТТГ-1 — 1 фл ( 0,5 мл); - прозрачный пластиковый пакет с замком. | наб | 10 |
|  | Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации | Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации №10 амп. | уп | 10 |
|  | Набор контрольной крови 16 параметров ( норма и патология) 4*2,5 мл "16-Контроль Ренам" или эквивалент* | Набор контрольной крови 16 параметров ( норма и патология) 4*2,5 мл Контрольный реагент для гематологического анализатора АсТ Diff, Coulter 4C-ES Cell Control, состав набора:1фл-норма,1фл.-низкий,1фл-высокий . | наб | 3 |
|  | Набор калибровочных растворов гемоглобина для контроля количественного определения гемоглобина и построения калибровочных кривых | Набор калибровочных растворов гемоглобина для контроля количественного определения гемоглобина и построения калибровочных кривых - 4*5 мл Гемиглобинцианид набор калибровочных растворов гемиглобинцианида для контроля количественного определения гемоглобина. Для калибровки СФ, ФЭК, гемоглобинометров. Состав набора: растворы гемиглобинцианида с концентрацией, соответствующей 50, 100, 150 и 200 г/л гемоглобина. Соответствует стандарту ВОЗ. Фасовка: 4х5мл |  | 2 |
|  | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная отрицательная | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная отрицательная 1 мл № 10 | кор | 3 |
|  | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная положительная | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная положительная 1 мл № 10 | кор | 3 |
|  | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная слабоположительная | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная слабоположительная 1 мл № 10 | кор | 3 |
|  | Тест на скрытую кровь в кале | Определение скрытой крови в кале 8 опр. 1 упаковка содержит: Набор для взятия кала (8 шт.) Полоски ок-ФАН (1 уп./ 50 полосок) Инструкцию для врача и пациента (1 шт.). | уп | 10 |
|  | Камера Горяева | Камера для подсчета форменных элементов 2-сеточочная | шт | 2 |
|  | Капилляр Сали | Капилляр 20 мкл для взяития крови | шт | 10 |
|  | Капилляр СОЭ ( Панченкова) | Капилляр для измерения скорости оседания эритроцитов | шт | 100 |
|  | Капилляр | Капилляр к С-рективному белку 90мм | шт | 500 |
|  | Кювета | Кювета для микрофотометра 10мм | шт | 1 |
|  | Кювета | Кювета для микрофотометра 5 мм | шт | 1 |
|  | Стекло | Стекло к камере Горяева 2-сеточной | шт | 10 |
|  | Стекло | Стекло покровное 18*18 100шт/уп. | уп | 200 |
|  | Урометр | Урометр (1000 — 1060 г/см3) для определения удельного веса в моче | шт | 1 |
|  | Карандаш по стеклу | Карандаш по стеклу синий | шт | 10 |
|  | Планшеты ПС | Планшеты ПС для определения группы крови 50 лунок | шт | 5 |
|  | Мембранно-электронный картридж к анализатору глюкозы GL Easy | Мембранно-электронный картридж к анализатору глюкозы GL Easy Составная часть SUPER GL Easy Glucose Sensor | шт | 2 |
|  | Спринцовка | Спринцовка №1 пластизолевая | шт | 5 |
|  | Штатив для пробирок Эппендорфа | Штатив для пробирок Эппендорфа 1,5мл с крышкой 72 гнезда | шт | 6 |
|  | Буферная смесь Диахим-Буфер-Г-РН-6,8-7,2 или эквивалент | Буферная смесь с рН-6,8-7,2 для разведения красителей для окрашивания мазков крови. Смесь реактивов для приготовления забуферной воды ph 6,8-7,2. | кг | 2 |
|  | Лимонная кислота чда | Лимонная кислота чда, порошок | фл | 2 |
|  | Масло иммерсионное терпеновое | Масло для иммерсионных объективов и предназначено для заполнения промежутка между внешней поверхностью линзы объектива и покровным стеклом или образцом. 100 мл | фл | 5 |
|  | Метиленовый синий | Метиленовый синий краситель чда, порошок | кг | 1 |
|  | Натрий фосфорнокислый однозамещенный чда | Натрий фосфорнокислый однозамещенный чда, порошок | кг | 1 |
|  | Натрий фосфорнокислый двухзамещенный чда | Натрий фосфорнокислый двухзамещенный чда, порошок | кг | 1 |
|  | Натрий лимоннокислый | Натрий лимоннокислый 5-водный трехзамещенный | кг | 1 |
|  | Набор для окраски препаратов по Циль-Нильсену | Набор для окраски препаратов по Циль-Нильсену 100 стекол Состав набора: 1.Фуксин Циля карболовый – раствор насыщенного темно-красного цвета. В мазке суточной агаровой культуры Е. coli АТСС 25922 при окрашивании должны быть видны мелкие короткие палочки, окрашенные в красный цвет. 2. Кислота серная 25% - бесцветная жидкость без запаха 25% 3. Метиловый синий по Леффлеру – жидкость темно-синего цвета. | уп | 3 |
|  | Трилон Б | белый порошок используется при заборе крови | кг | 2 |
|  | Уксусная ледяная кислота | Уксусная ледяная кислота (1кг) | кг | 3 |
|  | Раствор азур-эозина по Романовскому из отечественных красителей | Раствор азур-эозина по Романовскому из отечественных красителей 1л Состав: Азур-эозин по Романовскому в растворе представляет собой глицерино-метанольный раствор, содержащий 5% смесь азур-эозина по Романовскому сухого и азура П. | уп | 2 |
|  | Раствор эозин по Май-Грюнвальду | Раствор эозин по Май-Грюнвальду. Фиксатор-краситель эозинметиленовый синий по Май-Грюнвальду жидкость синего цвета. | уп | 1 |
|  | Набор для окраски ретикулоцитов с крезиловым синим | Набор для окраски ретикулоцитов с крезиловым синим 50 мл. Жидкость темно-синего цвета. Ретикулоциты – желтовато-зеленого цвета с зернистосетчатой субстанцией синего цвета. Время наступления окраски мазка не более 40 мин. | уп | 2 |
|  | Набор для окраски по Граму | Набор для окраски по Граму 100 опр. Состав набора: бумага красящая генцианвиолетом по Сеневу 100 шт; раствор Люголя 50 мл — 2 фл; раствор сафронина 50 мл — 2 фл | уп | 3 |
|  | Дезиконт Х-01-П-100 или эквивалент | хлорамин индикаторные полоски для дезсредства | уп | 6 |
|  | Системный гемолизирующий раствор для анализатора глюкозы Super GL | Системный гемолизирующий раствор для анализатора глюкозы Super GL 1 л | фл | 9 |
|  | Скарификатор | Одноразовый, стерильный, в индивидуальной упаковке, с боковым расположением копья. | шт | 10 000 |
|  | Спринцовка | Спринцовка №1 резиновая | шт | 5 |
|  | Штатив для пробирок | Штатив для пробирок 1,5 мл 100 гнезд | шт | 3 |
|  | Наконечники "Термо Электрон" или эквивалент | Наконечники 250 мкл 1000 шт. Наконечник одноразовый одноканальный, конусообразный пластиковый 0,5-250 мкл № 1000 | уп | 1 |
|  | Наконечники "Biohit" или эквивалент * | Наконечник одноразовый одноканальный, конусообразный пластиковый 1000мкл № 96 в штативе | уп | 1 |
|  | Наконечники "Biohit" или эквивалент* | Наконечник одноразовый одноканальный, конусообразный пластиковый 300 мкл № 1000 | уп | 1 |
|  | Полоски для определения в моче белка | Полоски для определения в моче белка 50 шт/уп. Индикаторные полоски предназначены для визуального (по цветовой шкале) экспресс-анализа содержания глюкозы в моче человека. Индикаторные полоски предназначены только для in vitro диагностики. | уп | 10 |
|  | Полоски для определения в моче белка и рН "Биоскан-Белок,рН" или эквивалент | Полоски для определения в моче белка и рН 100 шт/уп. Индикаторные полоски предназначены для визуального (по цветовой шкале) экспресс-анализа содержания глюкозы в моче человека. Индикаторные полоски предназначены только для in vitro диагностики. | уп | 10 |
|  | Полоски для определения в моче крови, гемоглобина | Полоски для определения в моче крови, гемоглобина 50 шт/уп. Индикаторные полоски предназначены для визуального (по цветовой шкале) экспресс-анализа содержания глюкозы в моче человека. Индикаторные полоски предназначены только для in vitro диагностики. | уп | 5 |
|  | Полоски для определения в моче глюкозы "Биоскан-глюкоза" или эквивалент. | Полоски для определения в моче глюкозы 50 шт/уп. Индикаторные полоски предназначены для визуального (по цветовой шкале) экспресс-анализа содержания глюкозы в моче человека. Индикаторные полоски предназначены только для in vitro диагностики. | уп | 24 |
|  | Полоски для определения в моче глюкозы, кетонов "Биоскан-Глюкоза,кетоны" или эквивалент | Полоски для определения в моче глюкозы, кетонов 100 шт/уп. Индикаторные полоски предназначены для визуального (по цветовой шкале) экспресс-анализа содержания глюкозы в моче человека. Индикаторные полоски предназначены только для in vitro диагностики. | шт | 10 |
|  | Полоски для определения в моче уробилиногена, билирубина | Полоски для определения в моче уробилиногена, билирубина 50 шт/уп. Индикаторные полоски предназначены для визуального (по цветовой шкале) экспресс-анализа содержания глюкозы в моче человека. Индикаторные полоски предназначены только для in vitro диагностики. | уп | 5 |
|  | Полоски для определения в моче кетонов | Полоски для определения в моче кетонов 50 шт/уп. Индикаторные полоски предназначены для визуального (по цветовой шкале) экспресс-анализа содержания глюкозы в моче человека. Индикаторные полоски предназначены только для in vitro диагностики. | уп | 5 |
|  | рН полоски | рН полоски с интервалом рН 6,0-7,5 250 шт. Индикаторные полоски предназначены для визуального (по цветовой шкале) экспресс-анализа содержания глюкозы в моче человека. Индикаторные полоски предназначены только для in vitro диагностики. | уп | 5 |
|  | Полоски A-10 Urine Reagent Strips или эквивалент* | Полоски для анализатора "Клинитек-100" для качественного и полуколичественного анализа компонентов, 100 шт/уп. | уп | 36 |
|  | Полоски Multistix 10 SG или эквивалент* | Полоски для анализатора "Клинитек Статус" 100 шт/уп. | уп | 10 |
|  | ПАК для АсТ | Для гематологического анализатора «Дифф 8448344» Состав: изотонический раствор-15л, лизирующий раствор – 0,3л. | уп | 12 |
|  | Промывающий реагент | Промывающий реагент 500мл Промывающий раствор для гематологического анализатора Beckman coulter shufdoun diluent 500мл | фл | 14 |
|  | Тест-система для определения альфа-фетопротеина"ИФА-АФП " или эквивалент | Тест-система для определения альфа-фетопротеина Состав: • комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к АФП, 1 пакет; • калибровочные пробы на основе сыворотки крови, аттестованные по Первому международному стандарту WHO на АФП 72/225, содержащие известные количества АФП: 0; 10; 50; 100; 200 и 300 МЕ/мл; концентрации АФП в калибровочных пробах могут несколько отличаться от указанных величин, точные величины указаны на этикетках флаконов — 6 флаконов (лиофилизованные препараты или жидкости по 0,5 мл); • конъюгат анти-АФП-пероксидаза,1 флакон (14 мл); • буфер для разведения образцов сыворотки крови, 1 флакон (10 мл); • концентрированный буферный раствор для промывки лунок, 1 флакон (14 мл); • раствор тетраметилбензидина, 1 флакон (14 мл); • стоп-реагент (1 Н соляная кислота), 1 флакон (14 мл); • контрольная сыворотка с известным содержанием АФП, 1 флакон (лиофилизованный препарат или жидкость 0,5 мл); • пакет полиэтиленовый закрывающийся (при упаковке стрипов в пакет из 2-слойного полиэтилена). | наб | 8 |
|  | Тест-система для определения хорионического гонадотропина человека"Гонадотропин ИФА-ХГЧ" или эквивалент | Тест-система для определения хорионического гонадотропина человека Состав: • Комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к ХГ, маркирован «Стрипы с моноклональными антителами к ХГ» – 1 пакет; • калибровочные пробы на основе сыворотки крови, аттестованные по Третьему международному стандарту ХГ человека WHO 75/537, содержащие известные количества ХГ – 0; 15; 50; 125; 250 и 500 МЕ/л; концентрации ХГ в калибровочных пробах могут несколько отличаться от указанных величин, точные величины указаны на этикетках флаконов – 6 флаконов (лиофилизованные препараты или жидкости по 0,5 мл); • конъюгат анти-ХГ-пероксидаза, 1 флакон (18 мл); • концентрированный буферный раствор для промывки лунок, 1 флакон (14 мл); • раствор тетраметилбензидина, 1 флакон (14 мл); • стоп-реагент (1 Н соляная кислота), 1 флакон (14 мл). • буфер для разведения образцов сыворотки крови, 1 флакон (20 мл); • контрольная сыворотка с известным содержанием ХГ 1 флакон (лиофилизованный препарат или жидкость 0,5 мл); • пакет полиэтиленовый закрывающийся закрывающийся (при упаковке стрипов в пакет из 2-слойного полиэтилена). | наб | 8 |
|  | Контрольная сыворотка норма | для сравнительных показателей исследования крови , контрольный материал на основе человеческой сыворотки, аттестованный по 60 параметров (включая гормоны) лиофилизированный с нормальными значениями 1*5 мл | фл | 10 |
|  | Контрольная сыворотка патология | для сравнительных показателей исследования крови, контрольный материал на основе человеческой сыворотки, аттестованный по 60 параметров (включая гормоны) лиофилизированный с патологическими значениями 1*5 мл | фл | 10 |

* Информация о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

II часть.

Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                               «____» __________2009 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 10», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Михайлина В.Ю, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2009 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику расходных материалов и химических реактивов для лаборатории (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: с момента заключения настоящего Контракта по 15 декабря 2009г. в соответствии с заявкой Заказчика, представляемой Поставщику за 2 (два) дня до дня поставки. В заявке Заказчик указывает ассортимент и объем поставки.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. Клочкова, 74, Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 10», лабораторное отделение.

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

1. Товарная накладная;

2. Счет-фактура;

3. Сертификат соответствия.

2.6. Доставка и отгрузка товара осуществляются за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно действующему законодательству и оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 3 (трех) дней с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки, а также доставлять товар специально оборудованным транспортом в соответствии с действующими санитарными нормами.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет ______ (__________________________________________________) рублей, в том числе НДС __ % ______ (______________________________________________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 30 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Подтверждением качества поставляемого товара со стороны Поставщика являются соответствующие сертификаты на поставляемый товар. Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 3 (трех) дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 2 (двух) дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 2 (двух) дней с момента его получения от Заказчика.

4.6. Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки.

4.7. Срок годности поставляемого товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя.

4.8. Поставщик возмещает Заказчику транспортные расходы по возврату некачественного товара при подтверждении вины Поставщика в поставке товара ненадлежащего качества в результате перепроверки в соответствии с п. 4.5. настоящего контракта.

4.9. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 10 дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,1 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп.2.13, 4.3, 4.4, 4.5, 4.9. настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2009 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего муниципального Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложения:

- Спецификация (Приложение № 1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                          ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

Приложение № 1

к муниципальному Контракту № ___

от __.__.2009 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку товара

| №№ п/п | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Единица товара | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО : |  |  |  |  |

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                          ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2009 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков города

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 1017 для субъектов малого предпринимательства, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

подтверждаем наше соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

В случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка расходных материалов и химических реактивов для лаборатории в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке) |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1)

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельного значения, установленного Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства (Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года N 556 установлено предельное значение - 400 млн. рублей).

2. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение № 1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента.

3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

4. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.