Утверждаю:

И.о. главного врача МУЗ «Детская городская больница № 4»

__________________Н.С. Тихая

«____»_____________ 2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 614

I часть: Запрос котировок

Дата: 13.05.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик–МУЗ «Детская городская больниц № 4» Адрес: 410017,г. Саратов, ул. Шелковичная,58 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства обязательного медицинского страхования |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка химических реактивов и расходных материалов для лабораторий в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемого товара (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Остаточный срок годности поставляемого товара должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки. Срок годности поставляемого товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя. Поставляемый товар должен иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время и транспортировки. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Доставка и отгрузка товара осуществляется силами и за счет поставщика. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов ул. Шелковичная,58, МУЗ «Детская городская больница № 4» |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | С момента заключения муниципального контракта по 30.09.2010 г. по заявкам заказчика. Поставка товаров осуществляется поставщиком в течение 2 дней со дня поступления заявки заказчика поставщику. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 350 536,79 руб. (Триста пятьдесят тысяч пятьсот тридцать шесть рублей 79 копеек) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 14.05.2010 г. по 26.05.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 26.05.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится из средств обязательного медицинского страхования, при наличии денежных средств у заказчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в 90 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1. Наименование, характеристики и количество поставляемого товара (Приложение №1).

Приложение № 1

к запросу котировок

Наименование, характеристики и количество поставляемого товара

| № п/п | Наименование и характеристики поставляемого товара | Ед. измер. | Кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стекло предметное 75*25*2,0мм | шт. | 500 |
| 2 | Стекло покровное без обработки, габаритные размеры 24х24мм | шт. | 1000 |
| 3 | Наконечники 5-200 нестерильные желтые Для одноканального дозатора (1000 шт. в упаковке) | уп. | 12 |
| 4 | Наконечники 100-1000 нестерильные Для одноканального дозатора , пластиковые , (1000 шт. в упаковке) | уп. | 20 |
| 5 | Скарификатор стерильный с боковым копьем в индивидуальной упаковке | шт. | 6000 |
| 6 | Термобумага для анализатора мочи Клинитек 57 мм х 30м | рул. | 100 |
| 7 | Микропробирка типа Эппендорфа 1,5мл, пластиковые, конусообразные , с крышкой, градуированные (уп. 500 шт.) | уп. | 20 |
| 8 | Пробирка центрифужная Используется для венозной крови , 10 мл, коническая , неградуированная. | шт. | 300 |
| 9 | Пробирка центрифужная Используется для венозной крови, 10 мл, коническая , градуированная . | шт. | 100 |
| 10 | Пробирка боросиликатного стекла 75*12мм (250 шт./уп.) | уп. | 4 |
| 11 | Пробирки вакуумные, с активатором свертывания, 5мл, пластик | шт. | 1500 |
| 12 | Игла двусторонняя 21G х 1 1/2 (100 шт. в уп) | уп. | 15 |
| 13 | Пипетка стеклянная к СОЭ-метру | шт. | 200 |
| 14 | Планшет для определения групп крови, белый, однократного применения. | шт. | 100 |
| 15 | Стаканчик для проб Пластмассовые стаканчики 13/8/7 для гематологического анализатора Гемаскрин | шт. | 200 |
| 16 | Контейнер стерильный, с закручивающейся крышкой 30 мл с ложечкой, полистероловый | шт. | 400 |
| 17 | Контейнер стерильный, с закручивающейся крышкой 120 мл, полистероловый | шт. | 100 |
| 18 | Изотонический разбавитель 20л, для гематологического анализатора Гемаскрин | уп. | 25 |
| 19 | Изотонический разбавитель «Изотонак» или эквивалент* 20л, для гематологического анализатора МЕК 6401 | уп. | 12 |
| 20 | Моющий раствор энзиматический, 0,5л, для гематологического анализатора Гемаскрин | уп. | 6 |
| 21 | Очищающий реагент Клианак или эквивалент* 5л/уп для гематологического анализатора МЕК 6801 | уп. | 4 |
| 22 | Лизирующий раствор 5*15, для гематологического анализатора Гемаскрин |  | 8 |
| 23 | Лизирующий реагент Хемолинак 3N или эквивалент* для анализатора MEK, 1л/уп | уп. | 5 |
| 24 | Раствор по Романовскому из красителей Азур-Эозин «Профессионал» или эквивалент* Реагент применяется для окраски мазков крови, 1л/фл | фл. | 2 |
| 25 | Раствор Эозин по Май-Грюнвальду Реагент применяется для фиксации мазков крови 1л/фл | фл. | 2 |
| 26 | Набор для окраски ретикулацитов 100 определений, Состав набора: Реагент 1- фиксатор- краситель-50 мл, Реагент №2 Раствор гематоксилина -50 мл | наб. | 1 |
| 27 | Метиленовый синий насыщенный р-р 100 мл | фл | 2 |
| 28 | Тест полоски Мультистикс или эквивалент* полоски бумажные лакмусовые, для мочевого анализатора Клинитек Уп.100 шт. | уп. | 40 |
| 29 | Контрольная кровь 8-пар Ренам или эквивалент* Гематологический материал используемый для контроля качества работы гематологического анализатора (6*3 мл) | наб. | 2 |
| 30 | Контрольная кровь 3 DN 2мл для анализатора MEK . Гематологический материал используемый для контроля качества работы гематологического анализатора (6*3 мл) | наб. | 2 |
| 31 | Контрольная кровь 3 DL 2мл для анализатора MEK. Гематологический материал используемый для контроля качества работы гематологического анализатора (6*3 мл) | наб. | 2 |
| 32 | Цоликлон Анти-А 10 мл (фл. 100 доз) . Реагент на основе моноклональных Анти –А антител для определения группы крови человека системы АВО (цоликлон) в прямой реакции гемагглютинации и применяются взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками | фл. | 15 |
| 33 | Цоликлон Анти-В 10 мл (фл. 100 доз ). Реагент на основе моноклональных Анти- В антител для определения группы крови человека системы АВО (цоликлон) в прямой реакции гемагглютинации и применяются взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками | фл. | 15 |
| 34 | Цоликлон Анти-АВ (фл. 100 доз ).Эритротест Цоликлоны Анти - АВ предназначены для определения групп крови человека системы АВО в прямой реакции гемагглютинации и применяются взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками | фл. | 15 |
| 35 | Цоликлон Анти-D Супер 10мл (фл. 100 доз) Цоликлон анти- D предназначен для выявления D антигена системы резус в эритроцитах человека и применяется в серологических тестах взамен или параллельно с изоиммунной анти-D сывороткой | фл. | 12 |
| 36 | Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации, предназначен для определения антител к возбудителю сифилиса, в сыворотке или плазме крови, Состав: ампулы с антигеном и растворителем, - холин хлоридом по 2 мл №10 | наб | 2 |
| 37 | Сыворотка для диагностики сифилиса Контрольная сыворотка для определения антител к возбудителю сифилиса, отрицательная, 1мл №10 | кор. | 2 |
| 38 | Сыворотка для диагностики сифилиса Контрольная сыворотка для определения антител к возбудителю сифилиса, положительная, 1мл №10 | кор. | 2 |
| 39 | Сыворотка для диагностики сифилиса Контрольная сыворотка для определения антител к возбудителю сифилиса, слабоположительная, 1мл №10 | кор. | 2 |
| 40 | Буфер Смесь реактивов для разведения буферного раствора на 3л , РН-6.8-7.2 | фл. | 10 |
| 41 | Контрольная человеческая сыворотка нормальная TruLab N или эквивалент* Контрольная сыворотка норма. Лиофилизированная, универсальная сыворотка, изготовленная на основе человеческой сыворотки, фл 5 мл | фл. | 20 |
| 42 | Набор реагентов для определения содержания белка в моче и ликворе с пирогалловым красным. На 500 мл Состав набора: Рабочий реагент 4х125 (раствор пирогаллолового красного и молибдата натрия в сукцинатном буфере), Калибратор белка, 1,0 г/л 5 мл (альбумин – 70 %, глобулины – 30 %) Калибратор белка, 0,2 г/л 5 мл (альбумин – 70 %, глобулины – 30%) | наб. | 1 |
| 43 | Набор контрольных растворов белков для контроля правильности и воспроизводимости результатов определения концентрации белков в моче по их реакции с сульфосалициловой кислотой. Состав набора : 8 флаконов контрольных растворов белков мочи: 4 флакона с концентрацией 0,2 г/л (уровень 1) и 4 флакона с концентрацией 0,4 г/л (уровень 2) | наб. | 2 |
| 44 | Мультикалибратор TruCal U или эквивалент* Реагенты диагностические для биохимических исследований на основе человеческой сыворотки , 1*3 мл | фл. | 2 |
| 45 | Набор реагентов для определения альбумина ( конечная точка) , 100 мл Состав набора: Реагент 1.: буферный раствор, рН 4,2 содержащий цитрат натрия, 30 ммоль/л 4 бромкрезоловый зеленый, 0,26 ммоль/л – 1 флакон (100 мл), или 6 флаконов ( по 100 мл), или 1 флакон (1000 мл). Реагент 2 : калибратор (калибровочный раствор сывороточного человеческого альбумина, 50 г/л, в растворе хлористого натрия, 0,9 % и изида натрия, 0,095 %)- 1 флакон (1,0 мл), или 2 флакона ( по 3,0 мл), или 1 флакон (10 мл) | наб. | 8 |
| 46 | Набор для определения общего белка Набор предназначен для количественного определения общего белка в сыворотке или плазме крови человека биуретовым методом (конечная точка) 100 мл Состав набора: Реагент 1: раствор, содержащий гидроокись натрия, 100 ммоль/л; калий-натрия виннокислый, 16 ммоль/л, сульфат меди, 6 ммоль/л; йодид калия, 15 ммоль/л-1 флакон (100мл). Реагент 2: калибратор (калибровочный раствор сывороточного альбумина, 50 г/л, в растворе хлористого натрия, 0,9% и азида натрия, 0,095%)-1 флакон (1,0мл). | наб. | 6 |
| 47 | Набор реагентов для определения билирубина общего/прямого( конечная точка ),200 мл Состав набора: Реагент 1: раствор, содержащий 2,4-дихлоранилин, 0,75 ммоль/л; соляную кислоту, 20 ммоль/л; тезит, 15 г/л-1 флакон ( по 100мл); Реагент 2: нитрит натрия, 75 ммоль/л- 3 флакона ( по 3,0 мл); Реагент 3: раствор, содержащий сульфаниловую кислоту, 29 ммоль/л; соляную кислоту, 17 ммоль/л -1 флакон1а ( по 100 мл); Реагент 4: калибратор-лиофилизат билирубина (концентрация билирубина «а», мкмоль/л, в калибраторе указана на этикетке флакона) -1 флакон (1,0 мл). | наб. | 10 |
| 48 | Набор реагентов для определения Глюкозы ( конечная точка) 100 мл Состав набора: Реагент : буферно- ферментный раствор, содержащий калий фосфорнокислый – 250 ммоль/л, фенол – 5 ммоль/л, 4 аминоантипирин – 05 ммоль/л, глюкозооксидазу – 10000 Е/л, пероксидазу – 1000 Е/л – 1 флакон (100 мл), | наб. | 5 |
| 49 | Набор для определения аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови человека кинетическим методом 125 мл. Состав набора: Реагент 1: буферно- ферментный раствор, содержащий трис-80 ммоль/л, L-аспартат -240 ммоль/л, малатдегидрогенезу -600 Е/л, лактатдегидрогенезу -600 Е/л, азид натрия -0,095 % -5 флаконов (по 20 мл). Реагент 2: раствор кофактора и субстрата, содержащий НАДН -0,18 ммоль/л, а-кетоглутарат-12 ммоль/л, азид натрия -0,095 % -1 флакон (25 мл). | наб. | 3 |
| 50 | Набор для определения. аланинаминотрансферазы Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови человека кинетическим методом 125 мл. Состав набора: Реагент 1: буферно-ферментный раствор, содержащий трис-100 ммоль/л, L-аланин -500 ммоль/л, лактатдегидрогеназу -1200 Е/л, азид натрия-0,095% -5 флаконов (по 20мл) Реагент 2: раствор кофактора и субстрата, содержащий НАДН -0,18 ммоль/л а-кетоглутарат- 15 ммоль/л, азид натрия -0,095% -1 флакон (25 мл). | наб. | 3 |
| 51 | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфотазы кинетический метод, 125 мл Состав набора: Реагент 1 - 5*20 мл, Реагент 2 - 1*25 мл | наб. | 1 |
| 52 | Набор для определения креатинкиназы 125 мл кинетический метод Реагент 1 - 5*20 мл, Реагент 2 - 1*25 мл | наб. | 1 |
| 53 | Набор реагентов для определения альфа-амилазы метод кинетический Состав: R1- Фермент (Hepes буфер -52,5 ммоль/л, рН 7.15, хлорид магния -12,6 ммоль/л, хлорид натрия - 87 ммоль/л, α-глюкозидаза - ≥4 ед/мл), R2 - Субстрат (4,6-Этилиден-G7pNP - 22 ммоль/л); Линейность до концентрации 1200 Ед/л; Стабильность:Готовый R1 и R2 cтабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2оС до +8оС; Фасовка: R1 5х20 мл; R2 1х25 мл | наб. | 1 |
| 54 | Набор реагентов для определения содержания Мочевины Предназначен для количественного определения мочевины в сыворотке крови и моче человека уреазным- глутаматдегидрогеназным методом, УФ, ферментативный, кинетический. 100мл. Состав набора: Реагент 1: буферно- ферментный раствор, содержащий трис-120 ммоль/л, а- кетоглутарат-7 ммоль/л, АДФ -0,6 ммоль/л, уреазу-6000 Е/л, глутаматдегидрогеназу -1000 Е/л, азид натрия -0,095% - 5 флаконов (по 80 мл). Реагент 2: раствор , содержащий НАДН -0,25 ммоль/л и азад натрия-0,095% - 1 флакон (100 мл). Реагент 3: калибратор (калибровочный раствор мочевины, 8,3 ммоль/л, в растворе азида натрия, 0,095%)- 2 флакона (по 3,0 мл). | наб. | 1 |
| 55 | Набор реагентов для определения содержания Холестерина в сыворотке и плазме крови человека ( конечная точка) 100 мл Состав набора : Реагент 1 :буферно-фер , содержащий калий фосфорнокислый – 250 ммоль/л, фенол – 5 ммоль/л, 4-аминоантипирин- 0,3 ммоль/л, холестеринэстеразу – 200 Е/л, пероксидазу – 3000 Е/л – 2 флакона ( по 25 мл) или 1 флакон ( 100 мл), или 6 флаконов ( по 100 мл). Реагент 2 : калибратор ( калибровочный раствор холестерина, 5,2 ммоль/л, в растворе терджитола, 20 % азида натрия, 0,095 % ) – 1 флакон ( 1,0 мл ; 1 флакон ( 1,0 мл ) или 2 флакона ( по 3,0 мл ) | наб. | 1 |
| 56 | Набор реагентов для определения кальция ОКФ ( конечная точка ) 100мл. Состав набора : Реагент 1 : этаноламиновый буфер, 1,0 моль/л, рН 10,7 – 5 флаконов ( по 80 мл) , или 4 флакона ( по 20 мл), или 1 флакон ( 20 мл). Реагент 2 : раствор содержащий о – крезолфталеиновый комплексон , 0,3 ммоль/л ; 8 – оксихинолин, 35 ммоль/л ; соляную кислоту, 100 мл/л – 1 флакон ( 100 мл) , или 1 флакон ( 20 мл), или 1 флакон ( 5,0 мл). Реагент 3 : калибратор ( калибровочный раствор хлористого кальция, 2,5 ммоль/л, в растворе азида натрия, 0,095 % ) – 2 флакона ( по 3,0 мл) , или 1 флакон ( 3,0 мл), или 1 флакон ( 1,0 мл). | наб. | 3 |
| 57 | Набор реагентов для определения магния (колориметрический метод) , 125 мл Состав набора: 5х25 мл, 1х3,0 мл стандарт | наб. | 2 |
| 58 | Набор реагентов для определения калия метод с осаждением 2х50 мл осадитель 1x50мл в наборе | наб. | 2 |
| 59 | Набор реагентов для определения натрия (уранил-ацетатный метод, с осаждением) 1х60 мл 360-410 нм, осадитель -1x60 мл в составе набора | наб. | 2 |
| 60 | Набор реагентов для определения железа в сыворотке и плазме крови (конечная точка ) на 100 мл Состав набора : (4*20 млР1+1*20 млР2+1*3мл стандарт). | наб. | 4 |
| 61 | Набор для определения хлоридов 2*100мл Состав набора: Реагент№1 -36 мл Реагент №2 — хлорид- ионы-калибратор -100 ммоль/л | наб. | 1 |
| 62 | Калибратор С-реактивного белка TruCal CRP или эквивалент* Уровень 2( 17-29 мг/л) 1 мл | фл. | 1 |
| 63 | Калибратор С-реактивного белка TruCal CRP или эквивалент* Уровень 3 (45-60 мг/л) 1 мл | фл. | 1 |
| 64 | Калибратор С-реактивного белка TruCal CRP или эквивалент* Уровень 4 (130-160мг/л) 1 мл | фл. | 1 |
| 65 | Контрольная сыворотка С-реактивного белка TruLab CRP или эквивалент* Уровень 1 22,3 мг/л 1*2 мл | фл. | 2 |
| 66 | Набор реагентов для количественного определения глюкозы и лактата на анализаторах SUPER GL Состав набора: реагент №1: системный гемолизирующий раствор, рН 7,0 + 0,2 1 л — 1 фл; реагент № 2: калибровочный раствор (раствор глюкозы 12 ммоль/л и лактата 10 ммоль/л), разведенныйв соотношении 1:50 системным гемолизирующим раствором) 100 мл — 1 фл; реагент № 3: контрольный раствор № 1 (раствор глюкозы 4,0 ммоль/л и лактата 2,0 ммоль/л, разведенный в соотношении 1650 системным гемолизирующим раствором 25 мл — 1 фл; реагент № 4; контрольный раствор 32 ( раствор глюкозы 12 ммоль/л и лактата 10 ммоль/л, разведенный в соотношении 1:50 системным гемолизирующим раствором 25 мл — 1 фл; реагент № 5: контрольный раствор № 3 (раствор глюкозы 30 ммоль/л и лактата 25 ммоль/л, разведенный в соотношении 1:50 системным гемолизирующим раствором 25 мл — 1 фл | наб. | 1 |
| 67 | Тест полоски для определения крови, гемоглобина в моче (Уп 50 шт) | уп. | 5 |
| 68 | Набор реагентов для определения гамма-Глутамилтрансферазы Набор для определения количественного определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке человека кинетическим методом (Р1 5*20мл+Р2 1*25мл), 125 мл | наб. | 1 |
| 69 | калибратор С-реактивного белка TruCal CRP или эквивалент* Уровень1 ( 8-12 мг/л) 1 мл | фл. | 1 |
| 70 | Набор реагентов для определения С-реактивного белка . 48мл (2*20 мл + 1*8 мл)метод количественный иммунотурбодиметрический, конечная точка, диапазон измерения 2-250 мг/л | наб. | 4 |

* - информация о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

II часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________2010 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская больница № 4», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице ______________________________________________________, действующего на основании Устава с одной стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице ___________________________, действующего на основании _____________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику химические реактивы и расходные материалы для лабораторий (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: с момента заключения настоящего Контракта по 30.09.2010 г. по заявкам Заказчика. Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течение 2 дней со дня поступления заявки Заказчика Поставщику.

2.4. Место поставки товара: г.Саратов, ул.Шелковичная, 58, МУЗ «Детская городская больница №4»

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

Товарную накладную и счет-фактуру, сертификаты качества.

2.6. Доставка и отгрузка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Поставщик осуществляет поставку товара по заявке Заказчика, которая должна содержать дату, время поставки товара, наименование, характеристики и количество поставляемого товара.

2.11. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.12. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.13. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.14. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 5 дней с момента обнаружения недопоставки.

2.15. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет________ (______________________________ ) рублей, в том числе НДС __ %, что составляет __________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования, при наличии денежных средств у заказчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 90 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ, и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификаты, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 15 дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 10 дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных  (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара  в течение 5 дней с момента его получения от Заказчика.

4.6. Остаточные сроки годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должны составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки.

4.7.  Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя.

4.8. В период гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 10 дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,1 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.14, 4.4, 4.5, 4.8 настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: МУЗ «Детская городская больница № 4»

410017,г.Саратов, ул.Шелковичная,58

ИНН 6455028882 КПП 645501001 БИК 046311001

р/с 40404810900000030032 в ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области.

тел.50-54-20

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                          ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 614, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка химических реактивов и расходных материалов для лабораторий в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемого товара (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке) |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1.Наименование и характеристики поставляемого товара (Приложение № 1).

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность.

Печать участника размещения заказа.

Примечание:

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемого товара (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение № 1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.