Утверждаю:

Главный врач

МУЗ «Городская поликлиника № 7»

_________________________ Бобков Н.М.

«_____»___________________ 2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 433

I часть: Запрос котировок

Дата: 22.04.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «Городская поликлиника № 7» 410600, г. Саратов, ул. М.Горького,34 Адрес электронной почты: 7gorpol@mail.ru |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства обязательного медицинского страхования, средства от приносящей доход деятельности по программе «Родовой сертификат» |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка химических реактивов и расходных материалов для лаборатории, в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Остаточные сроки годности поставляемого товара должны иметь не менее 80% от установленного срока годности на момент поставки. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя. Доставка товара осуществляется силами и за счет поставщика. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику. Поставляемый товар должен иметь упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | МУЗ «Городская поликлиника № 7», г. Саратов, ул. М.Горького,34. |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | С момента заключения муниципального контракта по 30.07.2010 г. Поставка товара осуществляется по заявкам заказчика, представленным заказчиком поставщику за 3 дня до дня поставки товара поставщиком. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 499 677,89 рублей (Четыреста девяносто девять тысяч шестьсот семьдесят семь рублей 89 копеек) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 23.04.2010 г. по 05.05.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 05.05.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика по соответствующей статье расходов путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение 90 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (Приложение № 1).

Приложение № 1

к запросу котировок

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № п/п | Наименование поставляемых товаров | Характеристики поставляемых товаров | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краситель Азур-Эозин по Романовскому | Реагент применяемый для окраски мазков крови, 1л | 1л | 1 |
| 2 | Альбумин ДДС или эквивалент | Набор для определения концентрации альбумина в сыворотке крови с . бромкрезиновым зеленым, колометрическим конечной точке, монореактив,100 мл/фл(1х100 мл+ 1х3 мл стандарт) | набор | 2 |
| 3 | Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации | Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации (РМП), антиген-10амп. по 2мл: 2фл-70% раствор холин-хлорида по5 мл. | набор | 3 |
| 4 | Билирубин ДДС или эквивалент | Набор для количественного определения содержания общего и прямого билирубина в сыворотке крови человека с 2,4-дихлоранилином, колориметрическим методом «по конечной точке», биореактив 600мл/наб (3х100 млР1+ 3х3 млР2 + 3х100 млР3 +1х1 мл стандарт). | набор | 1 |
| 5 | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи методом ИФА Векто-Рубелла-Ig-стрип или эквивалент | Набор иммуноферментный для выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи - 96 тестов. Чувствительность тест-системы – 10 МЕ/мл состав набора планшет разборный с иммобилизованным антигеном вируса краснухи– 1 шт положительный контрольный образец, инактивированный, концентрация специфических IgG указана на флаконе– 1*3мл отрицательный контрольный образец, инактивированный – 1*3мл коньюгат, концентрат (антитела против IgG человека, меченные пероксидазой) – 1*1,5мл раствор для предварительного разведения сывороток – 1*10мл раствор для разведения сывороток – 1*12мл раствор для разведения коньюгата– 1*12мл концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином – 1*28мл тетраметилбензидин, концентрат – 1*1мл субстратный буферный раствор – 1*13мл стоп-реагент – 1*12мл пленка для заклеивания планшета – 2 шт кювета – 2 шт наконечники для пипетки на 4-200 -16шт инструкция – 1 шт планшет для предварительного разведения исследуемых образцов – 1шт | набор | 6 |
| 6 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления HbSAg методом ИФА Векто-НbSAg-стрип или эквивалент | Состав набора на 96 определений планшет разборный с иммобилизованным HbSAg – 1 шт положительный контрольный образец, инактивированный отрицательный контрольный образец, инактивированный –коньюгат, концентрат раствор для предварительного разведения сывороток раствор для разведения сывороток раствор для разведения коньюгата концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином тетраметилбензидин, концентрат субстратный буферный раствор стоп-реагент | набор | 7 |
| 7 | Набор для выявления ВГС методом ИФА РекомбиБест-АнтиВГС-стрип или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М и G к вирусу гепатита С на 96 определений. Состав набора: планшет разборный с иммобилизованным антигеном положительный контрольный образец, инактивированный отрицательный контрольный образец, инактивированный –коньюгат, концентрат раствор для предварительного разведения сывороток раствор для разведения сывороток раствор для разведения коньюгата концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином тетраметилбензидин, концентрат субстратный буферный раствор стоп-реагент | набор | 7 |
| 8 | Набор для определения железа в сыворотке крови | Набор для определения концентрации железа колориметрическим методом с ференом, «по конечной точке», биреактив 100мл/фл | набор | 5 |
| 9 | Изотонический раствор | Реагент для анализа форменных элементов крови и гемоглобина- разбавитель изотонический раствор для гематологического анализатора Becman Caulter AcT Diff - 20 л | канистра | 6 |
| 10 | Набор реагентов ИФА-АФП-1 или эквивалент | Набор реагентов предназначен для количественного определения концентрации альфа-фетопротеина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к АФП – 1 пакет - калибровочные пробы на основе сыворотки крови, аттестованные по Первому международному стандарту WHO на АФП 72/225, содержащие известные количества АФП– 0; 10;50;100 200 и 300 МЕ/мл– 6 флаконов ( лиофилизованные пепараты или жидкости по 0,5 мл); - коньюгат анти- АФП – пероксидаза – 1 флакон (14 мл) - буфер для разведения образцов сыворотки крови - -1 флакон (10 мл) - концентрированный буферный раствор для промывки лунок, - 1 флакон (14 мл); - раствор тетраметилбензидина – 1 флакон (14 мл); - стоп-реагент (1Н соляная кислота) – 1 флакон (14 мл); контрольная сыворотка с известным содержанием АФП– 1 флакон ( лиофилизованные пепараты или жидкости по 0,5 мл); -пакет полиэтиленовый закрывающийся | набор | 6 |
| 11 | Калибровочный раствор глюкозы и лактата | Калибровочный раствор глюкозы и лактата л для анализатора серии SUPER GL easy 100мл | упак | 2 |
| 12 | Контрольная кровь | Контрольный реагент для гематологического анализатора Becman Caulter AcT Diff 4C-ES Cell Control, состав набора: 1 фл.- норма+1фл низкий+1 фл. высокий уровни на 18 параметров | набор | 2 |
| 13 | Контрольный раствор глюкозы и лактата | Контрольный раствор для определения глюкозы и лактаты в крови человека на анализаторах серии SUPER GL 100 мл/фл Состав набора: Реагент 3 1*25мл, реагент 4 1*25мл, реагент 5 1*25мл | набор | 1 |
| 14 | Контрольный материал | Контрольный материал для сравнительных показателей исследования крови на основе человеческой сыворотки, аттестованный по 60 параметрам ( включая гормоны), лиофилизированный с нормальными значениями 1*5 мл | флакон | 2 |
| 15 | Контрольный материал | Контрольный материал для сравнительных показателей исследования крови на основе человеческой сыворотки, аттестованный по 60 параметрам ( включая гормоны), лиофилизированный с патологическими значениями 1*5 мл | флакон | 2 |
| 16 | Лизирующий раствор | Реагент для анализа форменных элементов крови и гемоглобина- лизирующий раствор - для гематологическ- 400 мл | флакон | 3 |
| 17 | Мочевина ФС ДДС или эквивалент | Предназначена для количественного определения мочевины в сыворотке крови и моче человека уреазным - Глутаматдегидрогеназным методом, УФ, ферментативный, кинетический. 500 мл. Состав набора: Реагент 1: буферно- ферментный раствор, содержащий трис-120 ммоль/л, а- кетоглутарат-7 ммоль/л, АДФ -0,6 ммоль/л, уреазу-6000 Е/л, глутаматдегидрогеназу -1000 Е/л, азид натрия -0,095% - 5 флаконов (по 80 мл). Реагент 2: раствор , содержащий НАДН -0,25 ммоль/л и азад натрия-0,095% - 1 флакон (100 мл). Реагент 3: калибратор (калибровочный раствор мочевины, 8,3 ммоль/л, в растворе азида натрия, 0,095%)- 2 флакона (по 3,0 мл). | набор | 10 |
| 18 | Набор для окраски по Граму | Для окраски препаратов- мазков при проведении бактериоскопических исследований для выявления грамм(+) и грамм (-) бактерий (с сафранином) 100мл/наб | набор | 1 |
| 19 | Набор для определения аланинаминотрансферазы (АЛТ) «ДДС» или эквивалент | Набор для количественного определения аланинаминотрансферазы в сыворотке крови по конечной точке методом Райтмана-Френкеля. Состав набора: 400мл реагент 1. Субстратно-буферный раствор pH- 7,4 реагент 2. 2,4 – динитрофенилгидразин, соляная кислота реагент 3. гидроокись натрия реагент 4. калибратор | набор | 7 |
| 20 | Набор для определения аспартатаминотрансферазы ДДС или эквивалент | Набор реагентов для определения аспартаминотрансферазы в сыворотке крови человека по конечной точке методом Райтмана-Френкеля 400 мл Состав набора: реагент 1. Субстратно-буферный раствор pH- 7,4 реагент 2. 2,4 – динитрофенилгидразин, соляная кислота реагент 3. гидроокись натрия реагент 4. калибратор | набор | 7 |
| 21 | Набор для определения креатинина ДДС или эквивалент | Набор реагентов для количественного определения содержания креатина в сыворотке крови и моче методом Яффе. Состав набора: 200мл реагент 1. Пикриновая кислота реагент 2. Гидроокись натрия реагент 3. Трихлоруксусная кислота реагент 4. калибратор | набор | 7 |
| 22 | Натрий лимоннокислый реактив | Сухой реактив, натрий лимоннокислый , 3-х замещенный химически чистый для стабилизации крови. | кг | 0,5 |
| 23 | Общий белок ДДС или эквивалент | Набор предназначен для количественного определения общего белка в сыворотке или плазме крови человека биуретовым методом 100 мл. Состав набора: Реагент 1: раствор, содержащий гидроокись натрия, 100 ммоль/л; калий-натрия виннокислый, 16 ммоль/л, сульфат меди, 6 ммоль/л; йодид калия, 15 ммоль/л-1 флакон (100мл). Реагент 2: калибратор (калибровочный раствор сывороточного альбумина, 50 г/л, в растворе хлористого натрия, 0,9% и азида натрия, 0,095%)-1 флакон (1,0мл). | набор | 5 |
| 24 | Набор реагентов для окраски по Циль-Нильсену | Набор для микробиологических исследований для окраски мазков по Циль-Нильсену. рассчитан на 100 определений | набор | 1 |
| 25 | Системный гемолизирующий раствор | Системный гемолизирующий раствор для анализатора глюкозы Super GL easy- 1 л | флакон | 4 |
| 26 | Набор для исследования СА-125 методом Онко ИФА-СА 125 или эквивалент | Для количественного определения методом твердофазного иммуноферментного анализа 96 опред. Набор реагентов для иммуноферментного определения антигена СА 125 в сыворотке крови методом ИФА. Состав: - комплект из 12 восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к СА 125-1пакет; 125 мл. - калибровочные пробы на основе сыворотки крови, содержащие известные количества СА 125-6 фл, по 0,5мл.; - конъюгат анти-СА 125-пероксидаза-1фл,18мл; - концентрированный буферный раствор для промывки лунок-1фл,14мл; - буфер для разведения образцов сыворотки крови-1фл,3мл; - раствор тетраметилбензидина-1фл,14мл; - стоп-реагент-1фл,14мл; - контрольная сыворотка с известным содержанием СА 125-1фл,0,5мл; - прозрачный пластиковый пакет с замком | набор | 2 |
| 27 | Тест-система для определения ПСА методом ИФА Онко ИФА –свободный ПСА или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения общего простат-специфического антигена в сыворотке крови методом ИФА-96 определений. Состав: - комплект из 12 восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок антителами к ПСА-1пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови, содержащие известные количества ПСА-6 фл, по 0,5мл.; - конъюгат анти-ПСА-пероксидаза-1фл,14мл; - концентрированный буферный раствор для промывки лунок-1фл,14мл; - раствор тетраметилбензидина-1фл,14мл; - стоп-реагент-1фл,14мл; - контрольная сыворотка с известным содержанием ПСА-1фл,0,5мл; - прозрачный пластиковый пакет с замком | набор | 2 |
| 28 | Мультикалибратор TruCal U или эквивалент* | Лиофилизированный мультикалибратор, изотовленный на основе человеческой сыворотке для биохимического аппарата RT-1904 C- 5мл реагент 1 – 10*5 реагент 2 – 1*60 | флак | 1 |
| 29 | Полоски URISTIK A-10 или эквивалент* | Полоски используется для анализа мочи к аппарату «Клинитек – Статус» 100 шт/уп | упак | 60 |
| 30 | Пробирка Minicollect или эквивалент* | для гематологических исследований, для взятия капиллярной крови с К3 ЭДТА по 0,5 мл 100 шт*уп. | упак | 10 |
| 31 | Промывающий раствор | Промывающий реагент для гематологического анализатора Becman Cоulter AcT Diff (250 мл/фл) | флак | 8 |
| 32 | Сыворотка к С-реактивному белку | Сыворотка диагностическая к C-реактивному белку, сухая для диагностических целей с капиллярами | набор | 2 |
| 33 | Набор для определения триглицеридов ФС или эквивалент | Набор для определения концентрации триглицеридов ферментативным методом Состав набора: Реагент 1*100 мл; стандарт 2*3 мл | набор | 4 |
| 34 | Холестерин ФС ДДС или эквивалент | Набор для определения холестерина , монореактив 600 мл. Метод триндера, ферментативный конечной точке. Время реакции 10 мин. Объем рабочего раствора .(6*100 мл + 2*3 мл стандарт). | набор | 10 |
| 35 | Набор для микроскопического исследования кала | Состав набора: 1. Бензидин -1 флакон (1гр).2. Кислота уксусная 50% раствор-1 флакон (100 мл).3. Гидроперит – 1 упаковка (6шт).4.Цинк уксоснокислый-1 флакон (100 мл).5. Раствор Люголя-1 флакон (50 мл).6. Реактив фуше -1 флакон (100мл).7. Кислота уксосная 30% раствор 1 флакон (100 мл).8. Судан 111-1 флакон (100 мл).9. Метиленовый синий-1 флакон (20 мл).10. Глицерин -1 флакон (130г.) | набор | 2 |
| 36 | Тест-система для определения концентрации свободного тироксина Т-4 в крови | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции тироксина в сыворотке крови- 96 определений Состав набора: - комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к тироксину,-1 пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови человека, содержащие известные количестваТ-4; значения концентрации свободного Т-4 в калибровочных пробах указаны на этикетках флаконов – 6 флаконов ( по 0,5 мл) – коньюгат тироксина с пироксидазой - 1 флакон (18 мл); - концентрированный буферный раствор для промывки лунок, - 1 флакон (14 мл); - раствор тетераметилбензидина – 1 флакон (14 мл); - стоп-реагент (1Н соляная кислота) – 1 флакон (14 мл); - контрольная сыворотка на основе сыворотки человека с известным содержанием свободного Т-4 - 1 флакон (0,5мл); - прозрачный пластиковый пакет с замком | Набор | 2 |
| 37 | Тест-система для определения концентрации тиреотропного гормона в крови | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации тиреотропного гормона в сыворотке крови человека- 96 определений. Состав набора: - комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к ТТГ,-1 пакет; - калибровочные пробы на основе сыворотки крови, аттестованные по второму, содержащие известные количества ТТГ, значения концентрации ТТГ в калибровочных пробах указаны на этикетках флаконов; калибровочная проба №1 (0мкМЕ/мл) –1флакон ( по 0,5 мл); - коньюгат анти-ТТГ – пероксидаза – 1 флакон (14 мл) - концентрированный буферный раствор для промывки лунок, - 1 флакон (14 мл); - раствор тетраметилбензидина – 1 флакон (14 мл); - контрольная сыворотка с известным содержанием ТТГ – 1 флакон (0,5 мл) - стоп-реагент (1Н соляная кислота) – 1 флакон (14 мл); - прозрачный пластиковый пакет с замком | Набор | 2 |
| 38 | Тест-система для определения СА-19-9 «Онко ИФА-СА 19-9» или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации опухолевого маркера СА-19-9 в сыворотке крови-96 определений. Состав набора: - комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к СА-19-9 -1 пакет: - калибровочные пробы на основе сыворотки крови, содержащие известные количества СА-19-9: значения концентрации СА-19-9 в калибровочных пробах указаны на этикетках флаконов – 6 флаконов (лиофилизованные препараты или жидкость по 0,5 мл); – коньюгат анти-СА 19-9-пероксидаза, 1 флакон (18 мл); - концентрированный буферный раствор для промывки лунок, - 1 флакон (14 мл); - буфер для разведения образцов сыворотки крови, - 1 флакон (3,0 мл); - раствор тетераметилбензидина – 1 флакон (14 мл); - стоп-реагент (1Н соляная кислота) – 1 флакон (14 мл); - контрольная сыворотка с известным содержанием СА-19-9, - 1 - флакон (лиофилизованный препарат или жидкость по 0,5 мл) | набор | 1 |
| 39 | Тест-система для определения РЭА методом ИФА «ОнкоИФА-РЭА» или эквивалент | Состав набора: - комплект из 12 –ти восьмилуночных стрипов с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к РЭА -1 пакет - калибровочные пробы на основе сыворотки крови, содержащие известные количества РЭА: значения концентрации РЭА в калибровочных пробах указаны на этикетках флаконов – 6 флаконов (лиофилизованные препараты или жидкость по 0,5 мл); – коньюгат анти- РЭА -пероксидаза, 1 флакон (18 мл); - концентрированный буферный раствор для промывки лунок, - 1 флакон (14 мл); - буфер для разведения образцов сыворотки крови, - 1 флакон (3,0 мл); - раствор тетераметилбензидина – 1 флакон (14 мл); - стоп-реагент (1Н соляная кислота) – 1 флакон (14 мл); - контрольная сыворотка с известным содержанием РЭА, - 1 - флакон (лиофилизованный препарат или жидкость по 0,5 | набор | 1 |
| 40 | Универсальная РН бумага | Бумага для определения РН растворов от 0-12 № 100 | набор | 5 |
| 41 | Краситель лейкодиф | Набор для быстрого окрашивания цитологических препаратов и лейкоформул на 200 определений. | набор | 1 |
| 42 | Пробирка Эппендорфа | 1,5 мл конусообразная пластиковая 1000 шт* упак | упак | 10 |
| 43 | Пробирка Vacuette или эквивалент* | Пробирка для гематологических исследований, для взятия венозной крови с К3 ЭДТА по 3мл 100 шт*уп | упак | 9 |
| 44 | Пробирка Vacuette или эквивалент* | Пробирка вакуумная для получения сыворотки с активатором свертывания для взятия венозной крови по 9мл *50 шт*уп | упак | 80 |
| 45 | Тест-полоски для полуколичественного определения белка в моче | Полоски индикаторные для определения концентрации белка в моче (100штук/уп) | упак | 10 |
| 46 | Тест-полоски для полуколичественного определения глюкозы в моче | Полоски индикаторные для определения глюкозы и кетонов в моче (100 шт/уп) | упак | 10 |
| 47 | Тест-полоски для полуколичественного определения кетонов в моче | Полоски индикаторные для определения ацетона в моче (100 шт/уп) | упак | 10 |
| 48 | Скарификатор | Металлический одноразовый стерильный с боковым копьем в индивидуальной упаковке | шт | 10000 |
| 49 | Набор для определения мочевой кислоты ФС ферментативным методом | Набор для определения концентрации мочевой кислоты ферментативным уриазным методом , биреактив , 100 опр., 500мл/наб | набор | 4 |
| 50 | Набор для определения холестерина ЛПНП | Набор для определения концентрации холестерина ферментативным методом.(600 мл/наб) | Набор | 1 |
| 51 | Набор для определения альфа-амилазы конечная точка | Набор для определения концентрации альфа-амилаза конечная точка, метод исследования по Каравею, биреактив 125 мл/наб. | набор | 3 |
| 52 | Набор для определения бета-липопротеидов или эквивалент | Набор для определения концентрации бета-липопротеидов ферментативным методом (600мл/наб) | набор | 1 |
| 53 | Буфер фосфатной концентрированный для гематологических исследований | Буферная смесь для приготовления растворов с содержанием Рн-6,8-7,2 (1фл для приготовления 3л рабочего раствора) | флакон | 5 |
| 54 | Набор для определения глюкозы ФС «ДДС» | Набор для определения концентрации глюкозы в сыворотке, плазме и цельной крови глюкозооксидазным методом. Состав набора: реагент 1. Буферно-ферментный раствор 1*1000мл реагент 2. Калибратор 1*10мл | набор | 10 |
| 55 | Диахим-ГемиСтейн-РТЦ или эквивалент* | раствор бриллиатового крезилового синего для окраски ретикулоцитов 1фл по 50мл | флакон | 1 |
| 56 | Тест –полоски для определения глюкозы и холестерина крови CHOL+GLU PANTL к кардиочеку | Тест –полоски для определения сахара и холестерина крови CHOL+GLU PANTL к кардиочеку №25 | упак | 55 |
| 57 | Пипетки Capillary Blood Cjllectors или эквивалент* | Пипетки-капилляры одноразовые пластиковые 30 микро/л 25 шт/уп | упак | 55 |

*- информация о товаре российского происхождения, являющегося эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

II часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________2010г.

МУЗ «Городская поликлиника №7», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2010_ г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику химические реактивы и расходные материалы для лаборатории (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый Поставщиком товар в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товара в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: с момента заключения настоящего Контракта по 30.07.2010 г. Поставка товара осуществляется  по заявкам Заказчика, представленным Заказчиком Поставщику за 3 дня до  дня поставки товара Поставщиком.

2.4. Место поставки товара: МУЗ «Городская поликлиника № 7», г. Саратов, ул. М.Горького,34.

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

- товарная накладная;

- сертификаты качества установленного образца;

- счет-фактура.

2.6. Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 5 дней с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет___________ (______________________) рублей, в том числе НДС __%, что составляет __________(________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества товара и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемого товара осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у Заказчика по соответствующей статье расходов путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика за счет:

средств обязательного медицинского страхования в размере _____________ (_________________) рублей;

средств от проносящей доход деятельности по программе  «Родовой сертификат» в размере  ______(__________) рублей.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 90 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификаты качества на поставляемый товар.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Остаточные сроки годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должны иметь не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки.

4.4. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 20 дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.5. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя.

4.6. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 10 дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.7. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 5 дней с момента его получения от Заказчика.

4.8. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 10 дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,3 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.13, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8. настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющее  неотъемлемой  частью настоящего  Контракта.

1. Спецификация (Приложение № 1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                          ______________

М.П.

III часть.

форма котировочной  заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по  размещению заказов для муниципальных  заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 433, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку _______________________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для ____________________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ______________________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, __________________________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка химреактивов и расходных материалов для лаборатории в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке) |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________ рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1. Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1)

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение №1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента.

    - 2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

    - В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

    - В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.