ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская , 78

Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru

Муниципальный заказчик: МОУ «Начальная школа - детский сад №78 »

Почтовый адрес:  410007, г. Саратов, пос. Жасминный, ул. Моисеева ,1А

2.Источник финансирования заказа: бюджет города.

3.Наименование и характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Составление проекта на установку АПС и согласование его с управлением Госпожнадзора.

Установка АПС на двух этажах в помещениях, бассейне общей площадью  3315,5 м2

Установка СОУЭ в полном объеме.

Сдача объекта в управление Госпожнадзора происходит за счет подрядной организации.

5. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Установка АПС : 1 этаж – высота 2,98 м класс –36,6

13 дверей	                       раздевалка-14,  групповая-55,7 туалет-17,3

тамбур-3,3 туалет-17,4 групповая-55,6

тамбур: 3,1 раздевалка-15,3 спальня-36,3

коридор: 45,9 помещение-3,4 туалет-3,8

тамбур-2,2 помещение-4,9; 6,1 коридор- 6,6

раздевалка-18,5 помещение-3,1 туалет-4,2

умывальная-10,1  групповая-55,6спальня-55,4

коридор-25,4 эл.щитовая-2,5 туалет-1,2

коридор-12,7 помещение-2,5; 5,2; 5,2

библиотека- 10,8 коридор-66 тамбур-7,8

помещение-14; 55,1; 36,5; 14,9 тамбур-3,2

помещение- 13,5; 4,4  зимний сад – 78,7

фойе- 37,5 коридор- 16,1 помещение- 3,9

тамбур- 4,5 помещение-6,3; 2,8

тамбур-4,4 помещение- 13,7  бассейн- 73,6

тамбур-2,9 прачечная- 14 тамбур-3,2

помещение-16,4; 8,6 коридор-44,6; 6,9

раздевалка-18,5 помещение – 3 тамбур-3,5; 3,5

групповая- 55,2; спальня- 19,4; 19,9 тамбур-2,9

туалет- 12; коридор-6; помещение-5,6; 5,8

тамбур-2,2; туалет- 3,9; помещение-3,5

групповая-55,2 класс-36,6; раздевалка-15,1

тамбур-3,1; туалет-17,5; 17,8 групповая-55,3

класс-36,8; раздевалка-14,6; тамбур-3,1; коридор-12,3

2 этаж- высота 2,95 м класс-55,3; 55,3 умывальная-11,7

8 дверей                            туалет-2,3; 2,3 умывальная-10,6 класс-55,5; 55,4

туалет-2,4; 2,4 тамбур-2,8 помещение-3,1; 2,9

тамбур-2,9 помещение-17,6; 17,3 коридор-26,7

раздевалка-18,8 групповая-54,7 спальня-55,2

помещение-3,1 туалет-14,5 коридор-25,4

кабинет-11,2; 8; 10,4 кладовая-2,0 кабинет-10,1

раздевалка-18,6 тамбур-5,2 помещение-4,7

туалет-17,3 групповая-55,4 спальня-55,5

коридор-61,3; 10,9;12,7 фойе-38,4 помещение-18,0

кладовая-8,9 кабинет-9,1 коридор-5,0

помещение-6,4; 5,9 спортивный зал-75,3

музыкальный зал- 91,7 кабинет-29,5 коридор-12,2; 31,2

умывальная-9,1 туалет-5,5 помещение-3,0

групповая-55,2 спальня-55,3 раздевалка-17,9

помещение-18,4; 16,6 туалет-2,9 тамбур-2,7

туалет-3,0 тамбур-2,9 групповая-55,1 спальня-55,4

умывальная-11,4 туалет-2,5; 2,3; 2,3; 2,0

умывальная-11,7 групповая-55,2 спальня-55,4

6. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:

410007 г. Саратов, пос. Жасминный,Строителей,1А

7. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг:

С момента заключения контракта до 10 августа 2006 г.

Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: в стоимость работ включены цены на материалы,  перевозку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Максимальная цена контракта: 250 000 ,00 руб.

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Заказчик производит авансирование работ после подписания контракта в размере 20% от стоимости контракта. Окончательный расчет производится по факту выполнения работ, после сдачи объекта в Управление Госпожнадзора.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:  3 дня.

4. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 204/8, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «26» июля 2006г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

5. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                              __________

М.П.

____________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.