«Утверждаю»

Главный врач

МУЗ «Городская клиническая больница №9»

____________________________ Костин О.Н.

«____»__________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 705

I часть: Запрос котировок

Дата: 26.05.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». Адрес: 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «Городская клиническая больница № 9». Адрес: 410030, г. Саратов, ул. Б.Горная, 43; Адрес электронной почты: 9 sarhospital@rambler.ru |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства от приносящей доход деятельности |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок. |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка медицинского инструментария в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Поставляемый товар должен быть обеспечен транспортной тарой, способной предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Поставка товара осуществляется силами и за счет поставщика. Срок предоставления гарантии качества на дрель и пилу должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи товара надлежащего качества в полном объеме заказчику. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | МУЗ «Городская клиническая больница № 9», г. Саратов, ул. Б.Горная, 43 |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару, сохранность и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 332 118 рублей (Триста тридцать две тысячи сто восемнадцать рублей 00 копеек) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 27.05.2010 г. по 07.06.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 07.06.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара надлежащего качества поставщиком в течение 30 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола. |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

- Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (Приложение № 1).

Приложение № 1

к запросу котировок

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дрель ДМ-КОКТ с комплектом зажимных патронов (6 шт.) и ИП | Назначение. Дрель хирургическая предназначена для использования в травматологии и ортопедии при сверлении костной ткани и проведении спиц. Общие требования. Наличие Регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие сертификатов соответствия Госстандарта РФ. Общее описание инструмента. Корпус инструмента должен быть герметичным и обеспечивать влагозащищенность. Инструмент должен выдерживать газовую и жидкостную стерилизацию. Все детали и комплектующие должны быть выполнены из коррозионностойких материалов. Дрель хирургическая должна быть неразъемной и иметь встроенный электродвигатель. Дрель должна иметь сквозное осевое отверстие для проведения длинных спиц. В комплект поставки должны входить различные зажимы для режущего инструмента и спиц. Соединение вала дрели и зажимного патрона должно быть резьбовое. Кулачковый патрон должен зажимать режущие инструменты с диаметром хвостовика до 6 мм и комплектоваться специальным ключом для затягивания кулачкового механизма. Автоматические патроны должны обеспечивать надежный зажим спицы диаметром от 0,8 до до 2,1 мм и осуществлять автоматический перезажим спицы при отведении дрели. В автоматических патронах должен быть предусмотрен механизм фиксации спицы в обратном направлении для ее извлечения. Цанговые патроны должны осуществлять зажим спицы с диаметром от 1,4 и 2,1 мм Электропитание инструмента должно осуществляться от блока питания с выходным напряжением 27 В. Источник электропитания должен работать от сети переменного электрического тока частотой 50 Гц, 220 В. Источник электропитания должен обеспечивать регулировку частоты вращения вала дрели в диапазоне от 0 до 1800 об/мин. Включение инструмента и регулировка частоты вращения вала должны осуществляться педалью. Длина электрических кабелей должна быть не менее 4 м. Технические характеристики дрели должны удовлетворять следующим требованиям: Параметры электропитания и электробезопасности – по ГОСТ Р50267.0-92. Максимальная частота вращения вала дрели – 1800±250 об/мин. Потребляемая мощность – 60 Вт. Масса – не более 1,1 кг. В комплект поставки должны входить: Дрель канюлированная; 1 шт. Патрон кулачковый, для инструментов с хвостовиком диам. до 6 мм; 1 шт. Патрон автоматический, для спиц диам.от 0,8 - 2,2 мм 1 шт. Патрон автоматический, для спиц диам.от 1,6 - 3,0 мм 1 шт. Патрон цанговый, для инструментов диам.от 1,4 - 1,6 мм 1 шт. Патрон цанговый, для инструментов диам. от 1,7 - 1,9 мм 1 шт. Патрон цанговый, для инструментов диам. от 1,9 - 2,1 мм 1 шт. Источник питания с педалью 1 шт. Паспорт 1 шт. Руководство по эксплуатации 1 шт. | шт | 1 |
| 2 | Пила ПС-КОКТ с комплектом полотен (6 шт.) и ИП | Назначение. Пила сагиттальная ПС-КОКТ предназначена для использования в травматологии и ортопедии. Тип пиления: осцилляторный (колебательный). ПС-КОКТ должна позволять проводить любые типы остеотомии в различных плоскостях без повреждения близлежащих тканей. Общие требования 2.1.Наличие Регистрационного удостоверения МЗ РФ 2.2.Наличие сертификатов соответствия Госстандарта РФ Общее описание инструмента. Пила сагиттальная ПС-КОКТ должна иметь встроенный электродвигатель. Все детали и комплектующие должны быть выполнены из коррозионностойких материалов. Корпус инструмента должен быть герметичным и обеспечивать влагозащищенность. Должна быть обеспечена возможность газовой и жидкостной стерилизации инструмента. Режущие полотна должны быть предназначены для многоразового использования и иметь разводку режущих зубьев. В комплект поставки должны входить полотна различной ширины (не менее 3 типоразмеров). Должна быть предусмотрена возможность поставки полотен длиной не менее 110 мм. Электропитание инструмента должно осуществляться от сети переменного электрического тока частотой 50 Гц, 220 В. Источник электропитания должен обеспечивать регулировку частоты колебаний режущих полотен. Длина электрических кабелей должна быть не менее 4 м. Технические характеристики ПС-КОКТ должны удовлетворять следующим требованиям: Параметры электропитания и электробезопасности – по ГОСТ Р50267.0-92. Частота колебаний режущих полотен – 9000±1500 циклов (двойных ходов) в мин. Потребляемая мощность – 60 Вт. Масса – не более 1,1 кг. Комплектация: Пила сагиттальная ПС 1 шт. Источник питания 1 шт. Комплект полотен: Полотно режущее 80 х 20 мм 2 шт. Полотно режущее 80 х 24 мм 2 шт. Полотно режущее 80 х 32 мм 2 шт. Специальный ключ для полотен 1 шт. Паспорт 1 шт. Руководство по эксплуатации 1 шт. | шт | 1 |
| 3 | Канюлированный компрессионный винт диам.2.0 х 20 мм | 1.Назначение. Предназначены для остеосинтеза мелких трубчатых и губчатых костей. 2.Материал. сплав титана Ti Al 6V 4 (ISO 5832-3) 3.Тип винта. Компрессирующие, самонарезающие, самосверлящие, канюлированные, бесшляпочные 4.Тип головки. Бесшляпочная головка диаметром 3 мм, имеющая собственную резьбу, и с торцевым сужающимся отверстием в форме шестиконечной звезды. 5.Резьба. Винт имеет два резьбовых участка: проксимальный (на головке) и дистальный. Дистальная резьба имеет больший шаг, чем проксимальная. Дифференцированная резьба должна обеспечивать компрессию отломков и стабильность винта 6.Диаметр дистальной резьбовой части -2,0 мм 7.Длина винта- 20мм 8.Длина проксимальной резьбовой части от 6,9 мм 9.Длина дистальной резьбовой части 10.Диаметр внутреннего канала- 1,04 мм 11.Устанавливаться с помощью набора инструментов | шт | 1 |
| 4 | Канюлированный компрессионный винт диам.2.0 х 22 мм | 1.Назначение. Предназначены для остеосинтеза мелких трубчатых и губчатых костей. 2.Материал. сплав титана Ti Al 6V 4 (ISO 5832-3) 3.Тип винта. Компрессирующие, самонарезающие, самосверлящие, канюлированные, бесшляпочные 4.Тип головки. Бесшляпочная головка диаметром 3 мм, имеющая собственную резьбу, и с торцевым сужающимся отверстием в форме шестиконечной звезды. 5.Резьба. Винт имеет два резьбовых участка: проксимальный (на головке) и дистальный. Дистальная резьба имеет больший шаг, чем проксимальная. Дифференцированная резьба должна обеспечивать компрессию отломков и стабильность винта 6.Диаметр дистальной резьбовой части -2,0 мм 7.Длина винта- 20мм 8.Длина проксимальной резьбовой части от 6,9 мм 9.Длина дистальной резьбовой части 10.Диаметр внутреннего канала- 1,04 мм 11.Устанавливаться с помощью набора инструментов | шт | 1 |
| 5 | Инфузионная стойка Sensitec напольная с кнопкой-фиксатором ( или эквивалент*) | 1.Назначение Используется для крепления шприцевых дозаторов, инфузоматов, размещения флаконов и пластиковых контейнеров с инфузионными растворами, прикроватных мониторов 2. Общая высота- от 1,35 до 2,15 метра 3. Высота несущей стойки- 1 метр 4. Материал -хромированная или нержавеющая сталь 5. Диаметр трубы- 25/18 мм 6. Крючки для удержания капельных систем весом до 2 кг.- по 2 шт. на каждой стойке 7. Максимальная нагрузка на крючки- 2 кг 8. Держатели бутылок-по 2 шт. на каждой стойке 9. Максимальная нагрузка на держатели-2кг 10. Максимальная нагрузка-15кг 11. Утяжеление основания стойки- возможно, при нагрузке более 15 кг. 12. Основание стойки- 5 двойных пластиковых 13. Колеса со стопорами- 2 14. Диаметр основания- 635 мм 15. Регулировка высоты одной рукой- кнопка фиксатор 16. Стакан для капель- крепится к стойке 17. Дополнительные аксессуары- U-образный профиль для крепления оборудования, Г-образная и трапециевидная ручки для перемещения стойки, квадратная или круглая подставка, корзинка. 18. Вес основания- 1,9 кг 19. Общий вес-3,9 кг | Шт. | 15 |

* информация о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства  или группы  иностранных государств отсутствует.

II часть.

Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________2010 г.

МУЗ «Городская клиническая больница № 9», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Костина О.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ___________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № _________ от «__» ___________ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику медицинский инструментарий (далее – «товар») в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: в течение 10 дней с момента заключения настоящего Контракта.

2.4. Место поставки товара: МУЗ «Городская клиническая больница № 9», г. Саратов, ул. Б.Горная, 43

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

Счет – фактура;

Товарная накладная;

Сертификаты  качества установленного образца;

Регистрационные удостоверения  МЗ РФ.

2.6. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи товара надлежащего качества в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 3 дней с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить транспортной тарой, способной предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе НДС __ % __________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару, сохранность и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у Заказчика за счет средств от приносящей доход деятельности, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара надлежащего качества Поставщиком в течение 30 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и гарантийный срок.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Подтверждением качества поставляемого товара со стороны Поставщика являются сертификаты качества и регистрационные удостоверения на поставляемый товар.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 3 (трех) дней с момента поставки, а по качеству – в течение гарантийного срока.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 3 (трех) дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 3 (трех) дней с момента его получения от Заказчика.

4.6. Поставщик обязуется предоставить гарантии качества на поставляемый Заказчику товар на срок не менее 12 месяцев с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4.7. В период гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 3 (трех) дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения,  Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 3 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.13, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7 настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в десятидневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1. Спецификация (Приложение № 1).

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик: ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ______________/_____________________/ М.П. |  | Поставщик: ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ______________/_____________________/ М.П. |
| --- | --- | --- |

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 705, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка медицинского инструментария в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке) |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару, сохранность и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1. Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1).

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность.

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение № 1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа.

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.