ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

I часть: Запрос котировок № 264

Дата: 03.04.07 г.

| 1. | Наименование заказчика и уполномоченного органа по размещению заказа. Почтовый адрес Адрес электронной почты (при его наличии) | 1.1.Уполномоченный орган – администрация г. Саратова. Адрес: 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru, 1.2.Заказчик – Комитет по капитальному строительству администрации г. Саратова. Адрес: 410002 г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., дом 160/164 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет города, код бюджетной классификации - 0502 |
| 3. | Форма котировочной заявки, в т.ч. подаваемой в форме электронного документа | Заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена ниже. |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Электроснабжение Елшанского кладбища». В соответствие с приложением 1 |
| 5. | Место выполнения работ | Саратовская область, г. Саратов, Елшанское кладбище |
| 6. | Сроки выполнения работ | Не более 80 календарных дней, с даты заключения контракта |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену работ. |
| 8. | Максимальная цена контракта, руб. | 245 388,0 рубля (Двести сорок пять тысяч триста восемьдесят восемь рублей) в ценах 2007 года с учетом НДС – 18 %. |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | Заявки принимаются с 03.04.07 г.__( дата) по 09.04.07 г.____(дата) по адресу: 413031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 с 9-00 до 16-00. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru. тел. для справок: 74-86-78, 27-74-32, 28-5993 |
| 10. | Срок и условия оплаты выполнения работ | Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Порядок и срок оплаты. Заказчик обязуется перечислить Подрядчику аванс в размере 30 % от цены контракта, с последующим удержанием. Окончательная оплата выполненных работ производится на основании предоставленного Подрядчиком и подписанного обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 5-ти рабочих дней после поступления денежных средств из бюджета на лицевой счет Заказчика. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | не ранее 10 и не позднее 20 дней, со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |

Приложение 1

Техническая часть

| № пп | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание для проектирования | Адресная инвестиционная программа на 2007 г. |
| 2 | Вид строительства | Объект коммунального хозяйства |
| 3 | Стадийность проектирования | РП |
| 4 | Сроки начала и окончания работ | 2007 год. |
| 5. | Изыскательные работы |  |
|  | 1. Составление инженерно-топографических планов в М 1:500 на застроенной территории при II категории сложности с высотой сечения рельефа 0,5 м, без выплаты работникам полевого довольствия, со съемкой подземных коммуникаций (полевые работы) | Площадь 1 га |
|  | 2. Составление инженерно-топографических планов в М 1:500 на застроенной территории при II категории сложности с высотой сечения рельефа 0,5 м, камеральные работы с применением компьютерных технологий с составлением плана подземных коммуникаций, с нанесением «красных линий» и составлении плана подземных и надземных сооружений в цвете (красках) | Площадь 1 га |
|  | 3. Составление планов подземных, надземных сооружений в масштабе 1:500 при количестве коммуникаций на участке от 4 до 6 |  |
|  | 4. Проверка полноты планов в эксплуатирующих организациях | 12 организаций |
|  | 5. Расходы по внутреннему транспорту | Расстояние до 5 км |
|  | 6. Расходы по организации и ликвидации изысканий |  |
|  | 7. Непредвиденные расходы |  |
| 6. | Проектные работы |  |
|  | 1. Проект ТП 6/0,4 кВ мощностью 2х630 кВА (электротехнические, строительные решения) со стоимостью строительства в ценах 2001 г. - 1,4 млн. руб. |  |
| 7. | Геологические изыскания |  |
|  | 1. Полевые работы |  |
|  | 1.1 Колонковое бурение скважин самоходными и передвижными установками без устройства циркуляционной системы диаметром до 160 мм, глубиной до 15 м в грунтах 2 категории | 12 скважин |
|  | 1.2 Отбор монолитов из скважин с глубины до 10 м | 6 монолитов |
|  | 1.3 Расходы по внутреннему транспорту |  |
|  | 1.4 Организация и ликвидация работ |  |
|  | 1.5 Выполнение полевых работ без выплаты полевого довольствия |  |
|  | 2. Лабораторные работы |  |
|  | 2.1 Полный комплекс определений физических свойств для грунтов с включением частиц диаметром более 1мм свыше 10 % | 6 определений |
|  | 2.2 Определение коррозионной активности грунтов по отношению к стали | 1 определение |
|  | 2.3 Анализ водной вытяжки с определением по разности суммы натрия и калия | 1 образец |
|  | 2.4 Сокращенный анализ воды |  |
|  | 3. Камеральные работы |  |
|  | 3.1 Камеральная обработка материалов буровых работ с гидрогеологическими наблюдениями | 12 |
|  | 3.2 Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств глинистых грунтов |  |
|  | 3.3 Составление отчета при II категории сложности инженерно-геологических условий |  |
| 8. | Объем работ геологических изысканий по данному конкурсу составляет 50% от общего объема работ по геологическим изысканиям |  |
| 9. | Проектно-сметную документацию разработать в соответствии с требованиями нормативных документов |  |

II часть. Форма котировочной заявки.

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА

(заполняется участником размещения заказа)

Дата: «___» _____________ 2007 г.

Кому: в уполномоченный орган по размещению заказов.

От кого:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица): _____________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), телефон:_________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок №264, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку (выполнение, оказание)____________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для__________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

на общую сумму ________________  (_________________________) руб. Мы принимаем на себя

(сумма прописью)

обязательство, в случае победы нашей заявки в запросе котировок, заключить и исполнить муниципальный контракт со следующими обязательными условиями:

| 1. | Наименование и объем выполняемых работ, | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Электроснабжение Елшанского кладбища». В соответствие с приложением 1 являющимся неотъемлемой частью настоящей заявки |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место выполнения работ | Саратовская область, г. Саратов, Елшанское кладбище |
| 3. | Сроки выполнения работ | Не более 80 календарных дней, с даты заключения контракта |
| 4. | Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену работ. |
| 5. | Срок и условия оплаты выполнения работ | Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Порядок и срок оплаты. Заказчик обязуется перечислить Подрядчику аванс в размере 30 % от цены контракта, с последующим удержанием. Окончательная оплата выполненных работ производится на основании предоставленного Подрядчиком и подписанного обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 5-ти рабочих дней после поступления денежных средств из бюджета на лицевой счет Заказчика. |
| 6. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | не ранее 10 и не позднее 20 дней, со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |

Приложение 1

Техническая часть

| № пп | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание для проектирования | Адресная инвестиционная программа на 2007 г. |
| 2 | Вид строительства | Объект коммунального хозяйства |
| 3 | Стадийность проектирования | РП |
| 4 | Сроки начала и окончания работ | 2007 год. |
| 5. | Изыскательные работы |  |
|  | 1. Составление инженерно-топографических планов в М 1:500 на застроенной территории при II категории сложности с высотой сечения рельефа 0,5 м, без выплаты работникам полевого довольствия, со съемкой подземных коммуникаций (полевые работы) | Площадь 1 га |
|  | 2. Составление инженерно-топографических планов в М 1:500 на застроенной территории при II категории сложности с высотой сечения рельефа 0,5 м, камеральные работы с применением компьютерных технологий с составлением плана подземных коммуникаций, с нанесением «красных линий» и составлении плана подземных и надземных сооружений в цвете (красках) | Площадь 1 га |
|  | 3. Составление планов подземных, надземных сооружений в масштабе 1:500 при количестве коммуникаций на участке от 4 до 6 |  |
|  | 4. Проверка полноты планов в эксплуатирующих организациях | 12 организаций |
|  | 5. Расходы по внутреннему транспорту | Расстояние до 5 км |
|  | 6. Расходы по организации и ликвидации изысканий |  |
|  | 7. Непредвиденные расходы |  |
| 6. | Проектные работы |  |
|  | 1. Проект ТП 6/0,4 кВ мощностью 2х630 кВА (электротехнические, строительные решения) со стоимостью строительства в ценах 2001 г. - 1,4 млн. руб. |  |
| 7. | Геологические изыскания |  |
|  | 1. Полевые работы |  |
|  | 1.1 Колонковое бурение скважин самоходными и передвижными установками без устройства циркуляционной системы диаметром до 160 мм, глубиной до 15 м в грунтах 2 категории | 12 скважин |
|  | 1.2 Отбор монолитов из скважин с глубины до 10 м | 6 монолитов |
|  | 1.3 Расходы по внутреннему транспорту |  |
|  | 1.4 Организация и ликвидация работ |  |
|  | 1.5 Выполнение полевых работ без выплаты полевого довольствия |  |
|  | 2. Лабораторные работы |  |
|  | 2.1 Полный комплекс определений физических свойств для грунтов с включением частиц диаметром более 1мм свыше 10 % | 6 определений |
|  | 2.2 Определение коррозионной активности грунтов по отношению к стали | 1 определение |
|  | 2.3 Анализ водной вытяжки с определением по разности суммы натрия и калия | 1 образец |
|  | 2.4 Сокращенный анализ воды |  |
|  | 3. Камеральные работы |  |
|  | 3.1 Камеральная обработка материалов буровых работ с гидрогеологическими наблюдениями | 12 |
|  | 3.2 Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств глинистых грунтов |  |
|  | 3.3 Составление отчета при II категории сложности инженерно-геологических условий |  |
| 8. | Объем работ геологических изысканий по данному конкурсу составляет 50% от общего объема работ по геологическим изысканиям |  |
| 9. | Проектно-сметную документацию разработать в соответствии с требованиями нормативных документов |  |

Примечание:

1.	Указанная таблица заполняется муниципальным заказчиком на стадии подготовки запроса котировок, одновременно с составлением I части – «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа ставит только:

-	наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица;

-	место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица);

-	банковские реквизиты;

-	сумма контракта;

-	дата, подпись, печать.

2.	Все данные, указанные в таблице (II часть – «Котировочная заявка») должны обязательно быть идентичными данным, указанным заказчиком в аналогичных разделах  I части - «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа не имеет права вносить какие-либо изменения в данную таблицу и форму котировочной заявки.

3.	В случае, если заявка содержит более 1 страницы, участник размещения заказа обязан подписать и поставить печать на каждой странице.

4.	Приложение №1 является неотъемлемой частью котировочной заявки.

Подпись, печать участника размещения заказа.