Утверждаю

Главный врач

МУЗ «Стоматологическая

поликлиника № 1»

________________А.Ю. Костин

«____» ____________ 2009 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 1158

Для субъектов малого предпринимательства

I часть: Запрос котировок

Дата: 27.11.2009 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик МУЗ «Стоматологическая поликлиника №1» Почтовый адрес: 410022, г. Саратов, ул. Хомяковой, 13 Адрес электронной почты: stomsar1@mail.ru |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка стоматологических расходных материалов в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Остаточный срок годности поставляемого товара должен составлять не менее 60 % от установленного срока годности на момент поставки. Срок годности поставляемого товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя. Поставляемый товар должен иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Доставка и отгрузка товара осуществляются силами и за счет поставщика. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. Хомяковой, 13, МУЗ «Стоматологическая поликлиника №1» |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | С момента заключения муниципального контракта по 31 декабря 2009 г. в соответствии с заявкой заказчика, представляемой за 2 (два) дня до дня поставки. В заявке заказчик указывает ассортимент и объем поставки. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 499000,00 рублей (Четыреста девяносто девять тысяч рублей 00 коп.) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 30.11.2009 г. по 09.12.2009 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 09.12.2009 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение 10 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 10 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

- Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (Приложение № 1)

Приложение № 1

к запросу котировок

##### Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

| № п/п | Наименование и характеристики товара | Ед изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фторакс или эквивалент*. Пластмасса с прожилками для базисов протезов горячего отверждения на основе фторосодержащих акриловых сополимеров типа порошок-жидкость и окрашенных синтетических волокон. Комплект: 300 г порошок, 150 мл жидкости. | уп. | 70 |
| 2 | Протакрил-М или эквивалент*. Композиция акриловой группы холодного отверждения типа порошок-жидкость, пластмасса для починки и реставрации съемных зубных протезов, а также для изготовления челюстно-лицевых аппаратов в комплекте: порошок 160 г, жидкость 100 мл, лак разделительный 50 г. | уп. | 30 |
| 3 | Мономер – П или эквивалент. Жидкость для обработки стоматологических пластмасс акриловой группы холодного отверждения, 125 мл. | уп. | 5 |
| 4 | Карбопласт или эквивалент*. Материал стоматологический для индивидуальных оттискных ложек, используемых для получения функциональных оттисков при изготовлен съемных пластиночных зубных протезов в комплекте: порошок-200 г (1 пакет); жидкость-100 г (1 флакон); мерник (большой)-1 шт; мерник (маленький) 1 шт. | уп. | 20 |
| 5 | Retentionsperlen или эквивалент*. Ретенционные перлы и клей (набор). Состав: клей 20мл., перлов 15 гр. D 0,4. | уп. | 2 |
| 6 | Комплект кругов шлифовальных эластичных зуботехнических. Абразивный стоматологический инструмент на вулканитовой основе электрокорунд прямого профиля толщиной 8 мм, диаметром 50 мм, черного цвета к шлифмашинам для полировки стальных ортопедических конструкций. | уп. | 20 |
| 7 | Полисет № 1 или эквивалент. Паста для полирования стоматологических изделий из нержавеющей стали, меди, никеля и хром-кобальтовых сплавов, содержащая абразивы и в качестве вязывающее-охлаждающих веществ воск, стеарин, парафин. В цилиндрических блоках по 50 г | шт. | 20 |
| 8 | Щетка - пуховка для полировки зубов. Хлопчатобумажный полировальный круг белого цвета. | шт. | 20 |
| 9 | Фильцы войлочные конусные для шлифмотора | шт. | 40 |
| 10 | Полисет или эквивалент. Порошок зуботехнический для полировки протезов из пластмасс, содержащий абразив различной степени дисперсности в упаковке 4 кг. | уп. | 2 |
| 11 | CONVERTIN HART или эквивалент*. Каменный гипс для моделирования в пластмассовой тубе по 1 000 г . | шт. | 3 |
| 12 | Восколит –2 или эквивалент*. Воск литьевой розового цвета, твердый, легко соединяющийся с восковыми моделями, образуя прочный спай, для создания литниково-питающей системы при отливке металлических конструкций зубного протеза вне модели. В комплекте из 76 восковых цилиндрических палочек четырех размеров общей массой 150 г: d 2,0 мм – 10 шт, d 3,0 мм – 30 шт, d 4,5 мм – 10 шт, d 9,0 мм – 26 шт. | шт. | 5 |
| 13 | GEO или эквивалент*. Восковая нить . Нить из литникового воска в бухте твердая, диаметром 1, в упаковке 250 г. | шт. | 1 |
| 14 | GEO или эквивалент*. Восковая нить. Нить из литникового воска в бухте твердая, диаметром 2, в упаковке 250 г. | шт. | 1 |
| 15 | GEO или эквивалент*. Восковая нить. Нить из литникового воска в бухте твердая, диаметром 3, в упаковке 250 г. | шт. | 1 |
| 16 | Elaflex или эквивалент*. Сверхэластичный погружной воск с памятью, розовый , в тубе массой 130 г. | шт. | 2 |
| 17 | Изокол-69 или эквивалент*. Лак разделительный в виде коллоидного раствора альгината натрия с высокими изолирующими свойствами для изоляции поверхности гипсовых форм во флаконах по 100 г. | шт. | 20 |
| 18 | Воск базисный- 02 или эквивалент*. Восковые пластины розового цвета толщиной 2 мм в упаковке массой 500 г для моделирования базисов съемных зубных протезов и изготовления прикусных шаблонов с окклюзивными валиками. | шт. | 45 |
| 19 | Гильзы из нержавеющей стали для зубных коронок ( 20 шт № 8; 6 шт № 9; 8 шт № 10; 6 шт № 12) | уп. | 40 |
| 20 | Hydrogum или эквивалент*. Альгинатная слепочная масса для получения оттисков при частичных дефектах зубных рядов и с беззубых челюстей,с быстрым впитыванием, легким смешиванием, однородной массой, высокой эластичностью.(500 г) | шт. | 130 |
| 21 | Унифас-2 или эквивалент. Унифицированный цемент цинк-фосфатный стоматологический, обладающий достаточной адгезией, высокими показателями физико-механичекой прочности и химическорй стойкости, способствующий регенерации тканей зуба, предотвращающий осложнения и развитие вторичного кариеса.100 г; жидкость 60 г. | шт. | 40 |
| 22 | Filtek Z 250 или эквивалент*. Фотополимерный универсальный реставрационный микрогибридный композиционный пломбировочный материал в составе: 8 шприцев оттенков: А1;А2;А3;А3,5;В3;С2; D3; UD по 4 г; химический адгезив (6мл), протравочный гель (3мл), аксессуары. | шт. | 7 |
| 23 | Filtek Supreme ХТ Flowable или эквивалент*. Текучий композиционный светоотверждаемый реставрационный материал низкой вязкости, 2 шприца по 2г., оттенки А2 | уп. | 6 |
| 24 | Filtek Supreme ХТ или эквивалент*. Стоматологический композиционный высокоэстетичный универсальный пломбировочный материал – нанокомпозит в виде шприца массой 4 г (А3,5 D) | уп. | 1 |
| 25 | Charisma PPF или эквивалент*. Самополимеризирующаяся система, выделяющая фториды, для заполнения зубных полостей в составе: паста базисная 1 шт по 12 г, катализаторная паста 1 шт по 12 г, протравка 1 шт по 2,5 мл, адгезив-база 1 шт по 3 мл, адгезив-катализатор 1 шт по 3 мл, принадлежности. | уп. | 4 |
| 26 | Дентин-паста или эквивалент. Временный пломбировочный материал приготовлен на основе порошка цинксульфатного цемента с добавлением отдушек, красителей и пастообразователя. (50 г) | уп. | 35 |
| 27 | Меron или эквивалент*. Стеклоиономерный цемент для фиксации коронок и мостов, отличающийся незначительной растворимостью в полости рта и незначительной кислотной нагрузкой (порошок 35 г, жидкость 15 мл). | уп. | 7 |
| 28 | Endomethasone Ivory или эквивалент*. Комплект материалов для пломбирования корневых каналов с гидрокортизоном и дексаметазоном в составе: 14 г порошка, 10 мл жидкости, 1 блок для смешивания. | уп. | 3 |
| 29 | Endomethasone Ivory или эквивалент.* Антисептический, нерассасывающийся порошок без раздражающего действия на основе ацетата гидрокортизона, для смешивания с жидкостью для пломбирования каналов массой 14 гр. | уп. | 4 |
| 30 | Vitrebond или эквивалент*. Стелоиономерный прокладочный материал светового отверждения, лайнерная прокладка под прямые реставрации и вкладки из композитов, амальгам, металлов и керамики (4,5 +2,75 мл) | уп. | 2 |
| 31 | Pico-Fit или эквивалент*. Золотой и серебряный лак для штампиков с хорошей контрастностью на гипсе любого цвета в наборе, состоящим из 15 мл. серебряного лака, 15 мл. золотого лака, 30 мл. разбавителя. | уп. | 2 |
| 32 | Уницем или эквивалент. Цемент стоматологический цинк-фосфатный двухкомпонентный трехцветный, обладающий высокими показателями механической прочности и химической устойчивости для фиксации вкладок штифтовых зубов, металлических, пластмассовых, фарфоровых, металлокерамических коронок и мостовидных протезов, для пломбирования зубов, подлежащих закрытию коронками, в качестве изолирующей прокладки при пломбировании зубов (порошок 100 гр, жидкость (60 г) | уп. | 20 |
| 33 | Largo или эквивалент*. Расширитель устья корневых каналов с длиной рабочей поверхности 32мм. размером 1, машинный в наборе 6 шт. | уп. | 2 |
| 34 | Матрицы металлические контурные замковые малые 50 мкм в наборе из 18 шт. | уп. | 12 |
| 35 | Матрицы контурные лавсановые для премоляров с фиксирующим устройством | уп. | 8 |
| 36 | Штифты анкерные S1 (12 шт), с резьбовой внутриканальной частью. | уп. | 2 |
| 37 | Sof-Lex или эквивалент*. Комплект дисков для шлифовки и полировки пломб, а также ортопедических конструкций из пластмасс, металлов, керамики, для обработки вестибулярных и язычных поверхностей. Сверхтонкие жесткие диски d 9,5 (красные маленькие) | уп. | 2 |
| 38 | Sof-Lex или эквивалент*. Комплект дисков для шлифовки и полировки пломб, а также ортопедических конструкций из пластмасс, металлов, керамики, для обработки вестибулярных и язычных поверхностей. Стандартные диски средние и грубые (синие d 12,7; черные d 9,5) | уп. | 2 |
| 39 | Пила коронковая твердосплавная для турбинного наконечника (5 шт) | шт. | 10 |
| 40 | Боры алмазные, удлиненные, шаровидные, средние для турбинных наконечников с натуральным алмазом | шт. | 25 |
| 41 | Пульпоэкстракторы короткие (100 шт) | уп. | 5 |
| 42 | Аппликаторы стоматологические. Аппликаторы стандартного размера, состоящие из неоставляющих следы, неабсорбирующих волокон, сформированных в сферическую головку. | шт. | 4 |
| 43 | Lentulo или эквивалент*. Каналонаполнители, красные, длина 25 мм в упаковке 4 шт. | уп. | 12 |
| 44 | Капрамин или эквивалент. Гемостатическая жидкость 30 мл | уп. | 5 |
| 45 | Гель для травления эмали . Гель для травления твердых тканей зуба предназначен для травления эмали и дентина перед пломбированием кариозных полостей препарируемого зуба (5 мл) | уп. | 30 |
| 46 | Клинья деревянные (100 шт) | уп. | 4 |
| 47 | Глассин-фикс или эквивалент. Стеклополиалкенатный цемент для фиксации химического отверждения в комплекте для приготовления: порошок 10 г; жидкость 8 г. | шт. | 2 |
| 48 | Глассин-бейз или эквивалент. Стеклоиономерный подкладочный цемент химического отверждения. Применяется в качестве подкладки при пломбировании композитами и амальгамой Состав: порошок 10 г, жидкость 8 г. | шт. | 2 |
| 49 | Нить ретракционная GINGI-PAK или эквивалент*. Длина 274см, №00 | шт. | 15 |
| 50 | Боры шаровидные, средние, твердосплавные для угловых наконечников | шт. | 10 |
| 51 | Девит-С или эквивалент. Паста безмышьяковистая для девитализации пульпы зуба при лечении пульпита методом мортальной экстирпации или ампутации, для лечения остаточного корневого пульпита временных и постоянных зубов, а также как дополнительное средство для девитализации при повторной процедуре после применения паст, содержащих мышьяк (3 г) | уп. | 25 |
| 52 | К-файлы, эндодонтические файлы, 6шт. в упаковке, (№15-4шт., №20-8шт., №25-3шт.) | уп. | 15 |
| 53 | Гель для расширения корневых каналов (5 мл) | уп. | 7 |
| 54 | Speedex или эквивалент*. Набор силиконовой слепочной массы, состоящей из универсального активатора силиконовых слепочных масс (зеленый) (60 мл), корригирующего слоя (темно-синяя) (140 мл), базисная слепочная масса высокой вязкости (светло-серая) (910 мл) | уп. | 10 |
| 55 | Силидонт-2 или эквивалент. Цемент пломбировочный силикофосфатный в составе порошок 48 г, жидкость 28 г, мерная лоржка. | уп. | 45 |
| 56 | Diamondbrite или эквивалент*. Гибридный композитный пломбировочный материал, стоматологическая реставрационная система химического отверждения для восстановления передних и боковых зубов. Включает: 9 г. протравочного геля для эмали, 3 мл. адгезивной основы, 3 мл. адгезивного катализатора, 14 г. каталитической пасты, 14 г. основной пасты, 2 блока для замешивания, одноразовые шпатели. | уп. | 6 |
| 57 | Альвостаз или эквивалент. Гемостатический и антисептический компресс для альвеол в форме гемостатической губки, пропитанной йодоформом, эвгенолом, тимолом, лидокаином, прополисом, кальция фосфатом, бутилбензоатом в упаковке из 30 шт. | уп. | 20 |
| 58 | Армирующая решетка в наборе 5 шт, укрепляющая решетка позолоченная | уп. | 5 |
| 59 | Щетка щетинная d 80, комбинация щетины и специального фильца, для грубой полировки пластмасс для протезов на полировальном моторе | уп. | 40 |
| 60 | Гутаперчивые штифты «META» или эквивалент*. (№ 15-2 шт; № 25-3 шт; № 20-3 шт; № 30-1 шт) | уп. | 9 |
| 61 | Зубы пластмассовые (20 гарнитуров) цвет А2; № 26 | уп. | 7 |
| 62 | Гипохлорит натрия 3% . Жидкость для медикаментозной антисептической обработки корневых каналов, в качестве бактерицидного, кровоостанавливающего и отбеливающего средства, для химического расширения каналов. (100 мл.) | уп. | 5 |
| 63 | Зубы пластмассовые (20 гарнитуров) цвет С2; № 26 | уп. | 7 |
| 64 | Зубы пластмассовые (20 гарнитуров) цвет А3; № 26 | уп. | 6 |
| 65 | Зубы пластмассовые (20 гарнитуров) цвет А2; № 28 | уп. | 7 |
| 66 | Зубы пластмассовые (20 гарнитуров) цвет С2; № 28 | уп. | 7 |
| 67 | Зубы пластмассовые (20 гарнитуров) цвет А3; № 28 | уп. | 6 |
| 68 | Гипохлорит натрия 3% . Жидкость на основе стабилизированного раствора гипохлорита натрия , для медикаментозного химического расширения и антисептической обработки корневых каналов зубов (30 мл.) | уп. | 7 |
| 69 | Ionosit или эквивалент*. Светоотверждаемый, рентгеноконтрастный компомерный прокладочный материал. 20 шприцов по 0,33 г. пасты | уп. | 1 |
| 70 | Fuji 1 или эквивалент*. Стеклоиномерный цемент химического отверждения для постоянного цементирования коронок и мостов в составе порошок 35 г, жидкость 25 мл. | уп. | 2 |
| 71 | Штифты титановые. Стартовые комбинированные наборы в составе: 24 штифта с внутрикорневой частью, выполненной в сочетании цилиндрического и конического участков в виде кольцевых проточек с наклонной боковой поверхностью, в коронкоковой части с кольцевыми канавками (4 шт с хвостовиком штифта 5,7 мм и коронковой частью 2,3 мм, 4 шт с хвостовиком штифта 6,00 мм и коронковой частью 3,2 мм, 4 шт с хвостовиком штифта 6,7 мм и коронковой частью 2,8 мм, 4 шт с хвостовиком штифта 7,7 мм и коронковой частью 3,5 мм, 4 шт с хвостовиком штифта 7,7 мм и коронковой частью 4,9 мм, 4 шт с плоской коронковой частью 4,9 мм и хвостовиком штифта 7,7 мм), 1 предварительная развертка, 1 финальная развертка, 1 торцевая фреза, 1 инструментальный ключ. Упаковка пластиковый бокс. | уп. | 2 |
| 72 | Стекловолоконные штифты. Стартовые комбинированные наборы в составе: 18 штифтов цилиндрической формы прочностью 1000 МРа, модуль упругости 35GPа (6 штифтов d 1мм, 6 штифтов d 1,2 мм, 6 штифтов d 1,4 мм), набор разверток и фрез. | уп. | 1 |
| 73 | Duo-Link 1 dual-syr или эквивалент*. Материал, двойного отверждения с ультрамелкими частицами для фиксации вкладок, накладок (1 двойной шприц – 4 г база и 4 г катализатор, 15 смесителей) | уп. | 2 |
| 74 | Nexcomp или эквивалент*. Наногибритный композит на основе смолы, светоотверждающийся, оттенками в соответствии с международной шкалой оттенков, наполнитель из 40 нано частиц (4г х 7 шприцов, адгезивная система, аксессуары) | уп. | 1 |
| 75 | Штифты титановые. Стартовые комбинированные наборы в составе: 24 штифта с внутрикорневой частью, выполненной в сочетании цилиндрического и конического участков в виде кольцевых проточек с наклонной боковой поверхностью, в коронкоковой части с кольцевыми канавками (4 шт с хвостовиком штифта 6,7 мм и коронковой частью 2,8 мм, 4 шт с хвостовиком штифта 7,7 мм и коронковой частью 3,5 мм, 4 шт с хвостовиком штифта 7,7 мм и коронковой частью 4,9 мм, 4 шт с плоской коронковой частью 4,9 мм и хвостовиком штифта 7,7 мм, 4 шт с более объемной коронковой частью с выемкой под фронтальные зубы с хвостовиком штифта 7,7 мм и коронковой частью 4,3 мм, 4 шт с хвостовиком штифта 7,7 мм и коронковой частью 4,3 мм ), 1 предварительная развертка, 1 финальная развертка, 1 торцевая фреза, 1 инструментальный ключ. Упаковка пластиковый бокс. | уп. | 2 |
| 76 | Восколит – 03 или эквивалент*. Для бюгельного протезирования, набор, содержащий 8 размеров восковых профилей общей массой 65 гр | уп. | 2 |
| 77 | Filtek Supreme ХТ Flowable или эквивалент*. Текучий композиционный светоотверждаемый реставрационный материал низкой вязкости, 2 шприца по 2г., оттенки А3 | уп. | 6 |
| 78 | Filtek Supreme ХТ или эквивалент*. Стоматологический композиционный высокоэстетичный универсальный пломбировочный материал – нанокомпозит в виде шприца массой 4 г ( D2B) | уп. | 1 |
| 79 | Filtek Supreme ХТ или эквивалент*. Стоматологический композиционный высокоэстетичный универсальный пломбировочный материал – нанокомпозит в виде шприца массой 4 г (D2E) | уп. | 1 |
| 80 | Filtek Supreme ХТ или эквивалент*. Стоматологический композиционный высокоэстетичный универсальный пломбировочный материал – нанокомпозит в виде шприца массой 4 г (A3B) | уп. | 3 |
| 81 | Filtek Supreme ХТ или эквивалент*. Стоматологический композиционный высокоэстетичный универсальный пломбировочный материал – нанокомпозит в виде шприца массой 4 г (А3Е) | уп. | 1 |
| 82 | Filtek Supreme ХТ или эквивалент*. Стоматологический композиционный высокоэстетичный универсальный пломбировочный материал – нанокомпозит в виде шприца массой 4 г (А2Е) | уп. | 1 |
| 83 | Filtek Supreme ХТ или эквивалент*. Стоматологический композиционный высокоэстетичный универсальный пломбировочный материал – нанокомпозит в виде шприца массой 4 г (А2В) | уп. | 2 |
| 84 | Filtek Supreme ХТ или эквивалент*. Материал стоматологический высокоэстетичный универсальный пломбировочный материал, отдельные шприцы по 4 г (С2D) | уп. | 1 |
| 85 | Filtek Supreme ХТ или эквивалент*. Стоматологический композиционный высокоэстетичный универсальный пломбировочный материал – нанокомпозит в виде шприца массой 4 г ( А3,5В) | уп. | 1 |
| 86 | Largo или эквивалент*. Расширитель устья корневых каналов с длиной рабочей поверхности 32мм. размером 2, машинный в наборе 6 шт. | уп. | 2 |
| 87 | Largo или эквивалент*. Расширитель устья корневых каналов с длиной рабочей поверхности 32мм. размером 3, машинный в наборе 6 шт. | уп. | 3 |
| 88 | Largo или эквивалент*. Расширитель устья корневых каналов с длиной рабочей поверхности 32мм. размером 4, машинный в наборе 6 шт. | уп. | 2 |
| 89 | Штифты анкерные S2 (12 шт) с резьбовой внутриканальной частью. | уп. | 2 |
| 90 | Штифты анкерные M1 (12 шт) с резьбовой внутриканальной частью. | уп. | 4 |
| 91 | Штифты анкерные M2 (12 шт) с резьбовой внутриканальной частью. | уп. | 3 |
| 92 | Штифты анкерные M3 (12 шт) с резьбовой внутриканальной частью. | уп. | 2 |
| 93 | Штифты анкерные M4 (12 шт) с резьбовой внутриканальной частью. | уп. | 2 |

*- информация о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

II часть.

Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                               «____» __________2009 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №1», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Костина Андрея Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2009 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику стоматологические расходные материалы (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере, установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: с момента заключения настоящего Контракта по 31 декабря 2009 г. в соответствии с заявкой Заказчика. В заявке Заказчик указывает ассортимент и объем поставки. Заказчик подает заявку на поставку товара Поставщику за 2 (два) дня до дня поставки.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. Хомяковой, 13, МУЗ «Стоматологическая поликлиника №1».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

1. Счет.

2.Товарная накладная.

3. Счет-фактура.

4. Сертификат качества установленного образца.

2.6. Доставка и отгрузка товара осуществляются силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемым уполномоченными представителями Сторон.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 3 (трех) дней с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки, а также доставлять товар специально оборудованным транспортом в соответствии с действующими санитарными нормами.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет ______ (__________________________________________________) рублей, в том числе НДС __ % ______ (______________________________________________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 10 (десяти) дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Подтверждением качества поставляемого товара со стороны Поставщика являются соответствующие сертификаты на поставляемый товар. Поставщик обязан предоставить указанные  документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 3 (трех) дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 2 (двух) дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 2 (двух) дней с момента его получения от Заказчика.

4.6. Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 60 % от установленного срока годности на момент поставки.

4.7. Срок годности поставляемого товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя.

5. Обстоятельства непреодолимой силы

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп.2.13, 4.3, 4.4, 4.5, настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2009 г., а в части взаиморасчетов – до полного его исполнения или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего муниципального Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложения:

- Спецификация (Приложение № 1);

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: МУЗ «Стоматологическая поликлиника №1»

410022, г. Саратов, ул. Хомяковой, 13

ИНН/КПП 6451123366/645101001

р/с 40204810800000000016

л/сч 006030129

ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области г. Саратова

БИК 046311001

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                          ______________

М.П.                                                                                                        М.П.

Приложение №1

к муниципальному Контракту

№__ от____2009 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку товара

| №№ п/п | Наименование и характеристики товара | Ед.изм. | Кол-во | цена | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего |  |  |  |  |

Заказчик                                                                          Поставщик

____________________                                                    _____________________

М.П.                                                                                  М.П.

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2009 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков города

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 1158 для субъектов малого предпринимательства, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку, выполнение, оказание ____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

Подтверждаем наше соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

В случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка стоматологических расходных материалов в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемых товаров (Приложение №1 к настоящей котировочной заявке) |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1)

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельного значения, установленного Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства (Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года N 556 установлено предельное значение - 400 млн. рублей).

2. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение № 1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента.

3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

4. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.