ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

I часть: Запрос котировок.

Дата: _28.11.06 г._

| 1. | Наименование заказчика и уполномоченного органа по размещению заказа. Почтовый адрес Адрес электронной почты (при его наличии) | 1.1.Уполномоченный орган – Комитет по экономике администрации г. Саратова. Адрес: 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru 1.2. Заказчик – Муниципальное медицинское учреждение «Городская поликлиника №1» 410012, г. Саратов, ул. Московская, 137/149 номер контактного телефона: 51-06-02 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности |
| 3. | Форма котировочной заявки, в т.ч. подаваемой в форме электронного документа | Заявка подана в письменной форме. Форма заявки представлена ниже. |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Поставка медицинского оборудования Название ед. измер. Кол-во Высокочастотный электрохирургический аппарат малой мощности ЭХВЧ ФОТЕК Е80В шт. 1 производитель- фирма ООО «ФОТЕК» страна-производитель - Россия, г.Екатеринбург общая информация: аппарат рассчитан для точных локальных воздействий Режим работы и максимальная выходная мощность: 1.-Резание (резание с тонким слоем коагуляции) – 80 Вт, 2.-Смесь (резание с коагуляцией) – 80 Вт, 3.- Коаг (форсированная коагуляция) – 80 Вт, 4.- Спрей (бесконтактная коагуляция) – 80 Вт, 5.-Би-коаг (биполярная коагуляция) – 80 Вт Активация режимов работы: одноклавишной педалью технические характеристики: Максимальная мощность 80 ВТ, питание 180-250 В /50/60 ГЦ; Габаритные размеры 300х100х210мм; Вес 1,5 кг ; Держатель нейтр. электрода ЕН231; Нейтральный электрод ty 232; Держатель монополярного электрода ЕН343; Педаль одноклавишная ЕР201; Электрод-петля (10мм, длина94мм, с изоляцией, проволока 0,2мм) ЕМ157-1; Электрод-петля (ромб 7х10мм, длина 94мм, с изоляцией, проволока 0,2мм); Электрод-пуговка d-10мм ЕМ120; Электрод-коагулятор с аспирационным каналом (длина 150мм, с изоляцией d-2,8мм) ЕМ401; Электрод стержневой (длина 24мм, с изоляцией) ЕМ112; Электрод тупоконечный изогнутый (длина 40мм, с изоляцией, проволока 0,8мм); Электрод-нож (длина 30мм); Электрод-шарик (6мм, длина 94мм с изоляцией) Электрод-нож (длина 94мм); Электрод-петля (5мм, длина 94мм, с изоляцией, проволока 0,2мм вольфрам); Электрод-парус (конизатор) средний (длина 130мм, проволока 0,2мм) Электрод-парус (конизатор) большой (длина 130мм, проволока 0,2мм); Электрод-парус (конизатор) малый (длина 130мм, проволока 0,2мм); качество должно быть подтверждено сертификатом соответствия |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг) | ММУ «Городская поликлиника №1» 410012, г.Саратов, ул. Московская, 137/149 номер контактного телефона: 51-06-02 |
| 6. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | С момента подписания контракта по 20.12.2006г. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | Стоимость всех работ и расходов, связанных с выполнением данного муниципального заказа, в том числе расходов на транспортировку, погрузку, транспортную тару, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, страхования и других обязательных платежей включена в цену контракта |
| 8. | Максимальная цена контракта, руб. | 67000,00 рублей |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | Заявки принимаются с _28.11.06 г.___( дата) по _04.12.06 г._____(дата) по адресу: 413031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 с 9-00 до 17-00. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93, 74-87-04 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Безналичная форма расчетов. Оплата по факту поставки в течение 10 дней |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | 10 дней |

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА

(заполняется участником размещения заказа)

Дата: «___» _____________ 2006 г.

Кому: в уполномоченный орган по размещению заказов администрации г. Саратова.

Комитет по экономике администрации г. Саратова. Адрес: 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru

От кого:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица):

_______________________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку медицинского оборудования ЭХВЧ  ФОТЕК Е80В

для   ММУ «Городская поликлиника №1»

на общую сумму ________________  (________________________________________________) руб.

(сумма прописью)

Мы принимаем на себя обязательство, в случае победы нашей заявки в запросе котировок, заключить и исполнить муниципальный контракт со следующими обязательными условиями:

| 1. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Наименование ед. измер. Кол-во Высокочастотный электрохирургический аппарат малой мощности ЭХВЧ ФОТЕК Е80В шт. 1 производитель- фирма ООО «ФОТЕК» страна-производитель - Россия, г.Екатеринбург общая информация: аппарат рассчитан для точных локальных воздействий Режим работы и максимальная выходная мощность: 1.-Резание (резание с тонким слоем коагуляции) – 80 Вт, 2.-Смесь (резание с коагуляцией) – 80 Вт, 3.- Коаг (форсированная коагуляция) – 80 Вт, 4.- Спрей (бесконтактная коагуляция) – 80 Вт, 5.-Би-коаг (биполярная коагуляция) – 80 Вт Активация режимов работы: одноклавишной педалью технические характеристики: Максимальная мощность 80 ВТ, питание 180-250 В /50/60 ГЦ; Габаритные размеры 300х100х210мм; Вес 1,5 кг ; Держатель нейтр. электрода ЕН231; Нейтральный электрод ty 232; Держатель монополярного электрода ЕН343; Педаль одноклавишная ЕР201; Электрод-петля (10мм, длина94мм, с изоляцией, проволока 0,2мм) ЕМ157-1; Электрод-петля (ромб 7х10мм, длина 94мм, с изоляцией, проволока 0,2мм); Электрод-пуговка d-10мм ЕМ120; Электрод-коагулятор с аспирационным каналом (длина 150мм, с изоляцией d-2,8мм) ЕМ401; Электрод стержневой (длина 24мм, с изоляцией) ЕМ112; Электрод тупоконечный изогнутый (длина 40мм, с изоляцией, проволока 0,8мм); Электрод-нож (длина 30мм); Электрод-шарик (6мм, длина 94мм с изоляцией) Электрод-нож (длина 94мм); Электрод-петля (5мм, длина 94мм, с изоляцией, проволока 0,2мм вольфрам); Электрод-парус (конизатор) средний (длина 130мм, проволока 0,2мм) Электрод-парус (конизатор) большой (длина 130мм, проволока 0,2мм); Электрод-парус (конизатор) малый (длина 130мм, проволока 0,2мм); качество должно быть подтверждено сертификатом соответствия |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | ММУ «Городская поликлиника №1» 410012, г.Саратов, ул. Московская, 137/149 номер контактного телефона: 51-06-02 |
| 3. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | С момента подписания контракта по 20.12.2006г. |
| 4. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | Стоимость всех работ и расходов, связанных с выполнением данного муниципального заказа, в том числе расходов на транспортировку, погрузку, транспортную тару, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, страхования и других обязательных платежей включена в цену контракта |
| 5. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Безналичная форма расчетов. Оплата по факту поставки в течение 10 дней |
| 6. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | 10 дней |

Примечание:

1.	Указанная таблица заполняется муниципальным заказчиком на стадии подготовки запроса котировок, одновременно с составлением I части – «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа ставит только:

-	наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица;

-	место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица);

-	банковские реквизиты;

-	сумма контракта;

-	дата, подпись, печать.

2.	Все данные, указанные в таблице (II часть – «Котировочная заявка») должны обязательно быть идентичными данным, указанным заказчиком в аналогичных разделах  I части - «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа не имеет права вносить какие-либо изменения в данную таблицу и форму котировочной заявки.

3.	В случае, если заявка содержит более 1 страницы, участник размещения заказа обязан подписать и поставить печать на каждой странице.

Подпись, печать участника размещения заказа.