ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

# Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru

Муниципальный заказчик: ММУ  « Стоматологическая  поликлиника №6»

Место нахождение: 410056, г.Саратов, ул.Астраханская, 88

Почтовый адрес: 410056, г.Саратов, ул. Астраханская, 88

Адрес электронной почты:

Номер контактного телефона: тел 51-15-06 (8452)

2. Источник финансирования заказа.

За счет средств от оказания платных услуг

Код бюджетной классификации:225

3. Наименование и характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Предмет размещаемого заказа:

Ремонт внутренних помещений 6-го этажа

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Ремонтируемые помещения, объем дефекта (м. кв.) | Итого (м. кв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кабинет платных услуг | Коридор |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Устройство подвесного потолка | м2 |  | 21,45 | 21,45 |
| 2 | Потолок. очистка, шпаклевка, грунтовка, покраска водоэмульсионной краской | м2 | 31,806 |  | 31,806 |
| 3 | Стены. Очистка, шпаклевка, грунтовка, покраска матовой краской | м2 | 59,472 | 45,3 | 104,772 |
| 4 | Устройство фартука из керамической плитки | м2 | 1,5 |  | 1,5 |
| 5 | Обшивка существующей перегородки сайдингом | м2 |  | 9,4 | 9,4 |
| 6 | Устройство перегородки между креслами из гипсокартона | м2 | 5,0 |  | 5,0 |
| 7 | Демонтаж старой двери и оформление дверного проема в виде арки | м2 |  | 4,38 | 4,38 |
| 8 | Очистка и окраска радиаторов масляной краской | шт | 2 |  | 2 |
| 9 | Полы. Демонтаж старого линолеума и укладка нового | м2 | 31,806 |  | 31,806 |
| 10 | Замена деревянного плинтуса на поливинилхлориные | М.п. | 21,7 |  | 21,7 |
| 11 | Очистка дверей под покраску, покраска в два слоя | м2 |  | 4,8 | 4,8 |
| 12 | Выравнивание и покраска дверных откосов | м2 | 1,225 | 6,115 | 7,34 |
| 13 | Установка раковины со смесителем | шт | 1 |  | 1 |
| 14 | Демонтаж двери, установка новой | шт |  | 2 | 2 |
| 15 | Установка потолочных светильников | шт |  | 3 | 3 |
| 16 | Прокладка проводов | м |  | 20 | 20 |
| 17 | Смена выключателей (внутренних) | шт | 1 | 2 | 3 |
| 18 | Смена розеток | шт | 12 |  | 12 |

Место выполнения работ:

410056, г.Саратов, ул. Астраханская, 88

Сроки выполнения работ: в течении 60 дней с момента заключения контракта.

Сведения о включенных в (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Стоимость всех работ и расходов, связанных с выполнением данного муниципального заказа, в том числе расходов на транспортировку, погрузку, транспортную тару, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, страхования и других обязательных платежей включена в цену контракта.

Максимальная цена контракта:

164789 (сто шестьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят девять ) рублей

Срок и условия  выполнения работ, оказания услуг, поставок товаров:

Безналичная форма расчетов.

30%- предоплата

70%-после сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком выполненных работ, путем подписания сторонами соответствующего акта.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 10 дней.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 327, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «2» октября  2006г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке, а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                         __________

М.П.

__________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.