ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

I часть: Запрос котировок № 172

Дата: 07.03.2007 г.

| 1. | Наименование заказчика и уполномоченного органа по размещению заказа. Почтовый адрес Адрес электронной почты (при его наличии) | 1.1.Уполномоченный орган – Комитет по экономике администрации г. Саратова. Адрес: 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru 1.2. Заказчик – МДОУ «Детский сад №235», г. Саратов, ул. 3 Детский пр, 10/12 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | городской бюджет |
| 3. | Форма котировочной заявки, в т.ч. подаваемой в форме электронного документа | Заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена ниже |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Ремонт системы отопления в МДОУ «Детский сад № 235», в соответствии с Приложением №1 |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг) | МДОУ «Детский сад №235», ул. 3 Детский пр, 10/12 |
| 6. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с момента заключения контракта по 31 июля 2007 года |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | Цена должна быть указана с учетом затрат на страхование, хранение, перевозку и разгрузку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, сырье и материалы. |
| 8. | Максимальная цена контракта, руб. | 150000 рублей |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | Заявки принимаются с 07.03.2007 г.___( дата) по 14.03.2007 г._(дата) по адресу: 413031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 с 9-00 до 16-00. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru. Тел. для справок: 74-86-78, 27-74-32, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Расчет за ремонт производится в течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Не менее 10 дней, но не более 20 дней |

Приложение 1

|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Сантехнические работы |
| 1 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм | 100 м трубопроводов | 1,72 |  |
| 2 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 40 мм | 100 м трубопроводов | 0,7 |  |
| 3 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. | 3 |  |
| 4 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 74,9 |  |
| 5 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм | 100 м трубопроводов | 0,7 |  |
| 6 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 74,9 |  |
| 7 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 3 |  |
| 8 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм | 100 м трубопроводов | 0,7 |  |
| 9 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 3 |  |
| 10 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм (40мм) | 100 сгонов | 0,25 |  |
| 11 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 40 мм | шт. | 25 |  |
| 12 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм (25мм) | 100 сгонов | 0,25 |  |
| 13 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм | шт. | 25 |  |
| 14 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 100 сгонов | 0,3 |  |
| 15 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм(15мм) | 100 сгонов | 0,3 |  |
| 16 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм | шт. | 30 |  |
| 17 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,706 |  |
| 18 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | 100 отверстий | 0,3 |  |
| 19 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 1,144 |  |
| 20 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка | 2 |  |
| 21 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм | 1 врезка | 2 |  |
| 22 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм | 1 врезка | 2 |  |

Примечание:

1.	муниципальный заказчик заполняет все пункты документа, кроме п. 9, который заполняет комитет по экономике;

2.	муниципальный заказчик, при подготовке документов в уполномоченный орган обязан заверить своей подписью и печатью каждый лист заявки, в том числе и II часть – «Форма котировочной заявки»;

3.	допускается строку 4 таблицы «Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров. Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг» указывать в виде отдельной таблицы без изменения последующей нумерации строк.

II часть. Форма котировочной заявки.

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА (заполняется участником размещения заказа)

Дата: «___» _____________ 2007 г.

Кому: в уполномоченный орган по размещению заказов администрации г. Саратова.

От кого:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица): _____________________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ тел. ____________

Банковские реквизиты участника размещения заказа: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок №172, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку (выполнение, оказание)____________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для__________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

на общую сумму ________________  (_________________________) руб. Мы принимаем на себя

(сумма прописью)

обязательство, в случае победы нашей заявки в запросе котировок, заключить и исполнить муниципальный контракт со следующими обязательными условиями:

| 1. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Ремонт системы отопления в МДОУ «Детский сад № 235», в соответствии с Приложением №1 являющимся неотъемлемой частью настоящей заявки |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | МДОУ «Детский сад №235», ул. 3 Детский пр, 10/12 |
| 3. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | с момента заключения контракта по 31 июля 2007 года |
| 4. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | Цена должна быть указана с учетом затрат на страхование, хранение, перевозку и разгрузку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, сырье и материалы. |
| 5. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Расчет за ремонт производится в течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ. |
| 6. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Не менее 10 дней, но не более 20 дней |

Приложение 1

|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Сантехнические работы |
| 1 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм | 100 м трубопроводов | 1,72 |  |
| 2 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 40 мм | 100 м трубопроводов | 0,7 |  |
| 3 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. | 3 |  |
| 4 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 74,9 |  |
| 5 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм | 100 м трубопроводов | 0,7 |  |
| 6 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 74,9 |  |
| 7 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 3 |  |
| 8 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм | 100 м трубопроводов | 0,7 |  |
| 9 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 3 |  |
| 10 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм (40мм) | 100 сгонов | 0,25 |  |
| 11 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 40 мм | шт. | 25 |  |
| 12 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм (25мм) | 100 сгонов | 0,25 |  |
| 13 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм | шт. | 25 |  |
| 14 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 100 сгонов | 0,3 |  |
| 15 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм(15мм) | 100 сгонов | 0,3 |  |
| 16 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм | шт. | 30 |  |
| 17 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,706 |  |
| 18 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | 100 отверстий | 0,3 |  |
| 19 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 1,144 |  |
| 20 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка | 2 |  |
| 21 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм | 1 врезка | 2 |  |
| 22 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм | 1 врезка | 2 |  |

Примечание:

1.	Указанная таблица заполняется муниципальным заказчиком на стадии подготовки запроса котировок, одновременно с составлением I части – «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа ставит только:

-	наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица;

-	место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица);

-	банковские реквизиты;

-	сумма контракта;

-	дата, подпись, печать.

2.	Все данные, указанные в таблице (II часть – «Котировочная заявка») должны обязательно быть идентичными данным, указанным заказчиком в аналогичных разделах  I части - «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа не имеет права вносить какие-либо изменения в данную таблицу и форму котировочной заявки.

3.	В случае, если заявка содержит более 1 страницы, участник размещения заказа обязан подписать и поставить печать на каждой странице.

4.  Приложение №1 является неотъемлемой частью котировочной заявки.

Подпись, печать участника размещения заказа.