«Утверждаю»

Главного врача  МУЗ «ГП № 8», к.м.н.

__________С.А. Прохоров

«_____»__________________2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 224

для субъектов малого предпринимательства

I часть: Запрос котировок

Дата: 29.03.2010г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «ГП № 8» Адрес: 410017, г. Саратов, ул. Хользунова А.И., д.19 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства обязательного медицинского страхования. |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок. |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка расходного материала для лаборатории в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим на момент поставки нормативным документам на данный вид товара и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Остаточный срок годности поставляемого товара должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки. Срок годности поставляемого товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя. Поставляемый товар должен иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Доставка и отгрузка товара осуществляются силами и за счет поставщика. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | 410017, г. Саратов, ул. Хользунова А.И., д.19, МУЗ «Городская поликлиника №8» |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | С момента заключения муниципального контракта по 30.06.2010 г. по заявкам заказчика. Заказчик подает заявку поставщику в срок не позднее 1 рабочего дня до дня поставки товара заказчику поставщиком. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 226 659,80 руб. (Двести двадцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят девять рублей 80 копеек). |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 30.03.2010 г. по 05.04.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 05.04.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у Заказчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком в течение 70 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (Приложение № 1)

Приложение № 1

к запросу котировок

| № п.п. | Наименование видов товара | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для определения С реактивного белка | сыворотка диагностическая к С-реактивному белку сухая с капиллярами 250 опред. | наб. | 9 |
| 2 | Набор для определения белка в моче с ПГК | Состав набора: Реагент1: Раствор пирогаллового красного-50 мкмоль/л; молибдата натрия-40 мкмоль/л; Оксалата натрия-1,0 ммоль/л; азид натрия 0,095% в буфере рН2,5-1фл-100мл; Реагент2: калибратор (калибр. р-р белка 200мг/л, содержащий сывороточный человеческий альбумин70%, глобулин30%, хлористый натрий0,9%, азид натрия 0,095%)-1фл/1мл | наб. | 4 |
| 3 | Набор реагентов для определения Билирубина общего/прямого 600мл | Набор для количественного определения содержания общего и прямого билирубина в сыворотке крови человека. 600 мл. Состав набора: Реагент 1: раствор, содержащий 2,4-дихлоранилин, 0,75 ммоль/л; соляную кислоту, 20 ммоль/л; тезит, 15 г/л-3 флакона ( по 100мл); Реагент 2: нитрит натрия, 75 ммоль/л- 3 флакона ( по 3,0 мл); Реагент 3: раствор, содержащий сульфаниловую кислоту, 29 ммоль/л; соляную кислоту, 17 ммоль/л -3 флакона ( по 100 мл); Реагент 4: калибратор-лиофилизат билирубина (концентрация билирубина «а», мкмоль/л, в калибраторе указана на этикетке флакона) -1 флакон (1,0 мл). | наб | 6 |
| 4 | Набор для определения мочевины | Предназначена для количественного определения мочевины в сыворотке крови и моче человека уреазным - Глутаматдегидрогеназным методом, УФ, ферментативный, кинетический. 500 мл. Состав набора: Реагент 1: буферно- ферментный раствор, содержащий трис-120 ммоль/л, а- кетоглутарат-7 ммоль/л, АДФ -0,6 ммоль/л, уреазу-6000 Е/л, глутаматдегидрогеназу -1000 Е/л, азид натрия -0,095% - 5 флаконов (по 80 мл). Реагент 2: раствор , содержащий НАДН -0,25 ммоль/л и азад натрия-0,095% - 1 флакон (100 мл). Реагент 3: калибратор (калибровочный раствор мочевины, 8,3 ммоль/л, в растворе азида натрия, 0,095%)- 2 флакона (по 3,0 мл). | наб. | 5 |
| 5 | Набор для определения общего белка 1000 мл | Набор предназначен для количественного определения общего белка в сыворотке или плазме крови человека биурстовым методом 100 мл. Состав набора: Реагент 1: раствор, содержащий гидроокись натрия, 100 ммоль/л; калий-натрия виннокислый, 16 ммоль/л, сульфат меди, 6 ммоль/л; йодид калия, 15 ммоль/л-1 флакон (100мл). Реагент 2: калибратор (калибровочный раствор сывороточного альбумина, 50 г/л, в растворе хлористого натрия, 0,9% и азида натрия, 0,095%)-1 флакон (1,0мл). | наб. | 6 |
| 6 | Набор для определения холестерина 600 мл | Набор для определения холестерина. 600 мл./6 Метод триндера, ферментативный конечной точке. Монореактив. Время реакции 10 мин. Объем рабочего раствора 600 мл.(6*100 мл + 2*3 мл стандарт). | наб. | 12 |
| 7 | Сыворотка для диагностики сифилиса отрицательная | Отрицательная, фл. 1 мл № 10. Жидкое вещество. Предназначен для контроля правильности результатов при постановке реакции связывания комплемента стандартного серологического комплекса на сифилис. | кор. | 2 |
| 8 | Сыворотка для диагностики сифилиса положительная контрольная | Положительная, фл. 1 мл № 10. Жидкое вещество . Предназначена для контроля правильности результатов при постановке реакции связывания комплемента стандартного серологического комплекса на сифилис. | кор. | 2 |
| 9 | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная слабоположительная | Слабоположительная, фл. 1 мл №10. Жидкое вещество. Предназначена для контроля правильности результатов при постановке реакции связывания комплемента стандартного серологического комплекса на сифилис. | кор. | 2 |
| 10 | Пробирки эппендорфа | 1,5 мл из полимерного материала № 1000 | уп. | 8 |
| 11 | Цоликлон анти-А | выпускаются в жидкой форме в пластиковых флаконах-капельницах красного цвета объемом 10фл х 10мл | фл. | 8 |
| 12 | Цоликлон анти-В | выпускаются в жидкой форме в пластиковых флаконах-капельницах синего цвета объемом 10фл х 10мл | фл. | 8 |
| 13 | Цоликлон анти-D супер | выпускаются в жидкой форме в пластиковых флаконах-капельницах синего цвета объемом 10фл х 10мл | фл. | 8 |
| 14 | Набор для определения креатинина кинетическим методом | Креатинин кинетический 600 мл. Состав: реагент №1: - 3фл по 100мл; реагент №2: - 3фл по 100мл; реагент №3: - калибратор - 2фл по 3мл | наб | 12 |
| 15 | TruLab N или эквивалент* | Контрольная сыворотка норма. Лиофилизированная, универсальная сыворотка, изготовленная на основе человеческой сыворотки | наб. | 40 | 40 |
| 16 | TruLab Р TruLab N или эквивалент* | Контрольная сыворотка потология. Лиофилизированная, универсальная сыворотка, изготовленная на основе человеческой сыворотки | наб. | 40 | 40 |
| 17 | Системный гемолизирующий реагент. | Для определения глюкозы лактата для анализатора SUPER GL Состав набора: реагент №1: системный гемолизирующий раствор, рН 7,0 + 0,2 1 л — 1 фл; реагент № 2: калибровочный раствор (раствор глюкозы 12 ммоль/л и лактата 10 ммоль/л), разведенныйв соотношении 1:50 системным гемолизирующим раствором) 100 мл — 1 фл; реагент № 3: контрольный раствор № 1 (раствор глюкозы 4,0 ммоль/л и лактата 2,0 ммоль/л, разведенный в соотношении 1650 системным гемолизирующим раствором 25 мл — 1 фл; реагент № 4; контрольный раствор 32 ( раствор глюкозы 12 ммоль/л и лактата 10 ммоль/л, разведенный в соотношении 1:50 системным гемолизирующим раствором 25 мл — 1 фл; реагент № 5: контрольный раствор № 3 (раствор глюкозы 30 ммоль/л и лактата 25 ммоль/л, разведенный в соотношении 1:50 системным гемолизирующим раствором 25 мл — 1 фл | упак | 1 |
| 18 | Стандарт набор реагентов для количественного определения глюкозы и лактата на анализаторах серии 100мл | Стандарт набор реагентов для количественного определения глюкозы и лактата на анализаторах серии SUPER GL 100мл. Состав: реагент 2-100мл (безцветная прозрачная жидкость) . | шт | 1 | 1 |
| 19 | Контрольный раствор для количественного определения глюкозы и лактата 3х25мл | Контрольный раствор для определения глюкозы и лактаты в крови человека на анализаторах серии SUPER GL Состав набора: Реагент 3 1*25мл, реагент 4 1*25мл, реагент 5 1*25мл | шт | 1 |
| 20 | Контрольная кровь для гематологического анализатора | Гематологический материал контроль качества, используемый для контролирования работы гематологического анализатора МЕК 6400К (6*3 мл) | фл | 2 |
| 21 | Контрольная кровь для гематологического анализатора | для анализатора МЕК 6400К 3 DL, гематологический контроль 2ml | фл | 2 |
| 22 | Раствор по Романовскому | Реагент применяемый для окраски мазков крови, 1л, из импортных красителей. | л | 4 |
| 23 | Набор реактивов для определения гемоглобина | гемоглобинцианидным методом с калибратором , 600опр | наб | 40 |
| 24 | Референтная нормальная полированная плазма 1 мл | Для ежедневных контрольных измерений в нормальном диапазоне значений, 1 мл - во флаконе | фл, | 4 |
| 25 | Набор для определения Ревматоидного фактора 250 опр. | Диагностикум латексный для определения ревматоидного фактора | наб | 9 |
| 26 | Стабилизированная натуральная моча | для контроля правильности и воспроизводимости результатов определения в моче белка глюкозы, pН, креатинина | наб | 2 |
| 27 | Полоски для определения глюкозы в моче 100шт,/уп | Диапазон определяемых концентраций глюкозы в моче составляет 0,1 — 2,0%. Цветовая шкала на этикетке содержит пять цветовых полей, соответствующих концентрациям глюкозы 0; 0,1; 0,5; 1,0 и 2,0 %. Время анализа составляет 2 минуты 100 шт/уп | упак | 40 |
| 28 | Раствор Желатина | 10-%, № 10 | упак | 2 |
| 29 | Контрольные образцы хламидии C trachomatis | Антитела диагностические моноклональные флуоресцирующие видоспецифические для выявления антигенов C trachomatis | наб | 2 |
| 30 | Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации | Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации (РМП), антиген-10амп. по 2мл: 2фл-70% раствор холин-хлорида по5 мл. | упак | 6 |
| 31 | Изотонический разбавитель для анализатора | Для анализатора «МЕК 6400К» , 10л | упак | 30 |
| 32 | Пробирка боросиликатного стекла | 12*75мм, 250 шт/уп | упак | 4 |
| 33 | Набор для определения фотоглюкозы 1000мл | на 500-1000 определений, упаковка № 10 | кор | 4 |
| 34 | Набор для окраски по Граму 100опр | Для окраски препаратов мазков при проведении бактериоскопических исследований. Рассчитан на 100 определений (1 комплект) | упак | 2 |
| 35 | РекомбиСлайд Хламидия 60 тестов или эквивалент | Набор для выявления Chlamydia trachomatis методом прямой иммунофлюоресценции 50 опр. антитела хламидийные фл 1 мл № 5 | наб | 2 |
| 36 | РекомбиСлайд Уреаплазма 60 тестов или эквивалент | Набор для выявления Ureaplasma urealyticum методом прямой иммунофлюоресценции 60 опр антитела уреаплазменные фл1 мл № 5 | наб | 2 |
| 37 | РекомбиСлайд Микоплазма 60 тестов или эквивалент | Набор для выявления Mycoplasma hominis методом прямой иммунофлюоресценции 30 опр антитела микоплазменные фл.1 мл № 5 | наб | 2 |
| 38 | ГерпесСлайд ( 60 тестов) | антитела для выявления антигенов Herpes simplex virus, антитела фитц – меченные, жидкость монтирующая фл 1 мл № 2 | наб | 2 |
| 39 | Набор реагентов для определения железа в сыворотке и плазме крови 100 или эквивалент | Набор для определения Железа. Метод с ференом,колориметрический,конечная точка, без протеинезации. Биреактив. Объем рабочего раствора-100 мл (4*20 млР1+1*20 млР2+1*3мл стандарт). | шт | 4 |
| 40 | Буфер-Г | сухое вещество для разведения буферного раствора на 3л | фл | 3 |
| 41 | Полоски «Биоскан-белок» или эквивалент | Индикаторная полоска представляет собой полоску из белого пластика с закрепленным на ней индикаторным элементом желтого цвета. Диагностические монофункциональные тест-полоски для определения белка в моче , 50 полосок в пенале | наб | 2 |
| 42 | Набор для опред. белка в моче с ПГК | Общий белок ПГК 200 мл состав реагент 1 - фл 100 мл № 2, калибратор фл. 2 мл № 2 | наб | 2 |
| 43 | Лизирующий раствор для анализатора | 1 л/уп для анализатора МЕК 6400 | фл | 2 |
| 44 | Ферментативный моющий р-р для анализатора | 5л для анализатора МЕК 6400 | упак | 2 |
| 45 | Очищающий раствор для анализатора | 1л. для анализатора МЕК 6400 | шт | 2 |
| 46 | Диагем-П или эквивалент | Набор реагентов для определение протромбированного индекса 150-300 опр. | наб | 10 |

* - информация о товаре российского происхождения, являющимся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

II часть.

Проект муниципального Контракта

# Муниципальный Контракт

на поставку товара для муниципальных нужд

№____

г. Саратов                                                                                              		       « __ »____________ 2010 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 8», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице  главного врача Прохорова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ___________________________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __________ от «__» ___________ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику расходный материал для лаборатории (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: с момента заключения настоящего Контракта по 30.06.2010 г. по заявкам Заказчика. Заказчик подает заявку Поставщику в срок не позднее 1 рабочего дня до дня поставки товара Заказчику Поставщиком.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. Хользунова А.И., д.19,

МУЗ «Городская поликлиника №8».

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар: товарную накладную и счет-фактуру, сертификаты качества.

2.6. Доставка и отгрузка товара осуществляются силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Поставщик осуществляет поставку товара по заявке Заказчика, которая должна содержать наименование поставляемого товара, количество поставляемого товара, дату и время поставки товара.

2.11. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.12.Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.13. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6 – 2.8 настоящего Контракта).

2.14. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 2 дней с момента обнаружения недопоставки.

2.15. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет ______ (__________________________________________________) рублей, в том числе НДС __ %, что составляет__________________ (_______________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4 Расчеты между Сторонами осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличие денежных средств у Заказчика, за счет средств обязательного медицинского страхования, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком в течение 70 дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами.

4.2. Подтверждением качества поставленного товара со стороны Поставщика являются сертификаты качества на поставляемый товар, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 15 дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение  5 дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 5 дней с момента его получения от Заказчика.

4.6. Остаточный срок годности товара, поставляемого Заказчику по настоящему Контракту, должен иметь не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки.

4.7. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами, ТУ с учетом рекомендаций производителя.

4.8. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 10 дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 3% от цены настоящего Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп.2.14, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее 31 декабря 2010г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложения:

Спецификация (Приложение № 1).

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:      ________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________ /___________________/                                  ____________ /___________________/

М.П. 								    М.П.

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 224 для субъектов малого предпринимательства, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку __________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для ______________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

Подтверждаем наше соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального Закона от 24 июля 2007г. № 209 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

В случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка расходного материала для лаборатории в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемых товаров (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке.) |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, упаковку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

1. Наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1).

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельного значения, установленного Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства (Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года N 556 установлено предельное значение - 400 млн. рублей).

2. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемых товаров (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение № 1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа.

3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

4. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.