ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

I часть: Запрос котировок.

Дата: _31.10.06 г._

| 1. | Наименование заказчика и уполномоченного органа по размещению заказа. Почтовый адрес Адрес электронной почты (при его наличии) | 1.1.Уполномоченный орган – Комитет по экономике администрации г. Саратова. Адрес: 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru 1.2. Заказчик – Комитет Здравоохранения Администрации г. Саратова, ММУ «Городская поликлиника №9» Адрес: 410033, г Саратов, ул. Зои Космодемьянской, д. 28, тел.: 63-76-45. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет города |
| 3. | Форма котировочной заявки, в т.ч. подаваемой в форме электронного документа | Заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена ниже |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Капитальный ремонт вентиляции маммографического кабинета согласно дефектной ведомости (приложение №1). |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг) | Филиал ММУ «Городская поликлиника №9», ул. 50 лет Октября, 101 |
| 6. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | В течение 20 дней с момента заключения контракта |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | стоимость всех работ и расходов, связанных с выполнением данного муниципального заказа, в том числе расходов на транспортировку, погрузку, транспортную тару, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, страхования, а также стоимость материалов и других обязательных платежей включенных в цену контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта, руб. | 111 880,00 рублей |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | Заявки принимаются с _31.10.06 г. __( дата) по _08.11.06 г.___(дата) по адресу: 413031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 с 9-00 до 17-00. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru тел. для справок: 74-86-78, 27-74-32, 74-87-04 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Авансовый платеж в размере 30% от цены контракта, оставшаяся часть 70% - в течение 45 дней после подписания акта выполненных работ. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | 20 дней. |

Приложение №1

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт вентиляции маммографического кабинета.

|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

| №  |        Наименование работ и затрат             |    Единица    |Количество |   Примечание    |

|п/п |                                                |   измерения   |           |                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|    | Раздел Вентиляция приточная П-1                |               |           |                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|   1| Установка вентилятора осевого канального       |               |           |                 |

|    | массой 4,4кг                                   |вентилятор     |    1,00000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|   2| Установка воздухонагревателя для обводного

канала однорядных

производительностью до 20 тыс. м3/час          |шт             |    2,00000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|   3| Монтаж термостата регулировки                  |

|    | электронагревателя                             |шт.            |    1,00000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|   4| Стоимость термостата регулировки

электронагревателя   тип BRC                   |шт             |    1,00000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|   5| Монтаж каркаса для фильтра ячейкового          |т              |    0,00100|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|   6| Установка фильтра ячейкового                   |м2             |    0,50000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|   7| Установка шумоглушителя круглого диаметром 160 |               |           |                 |

|    | мм                                             |шт.            |    1,00000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|   8| Установка клапана обратного диаметром 160 мм   |клапан         |    1,00000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|   9| Установка решетки наружной размером 300х300 мм |решетка        |    1,00000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  10| Установка решеток вентиляционных регулируемых  |               |           |                 |

|    | размером 150х150 мм                            |решетка        |    4,00000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  11| Прокладка воздуховодов класса H (нормальные)   |               |           |                 |

|    | из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм,         |               |           |                 |

|    | диаметром 140 мм  длиной 10м                   |100 м2         |    0,04600|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  12| Стоимость креплений для трубопроводов:

кронштейны, планки, хомуты                     |кг             |    5,24000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  13| Прокладка воздуховодов класса H (нормальные)   |               |           |                 |

|    | из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм,         |               |           |                 |

|    | диаметром 160 мм  длиной 10м                   |100 м2         |    0,05500|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  14| Стоимость креплений для трубопроводов:

кронштейны, планки, хомуты                     |кг             |    5,95000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  15| Прокладка воздуховодов класса H (нормальные)   |               |           |                 |

|    | из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм,         |               |           |                 |

|    | периметром 500 мм  (100х150мм)  длиной 5м      |100 м2         |    0,05000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  16| Стоимость шибера в обечайке из листовой

углеродистой и сортовой стали прямоугольных

периметром 500 мм                              |шт.            |    1,00000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  17| Стоимость креплений для трубопроводов:

кронштейны, планки, хомуты                     |кг             |    3,12500|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  18| Установка теплозвукоизоляционного слоя из      |               |           |                 |

|    | пленки полиэтиленовой с алюминиевой фольгой    |               |           |                 |

|    | ПЕНОФОЛ  (без материалов)                      |100 м2         |    0,10000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  19| Стоимость пленки полиэтиленовой с

алюминиевой фольгой ПЕНОФОЛ                    |м2             |   10,00000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  20| Подготовка электродвигателя вентилятора к      |               |           |                 |

|    | испытанию, сдаче под наладку и пуску,          |               |           |                 |

|    | присоединение к электрической сети             |шт.            |    1,00000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|    | Раздел Вентиляция вытяжная В-1                 |               |           |                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  21| Установка вентилятора осевого канального       |               |           |                 |

|    | массой 4,6кг                                   |вентилятор     |    1,00000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  22| Установка клапана обратного диаметром 160 мм   |клапан         |    2,00000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  23| Установка шумоглушителя круглого диаметром 200 |               |           |                 |

|    | мм                                             |шт.            |    1,00000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  24| Установка зонта круглого диаметром 200 мм      |зонт           |    1,00000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  25| Установка решеток щелевых регулирующих         |               |           |                 |

|    | размером 150х150 мм                            |решетка        |    9,00000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  26| Прокладка воздуховодов класса H (нормальные)   |               |           |                 |

|    | из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм,         |               |           |                 |

|    | диаметром 160 мм длиной 10м                    |100 м2         |    0,05000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  27| Стоимость крепления для трубопроводов:

кронштейны, планки, хомуты                     |кг             |    5,95000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  28| Прокладка воздуховодов класса H (нормальные)   |               |           |                 |

|    | из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм,         |               |           |                 |

|    | диаметром 200 мм длиной 5м                     |100 м2         |    0,03140|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  29| Стоимость крепления для трубопроводов:

кронштейны, планки, хомуты                     |кг             |    3,74000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  30| Прокладка воздуховодов класса H (нормальные)   |               |           |                 |

|    | из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм,         |               |           |                 |

|    | периметром 500 мм (100х150мм) длиной 9м        |100 м2         |    0,07000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  31| Стоимость шибера в обечайке из листовой

углеродистой и сортовой стали прямоугольного

периметром 500 мм                              |шт.            |    1,00000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  32| Стоимость крепления для трубопроводов:

кронштейны, планки, хомуты                     |кг             |    5,80000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  33| Подготовка электродвигателя вентилятора к      |               |           |                 |

|    | испытанию, сдаче под наладку и пуску,          |               |           |                 |

|    | присоединение к электрической сети             |шт.            |    1,00000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|    | Раздел                                         |               |           |                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  34| Пробивка отверстий в кирпичных стенах толщиной |               |           |                 |

|    | 2,5 кирпича диаметром 200мм                    |м3             |    1,85000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  35| Устройство короба из ГКЛ для закрытия          |               |           |                 |

|    | оборудования и воздуховодов в                  |               |           |                 |

|    | коридоре,регистратуре и кабинете врача         |100 м2         |    0,10000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  36| Установка и крепление перфорированных уголков  |               |           |                 |

|    | для защиты углов ГКЛ                           |100 м          |    0,20000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  37| Окраска водоэмульсионными составами улучшенная |               |           |                 |

|    | короба из ГКЛ                                  |100 м2         |    0,10000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  38| Устройство короба из ЦСП для закрытия          |               |           |                 |

|    | воздуховодов в процедурной и фотолаборатории   |100 м2         |    0,06000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  39| Исключить стоимость листов гипсокартонных

толщиной 12 мм                                       |м2             |   -6,18000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  40| Добавить стоимость плит цементно-стружечных

толщиной 10 мм                                 |м2             |    6,18000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  41| Установка и крепление перфорированных уголков  |               |           |                 |

|    | для защиты углов ЦСП                           |100 м          |    0,12000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  42| Окраска водоэмульсионными составами улучшенная |               |           |                 |

|    | короба из ЦСП                                  |100 м2         |    0,06000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  43| Масляная окраска вентрешеток за 2 раза         |100 м2         |    0,00400|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  44| Заделка отверстий в кирпичных стенах           |м3             |    0,30000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  45| Установка и разборка наружных инвентарных

|    | лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих

отделочных работ                               |100м3               0,18000|

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  46| Детали деревянные лесов                        |м3             |    0,00162|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  47| Детали лесов стальные                          |т              |    0,00630|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

Примечание: В дефектной ведомости указаны объемы в соответствии с проектом, находящемся у Заказчика.

II часть. Форма котировочной заявки.

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА

«___» _____________ 2006 г.

Кому: в уполномоченный орган по размещению заказов Администрации г. Саратова.

От кого:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица): _____________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку (выполнение, оказание услуг) на капитальный ремонт вентиляции маммографического кабинета филиала ММУ «Городская поликлиника №9» ,ул. 50 лет Октября, 101

для  _ММУ «Городская поликлиника №9» __________________________________________

(наименование заказчика)

на общую сумму ________________  (_________________________) руб. Мы принимаем на себя

(сумма прописью)

обязательство, в случае победы нашей заявки в запросе котировок, заключить и исполнить муниципальный контракт со следующими обязательными условиями:

| 1. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Капитальный ремонт вентиляции маммографического кабинета, согласно дефектной ведомости (приложение №1) . |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Филиал ММУ «Городская поликлиника №9», ул. 50 лет Октября, 101 |
| 3. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | В течение 20 дней с момента заключения контракта |
| 4. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | стоимость всех работ и расходов, связанных с выполнением данного муниципального заказа, в том числе расходов на транспортировку, погрузку, транспортную тару, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, страхования, а также стоимость материалов и других обязательных платежей включенных в цену контракта. |
| 5. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Авансовый платеж в размере 30% от цены контракта, оставшаяся часть 70% - в течение 45 дней после подписания акта выполненных работ. |
| 6. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | 20 дней. |

Приложение №1

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт вентиляции маммографического кабинета.

|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

| №  |        Наименование работ и затрат             |    Единица    |Количество |   Примечание    |

|п/п |                                                |   измерения   |           |                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|    | Раздел Вентиляция приточная П-1                |               |           |                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|   1| Установка вентилятора осевого канального       |               |           |                 |

|    | массой 4,4кг                                   |вентилятор     |    1,00000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|   2| Установка воздухонагревателя для обводного

канала однорядных

производительностью до 20 тыс. м3/час          |шт             |    2,00000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|   3| Монтаж термостата регулировки                  |

|    | электронагревателя                             |шт.            |    1,00000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|   4| Стоимость термостата регулировки

электронагревателя   тип BRC                   |шт             |    1,00000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|   5| Монтаж каркаса для фильтра ячейкового          |т              |    0,00100|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|   6| Установка фильтра ячейкового                   |м2             |    0,50000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|   7| Установка шумоглушителя круглого диаметром 160 |               |           |                 |

|    | мм                                             |шт.            |    1,00000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|   8| Установка клапана обратного диаметром 160 мм   |клапан         |    1,00000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|   9| Установка решетки наружной размером 300х300 мм |решетка        |    1,00000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  10| Установка решеток вентиляционных регулируемых  |               |           |                 |

|    | размером 150х150 мм                            |решетка        |    4,00000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  11| Прокладка воздуховодов класса H (нормальные)   |               |           |                 |

|    | из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм,         |               |           |                 |

|    | диаметром 140 мм  длиной 10м                   |100 м2         |    0,04600|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  12| Стоимость креплений для трубопроводов:

кронштейны, планки, хомуты                     |кг             |    5,24000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  13| Прокладка воздуховодов класса H (нормальные)   |               |           |                 |

|    | из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм,         |               |           |                 |

|    | диаметром 160 мм  длиной 10м                   |100 м2         |    0,05500|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  14| Стоимость креплений для трубопроводов:

кронштейны, планки, хомуты                     |кг             |    5,95000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  15| Прокладка воздуховодов класса H (нормальные)   |               |           |                 |

|    | из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм,         |               |           |                 |

|    | периметром 500 мм  (100х150мм)  длиной 5м      |100 м2         |    0,05000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  16| Стоимость шибера в обечайке из листовой

углеродистой и сортовой стали прямоугольных

периметром 500 мм                              |шт.            |    1,00000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  17| Стоимость креплений для трубопроводов:

кронштейны, планки, хомуты                     |кг             |    3,12500|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  18| Установка теплозвукоизоляционного слоя из      |               |           |                 |

|    | пленки полиэтиленовой с алюминиевой фольгой    |               |           |                 |

|    | ПЕНОФОЛ  (без материалов)                      |100 м2         |    0,10000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  19| Стоимость пленки полиэтиленовой с

алюминиевой фольгой ПЕНОФОЛ                    |м2             |   10,00000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  20| Подготовка электродвигателя вентилятора к      |               |           |                 |

|    | испытанию, сдаче под наладку и пуску,          |               |           |                 |

|    | присоединение к электрической сети             |шт.            |    1,00000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|    | Раздел Вентиляция вытяжная В-1                 |               |           |                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  21| Установка вентилятора осевого канального       |               |           |                 |

|    | массой 4,6кг                                   |вентилятор     |    1,00000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  22| Установка клапана обратного диаметром 160 мм   |клапан         |    2,00000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  23| Установка шумоглушителя круглого диаметром 200 |               |           |                 |

|    | мм                                             |шт.            |    1,00000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  24| Установка зонта круглого диаметром 200 мм      |зонт           |    1,00000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  25| Установка решеток щелевых регулирующих         |               |           |                 |

|    | размером 150х150 мм                            |решетка        |    9,00000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  26| Прокладка воздуховодов класса H (нормальные)   |               |           |                 |

|    | из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм,         |               |           |                 |

|    | диаметром 160 мм длиной 10м                    |100 м2         |    0,05000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  27| Стоимость крепления для трубопроводов:

кронштейны, планки, хомуты                     |кг             |    5,95000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  28| Прокладка воздуховодов класса H (нормальные)   |               |           |                 |

|    | из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм,         |               |           |                 |

|    | диаметром 200 мм длиной 5м                     |100 м2         |    0,03140|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  29| Стоимость крепления для трубопроводов:

кронштейны, планки, хомуты                     |кг             |    3,74000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  30| Прокладка воздуховодов класса H (нормальные)   |               |           |                 |

|    | из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм,         |               |           |                 |

|    | периметром 500 мм (100х150мм) длиной 9м        |100 м2         |    0,07000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  31| Стоимость шибера в обечайке из листовой

углеродистой и сортовой стали прямоугольного

периметром 500 мм                              |шт.            |    1,00000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  32| Стоимость крепления для трубопроводов:

кронштейны, планки, хомуты                     |кг             |    5,80000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  33| Подготовка электродвигателя вентилятора к      |               |           |                 |

|    | испытанию, сдаче под наладку и пуску,          |               |           |                 |

|    | присоединение к электрической сети             |шт.            |    1,00000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|    | Раздел                                         |               |           |                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  34| Пробивка отверстий в кирпичных стенах толщиной |               |           |                 |

|    | 2,5 кирпича диаметром 200мм                    |м3             |    1,85000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  35| Устройство короба из ГКЛ для закрытия          |               |           |                 |

|    | оборудования и воздуховодов в                  |               |           |                 |

|    | коридоре,регистратуре и кабинете врача         |100 м2         |    0,10000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  36| Установка и крепление перфорированных уголков  |               |           |                 |

|    | для защиты углов ГКЛ                           |100 м          |    0,20000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  37| Окраска водоэмульсионными составами улучшенная |               |           |                 |

|    | короба из ГКЛ                                  |100 м2         |    0,10000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  38| Устройство короба из ЦСП для закрытия          |               |           |                 |

|    | воздуховодов в процедурной и фотолаборатории   |100 м2         |    0,06000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  39| Исключить стоимость листов гипсокартонных

толщиной 12 мм                                       |м2             |   -6,18000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  40| Добавить стоимость плит цементно-стружечных

толщиной 10 мм                                 |м2             |    6,18000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  41| Установка и крепление перфорированных уголков  |               |           |                 |

|    | для защиты углов ЦСП                           |100 м          |    0,12000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  42| Окраска водоэмульсионными составами улучшенная |               |           |                 |

|    | короба из ЦСП                                  |100 м2         |    0,06000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  43| Масляная окраска вентрешеток за 2 раза         |100 м2         |    0,00400|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  44| Заделка отверстий в кирпичных стенах           |м3             |    0,30000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  45| Установка и разборка наружных инвентарных

|    | лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих

отделочных работ                               |100м3               0,18000|

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  46| Детали деревянные лесов                        |м3             |    0,00162|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

|  47| Детали лесов стальные                          |т              |    0,00630|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+-----------------|

Примечание: В дефектной ведомости указаны объемы в соответствии с проектом, находящемся у Заказчика.

Примечание:

1.	Указанная таблица заполняется муниципальным заказчиком на стадии подготовки запроса котировок, одновременно с составлением I части – «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа ставит только:

-	наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица;

-	место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица);

-	банковские реквизиты;

-	сумма контракта;

-	дата, подпись, печать.

2.	Все данные, указанные в таблице (II часть – «Котировочная заявка») должны обязательно быть идентичными данным, указанным заказчиком в аналогичных разделах  I части - «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа не имеет права вносить какие-либо изменения в данную таблицу и форму котировочной заявки.

3.	В случае, если заявка содержит более 1 страницы, участник размещения заказа обязан подписать и поставить печать на каждой странице.

Подпись, печать участника размещения заказа.