Утверждаю:

Главный врач

МУЗ «Городская поликлиника № 19»

______________ Н.Н. Шаповалова

«___»_________________ 2010 г.

# ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 1983

I часть: Запрос котировок

Дата: 29.10.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – МУЗ «Городская поликлиника № 19», 410035, г. Саратов, ул. Тархова, 32. Адрес электронной почты: pol19-eo@yandex.ru. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Средства бюджета муниципального образования «Город Саратов» |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок. |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Поставка медицинского оборудования в соответствии с наименованием, характеристиками и количеством поставляемого товара (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием регистрационных удостоверений и сертификатов соответствия, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Поставляемый товар должен иметь упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Доставка и отгрузка осуществляется силами и за счет поставщика. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме заказчику. Срок предоставления гарантии качества на поставляемый товар – 12 месяцев с момента подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. Тархова, д. 32, МУЗ «Городская поликлиника № 19». |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 20 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на упаковку товара, перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на гарантийное обслуживание товара в течение гарантийного срока, обучение персонала заказчика по месту нахождения заказчика и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 51 750,00 рублей (Пятьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят рублей 00 копеек) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 01.11.2010 г. по 10.11.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 10.11.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за поставленный товар осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расходов, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата производится заказчиком по факту поставки товара надлежащего качества поставщиком после подписания сторонами муниципального контракта товарной накладной с отсрочкой платежа до 25.12.2010 г. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, и, в день его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 10 дней со дня подписания указанного протокола. |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1. Наименование, характеристики и количество поставляемого товара (Приложение №1)

Приложение № 1 к запросу котировок

Наименование, характеристики и количество поставляемого товара

| № п\п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микроскоп «МИКМЕД-5» или эквивалент | Микроскоп лабораторный бинокулярный, предназначен для проведения общеклинических исследований в клинико-диагностических лабораториях Увеличение микроскопа 40 – 1000 Оптическая система: Материал всех оптических деталей – стекло Бинокулярная насадка для наблюдения Вращение в горизонтальной плоскости 360( Наклон окулярных тубусов 30 ( Регулировка межзрачкового расстояния от 55 до 75 мм Диоптрийная подвижка на одном тубусе Максимальные отклонения от параллельности лучей в окулярном тубусе от одного элемента при любом межзрачковом расстоянии в горизонтальной плоскости: - в случае схождения осей, не более 20 ( - в случае расхождения осей, не более 60 ( в вертикальной плоскости: - в случае расхождения осей не более (15 ( Увеличение 4х, 10х, 40х, 100х МИ (Oil) Оптическая коррекция – ахроматическая Оптическая длина тубуса – 160 мм Пружинящие оправы для объективов 40х и100х Комплект центрированных окуляров увеличением 10 – 2 шт. Линейное поле в пространстве изображений 18 мм Допуск на децентрировку окуляров, не более 2,5( Револьверная головка Число устанавливаемых объективов, как минимум 4 Положение по отношению к наблюдателю - повернуто от наблюдателя Предметный столик с препаратодержателем и шкалами Диапазон перемещения в горизонтальной плоскости, как минимум 75х50мм Коаксиальный механизм перемещения с правосторонним расположением рукояток Двухступенчатый механизм вертикального перемещения предметного столика Диапазон грубого перемещения, как минимум 20 мм Диапазон точного перемещения, соответствующий диапазону грубого перемещения Цена деления точного перемещения, не более 2 мкм Коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки Возможность регулировки тугости хода Обеспечение переключения револьвера при развороте бинокулярной насадки на 180( и управления предметным столиком левой рукой через окно в верхней части штатива Система освещения проходящего света Конденсор светлого поля с ирисовой диафрагмой, числовая апертура - 1,25 Откидная оправа для установки светофильтра Установка в рабочее положение посредством рычажного механизма Источник света - галогенная лампа напряжением 12 В, мощностью не более 20 Вт Узел коллектора в виде съёмного блока, выдвигающегося по направляющим («салазкам») вперёд с обеспечением оптимального теплового режима и безопасной замены лампы Встроенный универсальный блок питания лампы с плавной регулировкой яркости для питания как ламп 12В 20 Вт, так и ламп 12В 30 Вт, обеспечивающий установленные нормы: электробезопасности (класс I, тип Н по ГОСТ 12.2.025, ГОСТ Р 51350 (МЭК 61010-1), электромагнитной совместимости (ГОСТ Р 50267.0.2), радиопомехам (ГОСТ Р 51318.15.). Габаритные размеры микроскопа, не более 250х350х420 мм Масса микроскопа, не более, 7 кг Электропитание (220(22) В, частотой 50Гц(220(22) В, Потребляемая мощность микроскопа, не более 60 ВА | Шт. | 2 |
| 2 | Аппарат «АЛМАГ-01» или эквивалент | Аппарат магнитотерапевтический бегущим импульсным полем малогабаритный предназначен для оказания терапевтического воздействия на организм человека импульсным бегущим магнитным полем в ЛПУ Электробезопасность – класс II тип В согласно ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-2-93) Электропитание – сеть переменного тока Частота – 50 Гц Напряжение – 220В (-10%, +10%) или 230В(-10%, +6%) Мощность, потребляемая аппаратом от сети – не более 35 ВА Масса аппарата - не более 0,62кг Габаритные размеры: - электронного блока – 137х60х45мм - узла воздействия (одной из катушек) 15Ø90мм Количество узлов воздействия – 4 Амплитудное значение магнитной индукции на рабочей поверхности (обе плоские стороны) катушки –индуктора катушечной группы аппарата - 20±6м Тл Длительность импульса – 1,5-2,5мс Частота следования импульсов магнитного поля в каждой из катушек - 6Гц Включение аппарата в сеть посредством световой сигнализации Работа в повторно-кратковременном режиме в течение 6 часов: Время работы 22±1 мин. Перерыв 10 мин. Автоматическое отключение от сети через 22±1 мин. Устойчивость к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ Р 50444-92 Наружные поверхности аппарата устойчивы к дезинфекции химическим методом по ОСТ 42-21-2-85 Материалы аппарата обеспечивают отсутствие раздражающего и аллергического действия согласно требованиям ГОСТ Р 50444-92 Комплектность: электронный блок (генератор импульсов тока); 4 последовательно соединенные в гибкую цепочку катушки-индукторы; кабель, соединяющий катушки с блоком длиной (2,1±0,1м), сетевой шнур длиной (1,2±0,1м); эластичный бинт для удобства фиксации. | Шт. | 1 |
| 3 | Аппарат «Магофон-01» или эквивалент | Аппарат для магнитоакустической терапии портативный предназначен для магнитовиброакустического воздействия на организм человека с целью профилактики и лечения различных органов и систем. Электропитание – сеть переменного тока Частота – 50 ГЦ Напряжение – 220В (-10%, +10%) или 230В(-10%, +6%) Мощность, потребляемая аппаратом от сети – не более 36 ВА Масса аппарата - не более 0,7кг Габаритные размеры – 200х60х85 Амплитудное значение магнитной индукции на рабочей поверхности аппарата - 30±9 мТл Предельное значение магнитной индукции на расстоянии 0,5 м от рабочей поверхности аппарата не превышает 0,5 мТл Частота акустического диапазона – 0,02-20 кГц Спектральная плотность звукового давления акустического сигнала на расстоянии 300мм от аппарата (в полосе частот от 0,02 до 20 кГц) – не более 1 Па Аппарат предназначен для работы в течение 6 ч в повторно-кратковременном режиме: Время работы – 50 мин. Перерыв – 10 мин. Превышение температуры корпуса аппарата над температурой окружающей среды после одного цикла работы (50 мин. работа – 10 мин. перерыв) – не более 20˚С Включение аппарата в сеть посредством световой сигнализации и звуковыми колебаниями мембраны Наружные поверхности аппарата устойчивы к дезинфекции химическим методом | Шт. | 1 |

II часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________2010 г.

МУЗ "Городская поликлиника № 19", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Шаповаловой Наталии Николаевны, действующего на основании Устава с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № ___ от «__» ______ 2010 г.), заключили муниципальный контракт (далее по тексту «Контракт»), о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется осуществить поставку медицинского оборудования (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товаров в порядке, форме и размере, установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: в течение 20 дней с момента заключения настоящего Контракта.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. Тархова, д. 32, МУЗ "Городская поликлиника № 19".

2.5. Поставщик при поставке товара обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

- Счет;

- Счет-фактура;

- Товарная накладная;

- Регистрационные удостоверения РФ;

- Сертификаты соответствия РФ;

- Технический паспорт (на русском языке);

2.6. Доставка и отгрузка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.7. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.8. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 г. № П-7, оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон.

2.9. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.10. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.11. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.12. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.8 – 2.10 настоящего Контракта).

2.13. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара, доукомплектовать его, своими силами и за свой счет в течение 3 дней с момента обнаружения недопоставки.

2.14. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

2.15. Поставщик обязан провести обучение персонала Заказчика по месту нахождения Заказчика.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1), представленной Поставщиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе НДС __ %, что составляет __________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3.3 Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на упаковку товара, перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на гарантийное обслуживание товара в течение гарантийного срока, обучение персонала Заказчика по месту нахождения Заказчика и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расходов, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара надлежащего качества Поставщиком после подписания Сторонами муниципального контракта товарной накладной с отсрочкой платежа до 25.12.2010 г.

4. Качество товара и гарантийный срок.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются регистрационные удостоверения РФ, сертификаты соответствия РФ, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии по количеству, комплектности поставленного товара не позднее 20 дней с момента поставки, а по качеству – в течение гарантийного срока.

4.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 3 (трёх) дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.5. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 3 (трёх) дней с момента его получения от Заказчика.

4.6. Поставщик обязуется предоставить гарантии качества на поставляемый Заказчику товар на срок 12 месяцев с момента подписания Сторонами Товарной накладной.

4.7. В период гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет осуществлять гарантийное обслуживание товара, устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 10 (десяти) дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт может быть расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5 % от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.13, 4.4, 4.5, 4.7 настоящего Контракта.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в десятидневный срок с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение № 1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:_______________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Поставщик:______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                              ______________

М.П.                                                                                             М.П.

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса котировок №  1983, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку _____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров | Поставка медицинского оборудования в соответствии с наименованием и характеристиками поставляемого товара (Приложение № 1 к настоящей котировочной заявке). |
| 4 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 6 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на упаковку товара, перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на гарантийное обслуживание товара в течение гарантийного срока, обучение персонала заказчика по месту нахождения заказчика и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

- Наименование и характеристики поставляемого товара (Приложение № 1)

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок;

представляет наименование и характеристики поставляемого товара (Приложение № 1) в соответствии с частью I (запрос котировок) извещения о проведении запроса котировок. Приложение № 1 является неотъемлемой частью котировочной заявки, подаваемой участником размещения заказа;

в случае предложения эквивалента товара указывает наименование предлагаемого эквивалента.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.