ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

# Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru

Муниципальный заказчик: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48»

Место нахождение: 410041 г. Саратов, ул. Загороднева,2

Почтовый адрес: 410041 г. Саратов, ул. Загороднева,2

Номер контактного телефона: 30-54-95

Финансирование из городского бюджета.  КФСР 0702  КВСР 303    КВР 327  КЦСР 433 0200

Выполнение сантехнических работ в МОУ СОШ № 48.

Наименование и характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Ремонт санузлов 1,2,3 этажи

Разборка перегородок из тонколистовой стали обрамленной трубами – 0,3т

Разборка кирпичных колод в сан.узлах – 480 м2

Демонтаж стальных канализационных лотков – 0,009 км

Разборка покрытий полов цементных – 30м2

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100мм – 22и

Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров – 2 прибора

Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин – 10 приборов

Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 25мм – 100м

Трубы стальные сварные водогазпроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25мм, толщина стенки 3,2мм – 100м

Смена внутренних трубопроводов из стальных тру диаметром 40 мм – 15м

Трубы стальные сварные водогазпроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3, 5мм – 15м

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 40мм –3 шт.

Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 100мм – 30м труб

Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром 100 мм – 0,3т

Установка чаш ( унитазов напольных) с краном смывным –15 комплектов

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой – 30 м2

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль последующий слой – 30 м2

Устройство стяжек цементных толщиной 20мм – 30м2

Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 – 30м2

Кладка колод кирпичных в сан. узлах – 5 м3

Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем / Облицовка колод/ - 18м2

Разборка фонтанчиков питьевых – 2 комплекта

Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском без стоимости фонтанчика – 2 комплекта

Фонтанчики питьевые ФТ-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном с выпуском без чаши - -2шт.

Установка умывальников одиночных с подводкой холодной воды – 6 комплектов

Установка моек на одно отделение – 4 комплекта

Краны водоразборные и туалетные – 8 шт.

Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали – 0,3т

Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых – 13,4м2

Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер – 0,105т

Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке – 0,105т

Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных – 78,4м2

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 – 55м2

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза – 23м2

Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток – 5,5м2

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м2 толщиной слоя до 20мм – 5,5м2

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону – 2м2

Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных – 19,4м2

Установка элементов каркаса из брусьев /ограждения у моек/- 0,05м3

Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит, облицованных слоистым пластиком – 3м2

Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной - -0,0031 т. м2

Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19мм - -3,075 м2

Плиты цементно- стружечные нешлифованные толщиной 10мм – 3,075 м2

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен – 6м2

Полы спортзала

Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов – 175,5м2

Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:

410041 г. Саратов, ул. Загороднева,2

Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг:

С момента заключения контракта до 01 октября 2006г..

Сведения о включенных  в цену товаров, работ, услуг расходах: В стоимость работ включены стоимость  материалов,  перевозку, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Максимальная цена контракта:

244118 рублей ( двести сорок четыре тысячи сто восемнадцать рублей.)

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Заказчик производит авансирование работ после подписание контракта в размере 20% от сметной стоимости. Окончательный расчет по факту выполнения работ.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок 10 дней.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 327, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «25» сентября  2006г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                         __________

М.П.

__________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.